Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением министерства

строительства и архитектуры

Архангельской области

от 2 апреля 2020 года № 37-п

Заказчик:

Администрация

муниципального образования

«Город Архангельск»

Муниципальный контракт:

№ 78 от 31.07.2018

Проект генерального плана муниципального образования

«Город Архангельск»

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Москва 2019 г.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация

муниципального образования

«Город Архангельск»

Муниципальный контракт:

№ 78 от 31.07.2018

Проект генерального плана муниципального образования

«Город Архангельск»

Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Генеральный директор							Е.С. Чугуевская

Начальник МТП-1,

руководитель проекта							Е.Г. Кузьмина

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы утверждаемой части проекта:

Текстовые материалы

Том 1. Положение о территориальном планировании (пояснительная записка), н/с

Графические материалы:

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

- Карта функциональных зон муниципального образования «Город Архангельск»,           М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области образования, физической культуры и массового спорта, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Архангельск» включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочные места), М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области электроснабжения населения,                   М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области теплоснабжения населения,                          М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области газоснабжения населения, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области водоснабжения населения,                     М 1:10 000 (секретно);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области водоотведения, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области инженерной подготовки территории и дождевой канализации, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, М 1:10 000, н/с;

- Сводная карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с.

Материалы по обоснованию проекта:

Текстовые материалы

Том 2. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) Книга, 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4, н/с, Книга 5 (секретно)

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Архангельск", н/с

Приложение 2. Описание электронного проекта

Графические материалы:

- Карта границ муниципального образования муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

- Карта местоположения объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

- Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа,                   М 1:10 000, н/с;

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000, н/с;

- Карта зон современного функционального использования территории городского округа, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов электроснабжения, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов водоснабжения, М 1:10 000 (секретно);

- Карта размещения объектов водоотведения, М 1:10 000, н/с;

- Карта инженерной подготовки территории, М 1:10 000, н/с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»	9

1.1. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта	9

1.2. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области автомобильного транспорта общего пользования и автомобильных дорог	17

1.3. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки	27

1.4. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области благоустройства и озеленения	80

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	81

Проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» был выполнен авторским коллективом МТП-1 ОАО Гипрогор:

Руководитель проекта 							Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта						Полянский А.В.

Главный инженер проекта – экономист, к.э.н.				Мачульская О.В.

Главный экономист проекта						Чельцова Н.В.

Главный специалист – геолог, эколог, к.г-м.н.				Соколова О.Г.

Главный специалист – экономист 						Вахрамова М.А.

Ведущий специалист – транспортник, к.г.н.,

доцент									Крылов П.М.

Ведущий архитектор 							Осокина О.Н.

Инженер по ВиК								Рязанова Н.В.

Инженер по теплоснабжению,

электроснабжению								Дронова А.А.

Инженер по ГИС								Корабинских М.В.

Техник-проектировщик 							Лисовский А.О.

Введение

Проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года (далее Проект) выполнен Открытым акционерным обществом «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (ОАО «Гипрогор»), в соответствии с Муниципальным контрактом №78 от 31.07.2018, заключенным с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

Основанием для разработки Проекта явилось Постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14.06.2018 №757 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года».

Главная цель подготовки Проекта – актуализация проектных решений Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (в действующей редакции) и приведение генерального плана в соответствие с основополагающими нормативно-правовыми актами,  прежде всего, с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Одной из ключевых задач разработки Проекта является определение состава функциональных зон территории муниципального образования «Город Архангельск», их границ и режимов использования территории, с характеристиками их планируемого развития.

Выполнение работы предусматривает подготовку градостроительных решений, обеспечивающих условия для прорывного социально-экономического развития Архангельска, увеличения численности и повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа через систему национальных проектов.

Главная градостроительная идея Проекта – обеспечение комплексного и устойчивого развития города, рациональное использование градостроительного потенциала, с наиболее эффективным использованием внутренних территориальных ресурсов, формирование современной городской среды.

Проектные решения направлены также на рост человеческого капитала, повышение качества городской среды, достижение высоких экологических стандартов территории.

Выполненный проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года был разработан в соответствии с требованиями действующих законодательных документов Российской Федерации – Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, иных нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального значения.

Настоящий Проект разрабатывался на расчетный срок с подразделением: на первую очередь – до 3 лет (2023 год, краткосрочная перспектива); до 10 лет (2030 год, среднесрочная перспектива) и на расчетный срок – до 20 лет (2040 год, долгосрочная перспектива).

Работа представлена в 2 томах и включает: утверждаемую часть - Положение о территориальном планировании (Том 1, текстовая часть) и необходимые картографические материалы; Материалы по обоснованию проекта, в текстовой форме  (Том 2, Книги 1-5) и в виде карт, а также Приложение 1, содержащее сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Архангельск.

Положение о территориальном планировании содержит проектные решения по развитию инфраструктур городского округа – социальной, инженерной, транспортной, представленные сведениями о планируемых для размещения на территории муниципального образования объектах местного значения, а также проектные решения по развитию функциональных зон, содержащие состав и параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения.

Графические материалы (карты) Проекта выполнены в электронном виде в программной среде MapInfo, в масштабе 1:10 000, в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Приказ №10 от 09.01.2018).

I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1.1. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначения объекта муниципального значения | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (краткосрочный период – до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 280 мест, площадь отведённого участка –42625 м². | Зона специализированной общественной застройки территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, 30 (ЗУ 29:22:070302:16) | не требуется |
| 2 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 280 мест, площадь отведённого участка –19210 м². | Зона специализированной общественной застройки территориальный округ Майская Горка, пр. Московский – ул. Карпогорской, (ЗУ 29:22:060401:2713) | не требуется |
| 3 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 280 мест, площадь отведённого участка –13844 м². | Зона специализированной общественной застройки территориальный округ Майская Горка, пр. Московский , (ЗУ 29:22:060403:4248) | не требуется |
| 4 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | площадь отведённого участка – 11866,0 м², 2 этажа, на 280 мест | Зона специализированной общественной застройки территориальный округ Майская Горка, 7 МКР, ул. Стрелковая, с-в от здания №26, корп. 2 | не требуется |
| 5 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Карла Либкнехта, просп. Советских космонавтов, ул. Поморская, просп. Новгородского | не требуется |
| 6 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Поморская, просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов | не требуется |
| 7 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 280 мест | Ломоносовский территориальный округ Территория в границах ул. Романа Куликова, просп. Ломоносова | не требуется |
| 8 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона специализированной общественной застройки Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах, просп. Дзержинского, ул. Тимме Я. | не требуется |
| 9 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 280 мест | Зона специализированной общественной застройки Территориальный округ Майская Горка Территория в границах просп. Московского, ул. Ленина | не требуется |
| 10 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона специализированной общественной застройки Территориальный округ Майская Горка Территория в границах ул. Федора Абрамова, ул. Кооперативная, Ленинградский просп., ул. Красной Звезды | не требуется |
| 11 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 280 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Октябрьский территориальный округ. Территория в границах, ул. Попова, просп. Советских космонавтов, ул. Логинова, Новгородский просп. | не требуется |
| 12 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона специализированной общественной застройки Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах ул. Воскресенская, ул. Тимме Я., ул. 23-й Гвардейской дивизии, ул. Шабалина | не требуется |
| 13 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона специализированной общественной застройки Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Гайдара, проезд Приорова, ул. Воскресенская, просп. Обводной канал | не требуется |
| 14 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона специализированной общественной застройки Октябрьский территориальный округ. Территория в границах просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова | не требуется |
| 15 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 90 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Новая, наб. Реки Кузнечиха | не требуется |
| 16 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест площадь отведённых участков: –1222 м², 16 м², 3512 м² | Зона специализированной общественной застройки Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина (ЗУ: 29:22:023008:107; 29:22: 023008:108; 29:22: 023008:109) | не требуется |
| 17 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Теснанова, проезда Сибиряковцев, просп. Обводный канал | не требуется |
| 18 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Гагарина, ул. Розинга, проезда К.С. Бадигина, просп. Дзержинского | не требуется |
| 19 | 602010101 | Детский сад (строительство) | В области дошкольного образования | 125 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Суфтина, ул. Розы Люксембург, ул. Котласская, ул. Выучейского | не требуется |
| Учреждения общего образования |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | Площадь отведённого участка – 22565,0 м², 3 этажа, на 1600 мест | зона специализированной общественной застройки Территориальный округ Майская Горка | не требуется |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 400 мест | Зона специализированной общественной застройки Территориальный округ Варавино-Фактория. Территория в границах ул. Зелёной | не требуется |
| 2 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 800 мест | Зона специализированной общественной застройки Ломоносовский территориальный округ Территория в границах ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург, ул. Котласская | не требуется |
| 3 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 400 мест | Зона специализированной общественной застройки Маймаксанский территориальный округ. Территория в границах ул. Емецкой | не требуется |
| 4 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 400 мест | Зона специализированной общественной застройки Маймаксанский территориальный округ. Территория в границах ул. Карбасной | не требуется |
| 5 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 1000 мест площадь отведённого участка –37315 м² | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Территориальный округ Майская Горка. Территория в границах просп. Московского, ул. Ленина (ЗУ 29:22:060409:951) | не требуется |
| 6 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 300 мест | Зона специализированной общественной застройки территориальный округ Майская Горка. Территория в границах ул. Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская, ул. Рабочая | не требуется |
| 7 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 1000 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ломоносовский территориальный округ. Территория в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского | не требуется |
| 8 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 300 мест | Зона специализированной общественной застройки Октябрьский территориальный округ. Территория в границах просп. Ломоносова, ул. Свободы, ул. Карла Маркса | не требуется |
| 9 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 750 мест | Зона смешанной и общественно-деловой застройки Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Новая, наб. Реки Кузнечиха | не требуется |
| 10 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 750 мест | Зона специализированной общественной застройки Территориальный округ Варавино-Фактория. Территория в границах Никольский просп., ул. Валявкина, ул. Советская, ул. Краснофлотская | не требуется |
| 11 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 300 мест | Зона специализированной общественной застройки Соломбальский территориальный округ. Территория в границах ул. Воронина, ул. Русанова, ул. Окружное шоссе, ул. Папанина | не требуется |
| 12 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство) | В области общего образования | 1000 мест | Зона застройки многоэтажными жилыми домами Октябрьский территориальный округ. Территория в границах ул. Теснанова, проезда Сибиряковцев, просп. Обводный канал | не требуется |
| 13 | 602010102 | Общеобразовательная школа (строительство спортивного зала гимназии №21) | В области общего образования | н/д | Зона смешанной и общественно-деловой застройки Октябрьский территориальный округ. Территория в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 и смежной территории площадью 2351 кв.м. | не требуется |
| - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602010302 | Возведение тренировочного манежа на стадионе «Труд» | в области физической культуры и спорта | Единовременная пропускная способность 24 чел. Размеры игрового зала 48х25 м. | Зона специализированной общественной застройки Октябрьский территориальный округ. | не требуется |
| 2 | 602010302 | Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В.Ломоносова» | в области физической культуры и спорта | общая площадь здания – 1 072,46м² | Зона смешанной и общественно-деловой застройки Ломоносовский территориальный округ. | не требуется |
| 3 | 602010302 | строительство спортивного сооружения (крытый футбольный стадион) | в области физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | Зона специализированной общественной застройки Территориальный округ Майская Горка. Территория в границах ул. Ленина (ЗУ 29:22:060409:103) | не требуется |
| 4 | 602010302 | строительство спортивного сооружения | в области физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | Зона озелененных территорий общего пользования Исакогорский территориальный округ. | не требуется |
| 1.1.3 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602010202 | Строительство культурного центра | объект культурно-досугового значения | 100 мест | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Исакогорский территориальный округ. Территория по ул. Локомотивной | не требуется |

1.2. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области автомобильного транспорта общего пользования и автомобильных дорог

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта муниципального значения | Местоположение планируемого объекта | Краткая характеристика объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство и благоустройство ул. К. Либкнехта, от проспекта Ломоносова до проспекта Советских космонавтов | 0.5 км | не устанавливаются |
| 2 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство (продление) проспекта Московского до ул. Дачной | 2,7 км | не устанавливаются |
| 3 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство тоннеля для пропуска автомобильного транспорта под ж/д путями в Центральной части города (ул.Смольный Буян – ул. Карпогорская) | Параметры определяются проектом | не устанавливаются |
| 4 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство (продолжение) ул. Логинова до ул. Воскресенской | 0,2 км | не устанавливаются |
| 5 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство ул. Воронина, от ул. Никитова до ул. Папанина | 0,36 км | не устанавливаются |
| 6 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство (продление) ул. Кооперативной до Окружного шоссе | 1,4 км | не устанавливаются |
| 7 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство (продолжение) ул. Прокопия Галушина до Окружного шоссе | 0,5 км | не устанавливаются |
| 8 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство дублера Кузнечевского моста | параметры определяются проектом | не устанавливаются |
| 9 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство (продолжение) проспекта Дзержинского до Окружного шоссе | протяженность 0,9 км | не устанавливаются |
| 10 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство ж/д путепровода для продолжения ул. Стрелковой с выходом на ул. Смольный Буян | параметры определяются проектом | не устанавливаются |
| 11 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство (продление) ул. Папанина к перспективной магистрали № 9 | протяженность 1,2 км, | не устанавливаются |
| 12 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | Строительство перспективной магистрали № 9 с северо-восточной стороны ж/д дороги в Ломоносовском, Октябрьском округах и округе Майская Горка до кольцевого пересечения Талажского шоссе и Окружного шоссе | Протяженность 8,6 км, | не устанавливаются |
| 13 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство мостового перехода через реку Кузнечиху в районе о.Шилов | протяженность 0,9 км, | не устанавливаются |
| 14 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 1 от проекта Дзержинского через Окружную дорогу до Кузнечихинского промузла, Восьмой проезд | протяженность 3,6 км | не устанавливаются |
| 15 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство дублера Окружного шоссе (перспективная магистраль 4) от пересечения ул. Ленина и Окружного шоссе до планируемого моста (в районе понтонной переправы) по ул. Кировской | протяженность 10 км | не устанавливаются |
| 16 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство автомобильного моста через реку Кузнечиху в районе ул. Кировской (369,1х18,1 м) | Протяженность 0,37 км, ширина 18,1 м | не устанавливаются |
| 17 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 3 от перспективной магистрали № 1 к перспективной магистрали № 4 | Протяженность 1,5 км | не устанавливаются |
| 18 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 5 от пересечения ул. Прокопия Галушина и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4 | Протяженность 2 км | не устанавливаются |
| 19 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 6 от пересечения перспективной магистрали № 1 и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4 | Протяженность 2,3 км | не устанавливаются |
| 20 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 7 от перспективной магистрали № 9 до Окружного шоссе | Протяженность 0,8 | не устанавливаются |
| 21 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 8 от пересечения перспективной магистрали № 7 и Окружного шоссе до перспективной магистрали №4 | протяженность 1,8 | не устанавливаются |
| 22 | 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | строительство перспективной магистрали № 2 от перспектив-ной магистрали № 9 до перспективной магистрали № 3 | протяженность 6 км | не устанавливаются |
| 23 | 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий | строительство автомобильного моста через реку Маймаксу для обеспечения постоянной транспортной связи с о. Бревенник | протяженность 0,22 км | не устанавливаются |
| 24 | 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | строительство путепровода над ж/д путями в районе Исакогорки | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 25 | 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и проекта Обводный канал с организацией правоповоротных съездов с/на ул. Смольный Буян с/на проспект Обводный канал, организация левого поворота с проспекта Московского на ул. Смольный Буян путем строительства разворота | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 26 | 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | строительство путепровода над ж/д путями в районе Исакогорки | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 27 | 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и проспекта Обводный канал с организацией правоповоротных съездов с/на ул. Смольный Буян с/на проспект Обводный канал, организация левого поворота с проспекта Московского на ул. Смольный Буян путем строительства разворота | параметры определяются проектом |  |
| 28 | 602031601 | Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования | Транспортно-дорожная инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 29 | 602031601 | Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования | Транспортно-дорожная инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 30 | 602031602 | Одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах | Транспортно-дорожная инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 31 | 602031602 | Одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах | Транспортно-дорожная инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 32 | 602031602 | Улучшение движения транспорта | Транспортная развязка в разных уровнях | строительство автомобильной развязки в двух уровнях на Окружном шоссе в районе планируемого примыкания ул.Смольный Буян | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 33 | 602031602 | Улучшение движения транспорта | Транспортная развязка в разных уровнях | строительство автомобильной развязки в двух уровнях в районе проспекта Дзержинского | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 34 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел | Предоставление услуг общественного транспорта | МО «Город Архангельск», район станции Исакогорка | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона |
| 35 | 602030602 | Транспортно-пересадочный узел | Предоставление услуг общественного транспорта | МО «Город Архангельск», район станции Архангельск-Город | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона |
| 36 | 602030101 | Линия "Белкомур" Белое море - Коми - Урал с обходом г. Соликамска | Транспортная инфраструктура для грузо- и пассажироперевозок железнодорожная | предусматривается завершение строительства на участке Архангельск – Сыктывкар – Пермь (Соликамск), строительство железнодорожной линии "Белкомур" Белое море - Коми - Урал с обходом г. Соликамска | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602031601 | Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования | Транспортно-дорожная инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |
| 2 | 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Транспортно-складская инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона |
| 3 | 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Транспортно-складская инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона |
| 4 | 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Транспортно-складская инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона |
| 5 | 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Транспортно-складская инфраструктура | МО «Город Архангельск» | параметры определяются проектом | санитарно-защитная зона |

1.3. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602040213 | ПС 35/6 кВ №5 Варавино (реконструкция) | преобразование и распределение электроэнергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ «Варавино-Фактория» | замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА | охранная зона 15 м |
| 2 | 602040213 | ПС 35/10 кВ №10 (реконструкция) | преобразование и распределение электроэнергии | МО «Город Архангельск», пос. Талаги (Аэропорт) | замена трансформаторов мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | охранная зона 15 м |
| 1.3.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», пос. Талаги (Аэропорт) | 35 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 2 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Космонавта Комарова | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 3 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», посёлок 21-го Лесозавода | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 4 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», посёлок 21-го Лесозавода | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 5 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», посёлок 14-го Лесозавода | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 6 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ Майская горка, по ул. Дружбы | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 7 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Западная | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 8 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 9 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, по ул. Вторая линия | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 10 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», остров Повракульский | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 11 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», аэропорт Архангельск, Талажское шоссе | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 12 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Володарского | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 13 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», микрорайон Конвейер | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| - 14 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Победы, дом 128 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 15 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ Майская горка, по ул. Дружбы | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 16 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Дачная | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 17 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №34-4 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Центральная, д.2, стр.1 | 0,43 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 18 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №1-1 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Лодемская, д.56 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 19 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №3-1 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Победы, д.118, корп.1, стр.1 | 3,44 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 20 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №5-1 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Победы, д.6, стр.1 | 3,44 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 21 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №6-1 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Гидролизная, д.12 | 20,64 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 22 | 602040901 | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №9-1 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Маслова, д.17, стр.1 | 1,72 Гкал/час | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 23 | 602040901 | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №12-2 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Чупрова, д.10, стр.1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 24 | 602040901 | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №13-2 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Луганская, д.14, стр.1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 25 | 602040901 | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №40-5 (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Кегостровская, д.53, корп.1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.. |
| 26 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 17-5.4 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Дрейера, дом 1, корпус 4, стр.2 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 27 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 20-1.1 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Аллейная, 20, стр. 2 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 28 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 23-0.31 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Кочуринская, 23, строение 1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 29 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 26-0.45 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Парковая | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 30 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 27-1.7 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Западная | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 31 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 28-0.53 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Центральная, 2, строение 1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 32 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 29-3.55 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Доковская, дом 6 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 33 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 31 75.0 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Севстрой, дом 3, корпус 1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 34 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 32-3.4 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Цигломенский территориальный округ, по ул. Зеленец, дом 57, строение 3 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 35 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 33-2.1 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Цигломенский территориальный округ, по ул. Зеленец | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 36 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 35-0.34 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул. Лесозаводская, д. 8 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 37 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 42-26.0 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Клепача, дом 13, корпус 1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 38 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 46-26.0 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, ул Лесозаводская, дом 25 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 39 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 51-29.3 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Белогорская | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 40 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 52-0.86 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ Варавино-Фактория, по пр. Ленинградскому | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 41 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 53-19.5 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, по ул. Дрейера | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 42 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 56-0.46 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Победы, дом 46, корпус 1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 43 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 60-0.74 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ, по ул. Вторая линия | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 44 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 61-5.2 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», пр-кт Ленинградский | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 45 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 4.0 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 46 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № -6.0 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», Исакогорский территориальный округ | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 47 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 7.0 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Гидролизная, дом 12, корпус 1 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 48 | 602040901 | Источник тепловой энергии Котельная (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Победы | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 49 | 602041001 | Теплопровод магистральный (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО «Город Архангельск» | протяженность 1360 м | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 50 | 602041001 | Теплопровод магистральный (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО «Город Архангельск» | протяженность 554 м | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 51 | 602041001 | Теплопровод магистральный от ТПНС-2 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО «Город Архангельск», пр-кт Обводный канал, дом 145 | протяженность 1965 м | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 52 | 602041001 | Теплопровод магистральный от ТПНС-2 (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО «Город Архангельск», пр-кт Обводный канал, дом 145 | протяженность 580 м | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 53 | 602041001 | Теплопровод магистральный (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО «Город Архангельск» | протяженность 3708 м | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| II очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602040901 | Источник тепловой энергии (строительство) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Рейдовая, дом 34 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 2 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 16-1.72 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Лодемская, дом 56 | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 3 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 36-5.6 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», территориальный округ Майская горка, по ул. Дружбы | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 4 | 602040901 | Источник тепловой энергии К № 41-7.2 (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО «Город Архангельск», ул. Маймаксанская | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 5 | 602041001 | Теплопровод магистральный (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО «Город Архангельск» | по расчету | охранная зона, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 1.3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602040601 | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа | МО «Город Архангельск» | общая протяженность 72,32 км | охранная зона |
| 2 | 602040601 | газопровод распределительный высокого давления (реконструкция) | распределение природного газа | МО «Город Архангельск», Варавино-Фактория | общая протяженность 2,04 км | охранная зона |
| 3 | 602040514 | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | снижение давления природного газа | МО «Город Архангельск», Цигломенский территориальный округ | 6 ед. | охранная зона |
| 4 | 602040514 | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | снижение давления природного газа | МО «Город Архангельск», пос. Боры | 1 ед. | охранная зона |
| 5 | 602040514 | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | снижение давления природного газа | МО «Город Архангельск», территориальный округ Варавино-Фактория | 1 ед. | охранная зона |
| 6 | 602040514 | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | снижение давления природного газа | МО «Город Архангельск», Северный, территориальный округ | 9 ед. | охранная зона |
| 1.3.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041102 | центральные очистные сооружения водопровода (ЦОСВ) – реконструкция со строительством третьего блока | очистка воды до нормативных требований | Ломоносовский территориальный округ | проектная производительность 200,0 тыс. м3/сут | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 2 | 602041103 | водопроводные насосные станции 31 шт. – модернизация | подача питьевой воды | МО «Город Архангельск» | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 3 | 602041103 | ВНС 3-го подъема «Варавино» – реконструкция | подача питьевой воды | территориальный округ Варавино-Фактория | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 4 | 602041105 | регулирующие резервуары на площадке ВНС 3-го подъема «Варавино» | хранение и регулирование запаса воды | территориальный округ Варавино-Фактория | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 30 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 5 | 602041201 | водовод в две нитки от ВНС 3-го подъема «Варавино» | транспортировка воды | ул. Капитана Воронина, территориальные округа Варавино-Фактория/ Майская Горка | диаметр 400 мм, общая протяженность 2000 м | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 6 | 602041201 | дюкер через р. Северная Двина с правого берега на о. Краснофлотский | транспортировка воды | о. Краснофлотский территориальный округ Майская Горка | диаметр 600 мм, протяженность 1500 м | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 7 | 602041201 | дюкер через р. Северная Двина с о. Краснофлотский на левый берег | транспортировка воды | о. Краснофлотский территориальные округа Майская Горка/Исакогорский | диаметр 600 мм, протяженность 1400 м | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 8 | 602041202 | водопровод – модернизация | транспортировка воды | ул. Холмогорская между ул. Ленина и ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | диаметр 400 мм, протяженность 700 м | охранная зона |
| 9 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка | диаметр 300 мм, протяженность 300 м | охранная зона |
| 10 | 602041202 | водопровод – модернизация | транспортировка воды | Окружное шоссе, территориальный округ Майская Горка | диаметр 250 мм, протяженность 300 м | охранная зона |
| 11 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | пр. Дзержинского, от пр. Обводной канал до ул. Гагарина, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 600/800 мм, протяженность 3104 м | охранная зона |
| 12 | 602041202 | водопровод – модернизация | транспортировка воды | пр. Обводной канал, от Р. Люксембург до ул. Володарского, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 400 мм, протяженность 600 м | охранная зона |
| 13 | 602041202 | водопровод – модернизация | транспортировка воды | ул. Урицкого, от ул. Шаниной до пр. Обводной канал, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 300 мм, протяженность 200 м | охранная зона |
| 14 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе ул. Адмиралтейская Соломбальский территориальный округ, | диаметр 300 мм, протяженность 80 м | охранная зона |
| 15 | 602041202 | дюкер в две нитки через р. Кузнечиха – модернизация | транспортировка воды | р. Кузнечиха, в районе ул. Комсомольская, территориальные округа Октябрьский/Солом-бальский | диаметр 400 мм, общая протяженность 900 м | охранная зона |
| 16 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе ул. Смолокурова, Соломбальский территориальный округ | диаметр 500 мм, протяженность 70 м | охранная зона |
| 17 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе ул. Георгия Иванова, Соломбальский территориальный округ | диаметр 250 мм, протяженность 70 м | охранная зона |
| 18 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе ул. Сибирякова, Соломбальский территориальный округ | диаметр 150 мм, протяженность 40 м | охранная зона |
| 19 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – 2 ед. | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе моста в пос. Кемский, Соломбальский территориальный округ | диаметр 150 мм, протяженность 80 м | охранная зона |
| 20 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе ул. ул. Советская, Соломбальский территориальный округ | диаметр 500 мм, протяженность 70 м | охранная зона |
| 21 | 602041202 | дюкер через р. Повракулка – 2 ед. | транспортировка воды | р. Повракулка, в районе Гидролизного завода, Соломбальский территориальный округ | диаметр 300 мм, протяженность 280 м | охранная зона |
| 22 | 602041202 | водопровод | транспортировка воды | пр. Советских Космонавтов, от ул. Володарского до ул. Поморская, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 150 мм, протяженность 250 м | охранная зона |
| 23 | 602041202 | водопровод | транспортировка воды | ул. Поморская от пр. Ломоносова до д.43, Ломоносовский территориальный округ | диаметр 200 мм, протяженность 160 м | охранная зона |
| 24 | 602041202 | водопровод | транспортировка воды | пр. Советских Космонавтов, от ул. Поморская до ул. Воскресенская, Ломоносовский территориальный округ | диаметр 200 мм, протяженность 250 м | охранная зона |
| 25 | 602041202 | водопровод | транспортировка воды | ул. Карла Либкнехта д. 54 до пр. Советских Космонавтов, Ломоносовский территориальный округ | диаметр 150 мм, протяженность 100 м | охранная зона |
| 26 | 602041202 | сети магистрального водопровода - реконструкция | транспортировка воды | МО «Город Архангельск» территориальные округа: Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория, Исакогорский | общая протяженность 10,4 км | охранная зона |
| 27 | 602041202 | водопровод | транспортировка воды | от ВОС «Силбет» в район пос. 2-го Лесозавода, территориальный округ Варавино-Фактория | диаметр 400 мм, протяженность 4000 м | охранная зона |
| 28 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС о. Кего – строительство | очистка воды до нормативных требований | о. Кего Октябрьский территориальный округ | проектная производительность 236,0- 420,0 м3/сут. | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 29 | 602041201 | водовод – реконструкция | транспортировка воды | от ВОС о. Кего до колодца по ул. Береговая, Октябрьский территориальный округ | диаметр 200 мм | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 30 | 602041201 | водовод – реконструкция | транспортировка воды | о. Хабарка, ул. Декабристов, Соломбальский территориальный округ | диаметр 100 мм, протяженность 300 м | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 31 | 602041201 | водовод – реконструкция | транспортировка воды | пос. 29-го лесозавода, ул. Лодемская, Маймаксанский территориальный округ | диаметр 200 мм, протяженность 200 м | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 32 | 602041103 | модульная водонапорная насосная станция – 2 шт. | подача питьевой воды | пос. МЛП о. Бревенник, Маймаксанский территориальный округ | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 33 | 602041103 | модульная водонапорная насосная станция – 1 шт. | подача питьевой воды | пос. Лесная речка, Исакогорский территориальный округ | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 34 | 602041201 | водовод в двухтрубном исполнении от ВОС пос. Лесозавод №23 до пос. МЛП – строительство | транспортировка воды | о. Бревенник Маймаксанский территориальный округ | общая протяженность 6,0 км | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 35 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС мкр. Цигломень – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | мкр. Цигломень, Цигломенский территориальный округ | проектная производительность 3200,0 м3/сут | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 36 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. 29-го Лесозавода – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. 29-го Лесозавода, Маймаксанский территориальный округ | проектная производительность 1230,0 м3/сут | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 37 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Кирпичный завод – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. Кирпичный завод, Цигломенский территориальный округ | проектная производительность 700,0 м3/сут | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 38 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Лесозавода №23 – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. Лесозавода №23, Маймаксанский территориальный округ | по проекту | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 39 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – пос. МЛП – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | о. Бревенник, пос. МЛП, Маймаксанский территориальный округ | проектная производительность300,0 м3/сут | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 40 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Зеленец – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. Зеленец Цигломенский территориальный округ | проектная производительность500,0 м3/сут | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 41 | 602041103 | насосная станция 1-го подъема ВОС мкр. Цигломень – реконструкция | подача питьевой воды | мкр. Цигломень, Цигломенский территориальный округ | проектная производительность250,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 42 | 602041103 | насосная станция 2-го подъема мкр. Зеленый бор – реконструкция | подача питьевой воды | мкр. Зеленый бор Исакогорский территориальный округ | проектная производительность300,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 43 | 602041103 | насосная станция 3-го подъема пос. Турдеевск – реконструкция | подача питьевой воды | пос. Турдеевск Исакогорский территориальный округ | проектная производительность15,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 44 | 602041103 | насосная станция 2-го подъема ВОС пос. Кирпичный завод – реконструкция | подача питьевой воды | пос. Кирпичный завод Цигломенский территориальный округ | проектная производительность100,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 45 | 602041103 | насосная станция 2-го подъема ВОС пос. Лесозавода №23 – реконструкция | подача питьевой воды | о. Бревенник пос. Лесозавода №23 Маймаксанский территориальный округ | проектная производительность60,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 46 | 602041103 | насосная станция 2-го подъема ВОС пос. МЛП – реконструкция | подача питьевой воды | о. Бревенник пос. МЛП Маймаксанский территориальный округ | проектная производительность100,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 47 | 602041103 | насосная станция 2-го подъема ВОС мкр. Зеленец – реконструкция | подача питьевой воды | мкр. Зеленец Цигломенский территориальный округ | проектная производительность120,0 м3/час | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 48 | 602041103 | насосная станция 2-го подъема ВОС пос. 29-го Лесозавода – реконструкция | подача питьевой воды | пос. 29-го Лесозавода, Маймаксанский территориальный округ | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 49 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | о. Кего Октябрьский территориальный округ | общая протяженность 330 м | охранная зона |
| 50 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | пос. Турдеевск, Исакогорский территориальный округ | общая протяженность 100 м | охранная зона |
| 51 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | пос. 29-го Лесозавода, Маймаксанский территориальный округ | общая протяженность 200 м | охранная зона |
| 52 | 602041202 | дюкер через р. Волохница - модернизация | транспортировка воды | мкр. Пирсы, Исакогорский территориальный округ | диаметр 100 мм, протяженность 300 м | охранная зона |
| 53 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | мкр. Пирсы, по ул. Дрейера до д.55 по ул. Пирсовая, Исакогорский территориальный округ | диаметр 100 мм, протяженность 1100 м | охранная зона |
| 54 | 602041202 | водопровод – модернизация | транспортировка воды | от ВНС 3-го подъема «Маймакса» до р. Повракулка, Маймаксанский территориальный округ | диаметр 300 мм протяженность 1165 м | охранная зона |
| 55 | 602041202 | дюкер в две нитки через р. Долгая Щель - модернизация | транспортировка воды | Диаметр 300 мм, общая протяженность 140 м | диаметр 300 мм, общая протяженность 140 м | охранная зона |
| 56 | 602041202 | водопровод- модернизация | транспортировка воды | Диаметр 300 мм, протяженность 700 м | диаметр 300 мм, протяженность 700 м | охранная зона |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041101 | водозабор из р. Северная Двина - строительство | забор и подача воды в систему централизованного водоснабжения | Архангельская область | проектная производительность 230 тыс. м3/сут. | зоны санитарной охраны водозабора СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | 602041103 | насосная станция - строительство | подача питьевой воды | Архангельская область | проектная производительность 230 тыс. м3/сут. | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 3 | 602041201 | водовод от проектируемого водозабора до ЦОСВ | транспортировка воды | Архангельская область, МО «Город Архангельск» | две нитки водовода диаметром по 1200 мм, протяженностью 43 400 м | санитарно-защитная полоса СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 4 | 602041103 | водопроводные насосные станции 19 шт. – модернизация | подача питьевой воды | МО «Город Архангельск» | по проекту | первый пояс зоны санитарной охраны 15 м СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 5 | 602041201 | дюкер в две нитки через р. Юрас– модернизация | транспортировка воды | Октябрьский территориальный округ | Д=300 мм, общая протяженность 300 м | охранная зона |
| 6 | 602041202 | водопровод– модернизация | транспортировка воды | пр. Ломоносова, пр. Сибиряковцев и далее по Талажскому шоссе до ВНС №91, Октябрьский территориальный округ | Д=500 мм, общая протяженность 4600 м | охранная зона |
| 7 | 602041202 | водопровод– модернизация | транспортировка воды | Талажское шоссе до ВНС №92 в аэропорту «Талаги», Октябрьский территориальный округ | Д=300 мм, общая протяженность 4300 м | охранная зона |
| 8 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка | транспортировка воды | р. Соломбалка в районе д.79 по ул. Маймаксанская | диаметр 400 мм, протяженность 100 м | охранная зона |
| 9 | 602041202 | водопровод | транспортировка воды | территориальный округ Майская Горка | диаметр 200 мм, протяженность 1600 м | охранная зона |
| 10 | 602041202 | водопровод– реконструкция | транспортировка воды | Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Маймаксанская д. 79, Соломбальский территориальный округ | диаметр 500 мм, протяженность 6000 м | охранная зона |
| 11 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе пр. Никольский, Соломбальский территориальный округ | диаметр 150 мм, протяженность 430 м | охранная зона |
| 12 | 602041202 | дюкер через р. Соломбалка – модернизация | транспортировка воды | р. Соломбалка, в районе 21-го Лесозавода, Соломбальский территориальный округ | диаметр 200 мм, протяженность 80 м | охранная зона |
| 13 | 602041202 | водопровод– модернизация | транспортировка воды | Окружное шоссе от ул. Дачная до ул. Старожаровихинская, территориальные округа Майская Горка/ Варавино- Фактория | диаметр 500 мм, протяженность 5000 м | охранная зона |
| 14 | 602041202 | водопровод - модернизация | транспортировка воды | пр. Советских Космонавтов от ул. Попова до ул. Логинова, Ломоносовский территориальный округ | диаметр 250 мм, протяженность 270 м | охранная зона |
| 15 | 602041202 | сети магистрального водопровода - реконструкция | транспортировка воды | МО «Город Архангельск» территориальные округа: Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория, Исакогорский | общая протяженность 63,8 км | охранная зона |
| 16 | 602041202 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Первых пятилеток – реконструкция | транспортировка воды | пос. Первых пятилеток Северный территориальный округ | проектная производительность 700,0 м3/сут. | охранная зона |
| 17 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС о. Хабарка – реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. Первых пятилеток Соломбальский территориальный округ | проектная производительность 400,0 м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 18 | 602041102 | сети магистрального водопровода - реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. Зеленый бор Исакогорский территориальный округ | общая протяженность 63,8 км | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 19 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Зеленый бор– реконструкция | очистка воды до нормативных требований | пос. Зеленый бор Исакогорский территориальный округ | проектная производительность 300,0 м3/сут. | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 20 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | от оз. Коровье до ВОС пос. Зеленый бор, Исакогорский территориальный округ | общая протяженность 8000 м | охранная зона |
| 21 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | пос. Лесозавода №23 и пос. МЛП, Маймаксанский территориальный округ | общая протяженность 2000 м | охранная зона |
| 22 | 602041202 | водопровод – реконструкция | транспортировка воды | мкр. Цигломень, Цигломенский территориальный округ | общая протяженность 300 м | охранная зона |
| 23 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Экономия | очистка воды до нормативных требований | пос. Экономия, Маймаксанский территориальный округ | производительностью 700,0 м3/сут. | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 24 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Конвейер | очистка воды до нормативных требований | пос. Конвейер, Маймаксанский территориальный округ | производительностью 90,0 м3/сут. | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 25 | 602041102 | водопроводные очистные сооружения – ВОС пос. Лесная речка | очистка воды до нормативных требований | пос. Лесная речка, Исакогорский территориальный округ | по проекту | зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| II очередь (долгосрочный период до 2040 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041101 | водозабор подземных вод на базе Архангельского месторождения пресных подземных вод – строительство | Забор и подача воды в систему централизованного водоснабжения | Архангельская область | по проекту | зоны санитарной охраны водозабора СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 1.3.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041303 | КНС (39 объект) –реконструкция | перекачка сточных вод | МО «Город Архангельск» территориальные округа: Майская Горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский | по проекту | санитарно-защитная зона |
| 2 | 602041303 | КНС-8 –реконструкция | перекачка сточных вод | 6 мкр. территориальный округ Майская Горка | по проекту | санитарно-защитная зона |
| 3 | 602041303 | КНС-11 –реконструкция | перекачка сточных вод | пос. 2-ой Лесозавод, территориальный Варавино-Фактория | по проекту | санитарно-защитная зона |
| 4 | 602041402 | напорный коллектор –реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | с правого берега до о. Краснофлотский, территориальный округ Майская Горка | диаметр 500 мм протяженность 2000 м | не устанавливаются |
| 5 | 602041402 | напорный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | от РНС «Левый берег» до о. Краснофлотский, территориальные округа Исакогорский /Майская Горка | диаметр 500 мм протяженность 3500 м | не устанавливаются |
| 6 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС №10 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | вдоль Окружного шоссе, территориальный округ Майская Горка | диаметр 800 мм, протяженность 890 м | не устанавливаются |
| 7 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС «Реммелиомаш» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | вдоль Окружного шоссе, территориальный округ Майская Горка | диаметр 200 мм, протяженность 1440 м | не устанавливаются |
| 8 | 602041402 | напорный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | вдоль Окружного шоссе от ул. Русанова до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | диаметр 500 мм, протяженность 2200 м | не устанавливаются |
| 9 | 602041402 | напорный коллектор от КНС №11 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | по Окружному шоссе от ул. Дорожная до ул. Русанова, территориальный округ Майская Горка | диаметр 500 мм, протяженность 2900 м | не устанавливаются |
| 10 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-13 – реконструкция (первый этап) | транспортировка сточных вод от КНС | ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | диаметр 600 мм, протяженность 1500 м | не устанавливаются |
| 11 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-13 – реконструкция (второй этап) | транспортировка сточных вод от КНС | ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | диаметр 500 мм, протяженность 2300 м | не устанавливаются |
| 12 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС-9 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | Ул. Абрамова, территориальный округ Майская Горка | диаметр 150 мм, протяженность 250 м | не устанавливаются |
| 13 | 602041402 | напорный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | ул. Прокопия Галушина от д.№4 до д.№6, территориальный округ Майская Горка | диаметр 400 мм, протяженность 160 м | не устанавливаются |
| 14 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-8 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | от ул. Осипенко,20 до ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка | диаметр 250 мм, протяженность 400 м | не устанавливаются |
| 15 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от РНС «Левый Берег» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | пр. Ленинградский от д.№239 до ул. Ленина, территориальный округ Майская Горка | диаметр 500 мм, протяженность 2000 м | не устанавливаются |
| 16 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Варавино-Фактория | диаметр 500 мм, протяженность 3620 м | не устанавливаются |
| 17 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Варавино-Фактория | диаметр 500 мм, протяженность 3620 м | не устанавливаются |
| 18 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | от КНС-11 до ул. Дорожная, территориальный округ Варавино-Фактория | диаметр 500 мм, протяженность 720 м | не устанавливаются |
| 19 | 602041402 | напорный коллектор от КНС «Селикатного завода» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Варавино-Фактория | диаметр 300 мм, протяженность 200 м | не устанавливаются |
| 20 | 602041402 | напорный коллектор от КНС по ул. Стрелковая,4 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Ломоносовский | диаметр 300 мм, протяженность 110 м | не устанавливаются |
| 21 | 602041402 | напорный коллектор от КНС-5 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Ломоносовский | диаметр 325 мм, протяженность 260 м | не устанавливаются |
| 22 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС-10 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | по ул. Ленина до самотечного коллектора Д=1000 мм по ул. Тимме, территориальные округа Ломоносовский/Майская Горка | диаметр 800(600) мм, протяженность 13460 м | не устанавливаются |
| 23 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС-3 – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | от КНС-3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя, территориальный округ Октябрьский | диаметр 150 мм, протяженность 640 м | не устанавливаются |
| 24 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС «Аэропорт Талаги» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | от КНС «Аэропорт Талаги» до врезки в коллектор Д=1200 мм, территориальный округ Октябрьский | диаметр 300 мм, протяженность 12600 м | не устанавливаются |
| 25 | 602041402 | дюкер напорной канализации через р. Кузнечиха (2 шт.) – реконструкция с увеличением диаметра | транспортировка сточных вод от КНС | р. Кузнечиха в районе мкр. Первых пятилеток, территориальный округ Северный | диаметр 1000 мм, протяженность 740 м | не устанавливаются |
| 26 | 602041402 | напорный коллектор от ЦНКС до КОС ОАО «СЦБК» – реконструкция первой нитки | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Северный | диаметр 1200 мм, протяженность 8557 м | не устанавливаются |
| 27 | 602041402 | напорный коллектор от ЦНКС до КОС ОАО «СЦБК» – реконструкция второй нитки | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Северный | диаметр 1200 мм, протяженность 8656 м | не устанавливаются |
| 28 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от РНС «Соломбала» до КОС ОАО «СЦБК» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальные округа Соломбальский/Северный | диаметр 500 мм, протяженность 6300 м | не устанавливаются |
| 29 | 602041401 | самотечный коллектор от КНС-8 – реконструкция | транспортировка сточных вод | от ул. Прокопия Галушина до пр. Московский, территориальный округ Майская Горка | диаметр 500 мм протяженность 700 м | не устанавливаются |
| 30 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Ф. Абрамова от ул. Красной Звезды до ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка | диаметр 300 мм протяженность 400 м | не устанавливаются |
| 31 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | По пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 200 мм протяженность 340 м | не устанавливаются |
| 32 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 200 мм протяженность 340 м | не устанавливаются |
| 33 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Смольный Буян от ул. Стрелкова до ул. Урицкого, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 600 мм протяженность 520 м | не устанавливаются |
| 34 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Воскресенская от пр. Дзержинского до ул. Тимме, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 400 мм протяженность 465 м | не устанавливаются |
| 35 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | от ул. Урицкого до ЦНКС, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 1000 мм протяженность 1700 м | не устанавливаются |
| 36 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Воскресенская, от пр. Новогородский до пр. Обводный канал, территориальный округ Ломоносовский | диаметр 500 мм протяженность 550 м | не устанавливаются |
| 37 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Гагарина от д.№59 до ул. Нагорная, территориальные округа Ломоносовский/Октябрьский | диаметр 400 мм протяженность 430 м | не устанавливаются |
| 38 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | от жилого района «Аэропорт Талаги» до КНС «Аэропорт», территориальный округ Октябрьский | диаметр 300 мм протяженность 400 м | не устанавливаются |
| 39 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал, территориальный округ Октябрьский | диаметр 500 мм протяженность 180 м | не устанавливаются |
| 40 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | по ул. Авиационная, от д.№11 до КНС, территориальный округ Октябрьский | диаметр 250 мм протяженность 120 м | не устанавливаются |
| 41 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Советская, от ул. Красных партизан до ул. Маяковского, территориальный округ Соломбальский | диаметр 500 мм протяженность 400 м | не устанавливаются |
| 42 | 602041401 | самотечный коллектор – строительство | транспортировка сточных вод | от Володарского 45 до Ломоносова,90 территориальный округ Ломоносовский | диаметр 300 мм, протяженность 420 м | не устанавливаются |
| Локальные зоны водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041301 | КОС пос. Турдеевск – строительство | очистка сточных вод до нормативных требований | территориальный округ Исакогорский | проектная производительность 700,0 м3/сут | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | 602041301 | КОС пос. МЛП – строительство | очистка сточных вод до нормативных требований | о. Бревенник территориальный округ Маймаксанский | проектная производительность 300,0 м3/сут | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | 602041301 | КОС пос. 29-го лесозавода – строительство | очистка сточных вод до нормативных требований | территориальный округ Маймаксанский | проектная производительность 450,0 м3/сут | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | 602041401 | самотечный коллектор – реконструкция | транспортировка сточных вод | ул. Рейдовая, территориальный округ Исакогорский | диаметр 500 мм, протяженность 500 м | не устанавливаются |
| 5 | 602041401 | канализационные сети – реконструкция | транспортировка сточных вод | о. Бревенник, территориальный округ Маймаксанский | диаметр 150-200 мм, общая протяженность – 1160 м | не устанавливаются |
| 6 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС-2 пос. Экономия – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Маймаксанский | диаметр 300 мм, протяженность 4000 м | не устанавливаются |
| 7 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС-1 «Маймакса» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Маймаксанский | диаметр 300 мм, протяженность 470 м | не устанавливаются |
| 8 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от КНС-2 «Маймакса» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Маймаксанский | диаметр 300 мм, протяженность 840 м | не устанавливаются |
| 9 | 602041401 | самотечный коллектор от пос. 25-го Лесозавода до РНС «Маймакса» – реконструкция | транспортировка сточных вод | территориальный округ Маймаксанский | диаметр 600-500 мм, протяженность 1100 м | не устанавливаются |
| 10 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от РНС «Маймакса» – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальный округ Маймаксанский | диаметр 500 мм, протяженность 1160 м | не устанавливаются |
| 11 | 602041402 | напорный коллектор в две нитки от РНС Гидролизного завода – реконструкция | транспортировка сточных вод от КНС | территориальные округа: Маймаксанский/ Северный | диаметр 400 мм, протяженность 13500 м | не устанавливаются |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041303 | КНС "14-го Лесозавода" | перекачка сточных вод | МО «Город Архангельск», посёлок 14-го Лесозавода | по проекту | санитарно-защитная зона |
| 2 | 602041303 | КНС "21-го Лесозавода" | перекачка сточных вод | МО «Город Архангельск», микрорайон Южная Маймакса | по проекту | санитарно-защитная зона |
| 3 | 602041303 | КНС "Кегостров" | перекачка сточных вод | МО «Город Архангельск», микрорайон Кегостров | 3 объекта | санитарно-защитная зона |
| 4 | 602041301 | КОС пос. Конвейер – строительство | очистка сточных вод до нормативных требований | территориальный округ Маймаксанский | проектная производительность 80,0 м3/сут | санитарно-защитная зона СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.6. СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Территориальный округ Майская Горка | 1 шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 2 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Кузнечихинский промузел 1-й проезд | 1 шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 3 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Соломбальский териториальный округ | 2 шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 4 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Северный территориальный округ | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 5 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Соломбальские острова, Соломбальский териториальный округ | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 6 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Белая Гора Территориальный округ Варавино-Фактория | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 7 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», пос. 29-го Лесозавода, | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 8 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Северная Маймакса, Маймаксанский территориальный округ | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 9 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», пос. 23-го Лесозавода | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 10 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Маймаксанский лесной порт, Маймаксанский территориальный округ | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 11 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Хабарка | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 12 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Кегостров | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 13 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Цигломенский территориальный округ | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 14 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Левый Берег | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 15 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Краснофлотский | 1шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 16 | 602041302 | очистные сооружения дождевой канализации | сбор и очистка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Первых Пятилеток | 1 шт. | в соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа - 100м, закрытого - 50м. |
| 17 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Территориальный округ Варавино-Фактория | 2 шт. | не устанавливаются |
| 18 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Территориальный округ Майская Горка | 2 шт. | не устанавливаются |
| 19 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Ломоносовский территориальный округ | 2 шт. | не устанавливаются |
| 20 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Октябрьский территориальный округ | 2 шт. | не устанавливаются |
| 21 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Привокзальный | 1 шт. | не устанавливаются |
| 22 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Октябрьский территориальный округ | 1 шт. | не устанавливаются |
| 23 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», ист. Р-он Соломбала | 3 шт. | не устанавливаются |
| 24 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Первых Пятилеток | 1 шт. | не устанавливаются |
| 25 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Южная Маймакса | 1 шт. | не устанавливаются |
| 26 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», пос. 21-го Лесозавода | 1 шт. | не устанавливаются |
| 27 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Северная Маймакса | 4 шт. | не устанавливаются |
| 28 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. 23-го Лесозавода | 1 шт. | не устанавливаются |
| 29 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Маймаксанский порт | 3 шт. | не устанавливаются |
| - 30 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Хабарка | 1 шт. | не устанавливаются |
| 31 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», Затон Исакогорка | 1 шт. | не устанавливаются |
| 32 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Бакарица | 2 шт. | не устанавливаются |
| 33 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Левый Берег | 2 шт. | не устанавливаются |
| 34 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Пирсы | 1 шт. | не устанавливаются |
| 35 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Кегостров | 2 шт. | не устанавливаются |
| 36 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», пос. Цигломень | 3 шт. | не устанавливаются |
| 37 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», мкр. Краснофлотский | 1 шт. | не устанавливаются |
| 38 | 602041305 | насосная станция дождевой канализации | сбор и перекачка дождевых сточных вод | МО «Город Архангельск», п. 29-го Лесозавода | 1 шт. | не устанавливаются |

1.4. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области благоустройства и озеленения

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 705010300 | Петровский парк | зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные) | МО «Город Архангельск», Петровский парк,1 | - | не устанавливаются |
| 2. | 705010300 | Парк у муниципального учреждения культуры «Культурный центр «Соломбала-Арт» | зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные) | МО «Город Архангельск», Никольский пр-т | - | не устанавливаются |
| 3. | 705010300 | Строительство Ломоносовского парка отдых | зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные) | МО «Город Архангельск», Ул.Гагарина, 35 | - | не устанавливаются |
| 4. | 705010300 | Парк отдыха | зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные) | МО «Город Архангельск», ул. 23-й Гвардейской дивизии,1 | - | не устанавливаются |

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны |  |  |
| 1.1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь, га – 588,6 Максимальная этажность застройки зоны – 16 Коэффициент плотности застройки – 2 | Объекты регионального значения: Объект здравоохранения – 1. Школа искусств – 1. Объекты местного значения: Дошкольная образовательная организация – 4. Общеобразовательная организация – 2. Насосная станция дождевой канализации – 1. Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция). |
| 1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 649,0 Максимальная этажность застройки зоны – 8 Коэффициент плотности застройки – 1,7 | Объекты регионального значения: Фондохранилище – 1 (реконструкция). Объекты местного значения: Культурный центр – 1. Котельная – 2. Котельная – 3 (реконструкция). Насосная станция дождевой канализации – 2. Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция). |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 818,4 Максимальная этажность застройки зоны – 3 Коэффициент плотности застройки – 1,2 | Объекты регионального значения: Объект здравоохранения – 1. Объекты местного значения: Котельная – 5. Котельная – 8 (реконструкция). Насосная станция дождевой канализации – 4. Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция). |
| 1.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь, га – 1812,5 Максимальная этажность застройки зоны – 3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | Объекты регионального значения: Пожарная часть – 1. Объекты местного значения: Котельная – 3. Пункт редуцирования газа – 1. Канализационные очистные сооружения – 3. Насосная станция дождевой канализации – 5. Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция). |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь, га – 385,6 Максимальная этажность застройки зоны – 16 Коэффициент плотности застройки – 1,7 | Объекты регионального значения: Фондохранилище – 1. Музей – 3 (реконструкция). Концертный зал – 1 (реконструкция). Библиотека – 2 (реконструкция). Электрическая подстанция 110 кВ. Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования – 1. Объекты местного значения: Дошкольная образовательная организация – 3. Общеобразовательная организация -3. Спортивное сооружение – 1. Котельная – 1. Насосная станция дождевой канализации - 1 |
| 3 | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 3.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь, га – 579,4 Коэффициент плотности застройки – 3,0 | Объекты федерального значения: Музей – 3 (реконструкция). Объекты регионального значения: Пожарная часть – 1. Школа искусств – 1. Музей – 4 (реконструкция). Театр – 1 (реконструкция). Объекты местного значения: Дошкольная образовательная организация – 2. Котельная – 1 (реконструкция). Пункт редуцирования газа – 1. Насосная станция дождевой канализации – 4. Канализационная насосная станция (КНС) – 1. Канализационные очистные сооружения – 1 (реконструкция) |
| 3.2 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь, га – 604,2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 | Объекты регионального значения: Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования – 1. Спортивное сооружение - 4. Объект здравоохранения – 3. Школа искусств – 2. Театр – 1 (реконструкция). Музей – 1 (реконструкция). Объекты местного значения: Дошкольная образовательная организация – 12. Общеобразовательная организация – 9. Спортивное сооружение – 2. Электрическая подстанция – 1 (реконструкция). Насосная станция дождевой канализации – 2. Канализационная насосная станция (КНС) – 1. |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 4.1 | Производственная зона | Площадь, га – 2454,3 Коэффициент плотности застройки – 2,4 | Объекты регионального значения: Пожарная часть – 2. Объекты местного значения: Электрическая подстанция – 1 (реконструкция). Котельная – 5. Котельная – 10 (реконструкция). Пункт редуцирования газа – 1. Насосная станция дождевой канализации – 4. Канализационные очистные сооружения – 3. Канализационные очистные сооружения – 3 (реконструкция). Канализационная насосная станция (КНС) – 1 (реконструкция). |
| 4.2 | Коммунально-складская зона | Площадь, га – 599,3 Коэффициент плотности застройки – 1,8 | Объекты федерального значения: Причал – 1. Объекты регионального значения: Причал – 1. Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов – 1. Пожарная часть – 1. Объекты местного значения: Котельная – 3. Котельная – 2 (реконструкция). Насосная станция дождевой канализации - 1 Канализационные очистные сооружения – 1. |
| 4.3 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь, га – 84,2 | Объекты местного значения: Канализационные очистные сооружения – 2. Насосная станция дождевой канализации – 1. Канализационные очистные сооружения – 1 (реконструкция). Канализационная насосная станция (КНС) – 1 (реконструкция). |
| 4.4 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь, га – 2412,9 | Объекты местного значения: Котельная – 1. Котельная – 3 (реконструкция). Насосная станция дождевой канализации – 2. Канализационная насосная станция (КНС) – 1. Канализационная насосная станция (КНС) – 1 (реконструкция). |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь, га – 1250,7 | Объекты местного значения: Канализационные очистные сооружения – 4. Насосная станция дождевой канализации – 2. |
| 5.1 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | Площадь, га – 388,9 | - |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | Площадь, га – 9327,4 | Объекты регионального значения: Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов – 1. Объекты местного значения: Котельная – 1. Канализационные очистные сооружения – 2. Насосная станция дождевой канализации – 1. |
| 6.1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадь, га – 725,0 | Объекты федерального значения: Музей – 1 (реконструкция). Объекты местного значения: Спортивное сооружение – 1. Котельная – 4. Котельная – 1 (реконструкция). Насосная станция дождевой канализации – 4. Канализационные очистные сооружения – 1. Канализационная насосная станция (КНС) – 2 (реконструкция) Парки, скверы, бульвары, набережные |
| 6.2 | Зона лесов | Площадь, га – 3763,5 | Объекты регионального значения: Пожарная часть – 1. Объекты местного значения: Пункт редуцирования газа – 2. Канализационные очистные сооружения – 1. |
| 6.3 | Иные рекреационные зоны | Площадь, га – 36,7 | - |
| 7 | Зона режимных территорий | Площадь, га – 339,5 | Объекты местного значения: Пункт редуцирования газа – 1. |
| 8 | Зона акваторий | Площадь, га – 13448,8 | - |
| 9 | Зоны специального назначения |  | - |
| 9.1 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь, га – 3598,8 | Объекты регионального значения: Пожарная часть – 1. Объекты местного значения: Пункт редуцирования газа – 3. Канализационная насосная станция (КНС) – 2. Канализационные очистные сооружения – 3. Насосная станция дождевой канализации – 5. Канализационные очистные сооружения – 1 (реконструкция) |
| 9.2 | Зона кладбищ | Площадь, га – 173,9 | - |
| 9.3 | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь, га – 48,5 | Объекты регионального значения: Объект по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов – 3. |

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»