Приложение к документации о проведении конкурса

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 13.12.2013г. № 4091р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 14 по, ул. Воронина

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 1879

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   38%

6. Степень фактического износа: 38

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 2664     куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   737,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     512,2в.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   78,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   547,7       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 40 |
| 3. перегородки | дощатые | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 35 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты вагонкой | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От тэц | 40 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 13.12.2013г. № 4091р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 10  по ул. Жосу,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Жосу, д.10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   40%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1940куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     526,6      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       526,6    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц   3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 69,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верха, поражение забирки гнилью. Износ 55% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки, обшит, окрашен | Трещины в брусе, незначительная гниль, выпучивание стен, отклонение от вертик. 40% износ |
| 3. перегородки | дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатурены | Засыпка слежалась, диагональные трещины на потолке. Износ 35% |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Коробление дер. Конструкций, протечки, отсутствие отд. листов. Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | щели, местами прогибы, просадки. Износ 40% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Коробление, щели. Износ 40% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, окраска обшит, окрашен | Сильная изношенность, загрязненность. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Лестницы деревянные | Стертости ступеней |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистрали От колонок центральное емкости От ТЭЦ плиты | Износ 35% Течи, коррозия трубопроводов |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			    А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 13.12.2013г. № 4091р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 344 по ул.Ленинградский,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Левобережная, д.344

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2007 г.-   57%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1617   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      516,3   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     455,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные лестничные площадки) 58,63кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянный | Осадка отдельных участков здания. Поражение гнилью, жучком. Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка. Перекос дверных и оконных косяков. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков. Отклонение от вертикали. Износ 65% |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное. | Диагональные продольные и поперечные трещины. Отпадение и отслоение штукатурки. Прогиб балок Износ 65% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Гниль элементов стропильной системы. Замена кровли в 2005г., изношенность деревянных конструкций. Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные | Провисание пола. Стирание досок в ходовых местах. Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные двойные створные Дверные - филенчатые | В кв.№6 –стеклопакеты.Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны. Подоконная доска поражена гнилью. Древесина расслаивается. Частич.замена входных дверей, дверные полотна осели. Наличники и обвязка полотен повреждены. Износ 65% |
| 8. Отделка Наружная/ Внутренняя | Стены: оклеено обоями, м/окраска; потолок: стеновая панель, потолочная плитка, штукатурка, окрашено; пол ламинат, дощатые, линолеум, ДВП, окрашено. | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От городской сети Центральное От баллонов центральное | Износ 45% Дымление, приборы повреждены |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Зыбкость Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 13.12.2013г. № 4091р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 333 по, пр. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 333

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 2853

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   62%

6. Степень фактического износа: 62,46

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1569   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   413,2    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     274,1кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   38,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   303,1    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 60 |
| 3. перегородки | деревянные | 60 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 55 |
| 5. крыша | Шиферная по дерев конструкциям | 60 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 65 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 65 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 60 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 65 |
| 11. Крыльца | деревянные | 65 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 13.12.2013г. № 4091р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 377 по, пр. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 377

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 2907

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011г.-   69%

6. Степень фактического износа: 67,47

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2124  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   536,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     481,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   60,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   527,6    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 80 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 65 |
| 3. перегородки | деревянные | 65 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 70 |
| 5. крыша | Шиферная по дерев конструкциям | 65 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 70 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 70 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 70 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 70 |
| 11. Крыльца | деревянные | 70 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 13.12.2013г. № 4091р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _321_  по ул. Ленинградский,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ленинградский, д. 321

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 133/2115

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки:1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1997_ г.-   _60_%

6. Степень фактического износа: 60,81 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1529 куб.м.

19. Площадь: 409,5

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      272,1     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  --- кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 254,9  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4-х кантного бруса | 55 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатурены | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные отеплённое оштукатуренное | 60 |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые отепленные окрашены | 65 |
| 7. Проемы | Двойные створчатые филёнчатые | 65 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолки стены окон дверей | 60 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая пров. 220 центральный да от баллонов . кирпичная оштукат. | 65 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 60 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Приложение № 3

к Извещению о проведении

открытого конкурса

Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в зависимости от степени благоустройства многоквартирных домов входящих в лот № 2

-  отопление и горячее водоснабжение;

- водоснабжение питьевой водой и водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  2 318 руб.

Размер обеспечения исполнения обязательств по управлению многоквартирными домами  118 651  руб.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться  страхование ответственности  управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита.