Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 43 по, ул. К. Маркса

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 484

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1910

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   66%

6. Степень фактического износа: 66

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1710   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   431,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     254,0кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   9,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   263,0       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 75 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | 65 |
| 3. перегородки | деревянные | 70 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 4,5 |
| 5. крыша | Шиферная по железной | 70 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 70 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 70 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 75 |
| 11. Крыльца | деревянные | 65 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства		А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 43 по, ул. К. Маркса

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 484

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1910

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   66%

6. Степень фактического износа: 66

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1710   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   431,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     254,0кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   9,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   263,0       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 75 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | 65 |
| 3. перегородки | деревянные | 70 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 4,5 |
| 5. крыша | Шиферная по железной | 70 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 70 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 70 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 75 |
| 11. Крыльца | деревянные | 65 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _45_  по ул. Карла Маркса,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 486

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: до 1917

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1998_ г.-   _35_%

6. Степень фактического износа: --- %

7. год последнего капитального ремонта: 1986

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1164 куб.м.

19. Площадь: 200,8

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      179,1     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  21,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 220,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи отмостка бетонная | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный из бревен | 50 |
| 3. перегородки | дощатые | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные утепленные, оштукатурены | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 10 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окраше, ДВП | 45 |
| 7. Проемы | Деревянные створные | 10 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Простая штукатурка оклейка, окраска | 10 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая пров. 220 центральный да центральная от баллонов кирпичная оштукат. | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 72 по ул. Логинова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 72

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 528

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   50%

6. Степень фактического износа: 50

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1545 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   414,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     286,4кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   33,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   400,9    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 70 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55 |
| 3. перегородки | деревянные | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по дерев конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _183/5_  по ул. Ломоносова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 183/5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 26/701

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки:1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1993_ г.-   _35_%

6. Степень фактического износа: --- %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1779 куб.м.

19. Площадь: 444,2

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      288,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  --- кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 300,3  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен обшит и окрашен деревянные | 45 |
| 3. перегородки | Деревянные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные отеплённое оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | дощатые отепленные окрашены | 35 |
| 7. Проемы | Двойные створные из стройплиты | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолки стены окон дверей | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220 центральный да да центральная от ёмкости ТЭЦ кирпичная оштукат. | 20 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _24_  по ул. Самойло,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Самойло, д. 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 1466

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки:1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _2011_ г.-   _75_%

6. Степень фактического износа: 69,99 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 2235куб.м.

19. Площадь: 573,8,0

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      357,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 333,6  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи частично ж/б оголовки | 75 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | 65 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатурены | 65 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные отеплённое оштукатуренное | 70 |
| 5. крыша | асбестоцементная по деревянным конструкциям | 65 |
| 6. Полы | Деревянные | 70 |
| 7. Проемы | Двойные створные, остеклены филёнчатые | 80 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолки стены окон дверей | 80 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С дровяными колонками |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая пров. 220 центральный да от колонок центральная от ёмкости центральное кирпичная оштукат. | 65 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 70 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _61/1_  по ул. Свободы,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 61/1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 1507

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1905

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _2011_ г.-   _46_%

6. Степень фактического износа: 45,2 %

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 134,7 куб.м.

19. Площадь: 203,4

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    203,4   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      214,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  26,2  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   225,5  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 80 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | 55 |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные утепленные оштукатуренные | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным стропилам | 50 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 40 |
| 7. Проемы | Летние отворные Зимние глухие Филёнчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит окрашен Потолков, перегородок окон. дверей | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 Центральное Центральное От баллонов Печное От кварт. Кат. кирпичные оштук | 50 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _5_  по ул. Теснанова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 1433

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _2009_ г.-   _13_%

6. Степень фактического износа: 12,65 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 2426 куб.м.

19. Площадь: 591,6

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ---   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      289,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  83,3  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   381,4  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки свай | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшиты сайдингом | 30 |
| 3. перегородки | Деревянные | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные балочные утепленные | 30 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 25 |
| 6. Полы | Деревянные | 0 |
| 7. Проемы | Из стройплиты двойные створные | 0 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обивка стен гипсокартонном, масляная окраска окон и дверей | 0 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Имеются |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Скрытая пров. 220 Центральное Центральное От балонов Центральное | 0 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 0 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин