УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23,  по ул. Бабушкина,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Бабушкина, д. 23  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5908

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 28.10.1997 г.

6. Степень фактического износа  52%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   1________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     174                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __45,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __34,9_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные столбы | 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Железная по деревянным конструкциям | 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 60% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние – глухие. | 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Окраска потолков, окон и дверей, оклейка стен обоями | 60% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное |  | 30% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, корп. 1,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 2  -    кор. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5918

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 11.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  31%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     1820                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __524,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __346,4_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 69,4кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, в ф-те – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Сырые пятна, трещины, следы гнили на уровне нижнего венца – 30% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Массовые сырые пятна, трещины в шт-ке – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки у труб – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Част. покрыты ДВП и окр. – 30% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Щели в подоконных досках |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Част. двери новые – 30% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | Част. покраска и оклейка новая - 30% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От груп. котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  | Трещины в шт-ке печей, повреждения приборов – 30% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | Трещины в ступенях – 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 2  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5917

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  38%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     1820                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __515,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __337,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | 35% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 30% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистр. |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От завода |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестница и крыльца |  | 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 4  -    кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5921

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 11.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     2037                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __481,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __334,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 66,4кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок цоколя – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Обшивка покороб., трещины в венцах – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Сырые пятна, трещины в шт-ке – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли, поврежд. листов шиф. – 35% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, щели – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Щели в подоконных досках, коробл. полотен – 40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | В шт-ке трещины, потемнение окр. слоя - 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистр. |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской кот. |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  | Выпавшие кирпичи, повреждения приборов – 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Осели, стертости – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 6  -    кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5924

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 11.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  42%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     1875                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __464,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __311,4_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 59,6кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, в ф-те, повреждение досок цоколя – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса. Обшит и окрашен | Трещины в венцах, рассохлись – 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в шт-ке, следы мокрых пятен – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли, поврежд. листов шиф. – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, щели – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Щели в подоконных досках, полотна осели – 40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков и стен, окраска окон и дверей | Сырые пятна, потемнение окр. слоя - 30% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  | Антенна упала |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистр. |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской кот. |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  | Трубы плохие, трещ. В шт-ке печей – 40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Крыльцо новое, трещины в ступенях – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 8  -    кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5924

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1956 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.07.1996 г.

6. Степень фактического износа  58%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______

18. Строительный объем     1973                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __473,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __311,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражен. забирки гнилью, коробл. и отставан. досок, мелкие повреждения столбов – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Деформация стен, поврежд. гнилью и трещинами – 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в шт-ке, следы мокрых пятен – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослабл. крепл. Листов к обрешетке – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, стирание досок в ход. местах – 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Оконные перепл., коробка и подк. доска и поражены гнилью |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Расшатаны – 65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков и стен, окраска окон и дверей | Окрасочн. слой растреск., потемнел и загрязнился. Отпадание штукатурки, трещины, отслоение и вздутие краски - 60% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистр. |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  | Дымление через вьюшечную дверку, выпучивание стенок местами – 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках – 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12, корп 1,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 12  -    кор. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5933

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.07.1996 г.

6. Степень фактического износа  52%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем     1826                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __519,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __342,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса. | 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Сухая штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | 45% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 65% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12, корп. 4,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 12  -    корп. 4 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5937

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.12.2002 г.

6. Степень фактического износа  36%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     1811                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __517,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __334,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____3___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 69,6кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай 2000-2002 гг. – 30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Смена бруса под окнами и первых венцов по периметру – 30% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Частичная смена перекрытий – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Замена стропил, обрешетки, шифера – 10% |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, покрыта ДВП | Замена черного пода, досок – 15% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Новое – 0% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей, полов, оклейка стен обоями | Хорошее – 0% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | В 6 квартире повреждена канализация – 10% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От центральной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштук. |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, площадки |  | Частично сменены доски – 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 17,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 17  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6747

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 15.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  50%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ___

18. Строительный объем     1224                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __337,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __231,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____1___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 28,9кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, осадка ф-та – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Трещины в венцах, имеется гниль – 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в шт-ке – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам и обреш. | Имеются повреждения шифера – 45% |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Щели в полах – 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Трещины в подок., щели в сопр. короб., осадка полотен – 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, окраска окон, дверей | Трещины в шт-ке, потемнение окр. слоя – 50% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Трещины в шт-ке – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины в ступенях – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 18,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 18  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5941

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  44%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1930                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __530,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __349,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____3___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 72,4кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поврждение досок цоколя, гниль в ф-те – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Трещины в венцах, рассохлись – 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы мокрых пятен, трещины в шт-ке – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам и обреш. | Имеются протечки кровли – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели, осадка полов, стертости – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Щели |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Осели, повреждение полотен – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей | Трещины в шт-ке потолка, потемнение окр. слоя – 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Выпавшие кирпичи, трещины в шт-ке печей – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Осели, гниль, стертости – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 19,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 19  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5942

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  46%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1265                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __339,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __230,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____1___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 29,9кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поврждение досок цоколя, гниль в ф-те – 55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины, повреждения обшивки – 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек, трещины в шт-ке – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Имеются протечки кровли – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | трещины, осадка пола, стертости – 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Оконные переплеты рассохлись |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна имеют неплот. прит. – 50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей | Трещины в шт-ке, потемнение окр. слоя – 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Выпавшие кирпичи, трещины в шт-ке печей – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертости – 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 20,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 20  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5944

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 19.04.1996 г.

6. Степень фактического износа  50%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4_______________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1677                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __472,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __310,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____2___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 45,9кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, поражение цоколя – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, выпучивание, прогибы – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Имеются просветы и протечки – 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертость досок, прогибы, просадки – 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Оконные переплеты рассохлись, поражение гнилью – 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей | Трещины в шт-ке, отслоение окр. слоя – 55% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Дымление, трещины, выпучивание стенок местами– 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  | Деревянные стульчаки - гнилые |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Трещины в ступенях – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 21,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 21  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5945

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1200                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __331,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __227,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____1___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 29,5кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, ф-те – 55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, рассохлись, выпучивание – 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Сырые пятна, отпадание, трещины – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Крыша протекает – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Неравномерная осадка, зыбкость при ходьбе, просадка – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Щели, покороб. |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Осадка полотен – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон | Трещины, потемнение окр. слоя – 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Дымление, трещины, выпучивание стенок местами– 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  | Деревянные стульчаки - гнилые |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины в ступенях, гниль, стертости – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 23  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5946

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  48%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1199                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __322,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __226,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____1___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 29,3кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, повреждение досок цоколя – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Дерево рассохлось, трещины, искривение горизонтальных линий – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Штукатурка нависает, трещины, протечки – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Крыша протекает, поврежд. листов шифера – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Неравномерная осадка, зыбкость при ходьбе, просадка – 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Щели в подоконных досках |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Полотна осели, перекос – 50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | Потемнение окр. слоя – 50% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Трещины в шт-ке печей, выпавшие кирпичи, требуется ремонт – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  | Деревянные стульчаки - гнилые |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Осели, трещины, стертости – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 25,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 25  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5947

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  42%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1179                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __337,0__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __221,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | 40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 40% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 27,  по ул. Баумана,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 27  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  5948

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.12.1998 г.

6. Степень фактического износа  44%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1194                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __334,8__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __221,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___1____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 29,0кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью свай, отставание досок цоколя – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен и прогибы, значительные трещины в местах сопряжений – 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения, следы протечек – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Кровля перекрыта, но работа неудовлетворительная. Следы протечек у дымоходов – 30% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | Переплеты расшатаны |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Обвязка полотен повреждена – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | В шт-ке трещины и пятнампротечек, вздутие, отпад. окр. слоя – 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Прогоревшие кирпичи, частичный ремонт – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертости вдоль волокон, значительная осадка крыльца – 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2,  по ул. Корабельная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 2 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6685

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1954 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  63%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   1________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     201                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __55,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __33,4_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 75% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасные с засыпкой (опилки) | 70% |  |
| 3. Перегородки | Каркасные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, подшито частично фанерой и окрашено, и частично досками и окрашено | 70% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 70% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, частично ДВП и окрашено | 60% |  |
| 7. Проемы | Двойные – створные | 65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Оклейка стен обоями, окраска окон и дверей | 60% |  |
| наружная | Окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 50% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7, по ул. Корабельная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 7 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6691

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 22.10.1998 г.

6. Степень фактического износа  42%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1690                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __421,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __286,4_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __1_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 41,0кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | В цоколе гниль, незначимое искривление горизонтальных линий цоколя, повреждена верхняя часть свай – 55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготоки | Наружная обшивка местами потрескалась, частично отстала. Осадка – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Беспорядочные трещины на потолке, засыпка слежалась – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная, стропила и обрешетка деревянные | Множественные протечки и просветы в отд. местах, трещины, течи у труб – 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели в полах, стертости досок в ходовых местах – 45% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | Неплотный притвор |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Полотна перекошены, щели в притворах – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | Состояние удовл., трещины в шт-ке, повреждения окр. слоя – 45% |  |
| наружная | Окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины в шт-ке печей |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  | Ослабление сальниковых набивок, нешир. канализация – 30% |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые |  | Трещины в ступенях, стертости, изломы ступеней – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 10, по ул. Корабельная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 10 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6694

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1953 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 23.10.1998 г.

6. Степень фактического износа  58%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   1________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     201                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __56,0 __________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __34,2_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасные с засыпкой | 70% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, обшито фанерой | 60% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 60% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 60% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолок, окна, двери окрашены | 50% |  |
| наружная | Стены окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 40% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Эл. плита квартиросъёмщика |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые крыльца |  | 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12, по ул. Корабельная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 12 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6696

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1953 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 26.10.1998 г.

6. Степень фактического износа  54%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   1________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     201                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __55,2 __________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __33,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль – 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасные с засыпкой (опилок) | Гниль в стенах, перекос окон и дверных проемов, продуваемость стен – 70% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | По сторонам балок трещины, гниль, прогиб – 60% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли, ослабление креплений, отколы, трещины, мох – 60% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, покрыты ДВП, линолеум | Просветы, щели в полах, перекос – 55% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние – глухие | Гниль в рамах, перекос |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Перепл. расшат. – 60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолки, окна, двери окрашены | Потемнение, загрязнение окр. слоя, стертости – 50% |  |
| наружная | Стены окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция | Естественная |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 40% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины, дымление, капельные течи – 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые крыльца |  | Стертости, трещины – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4,  по ул. Кучина,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кучина, д. 4  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  302/26856740

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1916                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __529,4__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __347,2_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____3___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 71,3кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривления гориз. линий цоколя – 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Сырость и гниль под окнами, трещины в – 35% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Мелкие трещины и повреждения – 35% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Протечки, диагон. трещины на потолке – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ремонт проводили в 1995 году. Протечки – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль в досках, стирание досок в ходов. местах – 45%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль в рамах, досках, окна не открываются. |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Дверные полотна осели - 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | Сквозные трещины в обшивке, трещины в штукатурке, потемнение и загрязнение окрасочного слоя – 45%. |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков и перегородок. Окраска окон и дверей |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Выпадение кирпичей – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины, щели, сколы- 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 23 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7214

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1979 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 10.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  33%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   5________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем    702                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __129,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __90,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, обрастание мхом цоколя – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | Осадка углов, выпучивание стен и прогибы, повреждение гнилью стен – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам и обрешетке | Протечки местами, трещины – 35% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стёртость досок в ходовых местах, сколы – 25% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Окна рассохлись, расшатаны |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели – 35% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолки, стены оштукатурены, побелены, окна, двери окрашены м/кр | Потемнение окр. слоя, на стенах трещины |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Выпучивание досок, трещины – 30% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены |  | Трещины, дымление – 20% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | Ремонт крыльца – 25% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 53, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 53 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7246

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1979 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  66%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   3________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем    909                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __223,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __108,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линий цоколя – 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасно-засыпные | Поражение древесины гнилью, перекос и выпучивание – 70% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Протечки, продольные и поперечные трещины – 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам и обрешетке | Протечки, отколы и трещины листов – 65% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогиб и просадка – 65% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль в окнах, подоконных досках |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели, расшатаны – 65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолки, стены оштукатурены, окна, двери окрашены м/кр | Отслоение, вздутие окр. слоя |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание досок обшивки – 65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены |  | Глубокие трещины в шт-ке, дымление – 65% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | Стертости ступеней, прогибы досок – 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 55, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 55 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7248

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 10.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  59%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    634                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __155,8__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __109,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-ёхкантного бруса | 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 70% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 55% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние – глухие | 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолки оштукатурены, окна, двери окрашены м/кр | 55% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 55% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца и лестница |  | 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 63, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 63 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7256

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       до 1917 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 10.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  54%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    502                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __127,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __90,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Пораж. гнилью, обрастание цоколя мхом – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 2-ёхкантного бруса | Нарушение жест. сруба, трещины и продуваем. стен, выпучивание – 65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки местами – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, изломы отд. досок – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Поражение гнилью, расшатаны |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Гниль, стерты дверные полотна – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолки, перегородки оштукатурены, окна, двери окрашены м/кр | Трещины, потемнения окр. слоя |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Выпучивание досок, вздутие окр. слоя – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены |  | Трещины, част. ремонт – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые |  | Стертости ступеней – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 73, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 73 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7264

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1939 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 26.04.2005 г.

6. Степень фактического износа  46%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1489                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __365,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __219,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждение отдельных досок – 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из брёвен | Выпучивание стен, прогибы; неравномерная осадка, перекос |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины, выпучивания – 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Зыбкость, диагональные трещины – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки местами – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, покрыты ДВП с окраской, плиточные | Стирание досок, сколы, стирание плиток – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Мелкие щели, трещины |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Стерты дверные полотна – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Потолки, перегородки оштукатурены, стены оклеены обоями, окна, двери окрашены м/кр | Трещины в штукатурке, повреждение окр. слоя |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Отставание обшивки – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | Да |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Проржавление трубопроводов местами – 40% |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | Сколы в ступенях, трещины – 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 100, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 100 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7281

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1948 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 19.10.2004 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12____________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1814                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __454,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __259,9_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   66,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращивание свай в 2003 г., пытались выровнять дом, но искривление горизонтальных линий не устранено – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | Неравномерная осадка, значительный перекос оконных и дверных косяков, окладные венцы частично меняли в 2003 г. |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание – 55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, трещины на потолке – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, ослабление креплений листов, трещины элементов стропильной системы, повреждение деталей слуховых окон – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Значительные уклоны полов, прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах. Полы 1 эт. Частично перебирали в 2003 г. – 35% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные и дверные полотна осели, неплотный притвор |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные коробки перекошены – 30% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Стены оштукатурены, оклеены обоями, окна, двери окрашены м/кр | Трещины в штукатурке, повреждение окр. слоя – 30% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | В 2003 г. меняли канализационные выпуски |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  | Коррозия труб, течи в резьбовых соединениях – 30% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | Ступени стерты, трещины – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме 106, корп. 1, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 106 -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7286

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1989 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  13%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем    2744                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __730,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __437,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 10% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса, обшивка цоколя | 15% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 15% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 15% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 10% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 10% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 10% |  |
| внутренняя | Стены, потолки обиты сухой штукатуркой, окна, двери, панели окрашены м/кр |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 20% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 10% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 108, корп. 1, по ул. Маймаксанская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 108 -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7288

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1972 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  34%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем    1817                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __516,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __339,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   70,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай – 30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Трещины в венцах, гниль в нижнем венце |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали – 30% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки около труб и вытяжных труб – 30% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости досок, щели – 35% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Дефекты переплетов, неплотный притвор – 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Перегородки, потолки обиты сухой штукатуркой, окна, двери окрашены м/кр | Отпадание кусков шт-ки в л/кл – 35% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция | Естественная |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение | Да |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины в шт-ке, ослабление сальниковых набивок – 40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые |  | Гниль в ступенях, стертость в ходовых местах – 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12,  по ул. Мезенская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мезенская, д. 12  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7400

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  51%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     2360                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __577,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __399,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____2___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 66,4кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи меняли в 1990 г. Трещины в цок. осад. – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 2-ухкантного бруса | Гниль в венцах, перекос окон и дверных коробок – 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные. Оштукатур. |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренное | Трещины в штукатурке – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли – 25% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Зыбкость при ходьбе. Осадка пола – 50% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние – глухие | Гниль в подоконниках – 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | Стертости, трещины – 45% |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей |  |  |
| наружная | Стены обшиты и окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 30% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное ошт. |  | Выпадение кирпичей – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 13,  по ул. Мезенская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мезенская, д. 13  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  159/29457401

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  60%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     2351                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __568,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __394,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____2___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 63,8кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль фундамента, трещины в цоколе – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из брёвен, d = 22 см. Обшит, окрашен | Гниль в венцах – 55% |  |
| 3. Перегородки | Досчатые, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным стропилам | Протечки кровли – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Продуваемость, осадка, щели – 55%. |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние глухие. | Коробление переплетов, перекос – 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолка, стен. Окраска окон и дверей. | Отпад. Штукатурка – 55% |  |
| наружная | Стены обшиты и окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, оштукатуренное |  | Печи плохие, выпадание кирпича – 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах –50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5,  по ул. Мореплавателей,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7504

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2.11.1998 г.

6. Степень фактического износа  60%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   ________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     2242                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __660,4__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __339,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____2___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 28,8кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок цоколя, гниль в фундаменте – 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, d = 15 см | Следы гнили под окнами – 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Отпадание штукатурки местами – 60% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки кровли – 60% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль черного пола, щели – 50%. |  |
| 7. Проемы | Летние створные | Перекос оконных и дверных коробок. Гниль – 60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолка, пер. Окраска окон и дверей | Отпад. штукатурка. |  |
| наружная | Стены обшиты и окрашены | Стёрт. окрас. – 65%. |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное |  | Выкрашив. кирпич. – 60% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Гниль в крыльцах- 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3, по ул. Трамвайная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Трамвайная, д. 3 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  8926

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 14.04.1999 г.

6. Степень фактического износа  50%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1939                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __523,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __344,9_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   71,9 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Значительное поражение гнилью – 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | Продуваемость, глубокие трещины в венцах, выпучивание – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, значительные протечки – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, полы холодные – 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Переплеты рассохлись, полотна осели, гниль местами – 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Стены, перегородки оштукатурены, окна, двери окрашены м/кр | Отслоение краски, сырые пятна, в штукатурке трещины – 50% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности изоляции проводов электропроводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены |  | Выпучивание стенок, в топке выпавшие кирпичи, печные трубы в неисправном состоянии – 60% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины и сколы в ступенях – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин