Приложение к конкурсной документации

и извещению

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 4,  по ул. Байкальская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Байкальская, д. 4  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  279/35095882

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 26.09.1997 г.

6. Степень фактического износа  51%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________________________________________________________

9. Количество этажей  1__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     678                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __195,0__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __195,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Изломы цоколя, обросло мхом, осадка здания, гниль – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, 150*150 | Следы сырости, перекос окон и дв. Косяков. – 50% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4. Перекрытия | Шиферная по деревянным конструкциям | Глубокие трещины, следы протечек – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, ослабление крепл.листов – 45% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Просадки, щели между досками – 50%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, перегородок Окраска окон, дверей | Отпадение штукатурки, трещины, потемнение окрасочного слоя – 50%. |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Выпадение кирпичей в топке, трещины – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины , щели, сколы- 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 6, корп. 1  по ул. Байкальская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Байкальская, д. 6   -    кор.   - 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  279/35965883

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 26.09.1997 г.

6. Степень фактического износа  52%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1_________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     678                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __185,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __185.9_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Изломы цоколя, обросло мхом, осадка здания, гниль – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, 150*150 | Следы сырости, перекос окон и дв. Косяков. – 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Шиферная по деревянным конструкциям | Глубокие трещины, следы протечек – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки, шифер оброс мхом, трещины, ослабление крепл.листов – 55% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Просадки , холодные полы, щели между досками – 55%. |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние глухие. | Оконные переплеты рассохлись, расшатаны, гниль – 50%. |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, перегородок Окраска окон, дверей | Трещины, потемнение окрасочного слоя – 10%. |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Выпадение кирпичей в топке, трещины – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины , щели, сколы- 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 10, по ул. Байкальская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Байкальская, д.10   -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:401:002:000058850

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки      А-  1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.02.2009 г.

6. Степень фактического износа  52%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А-1663                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __508,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __466,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 47,0кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки на деревянные сваи | В 2008 году установлены по периметру дома железобетонные оголовки, забирка из нового материала с окраской -20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Следы сырости, выпирание бруса, перекос окон и дверных блоков – 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали, трещины в брусе |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные. | Диагональные трещины, следы протечек, обвал штукатурки. Глубокие трещины, следы протечек – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Протечки, трещины. Обведшание деревянных конструкций, ослабление креплений листов к обрешетке-55% |  |
| 6. Полы | Деревянные , отепленные. | Замена пола на 1 этаже на лестничной площадке. Просадки, щели между досок, стертость в ходовых местах, зыбкость-50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные. | Гниль, повреждение остекления, приборов, переплеты рассохлись-60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые. | Перекос дверных коробок, сколы, неплотный притвор |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены: оштукатурены, оклеено обоями; потолок оштукатурено, побелка; пол окрашен | Трещины на штукатурке, загрязнение отделочного слоя, разрыв обоев, пятна сырости-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит | Коробление доски. |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности, видны следы ремонта. |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное. |  | Перегрев, глубокие трещины, следы задымления, расшатаны прибориы-55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины , щели, сколы- 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 12, по ул. Байкальская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Байкальская, д.12   -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:401:002:000058860

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки      А-  1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.02.2009 г.

6. Степень фактического износа  49%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А-1990                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __566,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __505,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 67,4кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки на деревянные сваи | В 2008 году установлены по периметру дома железобетонные оголовки, затирка из нового материала с окраской -15% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Замена окладного переруба в 2008 году, выпирание бруса, пятна сырости, глубокие трещины в брусе – 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали. |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные. | Диагональные трещины, следы протечек, прогиб, зыбкость, обвал – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | В 2009 году замены деревянные конструкции и покрытие из нового материала. Состояние хорошее - 5% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные. | Ремонт в 2008 году полов в тамбурах на лестничной клетке. Прогибы просадка, на первых этажах продувает, стертость в ходовых местах-50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные. | Гниль, повреждение остекления, приборов, переплеты рассохлись-60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые. | Неплотный притвор, сколы |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены: оштукатурены, оклеено обоями; потолок оштукатурено, побелка; пол окрашен | Трещины на штукатурке, загрязнение отделочного слоя, разрыв обоев-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности, видны следы ремонта. |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное. |  | Дымление, повреждение приборов, трещины, выпучивание стенок – 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины , щели, сколы- 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 55, корп. 1, по ул. Боровая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Боровая, д. 55 -    корп.   - 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома  29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000060340

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        А-1941 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 08.02.2006 г.

6. Степень фактического износа  66%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир      2_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А-6012                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __157,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __157,6____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, поражение гнилью столбов- 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, образование трещин, поражения гнилью -65% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатурены |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное отштукатурено | Трещины, заметный прогиб – 60% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по тесовой и по деревянным конструкциям | Протечки трещины и отколы листов -60% |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены. | Перекосы, просадки, гниль черного пола– 70%. |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние глухие. | Гниль в переплетах, створки не открываются - 65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Перекосы полотен, повреждения обвязки |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, побелка потолков, оклейка стен обоями, окраска окон, дверей. | Трещины в штукатурке, следы от протечек, загрязнения окрасочного слоя -65% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиты |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводов |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  | Отклонения от вертикали, щели, дымления – 70%. |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Крыльца деревянные. |  | Перекосы, зыбкость при ходьбе - 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 99, корп. 1 по ул. Заводская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. - 99       кор - 1.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:401:001:006903840

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки      А-  1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.02.2009 г.

6. Степень фактического износа  47%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А-1990                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __577,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __513,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 69,7кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки на деревянные сваи | В 2008 году установлены по периметру дома железобетонные оголовки, забирка из нового материала с окраской -15% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Промерзание углов, трещины в брусе, продуваемость, выпирание бруса, гниль под оконным проемов- 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали – 55%. |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные. | Диагональные трещины, следы протечек, прогибы – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | В 2008году замены деревянные конструкции и покрытие из нового материала. Состояние хорошее - 5% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные. | Стирание в ходовых местах, прогибы, просадки-50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные. | Древесина рассохлась, гниль, повреждение остекления и приборов – 55%. |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые. | Неплотный притвор, сколы, осели |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены: оштукатурены, оклеено обоями; потолок оштукатурено, побелка; пол окрашен | Трещины на штукатурке, выгорание и загрязнение отделочного слоя, разрыв обоев-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности, видны следы ремонта. |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное. |  | Трещины в штукатурке, разрушение кухонных очагов, расшатывание приборов, перегрев, сдвиг кирпичей-55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины стертость, крыльца козырьки выгрибные ямы из нового материала возведены в 2008 году |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 102,  по ул. Заводская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 102  -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6334

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.11.1997г.

6. Степень фактического износа  36%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     2004                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __598,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __528,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –69,9 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Изломы цоколя, гниль верха свай – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Промерзание, продувание стен, выпучивание, гниль местами – 35% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатурены |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное отштукатурено | Глубокие трещины, следы протечек, засыпка слежалась – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, коробление – 35% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Просадки, щели между досками , стертости– 35%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Трещины коробление осадка - 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, перегородок Окраска окон, дверей | Отпадение штукатурки, трещины, потемнение окрасочного слоя – 35%. |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Выпадение кирпичей в топке, трещины, дымление – 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины , щели, стертость- 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 103,  по ул. Заводская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 103 -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6335

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.11.1997г.

6. Степень фактического износа  36%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1956                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __576 ,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __513,3____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –62,8 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок забирки гниль верха свай- 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Нарушение ком.патки, продуваемость, гниль местами-35% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатурены | Отклонение от вертикали |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное отштукатурено | Прогиб , трещины в углах, засыпка слежалась – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Излом отдельных листов, задувание снега, течи, коробление- 35% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Просадки, щели между досками , стертости– 35%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Трещины коробление осадка - 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, перегородок Окраска окон, дверей | Коробление рам , трещины, оседание , стертости в притворах-35% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Загрязнение окрасочного слоя |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Выпадение кирпичей в топке, трещины, дымление – 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины , щели, стертость- 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 104, по ул. Заводская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. - 104       кор -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:401:001:100951610

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки      А-  1937 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.02.2009 г.

6. Степень фактического износа  45%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А-1937                                                   куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __586,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __522,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 70,2кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки на деревянные сваи | 15% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Сколы в узлах соединения, трещины в брусе, перекос дверных и оконных, блоков, промерзание- 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали – 55%. |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные. | Засыпка слежалась, трещины в штукатурке, следы протечек, прогибы – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Заменено 170 м 2 покрытия, обветшание деревянных конструкций, трещены сколы 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные. | Стертость в ходовых местах, холодные полы на первом этаже, зыбкость- 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные. | Древесина рассохлась, гниль, повреждение остекления и приборов – 45%. |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые. | Неплотный притвор, сколы, осели |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены: оштукатурены, оклеено обоями; потолок оштукатурено, побелка; пол окрашен | Трещины на штукатурке, выгорание и загрязнение отделочного слоя, разрыв обоев-45% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  | Шелушение, выгорание окрасочного слоя, коробление доски- 45% |  |
| (другое) | Обшиты и окрашены |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности, видны следы ремонта. |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное. |  | Частичный ремонт печей в 2008 году, трещины в штукатурке повреждены приборы очаги- 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины стертость, крыльца козырьки выгрибные ямы из нового материала возведены в 2008 году |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 105,  по ул. Заводская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 105 -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6337

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.11.1997г.

6. Степень фактического износа  37%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1964                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __580 ,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __518,4____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –61,7кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок забирки гниль верха свай- 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины, промерзание -40% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатурены | Отклонение от вертикали |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное отштукатурено | Отслоение штукатурки, засыпка слежалась – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Стертости, щели, течи, коробление- 35% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Просадки, щели между досками , стертости– 35%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Трещины коробление осадка - 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, перегородок Окраска окон, дверей | Коробление рам , трещины, оседание , стертости в притворах-35% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Загрязнение окрасочного слоя |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Трещины в штукатурке приборы расшатаны- 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Стертость ступеней повреждения - 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 106,  по ул. Заводская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 106 -    кор.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6338

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.11.1997г.

6. Степень фактического износа  36%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1968                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __581 ,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __517,5____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –63,8кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верха свай- 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины, гниль местами -35% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые отштукатурены |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное отштукатурено | Мокрые пятна, засыпка слежалась – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки трещины -40% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Щели , стертости– 35%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Трещины коробление осадка - 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, перегородок Окраска окон, дверей | Коробление рам , трещины, оседание , стертости в притворах-35% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Загрязнение окрасочного слоя |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, отштукатуренное. |  | Трещины в штукатурке дымление- 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Стертость ступеней - 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2, по ул. Лесотехническая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 2 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1935 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 15.11.1999г.

6. Степень фактического износа  57%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     2340                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __608,0__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __553,6____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –59,8 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в фундаменте- 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Гниль под окнами глубокие трещины-55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Засыпка слежалась, в балках трещины, в штукатурке трещины– 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | Оштукатуренное. |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Им-ся задувание снега, коробл.дер. конструк. Шифер меняли- 50% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Трещины, просадка местами стертости– 60%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Им-ся поражение гнилью рам, полотна осели- 60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, Окраска окон, дверей | Следы протечек, мелкие трещины, потемнение окрасочного слоя -60% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы | Кирпичное оштукатурено |  | Дымление повреждения-60% |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины местами, повреждения, стертость- 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 9, по ул. Лесотехническая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 9 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000069760

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки     А- 1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 08.02.2006 г.

6. Степень фактического износа  57%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А-709                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __192,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __134,6____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в фундаменте, осадка отдельных участков здания- 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Гниль венцов глубокие трещины-60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины в сопряжениях, заметный прогиб– 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | Оштукатуренное. |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Трещины и отколы листов, протечки, ослабление креплений листов- 60% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, гниль черного пола– 65%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Перекосы гниль в переплетах- 65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Расшатывание полотен, повреждения обвязки-65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, Окраска окон, дверей | Следы протечек, мелкие трещины, потемнение окрасочного слоя -60% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | От городской сети |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводов-65% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы | Печное. |  | Дымление повреждения, перекладка печных труб, сдвиги кирпичей-65% |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины местами, гниль, повреждения, стертость- 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _37___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 37   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 15.09.1997-52%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2350                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______649,9______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _599,6______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __55,3_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка. гниль-50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Трещины в сопряжениях. промерзание-55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | 55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины, отпадения штукатурки, следы протечек-50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, -55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Щели, гниль, стертости, скрипят-50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Перекосы проемов, гниль. Щели в сопряжениях-50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Трещины, отпадение штукатурки-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Отслоение окраски-50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 55% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Неисправности проводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Трещины печей, дымят-55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты, расшатаны -50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _37 корп.1___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 37   кор.  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 21.01.2011-64%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2020                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______575,9______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _478,7______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __51,7_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай на железобетонные оголовки в 2007 году-55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса, обшит и окрашен | Глубокие трещины, продуваемость стен, промерзание, гниль-65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 65% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Диагональные трещины в штукатурке, следы протечек-65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы и трещины шифера, протечки, гниль деревянных констркуций-65% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Стирание досок в ходовых местах, продуваемость. щели-65% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль рам, продуваемость, перекос переплетов-70%% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Перекос, неплотный притвор-70% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, масляная окраска | Косметический ремонт в 2010 году одного подъезда, трещины,-55% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Потемнение окрасочного слоя-55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 70% |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Производился ремонт в 2000г. |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | отключено |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные плиты |  | Трещины-70% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Трещины, сколы, стертость ступеней-60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _54___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 54   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.09.1997-46%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2659                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______811,5______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _740,1______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __78,5_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, коробление и отставание досок, мелкие повреждения верхней части столбов-50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, осадка, следы сырости и гнили-45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | 45% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины следы увлажнений-45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, трещины протечки-45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах-40% |  |
| 7. Проемы | Летние- створные, зимние-глухие | Гниль, переплеты расшатаны, обвязка полотен повреждена-45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Частичное отпадение штукатурки, загрязнения-45% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит тесом и окрашен | Гниль, отставание от стен, трещины-45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 55% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Потеря эластичности изоляции |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Дымление, трещины-55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Гниль, трещины, стертости -50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _56___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 56   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.09.1997-49%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1182                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______360,2______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _334,2______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __1____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __28,6_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка-65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпучивание, прогибы,неравномерная осадка, гниль,местами следы сырости-45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | 45% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины, следы увлажнений-45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки-55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изломы досок-45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль, древесина расслаивается, обвязка полотен повреждена-45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Выпучивание, отпадения, отслоения, загрязнения-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит тесом и окрашен | Гниль, отставание от стен, трещины-50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 55% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Неисправность системы |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Трещины, выпучивания-55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Гниль, трещины, стертости -55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _56 корп.2___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 56   кор.  2-

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.09.1997-51%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2675                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______792,8______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _722,2______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __70,6_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление-50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка-50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины, следы протечек-50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, -55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изломы-50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль, древесина расслаивается, обвязка полотен повреждена-50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Выпучивание, отпадение штукатурки-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиттесом и окрашен | Гниль, отставание от стен-50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 55% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | неисправность |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | дымление-55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Гниль, трещины, перила расшатаны -50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _28___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 28   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1937

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 29.07.1996-38%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1982

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2571                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______639,20_____________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _581,1______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __68,9__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя коробл. и повреждение отдельных досок забирки-30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, гниль -50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в перекрытии-55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы, отставание и тещины коньковых плит-30% |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах провисание досок-25% |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние глухие | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в углах-25% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, штукатурка местами отпадает-25% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | 25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 45% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | 45% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Дымление через вьюшечную дверку, выпучивание стенок, кирпичи выпадают-45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л/к и в ступенях-45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _28___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 28   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1937

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 29.07.1996-38%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1982

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2571                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______639,20_____________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _581,1______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __68,9__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя коробл. и повреждение отдельных досок забирки-30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, гниль -50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в перекрытии-55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы, отставание и тещины коньковых плит-30% |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах провисание досок-25% |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние глухие | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в углах-25% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, штукатурка местами отпадает-25% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | 25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 45% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | 45% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Дымление через вьюшечную дверку, выпучивание стенок, кирпичи выпадают-45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л/к и в ступенях-45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _28__корп.1_,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 28   кор.  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 29.07.1996-34%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1982

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2287                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______570,22______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _523,4______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __51,5__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя короб.и повреждение отдельных досок забирки-25% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, повреждение венцов гнилью и трещины -45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 45% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Следы протечек, трещины и отслоение штукатурки-30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы, отставание и тещины коньковых плит-30% |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы-30% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в углах. гниль-35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, трещины отставание штукатурки-25% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | 25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 35% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | 35% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Глубокие трещины и сдвиги кирпичей в топливнике дымление печи-35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Трещины и сколы в ступенях-30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _30_корп.1__,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 30   кор.  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1933

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 29.07.1996-36%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1975

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2498                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______691,3_____________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _640,3______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _56,1__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление досок, мелкие повреждения столбов-45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков-50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущ. стенами, следы увлажнения-45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | трещины, протечки, ослабление крепления листов к обрешетке-50% |  |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах прогибы-25% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, гниль-30% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, трещины и отставание штукатурки-30% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | 30% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 20% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | 20% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | От городского коллектора |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  | Глубокие трещины и сдвиги кирпичей, дымление-20% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Трещины и сколы в ступенях. стертость-30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _32___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 32   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:401:001:005437660

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 31.03.2011-69%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2250                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______612,3______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _551,8______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __66,9_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сильная неравномерная осадка здания, гниль, частичное разрушение оголовков свай-80% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые | Гниль, искривление горизонтальных линий стен, выпучивание стен-65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Зыбкость, гниль-65% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Выпучивание, перекосы, следы протечек, гниль-70% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы, гниль деревянных конструкций-75% |  |
| 6. Полы | Деревянные | Поражение гнилью. Прогибы, просадки-70% |  |
| 7. Проемы | Двойные на 50% створные | Гниль, створки не открываются или выпадают |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Гниль, расшатывание дверных полотен-75% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Обои, побелка, масляная окраска | Трещины, загрязнения-65% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Повреждение окрасочного слоя, коробление обшивки-65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 70% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антенна общего пользован. |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Ветхость проводки-70% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  | Трещины, выпадение кирпичей-70% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Гниль, зыбкость, трещины-70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _34___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 34   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 29.07.1996-39%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2269                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______622,50______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _562,9______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __65,6_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, искривление горизонтальной линии цоколя-50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпучивание стенок и прогибы, гниль, трещины-50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами-45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослабление крепления листов к обрешетке-45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах-30% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в углах-30% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Трещины, отставание и выпучивание штукатурки местами-25% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Потемнение, загрязнение окрасочного слоя-25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 35% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике, дымление печи-35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л/к и в ступенях -50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _36__,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 36   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1930

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 09.07.1996-35%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1876                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______499,4______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _453,2______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __50,8_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление досок забирки, искривление горизонтальной линии цоколя-30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен и прогибы, , перекос дверных и оконных косяков, промерзание стен-50% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами-45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослабление крепления листов к обрешетке-50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах-25% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в углах-25% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Глубокие трещины, мелкие пробоины в штукатурке-20% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Загрязнение окрасочного слоя-20% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  | 25% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике, приборы расшатаны-25% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты, трещины вдоль волокон -45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _36 корп.1___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 36   кор.  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 12.10.1999-53%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1972

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2220                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______609______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _550,6______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __64,2_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, повреждение гнилью, -60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 2-х кантного бруса рубленные | Щели, трещины, выпучивание венцов-55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Щели в штукатурке-55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Диагональные и поперечные трещины, следы протечек-55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, -60% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Щели, стертости, осадка-45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Повреждение переплета, неплотности, щели -55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Щели, трещины-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Потемнение, загрязнение окрасочного слоя-50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  | 55% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Осадка, выпадение отдельных кирпичей- 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Выбоины, сношенность -60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _40 корп.1___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 40   кор.  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011-56%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2246                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______604,3______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _544,3______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __65,6_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, искривление горизонтальной линии цоколя |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпучивание стенок и прогибы, гниль, трещины |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Кровля отремонтирована |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в углах |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска | Трещины, отставание и выпучивание штукатурки местами |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Потемнение, загрязнение окрасочного слоя |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Печи частично отремонтированы |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л/к и в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _48___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 48   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 21.01.2011-38%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  2003

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2258                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______562,6______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _520______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __46,9_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Незначительные повреждения верхней части свай-45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Глубокие трещины в древесине, продуваемость стен, произведен не качественный ремонт-60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 60% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, подшито гипсокартоном | Укладка утеплителя над чердачным перекрытием выполнена не качественно-40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы шифера-30% |  |
| 6. Полы | Деревянные, ДВП, керамическая плитка в санузлах | Стертости в ходовых местах-25% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Некачественная установка окон, продуваемость, отсутствие конопатки-25% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты | Неплотный притвор-25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Обшивка стен и потолков гипсокартоном, побелка, масляная окраска, обои | Незначительные повреждения окрасочного слоя-20% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антена общего пользования |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Состояние хорошее |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Капельные течи |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | центральное |  | Капельные течи |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное, кирпич, оштукатур. |  | Производился ремонт одной печи, мелкие трещины-30% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Стертости в ходовых местах, трещины-50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _25___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 25   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  11:401:002:000082950

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 31.03.2011-66%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2301                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______591,1______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _542,7______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __75,2__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Оголовки свай сгнили, здание стоит на городках, сильная осадка-80% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Искривление горизонтальных линий стен, выпучивание стен, гниль-65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 65% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  | Прогибы, следы протечек-65% |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Просветы, сколы, протечки, гниль в деревянных конструкциях-65% |  |
| 6. Полы | Деревянные | Уклоны, зубкость гниль-70% |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние глухие | Гниль, коробление оконных переплетов-65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Гниль, дверные полотна расшатаны-65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Обои, побелка, масляная окраска | Трещины, повреждение окрасочного слоя-65% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Повреждение окрасочного слоя-65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  | 65% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  | Ветхость проводки-65% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | Отключено, не используется-65% |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  | Трещины, выпадение кирпичей, дымление-65% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Трещины, сколы, гниль-65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _31___,  по ул. Победы_____________,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы  , д. 31   кор.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1937

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 15.06.1997-31%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1989

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2245                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ______627,0______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _578,6______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __58,6__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка-40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные d=22см | Трещины, частично поражены гнилью-40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Перекосы трещины следы увлажнений-50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки отколы трещины-45% |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Хорошее -15% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Перекосы проемов-20% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, масляная окраска, обои | Потемнение отслоение окраски. Трещины штукатурки. Следы мокрых пятен-20% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | 20% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  | 25% |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) | Антенна общего пользован |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  | Ржавчина неисправности трубопровода, протечки, большое количество хомутов.-25% |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | центральное |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Трещины, стертости-45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13, корп. , по ул. Сольвычегодская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Сольвычегодская, д. 13 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000087110

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        А-1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.02.2009г.

6. Степень фактического износа  51%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      А-2014                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __571,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __510,0____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 67,2кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки на деревянные сваи | Оголовки, забирка с окраской установлены в 2008 году из нового материала- 15% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Трещины в брусе, продуваемость, выпирание бруса- 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонения от вертикали |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные | Трещины в перекрытии, следы увлажнений, протечек- 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | 112 м2 покрытия заменено, видны сколы, трещины, протечки, обветшание деревянных конструкций- 50% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Пол в тамбуре и на лестничной клетке 1 этажа новый, просадка, полы холодные на первом этаже, уклон, стирание в ходовых местах- 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые | Переплеты рассохлись, повреждены приборы, остекление повреждено- 55% |  |
| (другое) |  | Коробки местами повреждены, полотна осели, сколы-55% |  |
| 8. Отделка | Стены: оштукатурены, оклеено обоями; потолок: оштукатурен, побелка; пол: окрашено | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, пятна сырости-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | От городской сети |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводов, незначительный ремонт- 55% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное оштукатурено |  | В штукатурке трещины, выпучивание стенок, приборы расшатаны-55%. |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Стертость, трещины, возведены крыльца и козырьки из нового материала в 2008 году |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 14, корп. , по ул. Сольвычегодская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Сольвычегодская, д. 14 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома __________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        А-1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 28.01.2011г.

6. Степень фактического износа  54%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12____________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      А-1970                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __577,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __514,5____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 64,1кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена оголовков в 2008 г.- 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые. | Выпучивание стен, гниль- 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные | Трещины, прогиб- 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Замена покрытия в 2008 г.- 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные. | Прогибы, гниль- 65% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, стеклопакеты. | Переплеты рассохлись, гниль - 60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Дверные полотна повреждены-60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Обои, побелка, масляная окраска | Трещины, загрязнение отделочного слоя-55% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиты и окрашены | Повреждение окрасочного слоя-55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | От городской сети |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное оштукатурено |  | В штукатурке трещины, выпучивание стенок-55%. |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины, гниль, ремонт крылец-45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 15, корп. , по ул. Сольвычегодская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Сольвычегодская, д. 15 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома __________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.01.1998г.

6. Степень фактического износа  51%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1994                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __566,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __498,9____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 61,3кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Ремонт в 1990 г. осадка, повреждение верхней части столбов- 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные. | Выпучивание стен и прогибы стен, перекос дверных проемов - 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные, оштукатуренное | Провес штукатурки- 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Протечки, отколы, трещины-50% |  |
| 6. Полы | Деревянные. | Прогибы и просадки местами - 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные. | Переплеты поражение гнилью-55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Обои, побелка, масляная окраска | Трещины -50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиты и окрашены | В штукатурке трещины-50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  | 50% |
| телевидение | От городской сети |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное оштукатурено |  | В штукатурке трещины, выпучивание стенок-50%. |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины и сколы в ступенях -45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 110, по ул. Торговая ,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Торговая, д. 110 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        А-1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 26.01.2011г.

6. Степень фактического износа  54%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А- 2594                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __790,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __720,7____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 77,8кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки по деревянным сваям | Установлены оголовки, забирка в 2010 г.-40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые с обшивкой и окраской | Нарушение конопатки, перекос дверных проемов, глубокие трещины в венцах, гниль-55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями-55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Диагональные трещины в штукатурке, сколы в штукатурке, протечки-55%- |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ремонт шифера в 2010 г. частично, обветшание деревянных элементов-50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные окрашены | Стертость досок в ходовых местах, гниль черного пола на 1 этаже-55% |  |
|  | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, гниль-55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые | Осадка полотен, неплотный притвор, сколы-55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, Окраска окон, дверей | Следы от задымления, трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, пятна сырости-50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | Разводка есть- частичный демонтаж радиаторов |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  | Выпучивание стенок, трещины в штукатурке, расшатывание приборов, сдвиг и выпадение кирпичей |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Сколы, трещины, стертости в ходовых местах- 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 110, корп. 1, по ул. Торговая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Торговая, д. 110 -    корп.   -1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома ______________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 03.10.1997 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим        сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2_________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     1877                                                           куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __578,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __513,8,0____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 70,8кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя-40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Прогибы, трещины в венцах-40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренные | Следы протечек, трещины-40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки-55% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Стертость досок в ходовых местах -40% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль в переплетах-40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Дверные полотна осели-40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены, потолки обиты сухой штукатуркой, масляная окраска окон, дверей | Окрасочный слой потеинел,загрязнился-40% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиты и окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные отштукатурены |  | Сдвиг кирпичей в топливнике-40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Трещины, сколы в ступенях-40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 109, по ул. Торговая ,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Торговая, д. 109 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        А-1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 31.03.2011г.

6. Степень фактического износа  66%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   2_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     А- 1844                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __498,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __446,7____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 58,3кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сильная неравномерная осадка здания, гниль-80% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Искривление горизонтальных линий стен, гниль, выпучивание стен-70% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Прогиб балок, трещины-70% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Просветы, сколы, протечки, гниль деревянных конструкций-65% |  |
| 6. Полы | Деревянные. | Прогибы, уклоны, гниль-65% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, стеклопакеты | Гниль, коробление оконных переплетов-65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Коробки повреждены гнилью, дверные полотна расшатаны-65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолка, Окраска окон, дверей | Трещины, повреждение окрасочного слоя, загрязнение-60% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Повреждение окрасочного слоя-60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | Коррозия трубопроводов-65% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное |  | Выпучивание стенок, выпадение кирпичей, глубокие трещины |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Сколы, трещины, гниль- 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  79, корп. 1 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 79,  корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета 41 %  на  28.10.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      2020  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________576,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______513,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 40 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 45 |  |
| 7. Проемы | Летние-створчатые Зимние-глухие | 40 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 40 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 40 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  80, корп. 1 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 80,  корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета 55 %  на  17.11.2004г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      2017 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________575,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______513,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 55 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 55 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 55 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 55 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 55 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 55 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 60 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 60 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  165 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 165

2. Кадастровый номер многоквартирного дома  29:22:000000:0000:11:401:002:000092140

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета 43 %  на  16.02.2009г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      1889 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________585,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______523,6  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,53 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки по деревянным сваям | 40 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 45 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 45 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  166, корп. 1 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 166,  корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29:22:000000:0000:11:401:001:100993910

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета 43 %  на  16.02.2009г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      1779 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________538,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______479,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 65,2кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные блоки | 40 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 45 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементная по деревянным конструкциям | 50 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 40 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  76 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 76

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета 30 %  на  28.10.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 1991

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      2830  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________769.6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______717 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 61.1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 25 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 40 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 40 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 35 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 35 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 25 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 20 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит окрашен | 20 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | имеются |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 15 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | центральный |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | центральное |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  78 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 78

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета 36 %  на  28.10.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      2849  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________795,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______743,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 55,3  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | 50 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 50 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 25 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 35 |  |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые | 35 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 35 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 35 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 15 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | центральное |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  79 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 79

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 29:22:000000:0000:11:401:002:000091860

. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета 32 %  на  16.02.2009г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     2875 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________808,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______736,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,2 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные оголовки по деревянным сваям | 20 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые | 55 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 55 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 35 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементная по деревянным конструкциям | 40 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 30 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 30 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 20 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит и окрашен | 20 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 10 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | От городской сети |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  173, корп. 1 по ул. Школьная                                                                            являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная   д. 173,  корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома  29:22:000000:0000:11:401:001:006901680

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1994

5. Степень износа по данным государственного технического учета 32 %  на  16.02.2009г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим     сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -__

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      3060 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________948,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______864,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 92.1кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные блоки | 35 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 35 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 35 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное | 35 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементная по деревянным конструкциям | 40 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 35 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 30 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | деревянные |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Стены обиты ДВП и изоплитой, штукатурка, обои, окраска | 20 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | имеется |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. открытая 220 в |  | 30 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральное |  |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
| водоотведение | центральное |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От городской сети |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   145, корп. 1   по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 145, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1971г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 54%  на  16.04.1999г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1898 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________580,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______515.6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 50 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 50 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 50 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные окрашенные | 60 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 55 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 60 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 60 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 40 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | - |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   147, корп. 1   по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 147, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1970г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 37%  на  10.09.1999г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1986 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________598,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______533.1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 35 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 35 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 35 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 35 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 35 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 35 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 35 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 40 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | - |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   148 по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 148

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  30-40-27Б

4. Год постройки             1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%  на  03.11.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1974 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________582,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______517,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 45 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 45 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 45 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные окрашенные | 50 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 40 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 40 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От емкостей |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   149   по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 149

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 41%  на  03.11.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1998 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________590.2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______521,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,2 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 40 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 40 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 40 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 40 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 40 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печи |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   151  ,  по ул. Пионерская

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 151

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  3-40-27Б

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%  на  27.10.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1977 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________520,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______585,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 45 |  |
| 3. Перегородки | деревянные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 40 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филечатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит тесом, окрашен | 40 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | эл. провод. Открытой 220 в |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   152 по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 152

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1969г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%  на  27.10.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1983 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________580,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______516,6кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70.2 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 45 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 45 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 40 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Без обшивки |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   153 по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 153

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1977г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 46%  на  10.11.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1977 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________583,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______520,9кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,5кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 55 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 45 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 55 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 45 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   154 по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 154

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1969г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%  на  03.11.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1954 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________562,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______500,2кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 45 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 45 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 50 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Окрашен шведским составом | 40 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   156 по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 156

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  3-40-27Б

4. Год постройки             1970г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 45%  на  10.11.1997г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       1972 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________581,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______516,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 45 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 45 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 40 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 55 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 45 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 40 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 45 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | - |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |  |
| водоотведение | - |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 43, по ул. Театральная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Театральная, д. 43 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:101000910

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       А-1935  г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 03.02.2006 г.

6. Степень фактического износа  52%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2_________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      А-2198                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __633,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __549,3____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 51,3кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, повреждения гнилью- 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, поражение гнилью- 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины в перекрытии, прогиб - 60% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, ослабление креплений листов к обрешетке, имеются протечки - 55% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы, просадка- 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, имеется перекос оконных проемов-45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. | Дверные полотна осели, дверные коробки, перекошены-45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены, потолки обиты сухой штукатуркой, масляная окраска окон, дверей | Окрасочный слой местами потемнел, загрязнился - 45% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиты и окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности изоляции проводов |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Отдельные повреждения трубопроводов-45% |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | Центральная. |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | Стертость ступеней, прогибы- 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 53, по ул. Театральная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Театральная, д. 53 -    корп.   -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома ________________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1928  г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 08.01.1998 г.

6. Степень фактического износа  35%

7. Год последнего капитального ремонта  1986 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   9_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем      2445                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __582,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __539,7____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 48,1кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, трещины- 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен и прогибы, сырость, трещины , гниль- 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины в штукатурки, следы мокрых пятен - 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отколы и трещины, протечки - 40% |  |
| 6. Полы | Дощатые , отепленные, окрашенные | Перекосы, щели, стертости- 30% |  |
| 7. Проемы | Летние- створные, зимние- глухие | Щели в притворах, переплеты рассохлись-25% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Стены, потолки обиты сухой штукатуркой, масляная окраска окон, дверей | Трещины штукатурки, потемнение и потертости окраски, следы протечек - 20% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшиты и окрашены |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности изоляции проводов |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Отдельные повреждения трубопроводов-45% |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | Центральная. |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | Протечки трубопровода, ржавчина-25% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные. |  | трещиныСтертость ступеней, - 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №   142   по ул. Пионерская                                                                являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Пионерская, д. 142

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки             1983г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 65%  на  28.01.2011г

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем       2830 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __________916,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______844,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _-______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79.3 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 60 |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 70 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | 70 |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное утепленное оштукатуренные | 60 |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | 60 |  |
| 6. Полы | Деревянные утепленные | 60 |  |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | 65 |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филечатые |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, окраска | 70 |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | Обшит, окрашен | 70 |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 16 шт. |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | - |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация | - |  |  |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | - |  |  |
| вентиляция | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Откр .эл. проводка 220 В |  | 65 |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |
| горячее водоснабжение | центральное |  |  |
| водоотведение | центральное |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ | - |  |  |
| (другое) | - |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | 60 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 12, корп. 2 по ул. Победы,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 12 -    корп. 2 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  8251

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1979 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 27.09.2002г.

6. Степень фактического износа  33%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2854                                                        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __768,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __651,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц __3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | Трещины в цоколе – 25% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые панели | Сырость, чернота на стенах и углах, трещины, протечки в швах – 25% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы мокрых пятен, трещины – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы шифера – 35% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, покрыты ДВП | Значительная просадка полов в ванных 1-го этажа – 35% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Следы гнили рам, щели в сопряжениях – 40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка стен и потолков, масл. окр. окон и дверей | Трещины, выпучивание штукатурки в отд. местах – 30% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городского кабеля |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Ржавчина трубопроводов, хомуты, протечки – 40% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От заводской котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, бетонные крыльца |  | Просадка, разрушения крылец – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 108, корп. 2 по ул. Школьная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 173 -    корп. 2 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  19709

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1990 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.08.2005г.

6. Степень фактического износа  19%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  19______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    4475                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __940,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __630,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 46,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитный ростверк по железобетонным сваям | Трещины в цокольной части – 10% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые, облицованные керамической плиткой | Отдельные трещины и выбоины, отдельные протечки в стыках, трещины, выкрашивание и выпадение раствора из стыков – 15% |  |
| 3. Перегородки | Арболитовые |  |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в местах примыкания, протечки – 10% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений отдельных листов к обрешетке, протечки, просветы в отдельных местах – 25% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, керамическая плитка в сан. узлах, туалетах, умывальных, душевых | Стертости в ходовых местах, щели, сколы – 15% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Стертости, щели в притворах, повреждения приборов |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты | Дверные полотна осели – 20% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Побелка потолков, оклейка обоями стен, м. окр. окон и дверей | Повреждение окрасочного слоя, царапины, трещины в штукатурке – 20% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральное |  | Следы ремонтов, ржавчина – 30% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные лестницы, крыльца; деревянные крыльца |  | Выбоины в ступенях – 20% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 24.03.2014 г. №772р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 3, по ул. Лесотехническая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Архангельск, ул.Лесотехническая, дом 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки   -

4. Год постройки 1938г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004г. 45   %

6. Степень фактического износа  45 %

7. Год последнего капитального ремонта1989г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -

9. Количество этажей   2

10. Наличие подвала   -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды -

13. Наличие мезонина -

14. Количество квартир 26

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -

18. Строительный объем 3089 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 804,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -  кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  63,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров   кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 472,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

        - Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Деревянные сваи | 55 % износа |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бревен | 50% износа |
| Перегородки | деревянные | 50% износа |
| Перекрытия | деревянные | 50% износа |
| чердачные | Деревяннное утепленное | 50% износа |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35% износа |
| Полы | Деревянные утепленные крашеные | 45% износа |
| Проемы |  |  |
| окна | Двойные створные | 40% износа |
| двери | филенчатые | 40% износа |
| (другое) |  |  |
| Отделка |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков перегородок, м/окраска окон и дверей | 40% износа |
| наружная | Обшит окрашен | 40% износа |
| (другое) |  |  |
| Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети | 40% износа |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | - |  |
| электроснабжение | 220 В | 40% износа |
| холодное водоснабжение | Местная сеть | 40% износа |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Местная сеть |  |
| газоснабжение | - | - |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной | 40% износа |
| отопление (от домовой котельной) | - |  |
| печи | Кирпичные оштукатуреные | 40% износа |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| Крыльца | деревянные | 45% износа |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин