Приложение к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 1 по, ул. Заводская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/6

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   45%

6. Степень фактического износа: 42,59

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1882   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   483,2  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     319,7кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   54 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   365,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 40 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2  по ул.Западная,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Западная, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-  37%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1538 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     399,1      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       399,1    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 37,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 1991г.частич заменены Износ 40% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, деревянные | Трещины в венцах, 1991 г частич. заменены. 35% износ |
| 3. перегородки | дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатурены | трещины в штукатурке. Износ 35% |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Течет, неплотн. Примыкание листов шифера,. Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | щели, следы гнили местами просадки. Износ 40% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Осели. Износ 40% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | окраска обшит, окрашен | загрязнения. Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Лестницы деревянные | Стертости ступеней, щели износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От ТЭЦ Кирпич. оштукатур. | Износ 40% Трещины в штукатурке, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13  по ул.Левобережная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Левобережная, д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-   52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1451   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    403,7   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     403,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 36,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, поврежден цоколь, подводили городки. Износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Гниль в брусе под окнами, перекос окон и дверей. Износ 60% |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное | Мокрые пятна на потолке, трещины в штукатурке. Износ 50% |
| 5. крыша | Железная по деревянным конструкциям | Перекрыта в 1988. Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашены | Местами просадка пола, износ, гниль отдельных досок. Износ 50% |
| 7. Проемы | Оконные двойные летние –створные, зимние – глухие. Дверные - филенчатые | Следы гнили в рамах, створки не открыв., перекос дверей. Износ 65% |
| 8. Отделка Наружная/ Внутренняя | Обшит и окрашен | Потемн. И загр. окраш. слоя. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От баллонов От кварт котельной Кирпич оштукатур. | Износ 50% Непрогрев системы Трещины в штукатурке |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Трещины и сколотые места. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 16 по ул.Левобережная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Левобережная, д.16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-   55%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2015   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     513,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 85,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль цоколя. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки. | Гниль в брусе под окнами, и в венцах. Износ 60% |
| 3. перегородки | 30% стен – старые деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатур. | Прогиб балок, следы протечек, трещины в штукатурке. Износ 50% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы,трещины Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашены | Местами просадка пола, износ, изломы отдельных досок. Износ 50% |
| 7. Проемы | Оконные двойные летние –створные, зимние – глухие. Дверные - филенчатые | Следы гнили в рамах, сопряжения нарушены Износ 65% |
| 8. Отделка Наружная/ Внутренняя | Обшит и окрашен | Следы протечек, трещины, вздутие и отпад. окр.слоя. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От баллонов От кварт котельной Кирпич оштукатур. | Износ 50% Непрогрев системы Трещины в штукатурке |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Следы гнили Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 3 по, ул. Левобережная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11494

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996г.-   34%

6. Степень фактического износа: 32,17

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2656   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   704,9    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     481,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   73,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   704,9      кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 35 |
| 3. перегородки | дощатые | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 30 |
| 5. крыша | железная | 5 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 35 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 35 |
| 11. Крыльца | деревянные | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 5 по, ул. Левобережная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10500

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   43%

6. Степень фактического износа: 43,71

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1573 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   405,1    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     277,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   37,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   255,7    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 40 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Железная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 9 по, ул. Левобережная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/11

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   54%

6. Степень фактического износа: 54,5

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1561 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   401,5   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     270,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   39,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   513,6    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 60 |
| 3. перегородки | дощатые | 60 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Железная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 60 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _1_  по ул. Левобережная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/7

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки:1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1990_ г.-   _34_%

6. Степень фактического износа: 34,27 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1525 куб.м.

19. Площадь: 405,0

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      249,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  96,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 369,0  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заголовки | 35 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатурены | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные отеплённое оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | железная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 35 |
| 7. Проемы | Летние-створные зимние-глухие филёнчатые | 35 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолки стены окон дверей | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая пров. 220 центральный да центральная от баллонов от кварт. котельной кирпичная оштукат. | 30 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _15_  по ул. Левобережная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10507

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки:1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _2004_ г.-   _65_%

6. Степень фактического износа: 63,71 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 2054 куб.м.

19. Площадь: 569,5

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      414,5     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  61,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 545,7  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 80 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный из бруса (обшит, окрашен) | 70 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатурены | 70 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные утепленные, оштукатурены | 65 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 65 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 60 |
| 7. Проемы | Деревянные двойные створные | 70 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Простая штукатурка оклейка, окраска | 60 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая пров. 220 центральный да центральная от баллонов кирпичная оштукат. | 60 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 60 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 18 по ул.Таежная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Таежная, д.18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-  47%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1216   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  329,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные лестничные площадки) 28,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянный | Повреждена верхняя часть столбов, осадка гниль. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные брусчатые | В венцах трещины, выпучивание и прогибы. Износ 45% |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатур. | Диагональные трещины. Износ 40% |
| 5. крыша | Шиферная | Отколы, трещины, протечки. Износ 60% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Стертость досок, прогибы и просадка. Износ 55% |
| 7. Проемы | Оконные двойные створные Дверные - филенчатые | Рассохлись, гниль, осадка дверных полотен. Износ 55% |
| 8. Отделка Наружная/ Внутренняя | Обшит и окрашен/Стены м/окраска окон, дверей, штукатурка потолков и перегородок | Трещины в штукатурке. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От баллонов От квартальной котельной Кирпичное оштукатур. | Износ 35% Трещины. |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Стертости, трещины. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _13_  по ул. Таежная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Таежная, д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11138

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _36_%

6. Степень фактического износа: 34,38 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1945 куб.м.

19. Площадь: 520,4

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      343,9     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  нет  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ---  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 30 |
| 3. перегородки | деревянные | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное ошепленное оштукатуренное | 30 |
| 5. крыша | Шиферная | 40 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолка окон. дверей | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 От ёмкасти Кирпичное оштукат. | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _14а_  по ул. Таёжная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Таёжная, д. 14а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 16715

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _38_%

6. Степень фактического износа: 36,13 %

7. год последнего капитального ремонта: 1978

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1967 куб.м.

19. Площадь: 516,2

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ---   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      342,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  74,3  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   ----  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заголовки | 35 |
| 3. перегородки | деревянные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное ошепленное оштукатуренное | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 40 |
| 7. Проемы | Двойные съемные филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит окрашен Потолков, перегородок окон. дверей | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 Кирпичное оштукат. | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _15_  по ул. Таёжная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Таёжная, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11140

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _55  %

6. Степень фактического износа: 55,95 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1942 куб.м.

19. Площадь: 506,7

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ---   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      338,3     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  69,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   ----  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 80 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заголовки | 50 |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатурены | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное ошепленное оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 65 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 60 |
| 7. Проемы | Двойные отворные филенчатые | 60 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит окрашен Потолков, перегородок окон. дверей | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 От квартальной котельной Кирпичное оштукат. | 50 |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | 60 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _17_  по ул. Таёжная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Таёжная, д. 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/52

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _44_%

6. Степень фактического износа: 44,35 %

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1314 куб.м.

19. Площадь: 334,3

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ---   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      214,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  ---  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   ----  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 60 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заголовки | 40 |
| 3. перегородки | дощатые | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное ошепленное оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная | 50 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 50 |
| 7. Проемы | Летние отворные Зимние глухие Филёнчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит окрашен Потолков, перегородок окон. дверей | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 От балонов От кварт котелые кирпичные оштук | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 12по, ул. Таежная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Таежная, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11137

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   36%

6. Степень фактического износа: 35,14

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: -----

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1854     куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   506,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     332,6    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   67,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   395,7       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 30 |
| 3. перегородки | деревянные | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 30 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 35 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 40 |
| 11. Крыльца | деревянные | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 10 по ул.Турдеевская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Турдеевская, д.10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-  41%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1941   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  522,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные лестничные площадки) 70,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянный | Повреждена верхняя часть столбов. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные брусчатые | В венцах трещины в венцах. Износ 35% |
| 3. перегородки | Деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатур. | Диагональные трещины. Износ 35% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки. Износ 50% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Прогибы и просадка. Износ 45% |
| 7. Проемы | Оконные двойные створные Дверные - филенчатые | Рассохлись, осадка дверных полотен. Износ 45% |
| 8. Отделка Наружная/ Внутренняя | Обшит и окрашен/Стены м/окраска окон, дверей, штукатурка потолков и перегородок | Трещины в штукатурке. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От емкости Кирпичное оштукатур. | Износ 40% Сдвиг кирпичей |
| 11. Крыльца и лестницы | деревянные | Трещины. Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _9_  по ул. Турдеевская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Турдеевская, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11163

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _40_%

6. Степень фактического износа: 39,20 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1915 куб.м.

19. Площадь: 505,0

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      332,9     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  70,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 445,7  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулье | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные бруса заводской заготовки | 35 |
| 3. перегородки | деревянные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные филёнчатые. | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолков окон дверей | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | скрытая пров. 220 центральный да от ёмкости кирпичная оштукат. | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _11_  по ул. Турдеевская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Турдеевская, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11165

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _40_%

6. Степень фактического износа: 38,54 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1891 куб.м.

19. Площадь: 529,0

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      347,9     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  69,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  418,1  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4х Кантного бруса | 35 |
| 3. перегородки | деревянные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное оштукатуренное | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные филёнчатые. | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен Потолков окон дверей | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | скрытая пров. 220 центральный да от баллонов кирпичная оштукат. | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы крыльца | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 21  по ул.Центральная,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Центральная, д.21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-   44%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1915куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     518,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       518,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц   3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 70,7кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя. износ 45% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской готовности | Промерзание стен Износ 45% |
| 3. перегородки | Дощатые | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины на потолке, следы протечек Износ 40% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным констр. | Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Износ 45% |
| 7. Проемы | Оконные–деревянные створные; Дверные - филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оштукатурены, м/окраска Стены окрашены | Потемнение, загрязнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220В От емкости Кирпичные, оштукат. | Износ 45% Износ 45% Дымление. Износ 45% |
| 11. Крыльца | деревянные | Осадка, стертости. износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 36  по ул.Центральная,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Центральная, д.36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994 г.-   43%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1474куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     402,6      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       402,6    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 37,7кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращив. сваи, искрив. гориз. лин. цоколя. износ 40% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | В венцах трещины. Износ 40% |
| 3. перегородки | Деревянные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | В штук-ке трещины, гниль. Износ 45% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным констр. | Перекр. в 1993г., трещины в дерев.констр.Износ 25% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертости, щели. Износ 50% |
| 7. Проемы | Оконные–деревянные створные; Дверные - филенчатые | Перепл. покороб., рамы с изъян., полотна осели. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штук-ка потолков, окраска окон и дверей Обшит и окрашен | Потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытое 220В От баллонов От кварт. котельн. Кирпичные, оштук. | Износ 45% Износ 45% Износ 45% В штук. трещ., приборы расшат. Износ 45% |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 18 по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11494

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   47%

6. Степень фактического износа: 45,9

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: -----

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1880     куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   513,2    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     340,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   64,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 64,8

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   449,8       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 25по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/3982

3. Серия, тип постройки: 3-40-75 Б

4. Год постройки: 1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   39%

6. Степень фактического износа: 37,72

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1853   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   514,5    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     339,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   70,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 70,6

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   326,9       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 35 |
| 3. перегородки | дощатые | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 35 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 26по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/28

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   56%

6. Степень фактического износа: 57,48

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2154  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   511,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     338,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   48,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 48,4

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   352,0       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичные столбики по ленточному бутовому фундаменту | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 55 |
| 3. перегородки | дощатые | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 65 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 65 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 55 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 55 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 27 по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11503

3. Серия, тип постройки: 3-40-75-б

4. Год постройки: 1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   37%

6. Степень фактического износа: 35,5

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1856    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   513,4   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     336,0    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   67,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   636,6       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 30 |
| 3. перегородки | деревянные | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 29по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 29

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11505

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   50%

6. Степень фактического износа: 49,2

7. год последнего капитального ремонта: 1972

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2204    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   508,8    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     312,6    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   51,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   333,9       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса | 50 |
| 3. перегородки | деревянные | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | деревянные | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 32по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/34

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   50%

6. Степень фактического износа: 49,2

7. год последнего капитального ремонта: 1972

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1972   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   543,6    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     368,4кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   54,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   337,1     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи деревянные | 0 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки деревянные | 0 |
| 3. перегородки | деревянные | 0 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 0 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 0 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 0 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 0 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит и окрашен | 0 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 0 |
| 11. Крыльца | деревянные | 0 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _3а_  по ул. Центральная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 3а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11479

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1997_ г.-   _32_%

6. Степень фактического износа: ---

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 3324 куб.м.

19. Площадь: 579,1

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      358,7     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  --- кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  424,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные ростверк на ж/б сваях | 25 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из силикатного кирпича | 35 |
| 3. перегородки | Гипсобетонные гипсобетонные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж/бетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены плиточные | 35 |
| 7. Проемы | Двойные створные Сыр. плиты | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен м.окр.окон дверей | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | скрытая пров. 220 центральный да центральное От ёмкости центральное | 40 |
| 11. Крыльца | ж/б лестницы | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _3б_  по ул. Центральная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 3б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11516

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1997_ г.-   _32_%

6. Степень фактического износа: 32 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 2367 куб.м.

19. Площадь: 595,5

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      368,5     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  ---  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  430,4  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные ростверк на ж/б сваях | 25 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из силикатного кирпича | 35 |
| 3. перегородки | Гипсобетонные гипсобетонные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж/бетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены плиточные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные Сыр. плиты | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен м.окр.окон дверей | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | скрытая пров. 220 центральный да центральное От ёмкости центральное | 40 |
| 11. Крыльца | ж/б лестницы | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _3в_  по ул. Центральная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 3в

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11481

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1997_ г.-   _31_%

6. Степень фактического износа: 31 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 2524 куб.м.

19. Площадь: 590,6

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      369,4     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  53,0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  431,5  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные ростверк на ж/б сваях | 25 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из силикатного кирпича | 30 |
| 3. перегородки | Гипсобетонные гипсобетонные | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж/бетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены плиточные | 30 |
| 7. Проемы | Двойные створные Сыр. плиты | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен м.окр.окон дверей | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | скрытая пров. 220 центральный да центральное От ёмкости центральное | 40 |
| 11. Крыльца | ж/б лестницы | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _3г_  по ул. Центральная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 3г

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11482

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1997_ г.-   _28_%

6. Степень фактического износа: 28,65 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 3326 куб.м.

19. Площадь: 578,7

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    нет

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      326,1     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  77,8  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  423,8  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные ростверк на ж/б сваях | 20 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из силикатного кирпича | 30 |
| 3. перегородки | Гипсобетонные гипсобетонные | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж/бетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены плиточные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные Сыр. плиты | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен м.окр.окон дверей | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | скрытая пров. 220 центральный да центральное От ёмкости центральное | 40 |
| 11. Крыльца | ж/б лестницы | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 19 по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/47

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   46%

6. Степень фактического износа: 44,35

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1870     куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   514,8    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     337,1    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   68,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 68,3

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   458,0       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 50 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 23 по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/3946

3. Серия, тип постройки: 12б-367

4. Год постройки: 1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997г.-   45%

6. Степень фактического износа: 43,85

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1810 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   512,8    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     337,7    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   67,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 67,9

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   329,1       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная | 5,2 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 33 по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11509

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   18%

6. Степень фактического износа: 18,49

7. год последнего капитального ремонта: 1982

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1950 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   534,2    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     362,5кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   57,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 57,9

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   500,4       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | 10 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Заводской заготовки | 20 |
| 3. перегородки | Деревянные обшиты сухой штукатуркой | 20 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 15 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 25 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 20 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 10 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная | 25 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 15 |
| 11. Крыльца | деревянные | 15 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 33 по, ул. Центральная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 208/39

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   44%

6. Степень фактического износа: 44,73

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1186 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   324,1    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     214,8    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   24,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 24,9

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   208,0       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 45 |
| 3. перегородки | Деревянные | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 45 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная обшита | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _7_  по ул. Центральная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11486

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _2008_ г.-   _39_%

6. Степень фактического износа: 37,03 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1571 куб.м.

19. Площадь: 399,6

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ---   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      275,4     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  38,8  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   371,5  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | 40 |
| 3. перегородки | деревянные | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное отепленное | 35 |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | 30 |
| 6. Полы | Дощатые отепленные | 35 |
| 7. Проемы | Двойные створные филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Потолков, перегородок окон. дверей | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 От баллонов Кирпичное оштукат. | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № _16_  по ул. Центральная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Центральная, д. 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11493

3. Серия, тип постройки: деревянный:---

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на _1994_ г.-   _45_%

6. Степень фактического износа: 44 %

7. год последнего капитального ремонта: ---

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ---

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: ---

11. Наличие цокольного этажа:---

12. Наличие мансарды: ---

13. Наличие мезонина: ---

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: ---

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: 1890 куб.м.

19. Площадь: 511,5

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ---   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      340,0     кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  73,2  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: ---

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ---

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   ----  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заголовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное отепленное оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45 |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены | 45 |
| 7. Проемы | Двойные съемные филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окр. Шв. Составом Потолков, перегородок окон. дверей | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая пров. 220 Кирпичное оштукат. | 45 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 1 по, ул. Школьная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11858

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2014 г..-   69%

6. Степень фактического износа: 63,13

7. год последнего капитального ремонта: 1969

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2017 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   534,7    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     326,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   51,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 47

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   308      кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 80 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | 70 |
| 3. перегородки | Деревянные | 70 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленные | 65 |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | 70 |
| 6. Полы | дощатые, линолеум | 70 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 70 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен с окраской, побелка, окраска окон идверей | 70 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 65 |
| 11. Крыльца | деревянные | 65 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 г.. № 1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2 по, ул. Школьная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 11859

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996г.-   64%

6. Степень фактического износа: 61,53

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2026  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   480,0   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     318,2кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   51,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 51,1

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   409,4       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 70 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 65 |
| 3. перегородки | дощатые | 65 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 60 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 65 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 65 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 65 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Окрашенная шведским составом | 65 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов Кирпичные оштукатуренные | 60 |
| 11. Крыльца | деревянные | 65 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2014г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  2 по ул.Кирпичный завод

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Кирпичный завод, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета - на  1992 г.-   70  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа:  нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: - акт МВК от 23.09.2004 № 29

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем:     2891 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   -       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    617,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)        кв. м.

20. Количество лестниц   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  -  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка:

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома, % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Имеют значительную гниль, оседание отдельных участков здания – 75 % износ |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены 3. перегородки | Рубленные из бревен | Большая неравномерная осадка, искревление горизонтальных линий, гниль, продуваемость – 70% износ |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Имеется заметный прогиб балок, местами разрушение конструкций, массовое отпадение штукатурки, гниль – 7 % износа |
| 5. крыша | шиферная | Имеются массовые протечки, повреждения листов шифера, сколы, гниль деревянных конструкций, большое количество заплат рулонных материалов - 75 % износ |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Имеется большая неравномерная осадка, прогибы, изломы, гниль, изношенность досок – 70% износ |
| 7. Проемы | Двойные, створные, филенчатые | Оконные и дверные проемы – нарушены сопряжения, гниль в рамках и подоконниках, перекосы оконных створок, двери имеют большую осадку – 75 % износ |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон и дверей Обшит, окрашен | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился, вздутия и отслоения. Износ- 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Естественная | Санитарно-техническая система имеет повреждения и ржавчину труб, износ 65 % |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От городской сети Городской коллектор От баллона от внешней котельной | Электропроводка в неудовлетворительном состоянии |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные лестницы | Ступени стерлись, сколы, трещины. Износ 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2014г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4 по ул.Кирпичный завод

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Кирпичный завод, д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета -  на     2004 г. -  65   %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:  нет

11. Наличие цокольного этажа:  нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина:  нет

14. Количество квартир: 22 жилых комнаты

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: - Акт МВК от 23.09.2004 № 31

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем:   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    503,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м.

20. Количество лестниц  нет

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражены гнилью – 60 % износа |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены 3. перегородки | Рубленные из 2-х канатного бруса | Имеется неравномерная осадка, гниль – 60 % износ |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Имеются трещины, гниль – 60 % износ |
| 5. крыша | шиферная | Протечки, повреждения листов шифера и деревянных конструкций, износ – 60 % |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Имеются прогибы, гниль, стертость досок – 70 % износ |
| 7.Оконные и дверные проемы | Филенчатые | Гниль в оконных рамах и подоконниках, перекосы оконных створок, в отдельных комнатах оконные и дверные проемы отсутствуют- 70 % износ |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон, дверей | В штукатурке трещины, потемнение и загрязнение окрас. слоя. Износ - 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | имеются естественная | Санитарно-техническая система имеет повреждения и ржавчину труб, приборов, износ – 75 % |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая 220В От городской сети городской коллектор От центральной котельной | Электропроводка находится в неудовлетворительном состоянии – 75 % износ |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные лестницы | Ступени стерлись, сколы, трещины. Износ – 70 % |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			         А.Ю. Старостин