Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 №1237р

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 36  по ул. Валявкина

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Валявкина. 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2009г.-59%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
                                                    нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
                                                                     нет

18. Строительный объем      	2730,0              	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________722,7_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________496,6__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _________2__________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    628,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, мох, повреждения. Износ – 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах. износ 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | износ 60% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Трещины на потолке износ 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли, износ 60% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные масляной краской | Щели, просадка. износ 60% |  |
| 7. Проемы | Двойные -створные | Перекос оконных и дверных коробок. износ 60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери – окрашены масляной краской; Стены, потолок- оштукатурены | Отпадение штукатурки местами износ 55% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Износ 55%. |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное отопление |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 60% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Расшатанность перил, гниль в крыльцах. износ 55 % |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 №1237р

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 122 к.1 по ул. Гуляева

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Гуляева,122/1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  до 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г.-56%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
                                                    нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
                                                                     нет

18. Строительный объем  	1561	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________401,8  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________271,3__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _________1________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    251,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания Износ – 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, прогибы, повреждения венцов трещинами. износ 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | износ 55% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Прогиб балок, гниль. износ 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, гниль зашивки карнизных свесов, износ 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Прогибы, просадки, местами гниль. износ 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные - створные | Перекосы оконных проемов, древесина расслаивается. износ 60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Коробки местами повреждены, износ – 60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя, следы протечек износ 55% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  | Износ-45% |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Следы ремонта трубопроводов |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | центральная |  |  |
| газоснабжение | от емкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное отопление |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 55% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Дефекты крылец, стертости ступеней. износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 №1237р

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 17 по ул. Корабельная

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Корабельная, 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1998г.-42%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1877	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________524,0_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________335,3__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _________3__________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    439,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, мох, повреждения. Износ – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах. износ 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | износ 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Трещины на потолке износ 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли, износ 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные масляной краской | Щели, просадка. износ 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные -створные | Перекос оконных и дверных коробок. износ 40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери – окрашены масляной краской; Стены, потолок- оштукатурены | Отпадение штукатурки местами износ 45% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Износ 45%. |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Ослабление сальниковых набивок |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | От групповой котельной |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 40% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Расшатанность перил, гниль в крыльцах. износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 №1237р

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Корабельная

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Корабельная, 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  до 1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1998г.-40%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1887	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________541,7_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________346,5__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    391,7

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части свай Износ – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, частичное поражение гнилью. износ 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | износ 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины, следы сырости, пятна. износ 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Коррозия листов, износ 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости в ходовых местах. износ 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные -створные | Переплеты рассохлись, дверные полотна осели. износ 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя износ 40% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Ослабление сальниковых набивок |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | В городской коллектор |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | От групповой котельной |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 40% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Дефекты крылец, стертости ступеней. износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014 №1237р

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 6  по ул. Михайловой

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Михайловой, 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2009г.-59%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем      	1285             	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________699,1_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________508,9__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _________1__________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    597,9

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, мох, искривление горизонтальной линии цоколя, повреждения. Износ – 55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах. износ 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | износ 45% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Трещины на потолке износ 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли, износ 45 % |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные масляной краской | Щели, просадка. износ 55 % |  |
| 7. Проемы | Двойные -створные | Перекос оконных и дверных коробок. износ 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери – окрашены масляной краской; Стены, потолок- оштукатурены | Отпадение штукатурки местами износ 70% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Износ 70%. |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | От котельной |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 60% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Расшатанность перил, гниль в крыльцах. износ 55 % |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.