Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 35  по ул. Выучейского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Выучейского, д.35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998г.-   67%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      2760 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     557,4      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       557,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 71,5кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 13

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ - 75%) |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса | ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные отепленные оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашенные | ( по данным БТИ, износ - 70%) |
| 7. Проемы | Оконные–летние – створные, зимние - глухие Дверные - филенчатые | ( по данным БТИ, износ - 70%) |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка потолков, перегородок, м/окраска окон, дверей / Обшит, окрашен | ( по данным БТИ, износ - 70%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С дров.колонкой От городской сети От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка От городской магистрали От дровяных колонок Центральное Кирпичные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ - 75%) |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые | ( по данным БТИ, износ - 70%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				 А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от ___________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 8 корпус 1  по пр.Московский,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.Московский, д.8, корпус 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.-   66%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1239 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     361,4      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       335,6    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 25,1кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Искривление и значительная осадка отдельных участков стен. ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Кв.3 – частичная замена бруса из нового материала. Выпучивание стен и прогибы, перекос дверных и оконных косяков. Повреждение венцов гнилью и трещинами. ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные отепленные | Массовые протечки, диагональные продольные и поперечные трещины в перекрытии, прогиб. ( по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Протечки, отколы, трещины ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Прогибы, просадка, стирание досок в ходовых местах ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 7. Проемы | Оконные–двойные: летние – створные, зимние - глухие Дверные - филенчатые | Оконные переплеты поражены гнилью, створки не открываются или выпадают, древесина расслаивается. Частичная замена дверей. Обвязка полотен повреждена. Расшатывание дверных полотен. ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Стены: гипсокартон, м/окраска, оклеено обоями; потолок – штукатурка, гипсокартон, ДВП, окрашены; пол – м/окраска, линолеумные, дощатые, ДВП / Обшиты и окрашены | Кв. 1,3,8 – косметический ремонт в 2006 г. Окрасочные слой потемнел, следы протечек, отставание обоев, отпадение штукатурки, массовые пятна, трещины, разрывы обоев/ Отслоение и отпадение окрасочного слоя ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | От городской сети От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка 220 От городской магистрали От городской котельной Центральное От баллонов Печное | ( по данным БТИ, износ - 75%) Потеря эластичности проводов Отключено Сильные выпучивания и отклонение стенок от вертикали, дымление печей, глубокие трещины, выпадение отдельных кирпичей, приборы местами отсутствуют. |
| 11. Крыльца | деревянные | Трещины, ступени стерты ( по данным БТИ, износ - 65%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				 А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от ________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 32/3 по наб. Сев. Двины

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д.32 к.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1928

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2001г.-   68%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: -

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем:      1707 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     430,5      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       358,9    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м.

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 78,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линий цоколя, коробление и повреждение досок цоколя Износ 70% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Деформация стен, поражение венцов гнилью. Отклонение от вертикали Износ 70% |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное отепленное штукатуренное | Сильные протечки, трещины в перекрытии. Износ 70% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сильные протечки. отколы, трещины в деревянных конструкциях. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Поражение гнилью, прогибы, просадки, стертости Износ 70% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Поражение гнилью. Дверные полотна осели. Износ 70% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены оклеены обоями, потолок окрашен, пол окрашен | Трещины в обоях, отпадание штукатурки, повреждение окрасочного слоя. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр. проводка220В От городской сети Центральное От емкости - Кирпич.оштукат. | Износ 65 % Следы ремонта, хомуты |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные | Ступени стерты, трещины, сколы. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от ______________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 37/3 по пр. Сов. Космонавтов,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.Сов. Космонавтов, д.37, к.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1938

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1994г.-   54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1957-1958

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      2506 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     560,2      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       560,2    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м.

20. Количество лестниц   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 65 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Ремонт в 1987, сваи наращивали. Искривл. горизонт. линии Износ 40% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса | Венцы повреждены и загнили. Износ 65% |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное отепленное штукатуренное | Продольные трещины вдоль балок. Диагональные трещины на потолке, следы протечек. Износ 65% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Смена кровли в 1987г., ослабление врубок, сильная изношенность. Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Сильная изношенность Износ 65% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Гниль в переплетах, гниль в дверных коробках, осели. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен, потолков, окон, дверей | Выборочный ремонт, выпучивание штукатурки, загрязнение окрашенного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр. проводка220В От городской сети От колонок Центральное От баллонов Кирпич.оштукат | Износ 60% Капельная течь, большая коррозия трубопроводов Ремонт печных труб. Выпадание кирпичей. Дымление. |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные | Выбоины трещины. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 48 по пр. Сов. Космонавтов,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.Сов. Космонавтов, д.48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   41%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: -

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем:      1257 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     345,2      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       345,2    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м.

20. Количество лестниц   1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 30,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Ремонт, гниль в цоколе Износ 55% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | Искривл. горизонт линий. Износ 45% |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное отепленное штукатуренное | Местами трещины, осадка. Износ 45% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Смена кровли, сколы шифера. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Трещины. изношенность Износ 45% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Гниль в подоконной доске, неполный притвор, трещины Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшит окрашен/штукатурка стен, перекр. | Потемн. окрашенного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр. проводка220В От городской магистр От ТЭЦ Центральное От баллонов От ТЭЦ Кирпич.оштукат | Износ 30% Состояние удовлетворительное Проведено отопление . |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные | Трещины. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от ______________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 68/1 по ул.Урицкого,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Урицкого, д.68, к.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999г.-   34%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: -

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:-

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: да

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 10

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      14695 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     4071,6      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       3170,4    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 764,4 кв. м.

20. Количество лестниц   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 151 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный свайный с монолитным ростверком | Трещины в цоколе. Износ 20% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Трещины в штукатурке, увлажнение поверхности стен, плесень. 25% износ |
| 3. перегородки | Кирпичные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Железобетонные | Следы мокрых пятен, трещины в швах. Износ 20% |
| 5. крыша | Совмещенная с рубероидной | Протечки, выбоины. Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые, линолеумные и из керамической плитки | Стертости в ходовых местах. Износ 45% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Отсутствует остекление в коридорах. Износ 40% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Облицовка стен силикатным кирпичем/Стены оклеены обоями, потолок окрашен, пол окрашен | Отставание окрашенного слоя. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Скрытая проводка220В От городской сети От городской сети Центральное Центральное | Отсутствует большинство умывальников, унитазов, поражение трубопроводов коррозией. Износ 40% |
| 11. Крыльца, лестницы | Железобетонные | Выбоины трещины. Износ 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин