Приложение к конкурсной документации

И извещению

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 5 по ул. Колхозная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Колхозная, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  __________________________________________

3. Серия, тип постройки                 литер А

4. Год постройки                          1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета     -  62 %_________________________________

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ____________

9. Количество этажей      -           2

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир -       8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -_____________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - ____________________________________

18. Строительный объем                             2254,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  - 523,4  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________354,7______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - ______________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - __________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 75 % |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые |  |  |
| 3. Перегородки | деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, износ – 50 % |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям, износ – 65 % |  |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены – 70 % |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка потолков и стен Окна, двери окрашены, оклейка стен обоями, износ – 60 % |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства мэрии города                                                                                         А.Ю.Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 10 кор.1  по ул. Колхозная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Колхозная, д. 10, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ____________________

3. Серия, тип постройки       -          литер А

4. Год постройки           -               1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета        -        41 %

6. Степень фактического износа  ________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей    -              1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  -  нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир      -         4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - ________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-__________________________________________________________________

18. Строительный объем                             698		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______191,9___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________133,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -_______________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -_______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 45 %, требуется капитальный ремонт | Обрастание мхом цоколя |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Глубокие трещины в венцах |  |
| 3. Перегородки | деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, износ – 35 % | Диагональные трещины |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям, износ – 45 %, требуется капитальный ремонт | Отколы и протечки |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены – 45 %, требуется капитальный ремонт | Прогибы и просадки |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | рассохлись |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Полотна осели |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка потолков и стен Окна, двери окрашены, износ – 40 % | Потемнение окрасочного слоя |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Ступени стерты |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства мэрии города                                                                                         А.Ю.Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 12 корп.1  по ул. Колхозная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Колхозная, д. 12, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)________________________

3. Серия, тип постройки         -        литер А

4. Год постройки          -                1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета          -      36 %

6. Степень фактического износа  ____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________________________________________________________________________

9. Количество этажей    -             1

10. Наличие подвала  -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -   нет

12. Наличие мансарды  -   нет

13. Наличие мезонина  -   нет

14. Количество квартир       -        4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-______________________________________________________________________________

18. Строительный объем                             698		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______202,2___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________141,1______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   -__________________________________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -__________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 35 % | Искривление горизонтальной линии цоколя, |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Продуваемость и промерзание |  |
| 3. Перегородки | деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, износ – 30 % | Трещины в штукатурке потолков |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям, износ – 50 %, требуется капитальный ремонт | протечки, просветы в отдельных местах |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены – 35 % | Стертости, щели, незначительные щели |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | трещины, рамы рассохлись, |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Полотна осели, |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка потолков Окна, двери окрашены, износ – 35 % | Трещины, загрязнения, окрасочный слой потемнел |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины в штукатурке печей |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Трещины и стертости в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства мэрии города                                                                                         А.Ю.Старостин

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 11 по ул. Луганская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Луганская, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ________________________________________

3. Серия, тип постройки      -           литер А

4. Год постройки              -            1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета            -     53 %

6. Степень фактического износа  ____________________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _____________________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________

9. Количество этажей                 2

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  -  нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир        -      8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества-____________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________

18. Строительный объем                             2293		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  - 509,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  _____________509,5_______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,  технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  - ___________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - _________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 55 %, | искривление горизонтальной линии стен, цоколя |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса – 55 % | Выпучивание стен, повреждение гнилью |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные износ – 55 %, | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная – 55 % | Имеются трещины, незначительные отколы, кровля протекает |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены, износ - 55 %, | Стертость в ходовых местах, прогибы и просадки |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Переплеты рассохлись, Дверные полотна осели, гниль в подоконной доске |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери окрашены, штукатурка потолков, износ – 30 % | Отпадание штукатурки, трещины, потемнения окрасочного слоя |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  | Трещины, дымление, выпучивание, кирпича, приборы повреждены |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертость в ступенях, гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства мэрии города                                                                                         А.Ю.Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 13,  по ул. Луганская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Архангельск, ул. Луганская, д. 13,

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ______________________________________

3. Серия, тип постройки                 литер  ____________________________________________________________

4. Год постройки          -                1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета       -         53 %

6. Степень фактического износа  __________________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  __________________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________

9. Количество этажей         -        2

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир   -            8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества-________________ 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -_________________________

18. Строительный объем            -                 2163,0	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  -475,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  _____________314,6_______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ________________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 67 % | искривление горизонтальной линии стен, изломы цоколя, осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса 250*200 – 55 % | Искривление горизонтальной линии фасада, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительные |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные, износ – 60 %, Потолки оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке, следы протечек, сырость |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Площадь-406 кв.м., шиферная – 60 % | Просветы и протечки в отдельных местах, гниль стропил |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены, износ - 55 %, | Стертость в ходовых местах , щели, просадки, холодные полы |
| 7. Проемы | Двойные створные – 55 % | Переплеты рассохлись, в наличниках имеются щели |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые – 55 % | Перекос дверных и оконных переплётов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери окрашены, штукатурка потолков, износ – 50 % | потемнение окрасочного слоя,трещины,отпад.штукатурки, гниль |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городского кабеля |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные оштукатуренные – 62 %. | Трещины, разрушения, просадка печных фундаментов у 11 печей |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца – 42 % | Не окрашены, состояние удовлетворительное |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                                  А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 14,  по ул. Рыбацкая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Рыбацкая, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _______________________

3. Серия, тип постройки                 литер А

4. Год постройки                          1934

5. Степень износа по данным государственного технического учета                51 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________________________________________________________________________

9. Количество этажей    -             1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир      -         1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - __________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- _____________________________________________________________________________

18. Строительный объем                             146		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______42,5_____ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________29____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________________________________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - _________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 80 %, требуется капитальный ремонт | Гниль, повреждение и отставание досок цоколя |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | В две доски с засыпкой | Гниль деревянных конструкций, обшивка стен покоробилась |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленное, подшито картоном, износ – 40 % | продольные трещины в балках |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям, износ – 30 %, |  |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены – 35 %, | Стертость досок |  |
| 7. Проемы | Двойные глухие | рамы рассохлись |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Перекос дверных полотен |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери окрашены, износ – 45 %, требуется капитальный ремонт | Потемнение окрасочного слоя |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Выпучивание стенок местами |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Гниль массовая |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                                  А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 23.04.2014г.№1237р

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 21,  по ул. Рыбацкая,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Рыбацкая, д. 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _____________________

3. Серия, тип постройки         -        литер А

4. Год постройки                   -       1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета       -        68  %

6. Степень фактического износа  _________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта       ________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ________________________________________________________

9. Количество этажей      -           1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир        -       2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -_________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - _________________________________________________________________

18. Строительный объем                             337		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______93,5___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________58,2______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   -________________________________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -_______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 70 %, требуется капитальный ремонт | Осадка фундамента, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасно-засыпные | Гниль деревянных конструкций, засыпка слежалась |
| 3. Перегородки | дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, | Прогиб балок, продольные трещины в балках износ – 70 %, требуется капитальный ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям, | Сколы, трещины, ослабление креплений деревянных конструкций износ – 65 %, требуется капитальный ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Уклон пола, повреждение досок– 70 %, требуется капитальный ремонт |
| 7. Проемы | Двойные створные | рамы рассохлись |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Перекос дверных полотен |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | окраска потолков и стен Окна, двери окрашены, | Состояние удовлетворительное износ – 65 %, требуется капитальный ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В | Потеря эластичности |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные | Трещины по штукатурке |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Повреждение ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                               А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от «__» ____2014г. № __

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 24,  по ул. Фрунзе,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Фрунзе, д. 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                 литер А

4. Год постройки                          1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета                 67 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу  __________________________________________________________

9. Количество этажей                 1

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир               3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем                             270,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______78,5___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  _____________52,4________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________-______________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ – 75 %, требуется капитальный ремонт | искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Сборно - щитовые | Поражение гнилью, продуваемость, перекос оконных и дверных проемов |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, износ – 75 %, требуется капитальный ремонт | Гниль древесины, трещины, прогиб балок |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Метал по дер. Конструкциям, износ – 75 %, требуется капитальный ремонт | Гниль, протечки |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены, износ - 75 %, требуется капитальный ремонт | Прогибы и просадки, гниль досок |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние - глухие | Трещины, повреждение отдельных переплетов гнилью, створки не открываются |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Дверные полотна поражены гнилью |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери окрашены, оклейка стен обоями, износ – 60 %, требуется капитальный ремонт | потемнение окрасочного слоя |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные | Трещины, дымление, выпучивание и отклонение стенок от вертикали, осадка фундаментов |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                             А.Ю. Старостин.