# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы муниципального образования

"Город Архангельск"

от 31.12.2015 № 630р

Проект планировки застроенной территории

в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

Основные положения размещения объекта

Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск.

Климатические условия – район IIA.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 33°С.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2).

Зона влажности – влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен в границах территории, в отношении которой разработан проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограни-ченном пр.Ломоносова, ул.Вологодской, пр.Новгородским, ул.Гайдара.

Основания разработки проекта

Проект планировки разработан на основании:

договора о развитии застроенной территории от 24 июня 2013 года 
№ 15/3(о);

распоряжения мэра города Архангельска от 15.08.2013 № 2317р "О под-
готовке проекта планировки территории в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара в Октябрьском территориальном округе".

Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии с действующими нормативными документами.

2

Размер участка

Площадь земельного участка 0,3160 га.

Транспортные условия

Транспортная доступность к участку осуществляется по внутри-квартальным проездам с магистральной улицы общегородского значения – проспект Ломоносова, с магистральных улиц районного значения: пр.Новго-родского, ул.Вологодской и ул.Гайдара.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания на данный момент нет.

Инженерное оборудование

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. 
В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электро-снабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей будет определена техническими условиями.

Объекты социальной инфраструктуры

Участок расположен в центральной части города, насыщенной объек-тами социальной инфраструктуры. В смежных кварталах расположены: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" по пр.Советских космонавтов, 153, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка" по ул.Гайдара, 28  и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образо-вания "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" по ул.Гайдара, 45.

В соответствии с проектом планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра города от 17.12.2014 № 4533р, преду-сматривается строительство двух школ на 500 и 800 мест, строительство пяти детских дошкольных учреждений общей вместимостью на 680 с учетом радиусов обслуживания во вновь проектируемых кварталах.

3

На смежных участках в общественной части многоэтажных жилых домов расположены объекты торговли.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположен двухэтажный деревянный жилой дом по адресу: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.29, корпус 1, подлежащий расселению и сносу.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 выдан департаментом градострои-тельства мэрии города  Архангельска.

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особые условия использования территории

На участке зон с особыми условиями использования не выявлено.

Расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения.

Здание разновысотное. Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии 
с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд на дворовую территорию с ул.Гайдара. Покрытие всех проездов 
и площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеходные тротуары – с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров

4

с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10 процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектиро-
вании исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень ответственности здания |  | II |
| 2 | Степень огнестойкости |  | II |
| 3 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | СО |
| 4 | Площадь застройки | Кв.м | 1310,27 |
| 5 | Этажность | Этаж | 9-12 |
| 6 | Строительный объем всего здания | Куб.м | 41378,85 |
|  | Жилая часть здания: |  |  |
| 7 | Число квартир всего: | Шт | 141 |
|  | 2-комнатных | Шт | 95 |
|  | 3-комнатных | Шт | 46 |
| 8 | Общая площадь квартир | Кв.м | 8630,45 |
| 9 | Плотность застройки | % | 38 |

_____________