Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 19.12.2014г. №4561р

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 17 по ул. Корабельная

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Корабельная, 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1998г.-42%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1877	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________524,0_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________335,3__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _________3__________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    439,8

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, мох, повреждения. Износ – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах. износ 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | износ 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Трещины на потолке износ 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли, износ 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные масляной краской | Щели, просадка. износ 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные -створные | Перекос оконных и дверных коробок. износ 40% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери – окрашены масляной краской; Стены, потолок- оштукатурены | Отпадение штукатурки местами износ 45% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Износ 45%. |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Ослабление сальниковых набивок |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | От групповой котельной |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 40% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Расшатанность перил, гниль в крыльцах. износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от __________________________

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Корабельная

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Корабельная, 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  до 1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1998г.-40%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	1887	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________541,7_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________346,5__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                    391,7

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части свай Износ – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, частичное поражение гнилью. износ 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | износ 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины, следы сырости, пятна. износ 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Коррозия листов, износ 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости в ходовых местах. износ 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные -створные | Переплеты рассохлись, дверные полотна осели. износ 35% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя износ 40% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской сети |  | Ослабление сальниковых набивок |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | В городской коллектор |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | От групповой котельной |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  | Износ 40% |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Дефекты крылец, стертости ступеней. износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден:

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от __________________________

АКТ

о состоянии общего  имущества  собственников  помещений в многоквартирном доме № 15 кор.1  по ул. Корабельная

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Корабельная д.15 кор.1,

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1998г.-42%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем      	2087            	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________565,8_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________565,8__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _________3__________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы |  |  |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | от городской сети |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | есть |  |  |
| газоснабжение | есть |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | тэц |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.