Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2015 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 26 по ул. Володарского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.26

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1932

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     41% (на 12.05.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1986_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  3

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  4763 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1202,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  807,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  156,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___512,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Обрастание мхом нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса t=20см | Неравномерная осадка, перекос оконных и дверных проемов |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, плиточн. | Просадки, стертость досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: из стройплиты | Оконные переплеты рассохлись; Дверные коробки перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка, стены оклеены обоями. Окна, двери, панели: м/окраска. Наружная: обшит и окрашен | Потемнение окрашивающего слоя местами, загр. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водоснаб. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ Канализация: центральная; Газоснабжение: эл. плиты | Капельные течи. Проржавление труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Крыльцо переломано. Стертости ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 94 корп.1 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.94/1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     55% (на 26.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1895 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  370,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _47,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___313,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса, обшит и покрашен | Выпучивание стен. Окна, двери перекошены |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, | Прогибы, просадки, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты расшатаны, перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки,: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Выпучивание штукатурки. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8, корп.1, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.8. корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 51% (на 22.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1796,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 508,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 366,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 48,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  489,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка здания, гниль, повреждение верней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Выпучивание отдельных венцов и повреждение венцов, поражение гнилью, осадка углов |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | На потолке беспорядочные трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, щели, просветы в шифере |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Черный пол сгнил, трещины, стертости, повреждение отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Щели, трещины, гниль, повреждение отдельных переплетов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, потемнения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: от колонок; Вентиляция: естественная; Канализация: центральная | Водопровод: трубы подтекают, ржавчина; Канализация: повреждение эмалированного покрытия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24 корп.1 по ул. Котласской,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.24 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1957

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     19% (на 16.12.1991г.)

- Год последнего капитального ремонта ___1991_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2304 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 526,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  314,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _41,4_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___365,6__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи и ж/бет. стулья | В 1991г. капит. ремонт. Новые. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Меняли нижние венцы. |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Имеются трещины. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Ремонт |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Новая |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Новые |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Новые |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Обивка стен плитой. Окл. обоями. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Вновь |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Электроплиты Ванны |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Горячее водоснабж.: от ТЭЦ Канализация: центральная; | Новое |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №18  по ул.Ломоносова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Ломоносова, д.18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1992 г.-   46%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 26

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      13441  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       3000,1    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные железобетонные блоки | Износ 25% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирп. | 35% износ |
| 3. перегородки | Деревянные оштукат. | 30% износ |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные | ж/б плиты | Износ 30% |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Износ 60% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, м/окрашены | Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные - филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Лестницы ж/б | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. центральное центральное От ТЭЦ | Износ 50% |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 46 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.46

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _29:22:00 00 00 :0000:11:401:002:000033800___

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1946

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     42% (на 04.03.2009г.)

- Год последнего капитального ремонта ____А-1988_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-3137 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 789,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  681,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _110,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___494__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _29:22:00 00 00:0000_

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий. Ремонт фундаментов в 2004-2005г.г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Растрескивание древесины венцов, повреждения обшивки |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонения от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Имеются протечки, сколы, трещины шифера |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | стертости в ходовых местах, уклоны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, покоробились. Стертости полотен, непл. притвор |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: окраска | Повреждения досок обшивки.Загрязнение, шелушение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Электроплиты: имеются | Потеря эластичности изоляции |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; | Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах Ослабление сальниковых набивок Наличие течи, коррозии трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 56 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 56

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     53% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1862 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  353,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _48,6_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___401,3__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в фундаменте , поражение забирки гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | Трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы сырых пятен, трещины в местах сопряжений балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, сколы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели в полах, полы холодные, просадки, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Рамы закр. плохо,имеется гниль в подоконных досках, рамах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Отслоение накрывочного слоя, в л/клетке отпад кусков штукатурки, трещины. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водосн. кв.3,4,10,11,6,7,8,5,13,14 |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральная Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Капельные течи Трубы проржавели во многих местах повреждения сан. приборов Канализация работает плохо. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколотые края ступеней, Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 58 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.58

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 21.11.1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1797  м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 499,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  499,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _46,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___414,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Обрастание забирки мхом, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный из бруса | Глубокие трещины в венцах |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Отпадение штукатурки мест., гниль в перекрытии |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, кровли, отколы, |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные м.краской, | Просадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | гниль, перекос. перекос и поврежд. дверей |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Трещины, гниль, перекос |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горячим водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: от ТЭЦ Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Ржавчина, следы ремонтов, повр. приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца | Гниль в крыльцах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №73, корп.1, по ул. Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.73, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-03416/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  50% (на 04.07.03г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2498,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 636,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 541,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 43,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 367,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Прогибы стен, глубокие трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Прогиб перекрытия, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные створные; Дверные проемы: филенчатые | Гниль в оконных переплетах, створки плохо открываются; Коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка стен, потолков; Масл. окраска окон, дверей | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: скрытая электропроводка, 220В; Радио6 от гор.сети; Телефон: от гор.сети; | Потеря эластичности изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ; Канализация: центральная | Центральное отопление: коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон, крыльца -зыбкость при ходьбе |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №74 по ул.Северодвинская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Северодвинская, д.74

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-   58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1861 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      516,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 48,5кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, коробление, повреждение свай. Износ 60% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса | Деформация стен, гниль, износ 55% . |
| 3. перегородки | Деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в перекрытии Износ 55% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, м/окрашены | Прогибы и просадки, на 1 этаже хол.полы Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные –филенчатые | Переплеты расшатаны, расслаиваются, гниль Износ60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен | Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился Износ 6% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской сети центральное от ТЭЦ | Износ 60% |
| 11. Крыльца | Лестницы, крыльца -деревянные | Ступени стерты, трещины Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №74к1  по ул.Северодвинская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Северодвинская, д.74к1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-   62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1908 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   504,7    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 47,5кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Гниль в сваях, осадка отдельных участков здания. Износ 65% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса, обшит, окрашен | Деформация стен, гниль. 60% износ |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, | Заметный прогиб. 65% износ |
| 5. крыша | Шиферная | Крыша течет, отколы, ослабление креплений листов. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые окрашены | Прогиб, просадка Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Гниль , древесина расслаивается, створки не открываются Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка, м/окрас. Обшит, окрашен | отслоение окрашенного слоя, отпад. штукатурки Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. Центральная От ТЭЦ | Износ 60% Повреждение трубопроводов, течи, следы ремонтов. |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные простые | Ступени стерты, трещины Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №13 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 54% (на 09.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1737,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 472,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 324,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 42,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 343,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, повреждение отдельных досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, гниль |
| 3. Перегородки | Досчатые, оштукатуренные | Выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, отпадение штукатурки на кухне |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола, гниль местами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Гниль в подокон., перекос и повреждения |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка потолков, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Трещины, загрязнения окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Водопровод: ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль в крыльцах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №15 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 53% (на 09.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1800,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 480,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 330,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 49,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 343,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие, повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины в стыках |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Просветы и протечки, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Оконные переплеты расшатаны; Обвязка дверных полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка потолков; Масленая окраска окон и дверей | Трещины, отслоение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Центр. отопление: следы ремонта; Водопровод: капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, по ул. Серафимовича

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Серафимовича , д.9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1992г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  7% (на 15.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1715,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 349,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 174,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 43,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  291,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 5% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые 100х180, снаружи обшиты и окрашены | Износ 5% |
| 3. Перегородки |  | Износ 5% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 5% |
| 5. Крыша | Железная, с водосточными трубами | Износ 15% |
| 6. Полы | В сан. узле - плиточные полы, дощатые, отепленные, покрыты ДВП, окрашены | Износ 5% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: из строй.плиты | Износ 5% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: окраска окон и дверей, штукатурка потолков | Износ 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей | Износ 10% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: центральное; Ванны: с горячей водой; Газоснабжение: электроплиты; Канализация: центральная | Износ 10% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 10% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Ч.Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000016990__

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1991

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     31% (на 03.03.2009.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1261 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 372,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  300,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _23,7_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___232,7__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _29:22:00 00 00:0000__

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Намокание наружных стен местами в весеннее время, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатурен. |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | трещины, |
| 5. Крыша | Железная по деревянным стропилам | Течи, местами повреждения |
| 6. Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Повреждения в отдельных местах, трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые, металлические | Рамы плох открываются, рассохлись, покоробились. Осадка |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Внутренняя: штукатурка, масляная окраска, побелка, оклейка обоями | Повреждение отделки местами Потемнение и загрязнение отделки местами. Обои в углах потрескались |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Эл. плиты: имеются |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; | Повреждение системы местами Ржавчина Слабый напор Следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Перекос, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №52 по ул. Ч.Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч. Лучинского, д.52

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1993г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 0% (на 14.04.93г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2441,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 624,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 396,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 329,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 0% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Износ 0% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 0% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 0% |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Износ 0% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, плиточные | Износ 0% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые, из стройплиты | Износ 0% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Износ 0% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей | Износ 0% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 0% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 0% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №9  по ул.Ч.Лучинского

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1991

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009 г.-   31%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1051 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     306,3кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       274,8    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение досок цоколя. Износ 25% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса | Трещины, намокание стен. 30% износ |
| 3. перегородки | Дощатые оштукатурены |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины, следы протечек. Износ 30% |
| 5. крыша | Железная по деревянным конструкциям | Сильные протечки, повреждение покрытия. Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые , ДВП, линолеум | Трещины, повреждение отдельных досок. Износ 30% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Осадка, неполный притвор. Износ 30% |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка, м/окрас. обшит, побелка/ Окрашен | Отпад. штукатурки, трещины, местами повреждение обшивки Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. Центральное Центральная Центральная | Износ 35% Повреждение проводки местами Ржавчина и течи Слабый напор Следы ремонтов Ржавчина |
| 11. Крыльца, лестницы |  | Гниль и перекос крылец, Трещины в ступенях. Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Чумбарова Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006904010__

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1903

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     38% (на 03.03.2009г.)

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1894 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 475,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  431,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _35,8_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___294,5__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и повреждение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины, деформации стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Глубокие трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Железная по деревянным конструкциям | Течи местами, повреждения кровли |
| 6. Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Прогиб и просадка, местами излом досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые, металлические | Переплеты рассохлись, покоробились. Щели в притворах |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Внутренняя: штукатурка, м/окраска, побелка, оклейка обоями, кафель, потолочная плитка | Загрязнение и потемнение окрасочного слоя, трещины в углах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон: от городской сети Электроплиты: имеются | Текущий ремонт, следы повреждений |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; | Ржавчина. Ржавчина, повреждение системы местами Слабый напор Следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Щели вступенях, стертость |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, по пер. Первый банный

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пер. Первый банный, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки 1979г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  24% (на 04.02.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 5

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество комнат 136

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 14872 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3978,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2106,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  1153,6  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, t=64 см | Износ 15% |
| 3. Перегородки | Кирпичные, железобетонные | Износ 15% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Износ 15% |
| 5. Крыша | Мягкая, совмещенная | Износ 20% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, ДВП, плиточные | Износ 25% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: из ДВП | Износ 40% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренние: штукатурка; Окна, двери: масл. окраска | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Электрические плиты; Мусоропровод; Горячее водоснабжение центральное; Канализация: центральная | Износ 35% |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Износ 20% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Чумбарова Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1990

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     7% (на 06.10.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1529 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 382,7кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  382,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _45,1_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___271,6__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины в цокольной части здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Незначительные повреждения |
| 3. Перегородки | Деревянные, | Трещины, отслоен. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Усадочные трещиныв штукатурке |
| 5. Крыша | Железная | Местами протечки, ослабление отд. листов крепления |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, обиты ДВП, в сан.узлах-плитка | щели между досками, сколы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Трещины, повр. отливов. Стертость дверных полотен |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, стены: обиты сухой штукатуркой. Окна, двери: м/окраска | Сколы досок,мелкие трещины Отслоение сухой штукатурки, трещины. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч.водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: эл. плиты | Хорошее |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Небольшие повреждения |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 80 по ул. Володарского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.80

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     50% (на 26.09.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1858 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 504,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  379,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  46,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___418,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя. Гниль в ф-те |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий фасада, трещины в швах, венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | В штукатурке трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Течет, неплотное прилегание листов шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осели. Стертости, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты покороблены, рассохлись. Неплотный притвор, перекос |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. сети; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | В штукат. трещины, капельные течи. Ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, трещины, гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 88 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.88

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 16.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1965_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1963 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 490,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  329,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _72,5_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___456,5__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях,, коробление досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, расслоение древесины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, заплаты из шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Черные полы сгнили, щели, стертости досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, гниль в рамах. Дверные полотна осели, непл. притвор |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Трещины в штукатурке. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кухонные кирпич.очаги; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: от колонок Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Выпадение кирпич. Коррозия трубопроводов, хомут. Сантехника с дефектами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 90 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.90

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     52% (на 16.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2064 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  380,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _49,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___419,0__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление досок забирки. Гниль в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость, осадка здания |
| 3. Перегородки | Деревянные, | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Прогиб балок, отслоение древесины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сильные протечки, сколы, ослаблен. креплений |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Черные полы сгнили, щели, засыпка слежал.,щели, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Гниль в рамах подокон. доск. Непл. притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины в штукатурке, выпуч. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: кухонные очаги; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов (квартиросъемщиков) | Коррозия труб, хомуты. Отопит. радиаторы засорены. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 94 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.94

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 16.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1955 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 503,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  378,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _46,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___402,3__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхн.части свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление гориз. линий. Повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | В штукатурке глубокие трещины, |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Течи, просветы, ослаб. крепл. листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Просадка, изношенность досок, черн. пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Перекос переплетов, гниль.. Перекос дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины в штукатурке. Отслоение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кухонные кирпич.очаги; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Выпадение кирпич. Коррозия труб., канализ. неисправна. Ослабление сальник, набив. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступен.крыл. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 96 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.96

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     56% (на 26.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1955 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  383,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _48,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___390,4__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | Перекошены оконные и дверные косяки |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы и трещины плит |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, е | Прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Выпучивание штукатурки. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Коррозия трубопровода, |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Трещины в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 92, корп1, по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, 92, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 54% (на 16.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1949,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 513,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 378,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  314,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки. Обшит, окрашен | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 65% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской магистали; Канализация: центральная | Износ 45% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №1, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50% (на 07.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1977,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 513,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 385,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 47,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  395,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Коробление, трещины обшивки, сырые пятна |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Трещины, стертости, осадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Трещины, щели в переплетах; Неплотный затвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: Штукатурка потолков. Масл. Окраска окон и дверей | Сырые пятна на штукатурке, трещины, потемнения окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждение приборов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Щели, просадки |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина , д.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  53% (на 04.11.96г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1902,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 518,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 370,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 47,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  311,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Значительная осадка, искривление горизонтальной линии цоколя, поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса | Выпучивание венцов, гниль в отдельных венцах, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Беспорядочные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная., по деревянным конструкциям | Задувание снега, щели. трещины |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадка, стертости, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: филенчатые | Гниль в оконных переплетах, подоконной доске; Перекосы дверных полотен, коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: окраска окон и дверей, штукатурка стен | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: баллоны; Канализация: центральная | Водопровод: коррозия труб, хомуты, капельные течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Щели, трещины. зыбкость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 49% (на 07.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1985,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 369,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 46,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  415,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, в фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из 4-х кантного бруса | Коробление обшивки |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы сырых пятен |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Имеются протечки кровли |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Трещины, стертости, осадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Трещины в оконных переплетах; Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке. потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: ржавчина в трубах, повреждение приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №13, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 50% (на 13.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2258,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 567,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 380,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 47,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  436,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль в цоколе, в фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Гниль в стенах, искривление горизонтальной линии фасада |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Массовые трещины, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протекает, повреждение листов шифера |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Неравномерная осадка, щели, стертости |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Оконные переплеты рассохлись; Неплотный притвор, осадка дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен; Масленая окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, сырые пятна, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с горячим водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: в штукатурке трещины, повреждение приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, трещины, покоробились |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №21, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1962г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 53% (на 13.05.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1961,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 377,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 47,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  316,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Дощатые | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен; Масленая окраска окон и дверей | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телефон: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №29, корп.1, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.29, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1964г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 56% (на 27.04.00г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1803,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 502,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 369,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 45,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  406,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 65% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, оклейка стен; Масленая окраска окон и дверей | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Коммунальная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1932

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     24% (на 30.05.1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1989______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2493 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 619,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  442,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _64,0_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___395,7__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Нет данных |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Нет данных |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нет данных |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Нет данных |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Нет данных |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: летние- створные, зимние-глухие; Дверные: филёнчатые | Нет данных |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Нет данных |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с гор. водой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж. Канализация: в городской коллектор; | Нет данных |
| 11. Крыльца | Деревянные | Нет данных |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 53% (на 10.06.96г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1810,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 499,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  406,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки мхом, гниль, искривление горизонт. линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, выпучивание стен, неравномерная осадка, гниль, трещины и зазоры |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Массовые трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Имеются протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка полов, прогибы, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | Выпадение некоторых форточек, перекос, гниль в оконных рамах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Отслоение окрашивающего слоя, потемнение окр. слоя; Трещины в штукатурке, щели |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: кирпичное, оштукатуренное; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: емкости; Канализация: центральная | Центральное отопление: ослабление сальн. наб.; Водопровод: трубы ржавые; Канализация: гниль, щели |
| 11. Крыльца | Деревянные | 1 кр-цо; 1 кр-цо гниль, щели в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55% (на 23.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1969г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1860,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 351,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 44,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  476,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии стен, гниль в фундаменте и цоколе, разрушение |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, выпучивание стен местами, прогибы, гниль, перекос окон. и дверн. проемов |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, прогибы балок, прогонов, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли, ослабление креплений листов, отколы |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Осадка полов, прогибы, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Перекос, гниль местами; Переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Трещины, отслоение окр.слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с дровян. колонкой; Горячее водоснабжение: частично от колонок; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центральное отопление: протечки; Водопровод: следы ремонта трубопровода, наличие хомутов, коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль в крыльце, осадка, стертости ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Котласская,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     57% (на 23.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1780 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 496,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  344,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _46,6_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___312,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Нет данных |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный из бруса | Нет данных |
| 3. Перегородки |  | Нет данных |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нет данных |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Нет данных |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Нет данных |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Нет данных |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: окраска Наружная: обшит и окрашен | Нет данных |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Ванны: с дров. колонкой кв.7 и кв.10 Вентиляция: естественная | Нет данных |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: кирпич. плиты; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: от колонок Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов кв.12 | Нет данных |
| 11. Крыльца | Деревянные лестн. и крыльца | Нет данных |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 67, корп.1, по ул. Ломоносова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д.67, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1917г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 37% (на 2.07.03г.)

- Год последнего капитального ремонта 1989г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 927,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 256,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 228,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 31,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  153,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии цоколя, коробление и повреждение досок забирки, гниль, сырость |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью, выпучивание |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные | Следы увлажнений на потолке, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок, отдельные повреждения, щели. трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Трещины в местах сопряжения, щели, коробление |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Повреждение окрасочного слоя, трещины, сношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от гор.сети; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центр: отопление: отдельны повреждения; Водопровод: коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Мелкие трещины, коробление ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 65, корп.1, по ул. Ломоносова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д.65, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1925г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 48% (на 23.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1989г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 3

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  529,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 142,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 114,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  177,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сильная неравномерная осадка, гниль, трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие обширные трещины, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, сколы |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | Сильные уклоны, щели, в тепловом узле сильные разрушения пола, провалы, трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Щели, трещины, сильное коробление; Перекосы |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Коробление досок обшивки; Трещины, сношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от гор.сети; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Сношенность, трещины, щели, осадка, изломы, одно крыльцо отремонтировано |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4 по пр. Новгородский

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _А29-Б22-Д00886\00_

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1933

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 30.01.2003г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1964______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем    2417    м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 641,0  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  589,8кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _56,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___415,9__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка, искривление горизонтальных линий стен, коробление, разрушение забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, повреждения венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, | Выпучивания в вертикальной плоскости |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, протечки, гниль, глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, трещины, гниль в деревянных конструкциях |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы, сильные просадки, гниль в отдельных досках |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: летние-створные, зимние-глухие; Дверные: филёнчатые | Нижний брус и подоконная доска поражены гнилью,переплеты расшатаны. Коробки местами повреждены, неплотный. притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: окраска Наружная: обшит и окрашен | Выпучивание, глубокие трещины в штукатурке. Отслоение окрасочного слоя. В обшивке гниль, трещины. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: кирпич.оштукатуренное; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: да Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Течи Глубокие трещины Повреждения труб и сан. оборудования |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Перила расшатаны , в крыльцах трещины, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 28

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _А29-Б22-Д00913\00___

- Серия, тип постройки     _______

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 14.12.2000г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  _2804_ м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 797,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  729,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _60,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _62,7____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___452,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Фундамент сгнил, Искривление горизонтальных линий цоколя, осадка. К.р. 2004 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса 15х15 и 15х10 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины, протечки в углах |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренное | Трещины в штукатурке, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Перекрывали кровлю 1990г., ремонт протечки. К.р. 2004г. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | поражение гнилью, оконные переплеты рассохлись |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Штукатурка потолков, перегородок. Окна, двери: м/окраска | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон: от городского кабеля Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водоснабж. Горяч. водоснабж. центральное |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление: от ТЭЦ Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.54

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1855 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,2  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  514,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _72,5_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров __47,9___ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___402,1__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения забирки.Заменяли фундамент 1984г., трещины в цоколе |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4-х кантного бруса | Глубокие трещины в обшивке и венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы мокрых пятен, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы, протечки в некотор. местах, отрыв отдельн. листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка пола, щели, гниль в досках, черный пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | гниль в некоторых местах рам, расшатаны, непл. притворов |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Гниль в некоторых рамах, отслоение штукатурки. Потемнение окрасочного слоя, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водоснаб. кв.4,11,14 |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Капельные течи, поражение ржавчиной во многих местах труб, сантехника плохая |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколотые края ступеней, стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 60 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.60

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1990_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1811 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 511,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  511,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _47,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___405,9__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в некот. сваях, осадка отдельн. участков |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины в венцах и обшивке, |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы сырых пятен, глубокие трещины в местах сопряжения балок, |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, сколы шифера, ослабление крепления листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные м/краской | Полы холод. щели, просадка отдельн. участков |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Гниль в некот. рамах, перекос рам, неплотность притворов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: оштукатурены Окна, двери: м. окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины, потемнение окр. слоя. Отслоение, вздутие окрас. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенны общего пользования; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: да Канализация: центральная; Газоснабжение: от емкости | Ослабление сальниковых набивок, трубы ржавые, сантехника плохая. 1977 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Доски крыл. слом., Трещины, сколотые ст. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 56 корп.1 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.56 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ____перепланировка 1976г._______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1767м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 428,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  428,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _50,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___389,0__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка фундамента, гниль в забирке, повреждения в верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные. Обшит, окрашен. | Неравномерная осадка, гниль. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, следы мокрых пятен |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, в некоторых местах сколы, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные м.краской, в сан. узле цементные | Щели в полах, черный пол сгнил, просадки отд. участков |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | гниль в рамах., подоконных досках. перекос дверных полотен |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки: сухая штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Отслоение, вздутие, местами отставание краски, трещины. Загр. окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горячим водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Ослабление сальник.набивок, капельные течи, поражение коррозией отд. участков трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколотые края ступеней, Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 58 корп.1 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.58 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     53% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1663  м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 429,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  429,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _49,4  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___380,4__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка фундамента, трещины в цоколе, поражение забирки гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит, окрашен | трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Поражение гнилью, осадка |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в венцах и обшивке, местами сырые пятна, следы протечек, трещины в местах сопр. |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам и обрешетке | Трещины в стропилах и обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели в полах , просадка, стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, створки откр. плохо, гниль в рамах, перекос, коробки местами повреждены |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Отслоение покрыв. слоя, обвал. куски штукатурки. Трещины, потемнение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горячим водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; Газоснабжение: от емкости | Капельные течи, плохая сантехника, ослабление сальниковых набивок |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Сколотые края некот. ступеней, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 63/1 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.63 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1954

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     13% (на 04.09.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1990_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  3617 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 853,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  476,2кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _93,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___577,1__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | нет данных |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | нет данных |
| 3. Перегородки | Деревянные, | нет данных |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, обито сухой оштукатуркой | нет данных |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам на обрешетке | нет данных |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, обиты ДВП, окрашенные м/краской | нет данных |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | нет данных |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: сухая штукатурка, оклейка Окна, двери: штукатурка. Наружная: обшит и окрашен | нет данных |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Ванны: с горяч. водой | нет данных |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: да Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: от емкости | нет данных |
| 11. Крыльца | Деревянные | нет данных |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №74, корп.1, по ул. Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.74, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-03419/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  55% (на 04.07.03г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2733,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 795,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 727,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 77,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 649,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы. повреждения венцов трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Прогиб в перекрытии, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Изношенность в ходовых местах, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные створные; Дверные проемы: филенчатые | Гниль в оконных переплетах, створки плохо открываются; Коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков; Масл. окраска окон, дверей | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: скрытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение6 антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ; Ванны: с дров. колонкой; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центральное отопление: коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №5, по ул. Северодвинская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  А-1931г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  51% (на 04.08.05г.)

- Год последнего капитального ремонта А-1990г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2361,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 612,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 544,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 76,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  379,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, дефект фундамента – отклонение от вертикали столбов(1 подъезд), уклон дома от ул. Северодвинской |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бревен | Деформация стен, нарушение жесткости |
| 3. Перегородки | Дощатые, обиты ДВП |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в перекрытии, следы протечек на потолке |
| 5. Крыша | Из волнистых асбестоцементных листов, по деревянным стропилам | Ослабление креплений листов к обрешетке, протечки и просветы, трещины коньковых плит |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Сколы, щели между досками, стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, перекос рам, створки плохо открываются, гниль в отдельных местах; Перекос косяков, неплотности в притворах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков и стен, оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей, потолков | Отслоение окрас. слоя, коробление, местами; Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя, пятна от протечек, разрывы обоев в углах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Ванны: с централизованным снабжением горячей водой; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ; Газоснабжение: от емкости; Канализация: центральная | Центральное отопление: ослабление сальников набивок; Водопровод: коррозия трубопровода; Горячее водоснабжение: с 2002г.горячей воды нет. Система трубопровода вышла из строя, требует ремонта; Канализация: утечки воды, коррозия трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и коробление ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №75, по ул. Северодвинская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.75

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  53% (на 15.04.96г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1550,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 422,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 289,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 40,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  310,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, обрастание мхом нижней части цоколя, повреждение и гниль верха столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса. Снаружи обшит и окрашен | Поражение гнилью окладного подоконных венцов, перекос дверных и оконных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в штукатурке, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Гниль в элементах стропильной системы, увлажнение древесины, просветы, течь |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Оконные переплеты, коробки и подок. доски гнилые. Створки не открываются: Дверные полотна и коробки расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков и стен, оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей, потолков | Следы протечек, в штукатурке трещины, окраска местами утрачена |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: плиты кирпичные, оштукатуренные Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с дров. колонкой; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Печное отопление: дымоходы не чищены; Водопровод: проржавление труб; Канализация: повреждение эмалированных покрытия моек, раковин, ванн |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №2, 1 проезд, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, 1 проезд, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50% (на 20.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1637,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 426,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 286,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  323,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 50% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: Штукатурка потолков. Масл. Окраска окон и дверей | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали; Ванны: с дров. колонкой (5,6 кв.); Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Суфтина 1-й проезд

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 08.04.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1944 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 486,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  486,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _73,0___кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___520,1__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях, осадка, коробление досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | Продуваемость, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы увлажнений, расслоение древесины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы, сильные протечки около труб |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Засыпка слежалась, гниль в полу, щели, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | переплеты рассохлись, гниль в подоконных досках. Перекос дверных полотен |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Отпадение кусков штукатурки Потемнение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой квартиросъемщ. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснаб.: от дров. колонок Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Коррозия труб , неисправности запорной арматуры, сантехники |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости в ходовых местах, осадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №44, по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.44

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006897520

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  А-1938г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  46% (на 04.03.09г.)

- Год последнего капитального ремонта А-1994г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 4762,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1139,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1023,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 112,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 679,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение забирки гнилью, обрастание мхом нижней часть цоколя, коробление и отставание досок. Мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бревен. Обшиты, окрашены | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждение отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: деревянные -створные; Дверные проемы: филенчатые, металлические | Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; Дверные полотна осели, имеют неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка стен, потолков частично, обивка стен ДСП, оклейка обоями, окраска стен, окон и дверей, побелка потолков | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, трещины в штукатурке, местами отставание |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио6 от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения внутриквартирных сетей |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: центральное; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от емкостей; Канализация: центральная | Отопление: капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, коррозия трубопроводов; Водопровод: расстройство арматуры, значительная коррозия трубопроводов; Горячее водоснабжение: неисправность смесителей; Канализация: массовые течи в местах присоединения приборов, повреждение трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины в ступенях, перила расшатаны |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55% (на 23.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1970г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1861,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 516,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 358,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 43,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  322,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии стен, осадка отд. участков, поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекосы оконных и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, уклон, холодные полы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, перекос оконных и дверных косяков |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центральное отопление: повреждение моек, унитазов; Водопровод: течи в трубопроводе, хомуты, ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л./кл. и ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 76 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.76

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1958

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 12.05.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1629 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 412,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  275  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _37,8_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___258,6__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращивали сваи в 1982г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса | выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | В штукатурке трещины, мокрые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Следы протечек |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные створные; Дверные: филёнчатые | Гниль в переплетах и подоконных досках. Дв. коробки перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины в штукатурке. Повреждение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Ванны: с дров. колонкой квартиросъемщиков |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Проржавление труб, |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльцо | Стертости, щели |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 60 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.60

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1951

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     50% (на 23.01.1995г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1965_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1530 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 375,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  247,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___509,5__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка ф-та, гниль, поврежд. в цоколе |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в обшивке, выпучивание и коробление |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | В штукатурке трещины, |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Повреждения шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка, Стертости, трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Щели в подокон.досках. Рассохлись, осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | ; Печи: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | В штукат. трещины, |
| 11. Крыльца | Деревянные | трещины, осадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000016360

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 58% (на 25.12.07г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1339,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 368,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 31,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  268,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль фундамента, трухлявость, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Промерзание стен, трещины, выпучивание, гниль нижних венцов |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины, слежание утеплителя, сырость, протечки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Потемнение листов, сколы, трещины в деревянных конструкциях, частично проводилась замена шифера |
| 6. Полы | Дощатые | Уклон, стертость в ходовых местах, слежание утеплителя, скрипят |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проемы: двойные створные; Дверные проемы: филенчатые | Перекос оконных блоков, сырость, гниль, окна не закрываются |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка, обои, окраска | Потемнение обоев, обрывы, отшелушивание окраски, трещины в штукатурке, косметический ремонт частично проведен |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от городских сетей; | Потеря эластичности электропроводки |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление; Отопление: печное Водопровод: от городской сети; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Отопление печное: трещины; Водопровод: ржавчина труб, частично проводилась замена; Канализация: течет под дом; Отопление: проводилось в 2007 году, установлены новые радиаторы |
| 11. Крыльца | Деревянные | Уклон, стертость в ходовых местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 22 по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.22

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1955

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 15.04.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1966_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2219 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 486,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  320,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _52,7_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___409,4__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка и гниль в сваях, коробление досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленый из бруса | Деформация стен, гниль. Выпучивание обшивки и брусьев, |
| 3. Перегородки | Дощатые | промерзание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Отколы штукатурки и протечки. Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Повреждения кровли, отколы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертость, прогиб и мест. поврежд. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, Перекос полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Отпад. штукатур.в н/кл. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой кв. 1,2,3,4,7, |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Печное отопление: кирпич.оштукат.; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: от колонок Вентиляция: естественная Канализация: в гор. коллектор; Газоснабжение: от баллонов | Имеются трещины и поврежд. приборов. Перекос печей, выпад. кирпич., выпучив. стенок. Местами коррозия трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость и щели, прогибы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15, корп.2, по пр.Обводный канал

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.Обводный канал, д.15, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1953г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 57% (на 11.08.95г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2758,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 738,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 525,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  540,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Износ 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: да | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от баллонов; Ванны: с дровяной колонкой; Канализация: центральная | Износ 60% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15, корп.5, по пр. Обводный канал

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.15, корп.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 59% (на 04.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1400,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 382,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 254,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  324,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, обрастание мхом цоколя, повр. верхн. части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен, повреждение гнилью, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые | Трещины, зазоры, выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль, прогибы, просадка, разрушение пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Оконные: оконный переплет, подоконная доска поражена гнилью; Дверные: расшатывание, поражена гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | В 1993г. – обшили, выпучивание досок; Трещины, вздутие окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: да |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Горячее водоснабжение: от дров. колонки; Газоснабжение: от баллонов; Ванны: с дровяной колонкой; Канализация: городской коллектор | Печное отопление: дымят, выпадение кирпичей, ржавчина; Канализация: засор труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость, проломы, прогибы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7, по ул.П. Усова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1956г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 52% (на 22.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2250,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 527,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 353,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 52,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  473,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б стулья | Искривление горизонтальной линии |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Выпучивание стен, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, штукатуренные | Выпучивание стен, гниль |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, щели |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Стертость досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль в подоконных досках; Коробление дверных коробок |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок. Оклейка стен обоями; Окна, двери: масл. окраска | Отслоение окраш. слоя, глубокие трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Горячее водоснабжение: от колонок; Газоснабжение: от емкости; Ванны: с дров. колонкой; Канализация: центральная | Печное отопление: глубокие трещины, выпучивание |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №70  по ул.Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.70

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.-   61%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      2703 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       729,8    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 81,6кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка гниль фундамента. Износ 65% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса, обшит, окрашен | Деформация стен, гниль окладных подоконных венцов, выпучивание стен. 60% износ |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, уклон полов, следы протечек 60% износ |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль деревянных конструкций, протечки, трещины. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые окрашены | Прогиб, уклоны полов, изношены доски в ходовых местах. Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Гниль в подоконной доске и переплетах, оконные переплеты перекошены Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка, м/окрас. Обшит, окрашен | Гниль, трещины, отслоение окрашенного слоя, отпад. штукатурки Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. От колонок Центральная От баллонов Кирпич. оштукатур. | Износ 60% Сдвиг.кирпичей в топливнике, дымление через вьюшечн. дверку, выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные простые | Ступени стерты, сколоты края ступеней, перила расшатаны. Износ 61% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №71  по ул.Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.71

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-   55%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1966-69гг

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      2304 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       508,5    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 52,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, повреждение досок цоколя. Износ 55% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса | Трещины, гниль в брусе.55% износ |
| 3. перегородки | Дощатые оштукатурены |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Сырые пятна, трещины. Износ 50% |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые окрашены | Просадки, стертости, трещины Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные - филенчатые | Трещины, гниль. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен | Потемн. окраш. Слоя Трещины в штукат. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. От колонок центральная Кирпичные, оштукатуренные | Износ 65% Отпад.штукатурки, кирпич. |
| 11. Крыльца, лестницы |  | Стертости, трещины. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 70 корп.2 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70 корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 16.05.2006г.)

- Год последнего капитального ремонта _А-1968___

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-1539 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 448,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  413,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _38,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___362,8__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, мелкие повреждения верхней части столбов, повреждение гниль цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Искривление вертикальных линий, гниль в окладных венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины по штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, ослабление креплений деревянных конструкций |
| 6. Полы | Дощатые, окраска | Уклон пола, щели между половицами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Рамы рассохлись, трещины в оконных коробках. Перекос дверных коробок, трещины в дверных полотнах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: оклейка обоями, окраска Наружная: обшит и окрашен | Загрязнение. Повреждение обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Отопление: печное, центральное; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: от собственных колонок Канализация: в городской коллектор; Газоснабжение: от баллонов | Трещины по штукатурке, дымление печей. Ржавчина по трубам |
| 11. Крыльца | Деревянные | Повреждение ступеней, |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №67, по ул. Северодвинская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.67

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006899630

- Степень физического  62% (на 28.04.08г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1627,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 446,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 411,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 38,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 341,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатные | Повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание в вертикальной плоскости |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Поражение гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным конструкциям | Сколы в листах |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Поражение гнилью, местами разрушение отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Переплеты расшатаны, перекос оконных коробок; Повреждение обвязки полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков и стен, оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей, потолков | Отшелушивание окрас. слоя; Трещины, местами отпадение штукатурки; отшелуш. окрас. слоя. Загрязнение и обрыв обоев |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Провисание проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской сети; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Печное отопление: подвижность приборов; Водопровод: местами капельные течи; Канализация: засоры в нескольких квартирах |
| 11. Крыльца | Деревянные | Поражение гнилью |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №84, по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д.84

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000015540

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  А-1913г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     % (на 11.05.07г.)

- Год последнего капитального ремонта А-1961г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2265,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 525,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 479,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  43,7 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 409,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривленность горизонтальных линий стен, поражение гнилью, частичное разрушение столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Образование трещин, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений с несущими конструкциями |
| 4. Перекрытия | Чердачные: деревянные, отепленные, оштукатуренные; Междуэтажные: деревянные, отепленные, оштукатуренные | Чердачные: заметный прогиб, поражение древесины гнилью, следы протечек; Междуэтажные: заметный прогиб, поражение древесины гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным стропилам | Отколы и трещины, просветы, гниль элементов стропильной системы |
| 6. Полы | Деревянные | Поражение гнилью, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Поражение гнилью, створки не открываются, или выпадают; Поражение гнилью и жучком, дверные полотна расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: оклеено обоями, потолок, пол - окрашено | Повреждение окрасочного слоя; Трещины в обоях, отпадение штукатурки, повреждение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети Телевидение: антенна общего пользования | Потеря эластичности изоляции проводки |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №20 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 55% (на 10.08.95г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа _______

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1264,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 343,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 228,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 30,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 268,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Гниль в верхней части. Повреждение и отставание досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолки, гниль в местах сопряжения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Перекрыли в 1980г. Протечки у труб, сколы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола, щели, стертость полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Перекос оконных раз, следы гнили; Двери осели, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит и окрашен; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен, перегородок. Оклейка стен обоями; Масленая окраска окон и дверей | Отслаивание окраски; Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: кв №8 | Печное отопление: выпадение кирпичей, дымление; Канализация: сильный дефект, проржавление труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости и щели, зыбкость |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №53, по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-17770/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1955г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 58% (на 04.05.00г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 413,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 96,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 67,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц __ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  187,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль, мох в нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Отклонение от вертикальности, венцы повреждены гнилью, трещины в местах сопряжений |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы. Трещины, протекает местами, гниль в обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка, щели, полы холодные |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: 25%- створные, 75% - глухие Дверные: филенчатые | Нижний брус поражен гнилью, окна плохо открываются; Коробки повреждены, перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Трещины и гниль, коробление, краска облупилась; Местами отставание краски, обои выгорели, разрывы, следы протечек |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети | Потеря эластичности эл. проводки, следы ремонта |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от баллонов | Печное отопление: трещины. выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты., трещины, потеря окраски |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 53 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.53

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1937

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     66% (на 12.08.2014г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 14

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  3845 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 984,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  841,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _87,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___769,5  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью, искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, отепленные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Диагональные трещины, гниль, заметный прогиб |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Замена деревянных конструкций, стропил, покрыто шифером |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Сильный уклон, стертости, зыбкость при ходьбе |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные и глухие; Дверные: филёнчатые | Остекление отсутствует, переплеты расшатаны, повреждены Дверные полотна осели, повреждены |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: окраска | Выгорание отделочного слоя. Глубокие трещины в штукатурке, опадение, загрязнение штукатурки, следы сырости, шелушение окрасочного слоя, стертость |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны и души: с дров. колонкой | Полная потеря эластичности изоляции проводов, оголение проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Отопление: печное; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: от колонок Вентиляция: естественная Канализация: центральная; | Расстройство системы, следы течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах, изломы досок |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 55 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1939

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     62% (на 21.11.1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  4670м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1016,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  716,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _110,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___667,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | в фундаменте поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные d=22см | Выпучивание стен и прогибы |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Продольные трещины вдоль балок на потолке Кровля перекрыта в 1984г. |
| 5. Крыша | Железная с водосточными трубами | Ржавчина на поверхности, имеются протечки, |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | полы сильно осели Частично ремонтир. в 1980-85г.г. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные на 50% створные; Дверные: филёнчатые | гниль в подоконниках. Полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | В штукатурке трещины. Отслоение краски местами |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Печное отопление: кирпич., оштукатур. Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Печи осели, выпучивание стенок местами. Печи частично ремонтир.в 1980-86г.г. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости и трещины вдоль волокон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №32, по ул. Романа_Куликова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Романа_Куликова, д.32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 51% (на 22.08.94г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1301,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 339,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 233,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 28,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 263,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Следы гнили в нижних венцах |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, следы протечек |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Проржавление, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Переплеты покороблены, со следами гнили; Обвязка дверных полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков; Масл. окраска окон, дверей | В штукатурке трещины, вздутие, отпад. окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Печное отопление: трещины в штукатурке; Водопровод: проржавление трубопроводов; Канализация: повреждение эмал. покрытия унитазов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, по пр. Московскому

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1956г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 54% (на 16.09.96г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1356,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 338,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 220,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  218,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, фундамент сгнил |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Железная, без водосточных труб | Неплотность фальцев |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Полы сгнили, черный пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | В переплетах подоконных поражение гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от емкости; Канализация: центральная | Печное отопление: печи осели, выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты. трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 49, корп.1, по пр. Советских космонавтов

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов , д.49, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 11:401:001:005423630

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  59% (на 20.06.13г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1322,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 358,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 331,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 30,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  257,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль в венцах, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, прогибы |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным стропилам | Протечки, гниль деревянных конструкций, отколы, трещины. просветы в шифере |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, трещины, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: филенчатые | Створки открываются плохо, гниль в рамах; в отдельных квартирах заменены деревянные рамы на стеклопакеты |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка и побелка потолков, оклейка стен обоями, стены обшиты ДВП | Трещины, отшелушивание и выгорание окрасочного слоя; Выпучивание ДП. Трещины, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В | Потеря эластичности изоляции проводов, повреждение приборов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской сети; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Печное отопление: трещины в кладке, дымление, выкрашивание кирпича в трубах; Водопровод: текущие ремонты; Канализация: система не справна |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины, уклон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №68 кор.1  по ул.Урицкого,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Урицкого, д.68 кор.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999 г.-   34%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      14694  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       3941,7    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные железобетонные блоки |  |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирп. |  |
| 3. перегородки | Деревянные оштукат. |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные | ж/б плиты |  |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, м/окрашены |  |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные - филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Лестницы ж/б |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. центральное центральное От ТЭЦ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 65, по ул. Ломоносова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д.65,

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1917г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 25% (на 23.03.96г.)

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  872,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 236,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | неравномерная осадка, гниль, трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, сколы |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | уклоны, щели, в тепловом узле |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Щели, трещины, сильное коробление; Перекосы |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Коробление досок обшивки; |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от гор.сети; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: Канализация: центральная | Водопровод: коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Сношенность, трещины, щели, осадка, |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 кор.1, по пр. Московскому

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.8 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 66% (на 16.09.06г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1239 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 335,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  218,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, фундамент сгнил |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | трещины |
| 5. Крыша | шиферная | Неплотность фальцев |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Следы гниения |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | В переплетах подоконных поражение гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: Канализация: центральная | Печное отопление: печи осели, выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты. трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 37, корп.3, по пр. Советских космонавтов

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов , д.37, корп.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1938г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  61% (на 20.06.94г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2506 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 560,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  257,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | осадка, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль в венцах, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Протечки, гниль деревянных конструкций, отколы, трещины. просветы в шифере |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, трещины, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: филенчатые | Створки открываются плохо, гниль в рамах; |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка и побелка потолков, оклейка стен обоями, стены обшиты ДВП | Трещины, отшелушивание и выгорание окрасочного слоя; Выпучивание ДП. Трещины, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В | Потеря эластичности изоляции проводов, повреждение приборов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской сети; Канализация: центральная | Печное отопление: трещины в кладке, дымление, выкрашивание кирпича в трубах; Водопровод: текущие ремонты; Канализация: капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины, уклон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин