Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2015 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №22, по ул. Калинина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 22

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-02419/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 56% (на 04.04.03г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2881,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 797,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 499,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 78,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  469,2 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, трещины в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки. Обшиты и окрашены | Выпучивание, осадка углов здания, повреждение нижних венцов трещинами и гнилью |
| 3. Перегородки | Дощатые | Отклонение от вертикали, трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Местами протечки, просветы |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, трещины. Изломы, сколы отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Подоконные доски поражены гнилью, оконные полотна рассохлись; Осадка дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: окраска окон и дверей. Штукатурка стен и потолков. Оклейка обоями. Масл. окраска | Трещины в обшивке, окрасочный слой нарушен; Трещины, потемнения. Загрязнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждение изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от баллонов | Печное отопление: дымление печей, выпадение кирпичей, трещины в штукатурке |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, щели в ступенях лестничных клеток |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин