Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2015 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 132, по ул.Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 132

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1968г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  42% (на 27.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1912,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 519,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 342,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  332,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Трещины в обшивке цоколя, поражение забирки гнилью, коробление |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, частичное поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, протечки, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки местами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | Гниль, древесина расслаивается, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Отставание обшивки; Трещины, отпадение, отслоение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждена изоляция |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости; | Печи: трещины |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 132, корп.2, по ул.Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1968г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  44% (на 27.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1896,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 340,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  541,2 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание досок, повреждение верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Продуваемость, промерзание стен, глухие трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные | Частичное поражение гнилью |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, древесина расслаивается, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Отставание от стен, трещины; Выпучивание, отпадение штукатурки, отслоение, вздутие |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Потеря эластичности проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печи: выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 106, корп.1, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 106, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55% (на 08.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2557 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 705,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  490,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  448,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, осадка здания, гниль, поражение мхом цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Промерзание стен, плесень, черный налет, неравномерная осадка, выпучивание стен, повреждение венцов гнилью, перекос окон и дверей |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, штукатурено | Следы протечек, трещины в штукатурке, заметный прогиб около печек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | 1992г. – ремонт (замена шифера), протечки около труб |
| 6. Полы | Деревянные, отеплены, окрашены | Прогибы. Просадки, холодные полы 1-го этажа |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Створки не открываются, гниль, подоконная доска, поражение гнилью; Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: штукатурка стен, потолков. Оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей | Желтые пятна от протечек, трещины. Потемнение окраш. слоя в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печи: выпадение кирпичей в топке, трещины в штукатурке |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, корп.1, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 9, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29 Б-22 Д-08241/00

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1976

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  45% (на 27.09.02г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1106 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 317,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  282,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  27,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  356,7  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса заводской заготовки | Продувание стен, выпучивание |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Перекосы потолков, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы шифера, протечки |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены, окрашены | Просадка, стертости, полы расшатаны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные; зимние-глухие Дверные: филенчатые | Оконные проемы перекошены Щели в сопряжениях дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты; Внутренние: потолки, перегородки - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Внутренние: трещины в штукатурке, отслоение, загрязнение окраски |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от заводской котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: Вентиляция: естественная | Котельная разрушена, дом отапливается за счет печей. Трубы печей разрушаются (выпучивание, трещины стенок печей, дымление) |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, выбоины ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 102, корп.2, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 102, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 45% (на 08.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 735 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 200,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  137,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  __ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  258,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, осадка отдельных частей здания, поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, повреждение венцов гнилью, перекос окон и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, штукатурено | Трещины на потолке в некоторых местах, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | 1994г. – ремонт (замена шифера), местами протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отеплены, окрашены | Провис. досок. щели, стирание досок в ходовых местах, холодные полы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние- створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | 1994г. – частичная замена рам, подоконная доска поражена гнилью, рамы расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: штукатурка стен, потолков. Оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей | Желтые пятна от протечек, потемнение окраш. слоя, трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: скрытая электропроводка от гор.сети, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печи: выпадение кирпичей в топке |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 120, корп.2, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 120, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1971г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  34%(на 13.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1840 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 537,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  347,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  68,5 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  347,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Мелкие трещины в цоколе |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса 4-х кантного | Трещины, следы гнили, промерзание |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, отслоение штукатурки |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отеплены, окрашены | Холодные, стертости, гниль балок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Перекосы проемов, окна не открываются |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Масл. окраска окон, дверей | Трещины, отслоения окраски |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от котельной; Горячее водоснабжение есть; Газоснабжение: от емкости; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Центральное отопление: капельные течи, ржавчина труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Выколы, стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 20, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д.20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1969г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  46% (на 06.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1822 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 523,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 342,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  519,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии цоколя, поражение забирки гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, неравномерная осадка, поражение гнилью, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, местами изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, древесина расслаивается; Дверные коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Наружная: гниль, отставание от стен; Внутренняя: выпучивание местами, отставание |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Полная потеря эластичности изоляции |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от квартальной котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости; Вентиляция: естественная | Центр. отопление: капельные течи Печное: выпучивание стенок |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, трещины, стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24, корп.2 по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 24, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1955

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  62% (на 12.09.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1882 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 455,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  307,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 66,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  340,8  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 70% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса заводской заготовки | Износ 60% |
| 3. Перегородки | Рубленые, из бруса заводской заготовки | Износ 60% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 65% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены, окрашены | Износ 65% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные-створные; Дверные: филенчатые | Износ 65% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты тесон и окрашены; Внутренние: потолки, перегородки - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Вентиляция: естественная; Газоснабжение: баллоны | Износ 65% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1966г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  45% (на 23.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1898 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  338,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  72,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  332,9  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Трещины в обшивке цоколя. Гниль, искривление горизонт. линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Трещины в венцах, частичное поражение гнилью, следы сырости |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины. гниль, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Трещины, гниль, прогибы местами, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, переплеты расшатаны, древесина расслаивается, обвязка дверных полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Наружная: гниль, трещины, отставание от стен; Внутренняя: трещины, отслоения, вздутия, отрывы |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждение изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от заводской котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные Вентиляция: естественная; Газоснабжение: от емкости | Центральное: не работает Печное: выпучивание, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные | Перила расшатаны, гниль, стертости, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, по ул. Гидролизная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гидролизная , д. 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-26 Б-22 Д-06130/00

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  65% (на 26.07.02г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2394 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 685,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  619,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  71,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  395,8  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль в сваях, признаки схождения дома со свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Выпучивание штукатурки, трещины, следы гнили, сырость |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Гниль в стенах, трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы гнили, неровности потолка |
| 5. Крыша | Металлическая, по деревянным конструкциям | Протечки |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены, окрашены | Расшатаны, стертости, следы гнили |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | Оконные: гниль рам; Дверные: перекосы в проемах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Внутренние: трещины, выпучивание штукатурки, отслоение и загрязнение окраски |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от заводской ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от ёмкости; Душ: в кв.№11; Канализация: центральная | Холодная вода отсутствует – перекрыта в связи с наличием дефекта трубопровода и невозможности починить из-за нижней разводки дома, ржавчина, протечки труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Одно крыльцо новое, другое имеет гниль, сломы досок, осадку, отхождение от дома |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1966г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  49% (на 23.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1898 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 513,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  70,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  332,9  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки цоколя гнилью, коробление и отставание досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Продуваемость, промерзание, выпучивание, прогибы. Неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Отсутствие отдельных листов, отколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, местами изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, древесина расслаивается, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Наружная: гниль, трещины, отсутствие отдельных досок |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от заводской котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные Вентиляция: естественная; Газоснабжение: от емкости | Печное: выпучивание стенок, щели |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д.9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1965г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  40% (на 05.07.97г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1966 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 518,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  69,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  453,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение цоколя, свай гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины в брусе, гниль местами |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в балках |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Имеются течи, коробление деревянных конструкций |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, повреждения |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Коробление, повреждение полотна, осадка |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: сухая штукатурка потолков, стен; Окна, двери: масл. окраска | Внутренняя: окраска повреждена, в штукатурке трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от групповой котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные | Центральное: не работает Печное: в штукатурке трещины, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, повреждения |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 124, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 124

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1967г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  45%(на 04.02.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир  12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1966 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 525,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  347,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  69,9 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  339,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость, промерзание, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, осабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отеплены, окрашены | Прогибы, просадки местами, изломы отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Окна: гниль, древесина отслаивается, переплеты расшатаны; Дверные коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты тесом и окрашены; Внутренние: штукатурка потолков. Оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей | Отставание обшивки от стен; Выпучивание, отпадение, отслоения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от квартальной котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости; Вентиляция: естественная | Печи: перегрев, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины, стертости, перила расшатаны |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 81, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 81

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006892730

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1955г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  74% (на 14.05.08г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2393 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 601,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  542,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 56,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  554,9  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сильная, неравномерная осадка, гниль, сырость, плесень, разрушение верней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из 4-х кантного бруса | Гниль, выпучивание. Искривление, отклонение от вертикальных и горизонтальных линий, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Сильные уклоны, прогибы, провисание, множественные, глубокие трещины, сколы штукатурного слоя |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, просветы, провисание, протечки, гниль в деревянных конструкциях |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены | Сильные прогибы, неравномерная просадка, сильные уклоны, выпирание досок, зыбкость, трещины, щели, промерзание, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Трещины в оконных переплетах, щели, гниль, сильное коробление, перекос; Сильное коробление и перекос дверных коробок, трещины, щели, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: штукатурка, побелка, окраска, обои | Наружные: Коробление досок обшивки, шелушение окрасочного слоя; Внутренние: множественные глубокие трещины, сколы штукатурки, сношенность окрасочного слоя, пятна, следы протечек |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: скрытая электропроводка от гор.сети, 220В; Телевидение: антенна общего пользования; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети | Потеря эластичности |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Газоснабжение: от баллонов | Печи: Выпадение, выкрашивание кирпичей, трещины, сколы, выпирание печей, разрушение дымоходов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Сношенность ступеней, трещины, сколы, перекос, просадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5, по ул. Гидролизная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гидролизная , д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-26 Б-22 Д-06127/00

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1974

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  65% (на 30.07.02г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2579 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 669,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  608,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  67,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  388,9  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Значительная гниль фундамента |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из 2-х кантного бруса | Выпучивание стен, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Массовые трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, сколы шифера |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены, окрашены | Осадка пола, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Оконные: гниль в рамах, перекос |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, перегородки - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Наружные стены:стертости окраски; Внутренние: трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от заводской ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: ёмкости; Ванны: с гор. водоснабжением (кв.№1 и №5) | Водопровод: ржавчина трубопроводов, повреждение запорной арматуры |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль в крыльцах, стертости ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 124, корп.1, по ул.Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 124, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1967г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  45% (на 04.021.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1913,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 519,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 69,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  335,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Трещины в обшивке цоколя, мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Неравномерная осадка, выпучивание стен, гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным стропилам | Новая – 1996г. местами трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, местами изломы, трещины в досках |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, древесина расслаивается, коробки местами поражены гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, оклейка стен обоями; Окна, двери: масл. окраска | Гниль, отставание от стен, трещины, отсутствие досок |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: скрытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от заводской котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные Газоснабжение: от емкости; Горячее водоснабжение: да; Канализация: центральная | Печи: дымление; Водопровод: следы протечек повреждение магистр. сетей, растр. арматуры |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 126, по ул.Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 126

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1967г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  45% (на 04.02.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1980,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 525,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 350,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 69,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  335,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, неравномерная осадка, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Новая – 1996г. местами трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, местами изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, переплеты расшатаны, коробки местами поражены гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, оклейка стен обоями; Окна, двери: масл. окраска | Гниль, отставание от стен; Выпучивание, отпадение, отслоение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждена изоляция |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от заводской котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали (1991г.); Газоснабжение: от емкости (1992г.); Горячее водоснабжение: центральное (1991г.); Канализация: центральная (1991г.) | Центр. отопление: капельные печи; Водопровод: коррозия Печи: дымление; Водопровод: следы протечек повреждение магистр. сетей, растр. арматуры |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 25, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д.25

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  50% (на 08.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1582 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 404,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 276,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 37,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  255,2 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Оседание отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Прогибы, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений балок с наружными стенами |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, ослабление соединений |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | Поражении гнилью, коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Окрасочный слой растрескался, потемнел |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печное: дымление, приборы повреждены |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 30, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д.30

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1935г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  19% (на 08.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1992г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2417,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 607,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 376,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 55,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  393,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 15% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса d=22см | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 15% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 15% |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным стропилам | Износ 15% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Износ 10% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Износ 10% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, оклейка стен обоями; Окна, двери: масл. окраска | Износ 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: сккрытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 10% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от завода; Газоснабжение: от баллонов; Горячее водоснабжение: да; Ванны: с гор.водой; Канализация: в городской коллектор | Износ 10% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 15% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 98, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 98

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50% (на 04.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 719 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 195,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  135,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  __ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  248,2  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок обшивки цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание, неравномерные осадки, гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, штукатурено | Глубокие трещины, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | 1987г. - покрыли железом, ржавчина, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отеплены, окрашены | Прогибы, просадки, стертости |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, древесина расслаивается, обвязка полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: штукатурка стен; Масл. окраска окон, дверей | Наружные: гниль, отставание от стен; Внутренние: выпучивание, отпадения, загрязнения окрас. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: скрытая электропроводка от гор.сети, 220В; Радио: от гор.сети | Повреждение изоляции электропроводки |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печи: перегрев печей, выпучивание |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 18, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  42% (на 11.09.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1241 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 330,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  217,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  30,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  248,4  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Глубокие трещины в венцах |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки. Просветы в отдельных венцах |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены, окрашены | Стертость досок в ходовых местах. прогибы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные; зимние-глухие Дверные: филенчатые | Оконные переплеты рассохлись Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, перегородки - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Внутренние: окрасочный слой местами потемнел, загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: скрытая электропроводка от гор.сети, 220В; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Вентиляция: естественная | Печи: выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости ступеней, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д. 24

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1969г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  39% (на 08.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1806 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 520,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  341,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  69,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  491,7  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Промерзание стен, прогибы |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Протечки, просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертость досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Поражение гнилью, коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Окрасочный слой, местами потемнение, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Потеря эластичности изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: центральное; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные Электрические плиты; Газоснабжение: от емкости | 1992г. – подключили отопление от котельной |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №144 по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д.144

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1929г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 28% (на 28.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа _______

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 3061,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 709,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 433,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 84,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 460,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бревен | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Износ 40% |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Износ 20% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 20% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные - створные; Двери: филенчатые | Износ 20% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит и окрашен; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен; Масленая окраска окон и дверей | Износ 20% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; | Износ 25% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от заводской котельной; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водой; Горячее водоснабжение: да; Вентиляция: естественная; Канализация: центральная | Износ 25% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 25% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 17, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д.17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  45% (на 05.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2849 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 710,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 491,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  77,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  553,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Отколы. Трещины. протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Холодные полы, прогибы. просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль в подоконных венцах и переплетах; Дверные коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от завода; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печное: выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и сколы в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11, по ул. Гидролизная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гидролизная , д. 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-26 Б-22 Д-06132/00

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1966

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  65% (на 26.07.02г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2378 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 650,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  587,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  70,1 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  394,8  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Значительная просадка середины здания, гниль свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из 4-х кантного бруса | Выпучивание, гниль стен, сырость, чернота в углах |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы гнили, неровности потолка |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Местами протечки |
| 6. Полы | деревянные, отеплены, окрашены | Значительная просадка, гниль, полы расшатаны, перекосы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Оконные: гниль рам и подоконных досок, рамы вываливаются; Дверные: перекосы проемов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, стены - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Внутренние: трещины, в штукатурке, отслоение и загрязнение окраски |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от заводской ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от ёмкости; Ванны: с горячим водоснабжением; Канализация: центральная | Центр. отопление: местами значительны протечки трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, осадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5, по ул. М.Новова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. М.Новова, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1968г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  43% (на 23.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1879 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 510,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 334,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  76,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  329,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, трещины в обшивке, цоколя, искривления горизонтальной линии |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, частичное поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Протечки, просветы, отколы, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Трещины, гниль, стертости, прогибы местами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Древесина расслаивается, гниль, переплеты расшатаны, обвязка дверных полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: сухая штукатурка потолков, стен; Окна, двери: масл. окраска | Наружная: отставание досок, гниль; Внутренняя: трещины, отслоения, выпучивания |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждение изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от заводской котельной; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные Вентиляция: естественная; Газоснабжение: от емкости | Центральное: не работает Печное: выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные | Перила расшатаны, гниль, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, по ул. Юности

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Юности, д.9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-26 Б-22 Д-09241/00

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1952

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  40% (на 27.08.02г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 831 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 224,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  186,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  29,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  137,4  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение обшивки цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Искривилась обшивки, промерзание углов |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Повреждение листов шифера, протечки |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Дверные: повреждение окрасочного слоя |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, стены - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Внутренние: повреждение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от заводской ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: электроплиты; Ванны: с горячим водоснабжением; Канализация: центральная | Водопровод: повреждение приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 102, корп.1, по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 102, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 47% (на 08.12.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир  4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 739 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 198,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  136,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  __ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  256,7  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, штукатурено | Износ 45% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные, отеплены, окрашены | Износ 50% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние- створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | Износ 40% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: штукатурка стен, потолков. Оклейка обоями; Масл. окраска окон, дверей | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: скрытая электропроводка от гор.сети, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Износ 45% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 20, корп.1 по ул. Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1958

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  46% (на 12.09.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1593 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 406,0  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  278,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  38,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  370,4  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, корабление |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Рубленые, из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Дощатые, отеплены, окрашены | Прогибы, просадки, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные-створные; Дверные: филенчатые | Окна: гниль, переплеты расшатаны Двери: обвязка полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, перегородки - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Наружные стены: гниль, отставание от стен Внутренние: трещины, выпучивание, загрязнения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телевидение: антенна общего пользования | Электроосвещение: полная потеря эластичности |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Вентиляция: естественная | Печи: дымление печей; Водопровод: ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, трещины, перила расшатаны |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 140, по ул.Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 140

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1969г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  40% (на 28.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1906,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 515,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  536,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Глухие трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки местами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Переплеты рассохлись, местами гниль; Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от емкости | Печи: сдвиг кирпичей в топливнике |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и сколы в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 10, по ул.Победы

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Победы, д. 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1966г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  41% (на 28.01.98г.)

- Год последнего капитального ремонта _____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1953,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 339,36 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Глухие трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки местами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Переплеты рассохлись, местами гниль; Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; | Печи: сдвиг кирпичей в топливнике |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и сколы в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин