Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2015 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 26 по ул. Володарского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.26

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1932

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     41% (на 12.05.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1986_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  3

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  4763 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1202,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  807,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  156,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___512,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Обрастание мхом нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса t=20см | Неравномерная осадка, перекос оконных и дверных проемов |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, плиточн. | Просадки, стертость досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: из стройплиты | Оконные переплеты рассохлись; Дверные коробки перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка, стены оклеены обоями. Окна, двери, панели: м/окраска. Наружная: обшит и окрашен | Потемнение окрашивающего слоя местами, загр. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водоснаб. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ Канализация: центральная; Газоснабжение: эл. плиты | Капельные течи. Проржавление труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Крыльцо переломано. Стертости ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 94 корп.1 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.94/1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     55% (на 26.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1895 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  370,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _47,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___313,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса, обшит и покрашен | Выпучивание стен. Окна, двери перекошены |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, | Прогибы, просадки, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты расшатаны, перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки,: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Выпучивание штукатурки. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8, корп.1, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.8. корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 51% (на 22.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1796,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 508,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 366,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 48,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  489,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка здания, гниль, повреждение верней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Выпучивание отдельных венцов и повреждение венцов, поражение гнилью, осадка углов |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | На потолке беспорядочные трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, щели, просветы в шифере |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Черный пол сгнил, трещины, стертости, повреждение отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Щели, трещины, гниль, повреждение отдельных переплетов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, потемнения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: от колонок; Вентиляция: естественная; Канализация: центральная | Водопровод: трубы подтекают, ржавчина; Канализация: повреждение эмалированного покрытия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24 корп.1 по ул. Котласской,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.24 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1957

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     19% (на 16.12.1991г.)

- Год последнего капитального ремонта ___1991_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 10

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2304 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 526,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  314,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _41,4_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___365,6__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи и ж/бет. стулья | В 1991г. капит. ремонт. Новые. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Меняли нижние венцы. |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Имеются трещины. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Ремонт |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Новая |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Новые |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Новые |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Обивка стен плитой. Окл. обоями. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Вновь |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Электроплиты Ванны |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Горячее водоснабж.: от ТЭЦ Канализация: центральная; | Новое |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №18  по ул.Ломоносова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Ломоносова, д.18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1992 г.-   46%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 26

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      13441  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       3000,1    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные железобетонные блоки | Износ 25% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирп. | 35% износ |
| 3. перегородки | Деревянные оштукат. | 30% износ |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные | ж/б плиты | Износ 30% |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Износ 60% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, м/окрашены | Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные - филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Лестницы ж/б | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. центральное центральное От ТЭЦ | Износ 50% |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 46 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.46

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _29:22:00 00 00 :0000:11:401:002:000033800___

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1946

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     42% (на 04.03.2009г.)

- Год последнего капитального ремонта ____А-1988_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-3137 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 789,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  681,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _110,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___494__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _29:22:00 00 00:0000_

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий. Ремонт фундаментов в 2004-2005г.г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Растрескивание древесины венцов, повреждения обшивки |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонения от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Имеются протечки, сколы, трещины шифера |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | стертости в ходовых местах, уклоны |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, покоробились. Стертости полотен, непл. притвор |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: окраска | Повреждения досок обшивки.Загрязнение, шелушение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Электроплиты: имеются | Потеря эластичности изоляции |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; | Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах Ослабление сальниковых набивок Наличие течи, коррозии трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 56 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 56

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     53% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1862 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  353,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _48,6_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___401,3__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в фундаменте , поражение забирки гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | Трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы сырых пятен, трещины в местах сопряжений балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, сколы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели в полах, полы холодные, просадки, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Рамы закр. плохо,имеется гниль в подоконных досках, рамах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Отслоение накрывочного слоя, в л/клетке отпад кусков штукатурки, трещины. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водосн. кв.3,4,10,11,6,7,8,5,13,14 |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральная Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Капельные течи Трубы проржавели во многих местах повреждения сан. приборов Канализация работает плохо. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколотые края ступеней, Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 58 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.58

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 21.11.1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1797  м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 499,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  499,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _46,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___414,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Обрастание забирки мхом, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный из бруса | Глубокие трещины в венцах |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Отпадение штукатурки мест., гниль в перекрытии |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, кровли, отколы, |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные м.краской, | Просадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | гниль, перекос. перекос и поврежд. дверей |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Трещины, гниль, перекос |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горячим водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: от ТЭЦ Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Ржавчина, следы ремонтов, повр. приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца | Гниль в крыльцах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №73, корп.1, по ул. Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.73, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-03416/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  50% (на 04.07.03г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2498,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 636,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 541,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 43,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 367,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Прогибы стен, глубокие трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Прогиб перекрытия, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные створные; Дверные проемы: филенчатые | Гниль в оконных переплетах, створки плохо открываются; Коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка стен, потолков; Масл. окраска окон, дверей | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: скрытая электропроводка, 220В; Радио6 от гор.сети; Телефон: от гор.сети; | Потеря эластичности изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ; Канализация: центральная | Центральное отопление: коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон, крыльца -зыбкость при ходьбе |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №74 по ул.Северодвинская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Северодвинская, д.74

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-   58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1861 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      516,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 48,5кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, коробление, повреждение свай. Износ 60% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса | Деформация стен, гниль, износ 55% . |
| 3. перегородки | Деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в перекрытии Износ 55% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, м/окрашены | Прогибы и просадки, на 1 этаже хол.полы Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные –филенчатые | Переплеты расшатаны, расслаиваются, гниль Износ60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен | Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился Износ 6% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской сети центральное от ТЭЦ | Износ 60% |
| 11. Крыльца | Лестницы, крыльца -деревянные | Ступени стерты, трещины Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №74к1  по ул.Северодвинская

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Северодвинская, д.74к1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-   62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1908 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   504,7    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 47,5кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Гниль в сваях, осадка отдельных участков здания. Износ 65% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса, обшит, окрашен | Деформация стен, гниль. 60% износ |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, | Заметный прогиб. 65% износ |
| 5. крыша | Шиферная | Крыша течет, отколы, ослабление креплений листов. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые окрашены | Прогиб, просадка Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Гниль , древесина расслаивается, створки не открываются Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка, м/окрас. Обшит, окрашен | отслоение окрашенного слоя, отпад. штукатурки Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. Центральная От ТЭЦ | Износ 60% Повреждение трубопроводов, течи, следы ремонтов. |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные простые | Ступени стерты, трещины Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №13 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 54% (на 09.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1737,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 472,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 324,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 42,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 343,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, повреждение отдельных досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, гниль |
| 3. Перегородки | Досчатые, оштукатуренные | Выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, отпадение штукатурки на кухне |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола, гниль местами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Гниль в подокон., перекос и повреждения |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка потолков, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Трещины, загрязнения окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Водопровод: ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль в крыльцах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №15 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 53% (на 09.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1800,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 480,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 330,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 49,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 343,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие, повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины в стыках |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Просветы и протечки, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Оконные переплеты расшатаны; Обвязка дверных полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка потолков; Масленая окраска окон и дверей | Трещины, отслоение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Центр. отопление: следы ремонта; Водопровод: капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, по ул. Серафимовича

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Серафимовича , д.9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1992г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  7% (на 15.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1715,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 349,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 174,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 43,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  291,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 5% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые 100х180, снаружи обшиты и окрашены | Износ 5% |
| 3. Перегородки |  | Износ 5% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 5% |
| 5. Крыша | Железная, с водосточными трубами | Износ 15% |
| 6. Полы | В сан. узле - плиточные полы, дощатые, отепленные, покрыты ДВП, окрашены | Износ 5% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: из строй.плиты | Износ 5% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: окраска окон и дверей, штукатурка потолков | Износ 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей | Износ 10% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: центральное; Ванны: с горячей водой; Газоснабжение: электроплиты; Канализация: центральная | Износ 10% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 10% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Ч.Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000016990__

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1991

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     31% (на 03.03.2009.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1261 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 372,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  300,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _23,7_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___232,7__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _29:22:00 00 00:0000__

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Намокание наружных стен местами в весеннее время, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатурен. |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | трещины, |
| 5. Крыша | Железная по деревянным стропилам | Течи, местами повреждения |
| 6. Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Повреждения в отдельных местах, трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые, металлические | Рамы плох открываются, рассохлись, покоробились. Осадка |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Внутренняя: штукатурка, масляная окраска, побелка, оклейка обоями | Повреждение отделки местами Потемнение и загрязнение отделки местами. Обои в углах потрескались |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Эл. плиты: имеются |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; | Повреждение системы местами Ржавчина Слабый напор Следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Перекос, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №52 по ул. Ч.Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч. Лучинского, д.52

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1993г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 0% (на 14.04.93г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2441,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 624,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 396,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 329,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 0% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Износ 0% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 0% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 0% |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Износ 0% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, плиточные | Износ 0% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые, из стройплиты | Износ 0% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Износ 0% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей | Износ 0% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 0% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 0% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №9  по ул.Ч.Лучинского

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1991

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009 г.-   31%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      1051 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     306,3кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       274,8    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение досок цоколя. Износ 25% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса | Трещины, намокание стен. 30% износ |
| 3. перегородки | Дощатые оштукатурены |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные | Глубокие трещины, следы протечек. Износ 30% |
| 5. крыша | Железная по деревянным конструкциям | Сильные протечки, повреждение покрытия. Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые , ДВП, линолеум | Трещины, повреждение отдельных досок. Износ 30% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Осадка, неполный притвор. Износ 30% |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка, м/окрас. обшит, побелка/ Окрашен | Отпад. штукатурки, трещины, местами повреждение обшивки Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. Центральное Центральная Центральная | Износ 35% Повреждение проводки местами Ржавчина и течи Слабый напор Следы ремонтов Ржавчина |
| 11. Крыльца, лестницы |  | Гниль и перекос крылец, Трещины в ступенях. Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Чумбарова Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006904010__

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1903

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     38% (на 03.03.2009г.)

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1894 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 475,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  431,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _35,8_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___294,5__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и повреждение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины, деформации стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Глубокие трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Железная по деревянным конструкциям | Течи местами, повреждения кровли |
| 6. Полы | Дощатые, ДВП, линолеум | Прогиб и просадка, местами излом досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые, металлические | Переплеты рассохлись, покоробились. Щели в притворах |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Внутренняя: штукатурка, м/окраска, побелка, оклейка обоями, кафель, потолочная плитка | Загрязнение и потемнение окрасочного слоя, трещины в углах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон: от городской сети Электроплиты: имеются | Текущий ремонт, следы повреждений |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; | Ржавчина. Ржавчина, повреждение системы местами Слабый напор Следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Щели вступенях, стертость |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, по пер. Первый банный

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пер. Первый банный, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки 1979г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  24% (на 04.02.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 5

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество комнат 136

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 14872 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3978,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2106,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  1153,6  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, t=64 см | Износ 15% |
| 3. Перегородки | Кирпичные, железобетонные | Износ 15% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Износ 15% |
| 5. Крыша | Мягкая, совмещенная | Износ 20% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, ДВП, плиточные | Износ 25% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: из ДВП | Износ 40% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренние: штукатурка; Окна, двери: масл. окраска | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Электрические плиты; Мусоропровод; Горячее водоснабжение центральное; Канализация: центральная | Износ 35% |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Износ 20% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Чумбарова Лучинского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч.Лучинского, д.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1990

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     7% (на 06.10.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1529 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 382,7кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  382,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _45,1_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___271,6__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины в цокольной части здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Незначительные повреждения |
| 3. Перегородки | Деревянные, | Трещины, отслоен. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Усадочные трещиныв штукатурке |
| 5. Крыша | Железная | Местами протечки, ослабление отд. листов крепления |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, обиты ДВП, в сан.узлах-плитка | щели между досками, сколы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Трещины, повр. отливов. Стертость дверных полотен |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, стены: обиты сухой штукатуркой. Окна, двери: м/окраска | Сколы досок,мелкие трещины Отслоение сухой штукатурки, трещины. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч.водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: эл. плиты | Хорошее |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Небольшие повреждения |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 80 по ул. Володарского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.80

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1963

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     50% (на 26.09.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1858 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 504,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  379,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  46,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___418,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя. Гниль в ф-те |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий фасада, трещины в швах, венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | В штукатурке трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Течет, неплотное прилегание листов шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осели. Стертости, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты покороблены, рассохлись. Неплотный притвор, перекос |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. сети; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | В штукат. трещины, капельные течи. Ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, трещины, гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 88 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.88

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 16.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1965_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1963 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 490,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  329,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _72,5_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___456,5__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях,, коробление досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Трещины в венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, расслоение древесины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, заплаты из шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Черные полы сгнили, щели, стертости досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, гниль в рамах. Дверные полотна осели, непл. притвор |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Трещины в штукатурке. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кухонные кирпич.очаги; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: от колонок Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Выпадение кирпич. Коррозия трубопроводов, хомут. Сантехника с дефектами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 90 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.90

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     52% (на 16.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2064 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  380,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _49,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___419,0__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление досок забирки. Гниль в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость, осадка здания |
| 3. Перегородки | Деревянные, | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Прогиб балок, отслоение древесины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сильные протечки, сколы, ослаблен. креплений |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Черные полы сгнили, щели, засыпка слежал.,щели, стертости в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Гниль в рамах подокон. доск. Непл. притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины в штукатурке, выпуч. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: кухонные очаги; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов (квартиросъемщиков) | Коррозия труб, хомуты. Отопит. радиаторы засорены. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 94 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.94

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 16.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1955 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 503,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  378,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _46,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___402,3__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхн.части свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление гориз. линий. Повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | В штукатурке глубокие трещины, |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Течи, просветы, ослаб. крепл. листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Просадка, изношенность досок, черн. пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Перекос переплетов, гниль.. Перекос дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины в штукатурке. Отслоение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кухонные кирпич.очаги; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Выпадение кирпич. Коррозия труб., канализ. неисправна. Ослабление сальник, набив. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступен.крыл. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 96 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.96

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     56% (на 26.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1955 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  383,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _48,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___390,4__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | Перекошены оконные и дверные косяки |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы и трещины плит |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, е | Прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Выпучивание штукатурки. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Коррозия трубопровода, |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Трещины в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 92, корп1, по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, 92, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 54% (на 16.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1949,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 513,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 378,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  314,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки. Обшит, окрашен | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 65% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков; Окна, двери: масл. окраска | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской магистали; Канализация: центральная | Износ 45% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №1, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50% (на 07.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1977,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 513,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 385,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 47,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  395,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Коробление, трещины обшивки, сырые пятна |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Трещины, стертости, осадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Трещины, щели в переплетах; Неплотный затвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: Штукатурка потолков. Масл. Окраска окон и дверей | Сырые пятна на штукатурке, трещины, потемнения окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Повреждение приборов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Щели, просадки |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина , д.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  53% (на 04.11.96г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1902,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 518,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 370,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 47,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  311,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Значительная осадка, искривление горизонтальной линии цоколя, поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса | Выпучивание венцов, гниль в отдельных венцах, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Беспорядочные трещины |
| 5. Крыша | Шиферная., по деревянным конструкциям | Задувание снега, щели. трещины |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадка, стертости, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: филенчатые | Гниль в оконных переплетах, подоконной доске; Перекосы дверных полотен, коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: окраска окон и дверей, штукатурка стен | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: баллоны; Канализация: центральная | Водопровод: коррозия труб, хомуты, капельные течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Щели, трещины. зыбкость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 49% (на 07.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1985,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 369,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 46,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  415,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе, в фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из 4-х кантного бруса | Коробление обшивки |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы сырых пятен |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Имеются протечки кровли |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Трещины, стертости, осадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Трещины в оконных переплетах; Дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, перегородок; Масленая окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке. потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: ржавчина в трубах, повреждение приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №13, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 50% (на 13.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2258,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 567,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 380,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 47,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  436,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль в цоколе, в фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Гниль в стенах, искривление горизонтальной линии фасада |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Массовые трещины, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протекает, повреждение листов шифера |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Неравномерная осадка, щели, стертости |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Оконные переплеты рассохлись; Неплотный притвор, осадка дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен; Масленая окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, сырые пятна, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с горячим водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: в штукатурке трещины, повреждение приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости, трещины, покоробились |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №21, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.21

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1962г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 53% (на 13.05.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1961,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 377,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 47,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  316,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Дощатые | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен; Масленая окраска окон и дверей | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телефон: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №29, корп.1, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.29, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1964г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 56% (на 27.04.00г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1803,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 502,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 369,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 45,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  406,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 65% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 55% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, оклейка стен; Масленая окраска окон и дверей | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Коммунальная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1932

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     24% (на 30.05.1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1989______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2493 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 619,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  442,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _64,0_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___395,7__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Нет данных |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Нет данных |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нет данных |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Нет данных |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Нет данных |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: летние- створные, зимние-глухие; Дверные: филёнчатые | Нет данных |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Нет данных |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с гор. водой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж. Канализация: в городской коллектор; | Нет данных |
| 11. Крыльца | Деревянные | Нет данных |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 53% (на 10.06.96г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1810,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 499,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  406,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки мхом, гниль, искривление горизонт. линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, выпучивание стен, неравномерная осадка, гниль, трещины и зазоры |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Массовые трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Имеются протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка полов, прогибы, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные летние - створные, зимние - глухие; Дверные: филенчатые | Выпадение некоторых форточек, перекос, гниль в оконных рамах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Отслоение окрашивающего слоя, потемнение окр. слоя; Трещины в штукатурке, щели |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: кирпичное, оштукатуренное; Водопровод: от городской магистрали; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: емкости; Канализация: центральная | Центральное отопление: ослабление сальн. наб.; Водопровод: трубы ржавые; Канализация: гниль, щели |
| 11. Крыльца | Деревянные | 1 кр-цо; 1 кр-цо гниль, щели в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55% (на 23.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1969г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1860,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 351,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 44,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  476,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии стен, гниль в фундаменте и цоколе, разрушение |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах, выпучивание стен местами, прогибы, гниль, перекос окон. и дверн. проемов |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, прогибы балок, прогонов, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки кровли, ослабление креплений листов, отколы |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Осадка полов, прогибы, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Перекос, гниль местами; Переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Трещины, отслоение окр.слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с дровян. колонкой; Горячее водоснабжение: частично от колонок; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центральное отопление: протечки; Водопровод: следы ремонта трубопровода, наличие хомутов, коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль в крыльце, осадка, стертости ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Котласская,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     57% (на 23.03.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1780 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 496,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  344,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _46,6_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___312,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Нет данных |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный из бруса | Нет данных |
| 3. Перегородки |  | Нет данных |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нет данных |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Нет данных |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Нет данных |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Нет данных |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: окраска Наружная: обшит и окрашен | Нет данных |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Ванны: с дров. колонкой кв.7 и кв.10 Вентиляция: естественная | Нет данных |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: кирпич. плиты; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: от колонок Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов кв.12 | Нет данных |
| 11. Крыльца | Деревянные лестн. и крыльца | Нет данных |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 67, корп.1, по ул. Ломоносова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д.67, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1917г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 37% (на 2.07.03г.)

- Год последнего капитального ремонта 1989г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 927,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 256,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 228,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 31,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  153,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии цоколя, коробление и повреждение досок забирки, гниль, сырость |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, глубокие трещины в венцах, частичное поражение гнилью, выпучивание |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные | Следы увлажнений на потолке, поражение гнилью |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок, отдельные повреждения, щели. трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Трещины в местах сопряжения, щели, коробление |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Повреждение окрасочного слоя, трещины, сношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от гор.сети; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центр: отопление: отдельны повреждения; Водопровод: коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Мелкие трещины, коробление ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 65, корп.1, по ул. Ломоносова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д.65, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1925г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 48% (на 23.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1989г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 3

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  529,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 142,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 114,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  177,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сильная неравномерная осадка, гниль, трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие обширные трещины, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, сколы |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | Сильные уклоны, щели, в тепловом узле сильные разрушения пола, провалы, трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Щели, трещины, сильное коробление; Перекосы |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Коробление досок обшивки; Трещины, сношенность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от гор.сети; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Водопровод: коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Сношенность, трещины, щели, осадка, изломы, одно крыльцо отремонтировано |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4 по пр. Новгородский

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _А29-Б22-Д00886\00_

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1933

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 30.01.2003г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1964______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем    2417    м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 641,0  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  589,8кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _56,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___415,9__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка, искривление горизонтальных линий стен, коробление, разрушение забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, повреждения венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, | Выпучивания в вертикальной плоскости |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, протечки, гниль, глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, трещины, гниль в деревянных конструкциях |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы, сильные просадки, гниль в отдельных досках |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: летние-створные, зимние-глухие; Дверные: филёнчатые | Нижний брус и подоконная доска поражены гнилью,переплеты расшатаны. Коробки местами повреждены, неплотный. притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: окраска Наружная: обшит и окрашен | Выпучивание, глубокие трещины в штукатурке. Отслоение окрасочного слоя. В обшивке гниль, трещины. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: кирпич.оштукатуренное; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: да Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Течи Глубокие трещины Повреждения труб и сан. оборудования |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Перила расшатаны , в крыльцах трещины, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 28

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _А29-Б22-Д00913\00___

- Серия, тип постройки     _______

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 14.12.2000г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  _2804_ м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 797,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  729,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _60,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _62,7____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___452,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Фундамент сгнил, Искривление горизонтальных линий цоколя, осадка. К.р. 2004 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса 15х15 и 15х10 |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины, протечки в углах |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренное | Трещины в штукатурке, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Перекрывали кровлю 1990г., ремонт протечки. К.р. 2004г. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | поражение гнилью, оконные переплеты рассохлись |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Штукатурка потолков, перегородок. Окна, двери: м/окраска | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон: от городского кабеля Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водоснабж. Горяч. водоснабж. центральное |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление: от ТЭЦ Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин