АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 54 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.54

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1855 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 514,2  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  514,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _72,5_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров __47,9___ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___402,1__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения забирки.Заменяли фундамент 1984г., трещины в цоколе |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4-х кантного бруса | Глубокие трещины в обшивке и венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы мокрых пятен, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы, протечки в некотор. местах, отрыв отдельн. листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка пола, щели, гниль в досках, черный пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | гниль в некоторых местах рам, расшатаны, непл. притворов |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Гниль в некоторых рамах, отслоение штукатурки. Потемнение окрасочного слоя, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горяч. водоснаб. кв.4,11,14 |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Капельные течи, поражение ржавчиной во многих местах труб, сантехника плохая |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколотые края ступеней, стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 60 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.60

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1990_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1811 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 511,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  511,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _47,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___405,9__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в некот. сваях, осадка отдельн. участков |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины в венцах и обшивке, |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Частичное поражение гнилью |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы сырых пятен, глубокие трещины в местах сопряжения балок, |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, сколы шифера, ослабление крепления листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные м/краской | Полы холод. щели, просадка отдельн. участков |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Гниль в некот. рамах, перекос рам, неплотность притворов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: оштукатурены Окна, двери: м. окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины, потемнение окр. слоя. Отслоение, вздутие окрас. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенны общего пользования; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: да Канализация: центральная; Газоснабжение: от емкости | Ослабление сальниковых набивок, трубы ржавые, сантехника плохая. 1977 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Доски крыл. слом., Трещины, сколотые ст. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 56 корп.1 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.56 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ____перепланировка 1976г._______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1767м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 428,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  428,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _50,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___389,0__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка фундамента, гниль в забирке, повреждения в верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Дощатые, оштукатуренные. Обшит, окрашен. | Неравномерная осадка, гниль. |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, следы мокрых пятен |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, в некоторых местах сколы, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные м.краской, в сан. узле цементные | Щели в полах, черный пол сгнил, просадки отд. участков |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | гниль в рамах., подоконных досках. перекос дверных полотен |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки: сухая штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Отслоение, вздутие, местами отставание краски, трещины. Загр. окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горячим водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; Газоснабжение: емкости | Ослабление сальник.набивок, капельные течи, поражение коррозией отд. участков трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколотые края ступеней, Стертость в ход. местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 58 корп.1 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.58 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     53% (на 14.06.1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1663  м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 429,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  429,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _49,4  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___380,4__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка фундамента, трещины в цоколе, поражение забирки гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит, окрашен | трещины в венцах и обшивке |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Поражение гнилью, осадка |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в венцах и обшивке, местами сырые пятна, следы протечек, трещины в местах сопр. |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам и обрешетке | Трещины в стропилах и обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели в полах , просадка, стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, створки откр. плохо, гниль в рамах, перекос, коробки местами повреждены |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Отслоение покрыв. слоя, обвал. куски штукатурки. Трещины, потемнение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с горячим водоснабж. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: центральное Канализация: центральная; Газоснабжение: от емкости | Капельные течи, плохая сантехника, ослабление сальниковых набивок |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Сколотые края некот. ступеней, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 63/1 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.63 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1954

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     13% (на 04.09.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1990_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  3617 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 853,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  476,2кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _93,3_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___577,1__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | нет данных |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | нет данных |
| 3. Перегородки | Деревянные, | нет данных |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, обито сухой оштукатуркой | нет данных |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам на обрешетке | нет данных |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, обиты ДВП, окрашенные м/краской | нет данных |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | нет данных |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: сухая штукатурка, оклейка Окна, двери: штукатурка. Наружная: обшит и окрашен | нет данных |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Ванны: с горяч. водой | нет данных |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: да Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: от емкости | нет данных |
| 11. Крыльца | Деревянные | нет данных |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №74, корп.1, по ул. Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.74, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-03419/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1957г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  55% (на 04.07.03г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2733,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 795,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 727,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 77,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 649,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы. повреждения венцов трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Прогиб в перекрытии, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Изношенность в ходовых местах, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные створные; Дверные проемы: филенчатые | Гниль в оконных переплетах, створки плохо открываются; Коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков; Масл. окраска окон, дверей | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: скрытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение6 антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ; Ванны: с дров. колонкой; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центральное отопление: коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №5, по ул. Северодвинская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  А-1931г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  51% (на 04.08.05г.)

- Год последнего капитального ремонта А-1990г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2361,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 612,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 544,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 76,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  379,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, дефект фундамента – отклонение от вертикали столбов(1 подъезд), уклон дома от ул. Северодвинской |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бревен | Деформация стен, нарушение жесткости |
| 3. Перегородки | Дощатые, обиты ДВП |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в перекрытии, следы протечек на потолке |
| 5. Крыша | Из волнистых асбестоцементных листов, по деревянным стропилам | Ослабление креплений листов к обрешетке, протечки и просветы, трещины коньковых плит |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Сколы, щели между досками, стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, перекос рам, створки плохо открываются, гниль в отдельных местах; Перекос косяков, неплотности в притворах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков и стен, оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей, потолков | Отслоение окрас. слоя, коробление, местами; Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя, пятна от протечек, разрывы обоев в углах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской сети; Ванны: с централизованным снабжением горячей водой; Горячее водоснабжение: от ТЭЦ; Газоснабжение: от емкости; Канализация: центральная | Центральное отопление: ослабление сальников набивок; Водопровод: коррозия трубопровода; Горячее водоснабжение: с 2002г.горячей воды нет. Система трубопровода вышла из строя, требует ремонта; Канализация: утечки воды, коррозия трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и коробление ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №75, по ул. Северодвинская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.75

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  53% (на 15.04.96г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1550,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 422,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 289,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 40,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  310,8 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, обрастание мхом нижней части цоколя, повреждение и гниль верха столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса. Снаружи обшит и окрашен | Поражение гнилью окладного подоконных венцов, перекос дверных и оконных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в штукатурке, сырые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным стропилам | Гниль в элементах стропильной системы, увлажнение древесины, просветы, течь |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Оконные переплеты, коробки и подок. доски гнилые. Створки не открываются: Дверные полотна и коробки расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков и стен, оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей, потолков | Следы протечек, в штукатурке трещины, окраска местами утрачена |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Печное отопление: плиты кирпичные, оштукатуренные Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с дров. колонкой; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Печное отопление: дымоходы не чищены; Водопровод: проржавление труб; Канализация: повреждение эмалированных покрытия моек, раковин, ванн |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №2, 1 проезд, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, 1 проезд, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50% (на 20.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1637,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 426,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 286,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  323,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Износ 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Износ 50% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Износ 50% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: Штукатурка потолков. Масл. Окраска окон и дверей | Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: ТЭЦ; Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали; Ванны: с дров. колонкой (5,6 кв.); Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 55% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Суфтина 1-й проезд

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1960

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 08.04.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1944 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 486,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  486,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _73,0___кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___520,1__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях, осадка, коробление досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | Продуваемость, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы увлажнений, расслоение древесины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы, сильные протечки около труб |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Засыпка слежалась, гниль в полу, щели, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | переплеты рассохлись, гниль в подоконных досках. Перекос дверных полотен |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска | Отпадение кусков штукатурки Потемнение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой квартиросъемщ. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснаб.: от дров. колонок Вентиляция: естественная Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Коррозия труб , неисправности запорной арматуры, сантехники |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости в ходовых местах, осадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №44, по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.44

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006897520

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  А-1938г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  46% (на 04.03.09г.)

- Год последнего капитального ремонта А-1994г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 4762,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1139,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1023,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 112,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 679,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение забирки гнилью, обрастание мхом нижней часть цоколя, коробление и отставание досок. Мелкие повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бревен. Обшиты, окрашены | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждение отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: деревянные -створные; Дверные проемы: филенчатые, металлические | Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; Дверные полотна осели, имеют неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: штукатурка стен, потолков частично, обивка стен ДСП, оклейка обоями, окраска стен, окон и дверей, побелка потолков | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, трещины в штукатурке, местами отставание |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио6 от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения внутриквартирных сетей |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: центральное; Водопровод: от городской сети; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: от емкостей; Канализация: центральная | Отопление: капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, коррозия трубопроводов; Водопровод: расстройство арматуры, значительная коррозия трубопроводов; Горячее водоснабжение: неисправность смесителей; Канализация: массовые течи в местах присоединения приборов, повреждение трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины в ступенях, перила расшатаны |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 55% (на 23.03.98г.)

- Год последнего капитального ремонта 1970г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 16

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1861,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 516,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 358,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 43,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  322,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт. линии стен, осадка отд. участков, поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекосы оконных и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, уклон, холодные полы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль, перекос оконных и дверных косяков |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: от ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Центральное отопление: повреждение моек, унитазов; Водопровод: течи в трубопроводе, хомуты, ржавчина |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты, трещины вдоль волокон в досках на л./кл. и ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 76 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.76

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1958

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     51% (на 12.05.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1629 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 412,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  275  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _37,8_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___258,6__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращивали сваи в 1982г. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса | выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | В штукатурке трещины, мокрые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Следы протечек |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные створные; Дверные: филёнчатые | Гниль в переплетах и подоконных досках. Дв. коробки перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки: штукатурка. Окна, двери: окраска Наружная: обшит и окрашен | Трещины в штукатурке. Повреждение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Ванны: с дров. колонкой квартиросъемщиков |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центр. отопление: от ТЭЦ; Печи: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | Проржавление труб, |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльцо | Стертости, щели |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 60 по ул. Выучейского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.60

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1951

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     50% (на 23.01.1995г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1965_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1530 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 375,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  247,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___509,5__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка ф-та, гниль, поврежд. в цоколе |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в обшивке, выпучивание и коробление |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | В штукатурке трещины, |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Повреждения шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка, Стертости, трещины |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Щели в подокон.досках. Рассохлись, осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, перегородки: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | ; Печи: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: от баллонов | В штукат. трещины, |
| 11. Крыльца | Деревянные | трещины, осадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. Суфтина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000016360

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 58% (на 25.12.07г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1339,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 368,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 341,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 31,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  268,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль фундамента, трухлявость, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Промерзание стен, трещины, выпучивание, гниль нижних венцов |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины, слежание утеплителя, сырость, протечки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Потемнение листов, сколы, трещины в деревянных конструкциях, частично проводилась замена шифера |
| 6. Полы | Дощатые | Уклон, стертость в ходовых местах, слежание утеплителя, скрипят |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проемы: двойные створные; Дверные проемы: филенчатые | Перекос оконных блоков, сырость, гниль, окна не закрываются |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшиты, окрашены; Внутренняя отделка: штукатурка, обои, окраска | Потемнение обоев, обрывы, отшелушивание окраски, трещины в штукатурке, косметический ремонт частично проведен |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от городских сетей; | Потеря эластичности электропроводки |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное топление; Отопление: печное Водопровод: от городской сети; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Отопление печное: трещины; Водопровод: ржавчина труб, частично проводилась замена; Канализация: течет под дом; Отопление: проводилось в 2007 году, установлены новые радиаторы |
| 11. Крыльца | Деревянные | Уклон, стертость в ходовых местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 22 по ул. Котласская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.22

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1955

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     54% (на 15.04.1998г.)

- Год последнего капитального ремонта ____1966_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2219 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 486,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  320,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _52,7_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___409,4__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка и гниль в сваях, коробление досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленый из бруса | Деформация стен, гниль. Выпучивание обшивки и брусьев, |
| 3. Перегородки | Дощатые | промерзание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Отколы штукатурки и протечки. Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Повреждения кровли, отколы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертость, прогиб и мест. поврежд. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Переплеты рассохлись, Перекос полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | Отпад. штукатур.в н/кл. Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны: с дров. колонкой кв. 1,2,3,4,7, |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Печное отопление: кирпич.оштукат.; Водопровод: от гор. магистрали; Горячее водоснабж.: от колонок Вентиляция: естественная Канализация: в гор. коллектор; Газоснабжение: от баллонов | Имеются трещины и поврежд. приборов. Перекос печей, выпад. кирпич., выпучив. стенок. Местами коррозия трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость и щели, прогибы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15, корп.2, по пр.Обводный канал

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.Обводный канал, д.15, корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1953г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 57% (на 11.08.95г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2758,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 738,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 525,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  540,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Износ 55% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 55% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 55% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 50% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Износ 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: да | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от баллонов; Ванны: с дровяной колонкой; Канализация: центральная | Износ 60% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15, корп.5, по пр. Обводный канал

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.15, корп.5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1960г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 59% (на 04.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1400,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 382,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 254,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  324,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, обрастание мхом цоколя, повр. верхн. части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен, повреждение гнилью, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые | Трещины, зазоры, выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль, прогибы, просадка, разрушение пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Оконные: оконный переплет, подоконная доска поражена гнилью; Дверные: расшатывание, поражена гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | В 1993г. – обшили, выпучивание досок; Трещины, вздутие окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: да |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Горячее водоснабжение: от дров. колонки; Газоснабжение: от баллонов; Ванны: с дровяной колонкой; Канализация: городской коллектор | Печное отопление: дымят, выпадение кирпичей, ржавчина; Канализация: засор труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость, проломы, прогибы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7, по ул.П. Усова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки    1956г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 52% (на 22.04.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2250,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 527,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 353,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 52,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  473,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б стулья | Искривление горизонтальной линии |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Выпучивание стен, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, штукатуренные | Выпучивание стен, гниль |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, щели |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Стертость досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Гниль в подоконных досках; Коробление дверных коробок |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок. Оклейка стен обоями; Окна, двери: масл. окраска | Отслоение окраш. слоя, глубокие трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Горячее водоснабжение: от колонок; Газоснабжение: от емкости; Ванны: с дров. колонкой; Канализация: центральная | Печное отопление: глубокие трещины, выпучивание |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №70  по ул.Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.70

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.-   61%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      2703 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       729,8    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 81,6кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка гниль фундамента. Износ 65% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса, обшит, окрашен | Деформация стен, гниль окладных подоконных венцов, выпучивание стен. 60% износ |
| 3. перегородки | Дощатые |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, уклон полов, следы протечек 60% износ |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль деревянных конструкций, протечки, трещины. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые окрашены | Прогиб, уклоны полов, изношены доски в ходовых местах. Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные - двойные створные Дверные - филенчатые | Гниль в подоконной доске и переплетах, оконные переплеты перекошены Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя/ Наружная | Штукатурка, м/окрас. Обшит, окрашен | Гниль, трещины, отслоение окрашенного слоя, отпад. штукатурки Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. От колонок Центральная От баллонов Кирпич. оштукатур. | Износ 60% Сдвиг.кирпичей в топливнике, дымление через вьюшечн. дверку, выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца, лестницы | Деревянные простые | Ступени стерты, сколоты края ступеней, перила расшатаны. Износ 61% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №71  по ул.Р.Люксембург

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.71

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.-   55%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1966-69гг

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      2304 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       508,5    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 52,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, повреждение досок цоколя. Износ 55% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса | Трещины, гниль в брусе.55% износ |
| 3. перегородки | Дощатые оштукатурены |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Сырые пятна, трещины. Износ 50% |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые окрашены | Просадки, стертости, трещины Износ 60% |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные - филенчатые | Трещины, гниль. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен | Потемн. окраш. Слоя Трещины в штукат. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. От колонок центральная Кирпичные, оштукатуренные | Износ 65% Отпад.штукатурки, кирпич. |
| 11. Крыльца, лестницы |  | Стертости, трещины. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 70 корп.2 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70 корп.2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    А-1959

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     59% (на 16.05.2006г.)

- Год последнего капитального ремонта _А-1968___

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  А-1539 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 448,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  413,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _38,9_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___362,8__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, мелкие повреждения верхней части столбов, повреждение гниль цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Искривление вертикальных линий, гниль в окладных венцах |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины по штукатурке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, ослабление креплений деревянных конструкций |
| 6. Полы | Дощатые, окраска | Уклон пола, щели между половицами |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные; Дверные: филёнчатые | Рамы рассохлись, трещины в оконных коробках. Перекос дверных коробок, трещины в дверных полотнах |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: оклейка обоями, окраска Наружная: обшит и окрашен | Загрязнение. Повреждение обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Отопление: печное, центральное; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: от собственных колонок Канализация: в городской коллектор; Газоснабжение: от баллонов | Трещины по штукатурке, дымление печей. Ржавчина по трубам |
| 11. Крыльца | Деревянные | Повреждение ступеней, |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №67, по ул. Северодвинская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.67

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006899630

- Степень физического  62% (на 28.04.08г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1627,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 446,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 411,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 38,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 341,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатные | Повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание в вертикальной плоскости |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Поражение гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным конструкциям | Сколы в листах |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Поражение гнилью, местами разрушение отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Переплеты расшатаны, перекос оконных коробок; Повреждение обвязки полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков и стен, оклейка стен обоями; Масл. окраска окон, дверей, потолков | Отшелушивание окрас. слоя; Трещины, местами отпадение штукатурки; отшелуш. окрас. слоя. Загрязнение и обрыв обоев |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Провисание проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской сети; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Печное отопление: подвижность приборов; Водопровод: местами капельные течи; Канализация: засоры в нескольких квартирах |
| 11. Крыльца | Деревянные | Поражение гнилью |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №84, по пр. Советских Космонавтов

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д.84

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000015540

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  А-1913г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     % (на 11.05.07г.)

- Год последнего капитального ремонта А-1961г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2265,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 525,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 479,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  43,7 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 409,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривленность горизонтальных линий стен, поражение гнилью, частичное разрушение столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Образование трещин, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжений с несущими конструкциями |
| 4. Перекрытия | Чердачные: деревянные, отепленные, оштукатуренные; Междуэтажные: деревянные, отепленные, оштукатуренные | Чердачные: заметный прогиб, поражение древесины гнилью, следы протечек; Междуэтажные: заметный прогиб, поражение древесины гнилью |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным стропилам | Отколы и трещины, просветы, гниль элементов стропильной системы |
| 6. Полы | Деревянные | Поражение гнилью, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Поражение гнилью, створки не открываются, или выпадают; Поражение гнилью и жучком, дверные полотна расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: оклеено обоями, потолок, пол - окрашено | Повреждение окрасочного слоя; Трещины в обоях, отпадение штукатурки, повреждение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети Телевидение: антенна общего пользования | Потеря эластичности изоляции проводки |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №20 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического 55% (на 10.08.95г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа _______

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1264,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 343,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 228,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 30,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 268,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Гниль в верхней части. Повреждение и отставание досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолки, гниль в местах сопряжения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Перекрыли в 1980г. Протечки у труб, сколы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола, щели, стертость полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: филенчатые | Перекос оконных раз, следы гнили; Двери осели, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит и окрашен; Внутренняя отделка: штукатурка потолков, стен, перегородок. Оклейка стен обоями; Масленая окраска окон и дверей | Отслаивание окраски; Потемнение окрашивающего слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городских сетей; |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная; Газоснабжение: кв №8 | Печное отопление: выпадение кирпичей, дымление; Канализация: сильный дефект, проржавление труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости и щели, зыбкость |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №53, по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) А-29; Б-22; Д-17770/00

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1955г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 58% (на 04.05.00г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 413,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 96,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 67,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц __ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  187,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль, мох в нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Отклонение от вертикальности, венцы повреждены гнилью, трещины в местах сопряжений |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Сколы. Трещины, протекает местами, гниль в обрешетке |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка, щели, полы холодные |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: 25%- створные, 75% - глухие Дверные: филенчатые | Нижний брус поражен гнилью, окна плохо открываются; Коробки повреждены, перекошены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Трещины и гниль, коробление, краска облупилась; Местами отставание краски, обои выгорели, разрывы, следы протечек |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети | Потеря эластичности эл. проводки, следы ремонта |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Газоснабжение: от баллонов | Печное отопление: трещины. выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты., трещины, потеря окраски |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 53 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.53

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1937

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     66% (на 12.08.2014г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 14

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  3845 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 984,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  841,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _87,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___769,5  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью, искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные, отепленные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Диагональные трещины, гниль, заметный прогиб |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Замена деревянных конструкций, стропил, покрыто шифером |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, | Сильный уклон, стертости, зыбкость при ходьбе |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные створные и глухие; Дверные: филёнчатые | Остекление отсутствует, переплеты расшатаны, повреждены Дверные полотна осели, повреждены |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | Наружная: обшит и окрашен Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: окраска | Выгорание отделочного слоя. Глубокие трещины в штукатурке, опадение, загрязнение штукатурки, следы сырости, шелушение окрасочного слоя, стертость |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телефон от городской сети Телевидение: антенна общего пользования Ванны и души: с дров. колонкой | Полная потеря эластичности изоляции проводов, оголение проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Отопление: печное; Водопровод: от гор. сети; Горячее водоснабж.: от колонок Вентиляция: естественная Канализация: центральная; | Расстройство системы, следы течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость в ход. местах, изломы досок |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 55 по ул. Розы Люксембург

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки     ___________

- Год постройки    1939

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа     62% (на 21.11.1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  4670м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1016,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  716,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______  кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _110,2_____кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___667,2__  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | в фундаменте поражения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные d=22см | Выпучивание стен и прогибы |
| 3. Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Продольные трещины вдоль балок на потолке Кровля перекрыта в 1984г. |
| 5. Крыша | Железная с водосточными трубами | Ржавчина на поверхности, имеются протечки, |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | полы сильно осели Частично ремонтир. в 1980-85г.г. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: Двойные на 50% створные; Дверные: филёнчатые | гниль в подоконниках. Полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Потолки, стены: штукатурка. Окна, двери: м/окраска Наружная: обшит и окрашен | В штукатурке трещины. Отслоение краски местами |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от городской сети Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Печное отопление: кирпич., оштукатур. Водопровод: от гор. магистрали; Канализация: центральная; | Печи осели, выпучивание стенок местами. Печи частично ремонтир.в 1980-86г.г. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости и трещины вдоль волокон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №32, по ул. Романа_Куликова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Романа_Куликова, д.32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 51% (на 22.08.94г.)

- Год последнего капитального ремонта _______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1301,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 339,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 233,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 28,9 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 263,0 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Следы гнили в нижних венцах |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, следы протечек |
| 5. Крыша | Железная, по деревянным конструкциям | Проржавление, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные - створные; Дверные проемы: филенчатые | Переплеты покороблены, со следами гнили; Обвязка дверных полотен повреждена |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка потолков; Масл. окраска окон, дверей | В штукатурке трещины, вздутие, отпад. окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная | Печное отопление: трещины в штукатурке; Водопровод: проржавление трубопроводов; Канализация: повреждение эмал. покрытия унитазов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, по пр. Московскому

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1956г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 54% (на 16.09.96г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1356,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 338,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 220,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36,3 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  218,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, фундамент сгнил |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Железная, без водосточных труб | Неплотность фальцев |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Полы сгнили, черный пол сгнил |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | В переплетах подоконных поражение гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от емкости; Канализация: центральная | Печное отопление: печи осели, выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты. трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 49, корп.1, по пр. Советских космонавтов

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов , д.49, корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 11:401:001:005423630

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1959г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  59% (на 20.06.13г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1322,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 358,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 331,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки 30,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  257,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль в венцах, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, прогибы |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным стропилам | Протечки, гниль деревянных конструкций, отколы, трещины. просветы в шифере |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, трещины, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: филенчатые | Створки открываются плохо, гниль в рамах; в отдельных квартирах заменены деревянные рамы на стеклопакеты |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка и побелка потолков, оклейка стен обоями, стены обшиты ДВП | Трещины, отшелушивание и выгорание окрасочного слоя; Выпучивание ДП. Трещины, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В | Потеря эластичности изоляции проводов, повреждение приборов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской сети; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Печное отопление: трещины в кладке, дымление, выкрашивание кирпича в трубах; Водопровод: текущие ремонты; Канализация: система не справна |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины, уклон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №68 кор.1  по ул.Урицкого,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Урицкого, д.68 кор.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1999 г.-   34%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир:

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания:

18. Строительный объем :      14694  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       3941,7    кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные железобетонные блоки |  |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные в 2,5 кирп. |  |
| 3. перегородки | Деревянные оштукат. |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные | ж/б плиты |  |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, м/окрашены |  |
| 7. Проемы | Оконные -деревянные двойные створные Дверные - филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка, м/окрас. обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Лестницы ж/б |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Откр.проводка220В От городской магистр. центральное центральное От ТЭЦ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 65, по ул. Ломоносова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ломоносова, д.65,

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1917г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 25% (на 23.03.96г.)

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 5

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  872,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 236,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | неравномерная осадка, гниль, трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание, трещины |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Трещины, сколы |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные | уклоны, щели, в тепловом узле |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Щели, трещины, сильное коробление; Перекосы |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Коробление досок обшивки; |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Телефон: от гор.сети; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центральное отопление: ТЭЦ; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с гор. водоснабжением; Горячее водоснабжение: центральное; Газоснабжение: Канализация: центральная | Водопровод: коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные | Сношенность, трещины, щели, осадка, |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 кор.1, по пр. Московскому

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.8 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1961г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 66% (на 16.09.06г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1239 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 335,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  218,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, фундамент сгнил |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | трещины |
| 5. Крыша | шиферная | Неплотность фальцев |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Следы гниения |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | В переплетах подоконных поражение гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка, обои. окраска; | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: Канализация: центральная | Печное отопление: печи осели, выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ступени стерты. трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 37, корп.3, по пр. Советских космонавтов

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов , д.37, корп.3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки  1938г.

- Степень износа по данным государственного технического учета  _______

- Степень физического  61% (на 20.06.94г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2506 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 560,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки  кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  257,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | осадка, искривление горизонтальных линий цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль в венцах, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Протечки, гниль деревянных конструкций, отколы, трещины. просветы в шифере |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, трещины, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные – створные, стеклопакеты; Дверные проемы: филенчатые | Створки открываются плохо, гниль в рамах; |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен Внутренняя отделка: штукатурка и побелка потолков, оклейка стен обоями, стены обшиты ДВП | Трещины, отшелушивание и выгорание окрасочного слоя; Выпучивание ДП. Трещины, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В | Потеря эластичности изоляции проводов, повреждение приборов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской сети; Канализация: центральная | Печное отопление: трещины в кладке, дымление, выкрашивание кирпича в трубах; Водопровод: текущие ремонты; Канализация: капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины, уклон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин