Приложение к конкурсной

документации и извещению

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от  24.07.2015г. №2210р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №11 корп.1 по, ул. Квартальная

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Квартальная, д.11 корп.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1962г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 43% (на 1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 2862,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 743,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 524,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №10, ул. Кононова И.Г.

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д.10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1978г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 24% (на 2007г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 24

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 3008,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 848,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 664,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

II.Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №332, ул. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

  - Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ленинградский, д.332

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1951г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 62% (на 1996г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 1643,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 428,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 278,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

II. Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №342, ул. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ленинградский, д.342

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1952г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 56% (на 1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 1409,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 373,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 373,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №340, ул. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ленинградский, д.340

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1951г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 54% (на 1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 1440,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 386,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 386,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

II. Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Центральное Печи |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №4, ул. Кононова И.Г.

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д.4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1964г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 50% (на 1997г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 1927,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 523,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 523,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

II. Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Печное Электроплиты |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)

Утвержден                                                                                                                       Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №24, ул. Русанова

являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Русанова, д.24

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1987г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 12% (на 1993г.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 32

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

- Строительный объем 4381,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1075,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1075,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

II. Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитный ростверк по железобетонным сваям |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые, облицованные керамической плиткой |  |
| 3. Перегородки | Арболитовые |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, керамическая плитка в сан. узлах, туалетах, умывальных, душевых |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные из стройплит |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Побелка потолков, оклейка обоями стен, м. окр. окон и дверей |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | водопровод есть Центральное Электроплиты |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

(подпись)