Приложение к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от  08.07.2015г. №2076р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 5 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10164\00

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2003 г.-   50 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1984

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   484,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     484,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   58,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   399,8    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 60 |
| 3. перегородки | дощатые | 60 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 60 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 45 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной Кирпичные оштукатуренные | 25 |
| 11. Крыльца | деревянные | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 6 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10165\00

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2003 г.-   53 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:  переоборудован в 1981

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     533,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   56,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   343,1    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 55 |
| 3. перегородки | дощатые | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 60 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной Кирпичные оштукатуренные | 40 |
| 11. Крыльца | деревянные | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 32 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   34  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   335,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     335,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   29,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   214,5    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 40 |
| 3. перегородки | дощатые | 40 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 10 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От баллонов От квартальной котельной | 30 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 33 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10188\00

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.-   37  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   342,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     342,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)    кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 30 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 10 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной | 35 |
| 11. Крыльца | деревянные | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 37 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   44 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   405,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     405,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   39,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   249,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 45 |
| 3. перегородки | дощатые | 45 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 45 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 40 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 40 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной Кирпичные оштукатуренные | 45 |
| 11. Крыльца | деревянные | 45 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 38 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1882   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   401,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     401,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   39,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   248,7    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 55 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса Заводской заготовки | 50 |
| 3. перегородки | дощатые | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости От квартальной котельной | 55 |
| 11. Крыльца | деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 41 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.-   34  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   526,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     526,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  71,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 30 |
| 3. перегородки | дощатые | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 35 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 35 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 40 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 35 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости от квартальной котельной | 30 |
| 11. Крыльца | деревянные | 35 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 42 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.-   25  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   536,2  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     536,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 30 |
| 3. перегородки | дощатые | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 15 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости от квартальной котельной | 30 |
| 11. Крыльца | деревянные | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 44 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 3-40-27 Б

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.-   28  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   539,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     539,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   73,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 30 |
| 3. перегородки | дощатые | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 25 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 30 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 20 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От емкости от квартальной котельной | 25 |
| 11. Крыльца | деревянные | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 47 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 113-115-72

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.-   18  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   436,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     436,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   83,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи с монолитным ростверком | 20 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | арболитовые | 15 |
| 3. перегородки | дощатые | 15 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 15 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 20 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 20 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 20 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 20 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Централизованное снабжение ГВС |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети центральное центральная От емкости от квартальной котельной | 15 |
| 11. Крыльца | деревянные | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 48 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 113-115-72

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.-   16  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   436,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     436,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   77,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи с монолитным ростверком | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | арболитовые | 15 |
| 3. перегородки | дощатые | 15 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 15 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 20 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 15 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 15 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Централизованное снабжение ГВС |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети центральное центральная От емкости от квартальной котельной | 15 |
| 11. Крыльца | железобетонные | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 50 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 50

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 113-115-72

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: 1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.-   14  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   446,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     446,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   80,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи с монолитным ростверком | 10 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | арболитовые | 15 |
| 3. перегородки | дощатые | 15 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | деревянные | 15 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 125 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 15 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Централизованное снабжение ГВС |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети центральное центральная От емкости от квартальной котельной | 10 |
| 11. Крыльца | железобетонные | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 56 по, ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 56

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 10188\00

3. Серия, тип постройки: нет

4. Год постройки: А-1995

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009 г.-   26  %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : А- 2835 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   778,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     669,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)   120,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи с монолитным ростверком | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | арболитовые | 20 |
| 3. перегородки | дощатые | 20 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Железобетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Асбоцементная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | дощатые, отепленные, окрашенные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Обшиты и окрашены | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Централизованное снабжение ГВС |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети центральное центральная От емкости от квартальной котельной | 40 |
| 11. Крыльца | железобетонные | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента городского хозяйства			А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 292210161/00

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1980г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000г.-   30%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     717,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки  120,1  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   515,7     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 35 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 35 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 25 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 25 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка потолков, стен, окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От ёмкости От котельной | 25 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 8 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1979г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000г.-   24%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  260,1   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     260,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   180,8     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/бетонный по деревянным сваям | 25 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые плиты | 20 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 20 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 25 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Штукатурка потолков, стен, окраска окон и дверей | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От ёмкостей От котельной | 25 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 31 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   29%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1984

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  336,0   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     336,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 30,4   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   208,5     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 35 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 35 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 30 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, оббиты ДВП и окрашенные | 30 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 20 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка потолков, стен, окраска окон и дверей | 20 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От баллонов От котельной Кирпичные, оштукатуренные | 20 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | 40 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 34 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 292210189/00

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1965г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000г.-   51%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  331,8   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     331,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 29,7   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   468,9     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 50 |
| 3. перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 45 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От ёмкости От котельной Кирпичные, оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 36 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 292210191/00

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000г.-   50%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  340,8   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     340,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 30,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   209,8     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 60 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 55 |
| 3. перегородки | Деревянные | 55 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 55 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | 55 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 55 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От ёмкости От котельной Кирпичные, оштукатуренные | 55 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 55 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 39 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   50%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  405,8  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     405,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 38,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   250,0    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 50 |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | 50 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 50 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | 50 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 50 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | 50 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От ёмкости От котельной Кирпичные, оштукатуренные | 50 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 50 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 40 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   22%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     414,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   253,0    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 10 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | 30 |
| 3. перегородки | Рубленные из бруса заводской заготовки | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | 40 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 20 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашенные | 20 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 5 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | 5 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От ёмкости От котельной Кирпичные, оштукатуренные | 25 |
| 11. Крыльца | Деревянные | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 43 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:29:22:000000:0000:11:401:002:000101980

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: А – 1970 ; А1 - 1996

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009г.-   43%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: А – 2 ; А1 - 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :   А – 1023 ; А1 - 811 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   601,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     535,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки72,4    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   345,1    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка  29:22:000000:0000

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 45 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | 20 |
| 3. перегородки | Деревянные | 20 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянное, отепленное | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным стропилам | 30 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен / Штукатурка, масляная окраска, побелка, оклейка обоями | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От ёмкости От котельной | 35 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 45 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1974г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   27%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   528,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     528,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 64,2     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   332,9     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 25 |
| 3. перегородки | Деревянные | 25 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 25 |
| 5. крыша | Шиферная | 35 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | 30 |
| 7. Проемы | Двойные створные/ филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен/ Штукатурка стен, потолков; окраска окон, дверей, стен | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От ёмкости От котельной | 25 |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 46 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: 3-40-27Б

4. Год постройки: 1973г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   29%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   523,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     523,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 70,4    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   329,7     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 30 |
| 3. перегородки | Из бруса | 30 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 30 |
| 5. крыша | Шиферная | 35 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | 30 |
| 7. Проемы | Двойные створные/ филенчатые | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Обшит, окрашен/ Штукатурка стен, потолков; окраска окон, дверей, стен | 30 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От ёмкости От котельной | 25 |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца | 30 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 49 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.49

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1983г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995г.-   16%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   443,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     443,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 87,0    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   326,5     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые плиты | 15 |
| 3. перегородки | Арболитовые | 15 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 15 |
| 5. крыша | Шиферная | 20 |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, покрытые ДВП и окрашены | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные/ из стройплиты | 15 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Штукатурка стен, потолков; окраска окон, дверей, стен | 20 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской магистрали От квартал. котельной От ёмкости От котельной | 15 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные крыльца | 20 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 51 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.51

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 292210206/00

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1986г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000г.-   23%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  2669  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   1048,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     1048,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 50,9    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   746,5     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые плиты | 15 |
| 3. перегородки | Гипсовые, деревянные | 15 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 15 |
| 5. крыша | Шифер по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | Дощатые, в с/у керамическая плитка | 15 |
| 7. Проемы | Двойные створные/ из стройплиты | 15 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Штукатурка стен, потолков; окраска окон, дверей, стен | 15 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети От котельной | 15 |
| 11. Крыльца | деревянные лестницы | 15 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 52 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:000000:0000:11:401:001:006900000

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1988г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009г.-   23%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 11

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  2669  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   769 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     608,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 117,3    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   493,5     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка  29:22:000000:0000

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонный ростверк по ж/бетонным сваям | 20 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые | 20 |
| 3. перегородки | Гипсолитовые | 20 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Ондулин по деревянным конструкциям | 15 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные, окрашены | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные/ простые, металлические | 25 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Стены: оклеены обоями; потолок, пол - окрашены | 20 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети Центральное От ёмкостей От котельной | 30 |
| 11. Крыльца | деревянные | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 53 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.53

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:000000:0000:11:401:001:006896490

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1995г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009г.-   29%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  2703  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   791,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     669  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 123,0   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   505,3     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка  29:22:000000:0000

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи с монолитным ростверком | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые плиты | 25 |
| 3. перегородки | Гипсовые | 25 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные плиты | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, филенчатые | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Сухая штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети Центральное От ёмкостей От котельной | 40 |
| 11. Крыльца | Ж/бетонные крыльца, деревянные лестницы | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 54 по ул. Зеленец

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Зеленец д.54

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:000000:0000:11:401:001:006897200

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1990г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009г.-   29%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :  2922  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   787,2  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     674,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки 104,3    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   537,7     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка  29:22:000000:0000

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи с монолитным ростверком | 15 |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые плиты | 25 |
| 3. перегородки | Арболитовые | 25 |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Ж/бетонные | 20 |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 30 |
| 6. Полы | деревянные, отепленные | 25 |
| 7. Проемы | Двойные створные, из стройплиты | 30 |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная \ | Масляная окраска, оклейка обоями | 35 |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | Открытая проводка, 220в От городской сети Центральное От ёмкостей От котельной | 40 |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, ж/бетонные крыльца | 25 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			Старостин А.Ю.