Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 07.08.2015г. №2376р

Состав и

состояние общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Клепача

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Клепача, д. 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  29:22:000000:0000:11:401:001:00545780, жилой дом

- Год постройки  А-1983

- Степень износа по данным государственного технического учета

- Степень физического износа 20% (на 07 июня 2011 г.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 5

- Наличие подвала  - имеется

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 9 (комнат 138), в помещениях коридорной системы 1 жилая комната

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   - 553,1м2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем А-17880 куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4650,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3326,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 542,6 кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  781,5 кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 137,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1183,7 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Состояние удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Состояние удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Гипсобетонные, кирпичные, гипсокартонные, деревянные, из металлопластика | Состояние удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Следы протечек, высолы, плесень местами |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 2003 г.- ремонт кровли |
| 6. Полы | Линолеум, керамическая плитка | 2006 г.-ремонт полов 1 этажа. На остальных этажах частичная замена покрытия. |
| 7. Проемы -окна; -двери (другое) | Окна: двойные створные; Двери: из металлопластика с остеклением, металлические, каркасные, филенчатые | Окна: рассохлость переплетов; Двери: 2006 г. – частичная замена дверных заполнений, осадка полотен, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренняя отделка: оклейка обоями, масляная окраска, побелка, керамическая плитка, устройство подвесного потолка, обшивка стен гипсокартоном | 2006 г. – ремонт 1 этажа |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -душ -электроплиты -телефон | Имеется |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -электроснабжение -водопровод -горячее водоснабжение -отопление (от котельной) | Электроснабжение: 2008 г. – ремонт электропроводки; Водопровод: следы ремонтов на системах, замена саноборудования; канализация: — 2007г. ремонт канализации с заменой санприборов Горячее водоснабжение: следы ремонтов на системах, замена саноборудования; Отопление: 2006 г. – ремонт системы отопления; |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние удовлетворительное |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики

департамент городского хозяйства мэрии города                                            А.Ю. Старостин