Приложение к конкурсной документации

и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя

Главы Администрации муниципального

образования «Город Архангельск»

от ___________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №2 кор.1, по ул. Революции

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Революции, д.2 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1979г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 49% (на 2011.)

- Год последнего капитального ремонта  ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

Строительный объем 4096м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 828,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 828,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верха свай. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса Обшиты и окрашены | Имеются трещины в брусе, Выпучивание стен, отклонение от вертикали |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Коробление деревянных конструкций, протечки, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Имеются щели, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Коробление рам, гниль в подоконной доске; Коробление дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: окраска окон и дверей. Штукатурка потолков и перегородок; | Выпучивание штукатурки, отпадение, отслоение и потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная Центральное отопление: от ТЭЦ; | Водопровод: глубокие трещины в топливнике коррозия отдельных участков трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин