I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 14, корп. 1

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 41%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1857кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 495,0кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)329,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
67,8кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. магисрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 20, корп. 3

2. Год постройки  1972

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 35%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1828кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 517,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)346,1кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,6кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 21

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 56%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2772кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 710,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)485,8кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
79,4кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 21, корп.1

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 51%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2843кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 707,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)479,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
74,8кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 8

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1829кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 510,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,5кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 20, корп. 1

2. Год постройки  1970

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1989г 38%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1811кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 17

2. Год постройки  1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 44%

4. Год последнего капитального ремонта 2004 г.

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2833кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 612,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)486,2кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
75,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 15

2. Год постройки  1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 54%

4. Год последнего капитального ремонта 2012

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    1846кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 453,8кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)304,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
59,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 3

2. Год постройки  1955

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 52%

4. Год последнего капитального ремонта 1968,2012 г. сваи

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2344кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 522,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)347,8кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
55,9кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | От зав. котельной |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местный |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 12, корп. 3

2. Год постройки  1968

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 46%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1718кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 497,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)329,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
64,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 12, корп. 1

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1879кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 510,9кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,9кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,4кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 10

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 55%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1846кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 584,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)344,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От мест. магистрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 9

2. Год постройки  1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г 55%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2261кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 568,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)346,4кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
53,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | От зав. котельной |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От мест. магистрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 16

2. Год постройки 1958

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 58%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     1958 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 447,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  303,5кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
58,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. От гор. сети Открытая 220В От гор. сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор. сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 26

2. Год постройки 1963

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     2475 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 569,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  335,4кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
67,4кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. От гор. сети Открытая 220В От гор. сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор. сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 18

2. Год постройки 1957

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 57%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     1776 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 447,8кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  301,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
59,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. От гор. сети Открытая 220В От гор. сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор. сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 12

2. Год постройки 1965

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 43%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     2156 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  351,8кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
55,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Расчалка 1 линия,  дом 11

2. Год постройки 1963

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г. 62%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  1

6. Количество квартир 5

7. Строительный объем                     703	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 191,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  118,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 10

2. Год постройки 1954

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 61%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     2296	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 535,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  365,3кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
51,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичные оштукат. Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 8

2. Год постройки 1955

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 62%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     2364	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 565,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  412,9кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
59,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичные оштукат. От мест. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 6

2. Год постройки 1930

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2008г. 67%

4. Год последнего капитального ремонта  1955

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     2386	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 591,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  379,8кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
47,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Дощатые отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да От мест. Магистр. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 5

2. Год постройки 1934

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 62%

4. Год последнего капитального ремонта  1991

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем                     1008	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 265,8кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  186,8кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
38,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Дощатые отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От заводской котельной От мест. Магистр. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | В коллектор. |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 16, корп. 1

2. Год постройки 1967

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 56%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1825	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 567,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  333,0кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,9кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 12

2. Год постройки 1968

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 57%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1838	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,2кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
66,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. ети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От балллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 9

2. Год постройки 1970

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г. 37%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1867	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 510,9кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  336,2кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
67,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. Местный Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От балллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 18

2. Год постройки  1969

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 38%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1864кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 517,8кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)342,1кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
70,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 23

2. Год постройки  1963

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 44%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1901кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 502,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)331,3кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
65,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 22, корп.5

2. Год постройки  1970

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 35%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1808кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 511,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,6кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 20

2. Год постройки  1970

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 38%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1877кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 515,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)339,6кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 20, корп. 2

2. Год постройки  1971

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1989г 38%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1794кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 516,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)341,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
70,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 5

2. Год постройки  1955

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 55%

4. Год последнего капитального ремонта 1968, 2012

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2212кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 486,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)321,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
55,9кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | От зав. котельной |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местный |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 17, корп. 1

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 49%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    2724кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 715,0кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)496,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
79,9кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 14

2. Год постройки  1967

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 52%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1902кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 503,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)334,7кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
65,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 12

2. Год постройки  1964

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 55%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1862кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 572,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,4кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 12, корп. 2

2. Год постройки  1968

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 53%

4. Год последнего капитального ремонта 2012 г.

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1852кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 571,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)335,9кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
67,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 11

2. Год постройки  1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 54%

4. Год последнего капитального ремонта 2012

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                    2316кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 529,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)364,5кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
54,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | От зав. котельной |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От мест. магистрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 10, корп. 1

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1835кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 566,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)333,5кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. магистрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Расчалка 1 линия,  дом 6

2. Год постройки 1967

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г. 59%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  1

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем                     245	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 72,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  55,8кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Тесовая |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 13

2. Год постройки 1932

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 62%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     1755 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 420,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  309,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
47,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 20

2. Год постройки 1961

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     2475 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 706,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  479,9кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
77,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. От гор. сети Открытая 220В От гор. сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор. сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центральная |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 15

2. Год постройки 1931

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 63%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     2403 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 590,0кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  434,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
55,6кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 3

2. Год постройки 1980

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 43%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     2500	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 845,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  398,0кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
102,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бручсчатые |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное От гор. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центральная |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От балллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 11

2. Год постройки 1984

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 24%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем                     2354	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 695,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  439,6кв. м

9. Количество лестниц  - 4 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
104,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От кв. котельной Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Местная |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 9

2. Год постройки 1967

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 52%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1824	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 508,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,4кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
66,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Досчатые отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От котельной Кирпичные оштукат. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 7

2. Год постройки 1932

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2002г. 19%

4. Год последнего капитального ремонта  1990-1992

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 10

7. Строительный объем                     2486	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 616,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  322,3кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
72,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное отукат. |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От котельной От мест. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центральные |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты | да |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 6, корп. 1

2. Год постройки 1957

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 50%

4. Год последнего капитального ремонта  1955

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     3107	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 696,0кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  389,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
93,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Дощатые отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Летние створные, зимние гухие |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Оштукат. От мест. Магистр. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 16

2. Год постройки 1968

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 49%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1864	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 582,8кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
70,4кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 14

2. Год постройки 1968

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 48%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1854	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 582,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  342,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
70,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 12, корп. 1

2. Год постройки 1958

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 58%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1865	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 498,9кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  328,0кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
67,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. ети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 1

2. Год постройки 1978

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г. 32%

4. Год последнего капитального ремонта  ж/б сваи 2011

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     2688	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 741,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  400,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
94,8кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное оштукат. |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Простые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) | окрашено |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От котельной завода Плиты и кирп. От местной магистр. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От балллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение | От котельной |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Расчалка 1 линия, дом 9

2. Год постройки  1970

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 47%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  1

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем                    254кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 75,9кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)58,6кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |