Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Юнг ВМФ д.5

2. Год постройки  1989

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 750,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)412,6кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | есть |  |  |
| Печное отопление |  |  |  |
| Водопровод | От гор. магисрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центр. |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. ул. Юнг ВМФ д.11

2. Год постройки  1992

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 722,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)390,3кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | есть |  |  |
| Печное отопление |  |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центр. |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. ул. Юнг ВМФ д.15

2. Год постройки  1932

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 558,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)344,0кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | есть |  |  |
| Печное отопление |  |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центр. |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. ул. Юнг ВМФ д.15 корп.1

2. Год постройки  1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 51%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 772,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)505,4кв. м

9. Количество лестниц  - 4 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
8кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | есть |  |  |
| Печное отопление |  |  |  |
| Водопровод | Центр. |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Центр. |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Моряка д.10

2. Год постройки  1931

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 614,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)299,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | Цент. |  |  |
| Печное отопление |  |  |  |
| Водопровод | есть |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | есть |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Моряка д.8 корп.2

2. Год постройки  1929

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир  8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 568,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)568,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. ул. Моряка д.8 корп.1

2. Год постройки  1930

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 545,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)387,2кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. ул. Моряка д.5

2. Год постройки  1932

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 7

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 601,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)601,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Юнг ВМСФ д.16

2. Год постройки  1956

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 486,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)322,1кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
9кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | нет |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.4

2. Год постройки  1935

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 570,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)422,2кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | нет |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.8

2. Год постройки  1951

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 458,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)304,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | нет |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.13

2. Год постройки  1956

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 495,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)328,8кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | нет |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.17

2. Год постройки  1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 524,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)347,3кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | нет |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.2

2. Год постройки 1935

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта  МВК

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 556,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  556,7кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. нет Открытая 220В От гор. сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор. сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Котовского д.9

2. Год постройки 1958

3. Степень износа по данным государственного технического учета

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 447,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  298,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. нет Открытая 220В От гор. сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор. сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | есть |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |