Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Московский, д. 54

2. Год постройки   2016

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на 2016 год 0 %

4. Год последнего капитального ремонта -

5. Количество этажей   9 (количество этажей, включая техподполье -10)

6. Количество квартир 108

7. Строительный объем       32 560,0 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками 8 538,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7 186,00 кв.м.

9. Количество лестниц   3

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) площадь лестничных клеток 1308,4 кв.м.

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 11 607,5 кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный с монолитным железобетонным ростверком | Состояние хорошее |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | наружные -железобетонные панели с облицовкой кирпичом, внутренние - железобетонные панели | Состояние хорошее |  |
| 3. Перегородки | пазогребневые гипсовые плиты | Состояние хорошее |  |
| 4. Перекрытия | сборные железобетонные панели | Состояние хорошее |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  | Состояние хорошее |  |
| подвальные |  | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  | Состояние хорошее |  |
| 5. Крыша | плоская с внутренним водостоком | Состояние хорошее |  |
| 6. Полы | жилые комнаты, кухни – ламинат; санузлы, ванные, технические помещения, поэтажные коридоры – керамическая плитка. | Состояние хорошее |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | деревянные с двойными стеклопакетами | Состояние хорошее |  |
| двери | деревянные | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  | Состояние хорошее |  |
| 8. Отделка | чистовая | Состояние хорошее |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | металлические |  | Состояние хорошее |
| электроплиты | установлены |  | Состояние хорошее |
| телефонные сети и оборудование | нет |  | Состояние хорошее |
| сети проводного радиовещания | присутствует |  | Состояние хорошее |
| сигнализация | противопожарные извещатели |  | Состояние хорошее |
| мусоропровод | нет |  | Состояние хорошее |
| лифт | Присутствует, пассажирский |  | Состояние хорошее |
| вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Печное отопление | нет |  | Состояние хорошее |
| Водопровод | от городской магистрали |  | Состояние хорошее |
| Электроосвещение | Скрытая проводка 220В |  | Состояние хорошее |
| Радио | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Телефон | нет |  | Состояние хорошее |
| Телевидение | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Канализация | центральное |  | Состояние хорошее |
| Ванны и души | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Газоснабжение | нет |  | Состояние хорошее |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Электроплиты | присутствует |  | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | железобетонные |  | Состояние хорошее |