АКТ

состояние общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 20, по ул. Капитальная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 20 по ул. Капитальная

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки  ____

- Год постройки  1962

- Степень износа по данным государственного технического учета   59%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта  ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _______

- Строительный объем _2501

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _717,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _717, 4кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц ___2__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 79,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 570,0м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, продуваемость |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Трещины в перекрытии, прогибы балок, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Местами протечки, отколы, трещины, прсветы |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашеные | Стирание досок в ходовых местах, просадки, прогибы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Поражениегнилью, створки не открываются, осадка дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит окрашен, штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон, дверей | Отслоение,отпадание окрасочного слоя, выпучивание, отпадание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от АТС - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | -электроосвещение открытая проводка 220В печи кирпичные, оштукатуренные | - Износ изоляции, провес эл. проводов дымление, выпадание кирпичей, перегрев, повреждение приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Изношенность, стертость в ходовых местах, трещины |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Ленинградский, д. 394, корп. 1

2. Год постройки  2016

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на 2016 год 0 %

4. Год последнего капитального ремонта  -

5. Количество этажей  9 (количество этажей, включая чердак - 10)

6. Количество квартир  63

7. Строительный объем       18 859,3 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками 4 941,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3 859,1 кв.м.

9. Количество лестниц  1

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
19 коридоров – 257,6 кв.м., 10 лестничных клеток – 294,5 кв.м., один тамбур – 2,5 кв.м.

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 3 946,33 кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | монолитный железобетонный ростверк на свайном основании | Состояние хорошее |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | самонесущие двухслойные, внутренний слой – газосиликатные блоки, наружный – керамический пустотелый кирпич. | Состояние хорошее |  |
| 3. Перегородки | силикатный кирпич | Состояние хорошее |  |
| 4. Перекрытия | монолитные железобетонные | Состояние хорошее |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  | Состояние хорошее |  |
| подвальные |  | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  | Состояние хорошее |  |
| 5. Крыша | плоская инверсивная с внутренним организованным водостоком | Состояние хорошее |  |
| 6. Полы | жилые комнаты, кухни – линолеум; санузлы, ванные, – кафельная плитка; в машинном помещении лифта - окраска масляной краской, плитка керамическая во всех остальных общественных помещениях | Состояние хорошее |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | ПВХ профили с двухкамерными стеклопакетами | Состояние хорошее |  |
| двери | деревянные | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | чистовая | Состояние хорошее |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | металлические |  | Состояние хорошее |
| электроплиты | установлены |  | Состояние хорошее |
| телефонные сети и оборудование | нет |  | - |
| сети проводного радиовещания | присутствует |  | Состояние хорошее |
| сигнализация | противопожарные извещатели |  | Состояние хорошее |
| мусоропровод | присутствует |  | - |
| лифт | присутствует |  | Состояние хорошее |
| вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Печное отопление | нет |  | - |
| Водопровод | от городской магистрали |  | Состояние хорошее |
| Электроосвещение | Скрытая проводка 220В |  | Состояние хорошее |
| Радио | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Телефон | нет |  | - |
| Телевидение | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Канализация | центральное |  | Состояние хорошее |
| Ванны и души | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Газоснабжение | нет |  | - |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Электроплиты | присутствует |  | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | железобетонные, оборудован пандусом и козырьком |  | Состояние хорошее |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Ленинградский, д. 394, корп. 2

2. Год постройки   2016

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на 2016 год 0 %

4. Год последнего капитального ремонта -

5. Количество этажей 9 (количество этажей, включая чердак - 10)

6. Количество квартир   66

7. Строительный объем       18 859,3 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками 4 957,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3 910,6 кв.м.

9. Количество лестниц 1

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
19 коридоров – 218,9 кв.м., 10 лестничных клеток – 294,1 кв.м., один тамбур – 2,5 кв.м.

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 3 946,33 кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | монолитный железобетонный ростверк на свайном основании | Состояние хорошее |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | самонесущие двухслойные, внутренний слой – газосиликатные блоки, наружный – керамический пустотелый кирпич. | Состояние хорошее |  |
| 3. Перегородки | силикатный кирпич | Состояние хорошее |  |
| 4. Перекрытия | монолитные железобетонные | Состояние хорошее |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  | Состояние хорошее |  |
| подвальные |  | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  | Состояние хорошее |  |
| 5. Крыша | плоская инверсивная с внутренним организованным водостоком | Состояние хорошее |  |
| 6. Полы | жилые комнаты, кухни – линолеум; санузлы, ванные, – кафельная плитка; в машинном помещении лифта - окраска масляной краской, плитка керамическая во всех остальных общественных помещениях | Состояние хорошее |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | ПВХ профили с двухкамерными стеклопакетами | Состояние хорошее |  |
| двери | деревянные | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | чистовая | Состояние хорошее |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | металлические |  | Состояние хорошее |
| электроплиты | установлены |  | Состояние хорошее |
| телефонные сети и оборудование | нет |  | - |
| сети проводного радиовещания | присутствует |  | Состояние хорошее |
| сигнализация | противопожарные извещатели |  | Состояние хорошее |
| мусоропровод | присутствует |  | - |
| лифт | присутствует |  | Состояние хорошее |
| вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Печное отопление | нет |  | - |
| Водопровод | от городской магистрали |  | Состояние хорошее |
| Электроосвещение | Скрытая проводка 220В |  | Состояние хорошее |
| Радио | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Телефон | нет |  | - |
| Телевидение | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Канализация | центральное |  | Состояние хорошее |
| Ванны и души | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Газоснабжение | нет |  | - |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Электроплиты | присутствует |  | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | железобетонные, оборудован пандусом и козырьком |  | Состояние хорошее |

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Ленинградский, д. 394

2. Год постройки 2016

3. Степень износа по данным государственного технического учета на 2016 год 0 %

4. Год последнего капитального ремонта -

5. Количество этажей 9 (количество этажей, включая чердак - 10)

6. Количество квартир 63

7. Строительный объем       18 859,3 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками 4 768,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3 888,2 кв.м.

9. Количество лестниц 1

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
19 коридоров – 218,4 кв.м., 10 лестничных клеток – 294,6 кв.м., один тамбур – 2,4 кв.м.

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 11 839/3=3 946,33 кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | монолитный железобетонный ростверк на свайном основании | Состояние хорошее |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | самонесущие двухслойные, внутренний слой – газосиликатные блоки, наружный – керамический пустотелый кирпич. | Состояние хорошее |  |
| 3. Перегородки | силикатный кирпич | Состояние хорошее |  |
| 4. Перекрытия | монолитные железобетонные | Состояние хорошее |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  | Состояние хорошее |  |
| подвальные |  | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  | Состояние хорошее |  |
| 5. Крыша | плоская инверсивная с внутренним организованным водостоком | Состояние хорошее |  |
| 6. Полы | жилые комнаты, кухни – линолеум; санузлы, ванные, – кафельная плитка; в машинном помещении лифта - окраска масляной краской, плитка керамическая во всех остальных общественных помещениях | Состояние хорошее |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | ПВХ профили с двухкамерными стеклопакетами | Состояние хорошее |  |
| двери | деревянные | Состояние хорошее |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | чистовая | Состояние хорошее |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | металлические |  | Состояние хорошее |
| электроплиты | установлены |  | Состояние хорошее |
| телефонные сети и оборудование | нет |  | - |
| сети проводного радиовещания | присутствует |  | Состояние хорошее |
| сигнализация | противопожарные извещатели |  | Состояние хорошее |
| мусоропровод | присутствует |  | - |
| лифт | присутствует |  | Состояние хорошее |
| вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Печное отопление | нет |  | - |
| Водопровод | от городской магистрали |  | Состояние хорошее |
| Электроосвещение | Скрытая проводка 220В |  | Состояние хорошее |
| Радио | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Телефон | нет |  | - |
| Телевидение | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Канализация | центральное |  | Состояние хорошее |
| Ванны и души | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Вентиляция | присутствует |  | Состояние хорошее |
| Газоснабжение | нет |  | - |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ |  | Состояние хорошее |
| Электроплиты | присутствует |  | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | железобетонные, оборудован пандусом и козырьком |  | Состояние хорошее |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №2 кор.1, по ул. Революции

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Революции, д.2 кор.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _________

- Серия, тип постройки ______

- Год постройки 1979г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 49% (на 2011.)

- Год последнего капитального ремонта ____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей 2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________

Строительный объем 4096м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 828,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 828,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1 558 м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 29:22:071303:9

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верха свай. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса Обшиты и окрашены | Имеются трещины в брусе, Выпучивание стен, отклонение от вертикали |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | диагональные трещины на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Коробление деревянных конструкций, протечки, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Имеются щели, прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Коробление рам, гниль в подоконной доске; Коробление дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: окраска окон и дверей. Штукатурка потолков и перегородок; | Выпучивание штукатурки, отпадение, отслоение и потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Водопровод: от городской магистрали; Канализация: центральная Центральное отопление: от ТЭЦ; | Водопровод: глубокие трещины в топливнике коррозия отдельных участков трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней |

АКТ

состояние общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14, по ул. Шкулева

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, дом № 14 по ул. Шкулева

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) Серия, тип постройки ____

- Год постройки 1984

- Степень износа по данным государственного технического учета   23%

- Степень физического износа _______________

- Год последнего капитального ремонта ______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу __

- Количество этажей _2

- Наличие подвала __________

- Наличие цокольного этажа ________

- Наличие мансарды _________

- Наличие мезонина ________

- Количество квартир 12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _______

- Строительный объем _1950

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _540,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _540,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц ___3__________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 81,8 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 333,3м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _______

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | И збруса заводской заготовки | Искривление горизонтальной линии фасада, выпучивание стен, перекос окон и дверных коробок |
| 3. Перегородки | Деревянные | Усадочные трещины, |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленные оштукатурены | Усадочные трещины,отслоение шткатурки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашеные | Прогибы стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Окна двойные створные Дверные филенчатые | Щели в притворах, трещины в местах сопряжений коробок со стенами |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Обшит окрашен, штукатурка потолков,стен, масляная окраска окон, дверей | Местами повреждение окрасочного слоя, в 11 кв. в туалете потолок черный |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | -радио от городской сети -телефон от АТС - антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ канализация | Горячее водоснабжение отсутствует.Водопровод от городской магестрали -электроосвещение открытая проводка 220В от ТЭЦ | - Износ изоляции, провес эл. проводов капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертостьступеней, коробление, трещины |