Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Михайловой Т.П.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Михайлова д.19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки       литер А

- Год постройки           1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    22  %

- Степень физического износа

- Год последнего капитального ремонта 2004-2011

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

- Количество этажей      1

- Наличие подвала

- Наличие цокольного этажа

- Наличие мансарды

- Наличие мезонина

- Количество квартир     6

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем                                                 2409  куб.м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                             564,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    558,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)       кв.м.

- Количество лестниц                                                             шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров                             кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                              кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, износ-70% | Замена свай в 2004-2011 гг |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки 150*150, утепление наружных стен минераловатными плитами, обшивка виниловым сайдингом | Частичная замена венцов, утепление минеральными плитами, обшивка сайдингом в 2004-2011 гг. |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные утепленные | Ремонт в 2004-2011 гг. |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Замена шифера в 2004-2011 гг. |
| 6. Полы | Дощатые, обиты ДВП, облицованы керамической плиткой, покрыты линолеумом | Замена полов в 2004-2011 гг. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Двойные створные Филенчатые, простые , металлические | Замена окон в 2004-2011 гг. Замена дверей в 2004-2011 гг |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукатурка стен и потолков, обивка гипсокартоном, окраска, оклейка стен обоями, в санузлах облицовка керамической плиткой | Ремонт в 2004-2011гг. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Скрытая проводка 220 В От городской сети Центральное Центральное Центральное | Замена электропроводки в 2004-2011 гг. 2004-2011 гг. Не работает Ремонт в 2004-2011 гг. Ремонт в 2004-2011 гг. |
| 11. Крыльца | Деревянные | Ремонт крылец в 2004-2011 гг. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 корпус 1  по ул. Полярная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Полярная, д. 15 кор.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____________________

29:22:00 00 00:0000:11:401:002:0000 52720

3. Серия, тип постройки ______________________________________________________

4. Год постройки  -    1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета            -     57 %

6. Степень фактического износа  ________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  __________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей    -             2

10. Наличие подвала  -_________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа _________________________________________________

12. Наличие мансарды  -_______________________________________________________

13. Наличие мезонина  -_________________________________________________________

14. Количество квартир  -            4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
_____________________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания__________________________________________________________________

18. Строительный объем       -                      2395		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______579___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  _____________174,9_______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
__________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________-__________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ___________-___________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  _______________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  ______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Деревянные сваи, износ – 65 %, | искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания, гниение |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса – 60 % | Выпучивание стен, повреждение гнилью |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные-60% | Отклонения от вертикали |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные износ – 55 %, | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы протечек |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная – 45 % | Имеются трещины, незначительные отколы |  |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, линолеум, плитка, окрашены, износ - 60 %, | Стертость в ходовых местах, прогибы и просадки, изношенность полов |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Переплеты рассохлись, Дверные полотна осели, гниль в подоконной доске |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые, простые, осадка полотен – 60 % |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Окна, двери окрашены, стены штукатурены побелка, износ – 60 % | Отпадание штукатурки, трещины, следы протечек |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | имеются |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая, 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |  |
| горячее водоснабжение | центральное |  |  |
| водоотведение | центральое |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральное- 60 % |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертость в ступенях, |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 54  по ул. Челюскинцев,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 54

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 22%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1608  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  396,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  396,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 312,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | повреждение досок обшивки. износ 32% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Образование трещин, трещины, зазоры. Износ 40 % |
| 3. перегородки | дощатые | Выпучивание. Износ 30% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные и продольные трещины, прогибы, гниль, жучок. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, протечки, трещины. Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изломы отдельных досок. Износ 40%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Расшатаны, расслаиваются, гниль, перекос дверных блоков. Износ 40% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Трещины, отслоение штукатурки, загрязнение окрасочного слоя. Выпучивание досок, отсутствие отдельных досок. Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное кирпичные, оштукатуренные | Волосяные трещины, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины и сколы, повреждение перил. Износ 30% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  22 корп. 1 по ул. Адмирала Кузнецова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 22 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:101012740

3. Серия, тип постройки: _____________

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 07.12.2007 года 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: нет данных

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: _2_

10. Наличие подвала: ___нет____

11. Наличие цокольного этажа: ___нет__

12. Наличие мансарды: __нет__

13. Наличие мезонина: ___нет__

14. Количество квартир: __12__

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: _нет_

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: _______

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: ______

18. Строительный объем : _2773_ куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  _796,3_    кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  _725,8_  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц _2_  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  __77,55_ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___0__ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка – нет данных

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, сильное поражение гнилью, расщепление свай, осадка, трещины. Износ – 75% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины, поражение гнилью, деформации. Износ – 55% |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали, прогиб. Износ – 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отеплённые, оштукатуренные | Прогиб, деформации, глубокие трещины. Износ – 60% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сильные протечки около печных труб из-за отсутствия козырьков, поражение гнилью, ослабление креплений. Износ – 70% |
| 6. Полы | Деревянные, отеплённые, окрашенные | Просадка, зыбкость, трещины, поражение гнилью, стёртости и повреждения досок. Износ – 60% |
| 7. Проемы | Оконные – двойные створные Дверные - филёнчатые | Перекос переплётов, щели, окна не открываются, поражение гнилью. Стёртости полотен, коробление, повреждение коробок. Износ – 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка стен, оклейка стен обоями, м/окраска окон, дверей. Обшиты и окрашены. | В кв. 7 отделка утрачена, захламлённость, в остальных квартирах – потемнение окрасочного слоя, трещины. Выгорание и отшелушивание окрасочного слоя, трещины. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания | В квартирах № 1, 2, 5, 9, 10, 11 Отсутствует От городской сети От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Печи | Проводка открытая 220В От городской сети От дровяных колонок Центральная канализация Баллонное Кирпичные, оштукатуренные | Износ – 70% Потеря эластичности проводки, были случаи замыкания и возгорания во втором подъезде и кв. 10. Ржавчина в трубах, капельные течи. Отпадение штукатурки, разрушение разделки, глубокие трещины, повреждение приборов, следы протечек у труб. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | 2006 г. – замена крылец, перекос и стёртости ступеней у лестниц, перила расшатаны. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  30 по ул. Мещерского,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:05191/00

3. Серия, тип постройки: _____________

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 12.08.2003 года 61%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: текущий ремонт 1960 г., устройство дровяных сараев – октябрь 2008 г.

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: _2_

10. Наличие подвала: ___нет____

11. Наличие цокольного этажа: ___нет__

12. Наличие мансарды: __нет__

13. Наличие мезонина: ___нет__

14. Количество квартир: ___8___

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: _нет_

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: _______

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: ______

18. Строительный объем : _1583_ куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  _449,2_    кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  _414,6_  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц _1_  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  __38,1_ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___0__ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка – нет данных

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Значительное поражение гнилью, искривление свай, сырость. Износ – 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы, гниль, отсыривание. Износ – 60% |
| 3. перегородки | Деревянные | Выпучивание перегородок, прогибы, гниль, отсыривание. Износ – 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные, отеплённые, оштукатуренные | Глубокие трещины в штукатурке, провис потолков, прогиб балок. Износ – 60% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление крепления. Износ – 60% |
| 6. Полы | Деревянные, отеплённые, окрашенные | Прогибы, просадки, уклоны, гниль. Износ – 60% |
| 7. Проемы | Оконные – двойные створные Дверные - филёнчатые | Гниль в переплётах и подоконных досках, коробление. Коробки повреждены. Износ – 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка потолков, перегородок, м/окраска окон, дверей. Обшит, окрашен. | Трещины в штукатурке, изношенность, загрязненность. Износ – 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания | В квартирах № 1, 5, 7, 8 Отсутствует От АТС От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Печи | Проводка открытая 220В От городской магистрали От колонок Центральная канализация От баллонов Кирпичные, оштукатуренные | Износ – 65% Выпучивание стенок местами |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Изношенность, повреждения, гниль. Износ – 60% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4 кор.2  по ул. Красных партизан,

являющегося объектом конкурса.

Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных партизан, дом 4 кор.2_____________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1927

- Степень износа по данным государственного технического учета: 69 %   на 2006 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 1748	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   422,4	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 358,6	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  12  по ул. Наб. Георгия Седова,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Наб. Георгия Седова, дом 12______________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки:

- Год постройки: 1903

- Степень износа по данным государственного технического учета: 67 %   на 1996 г.

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта:

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала:

- Наличие цокольного этажа:

- Наличие мансарды:

- Наличие мезонина:

- Количество квартир:    4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

- Строительный объем: 3735	куб. м

- Площадь:

  - многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:   760,5	кв. м

  - жилых помещений (общая площадь квартир): 760,5	кв. м

  - нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

  - помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 	кв. м

- Количество лестниц: 2	шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):	кв. м

- Уборочная площадь общих коридоров: 	кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):	кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: _____     кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| - Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| - Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянное, отепленное |  |
| междуэтажные | оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыша | шиферная по деревянным конструкциям |  |
| - Полы |  |  |
| - Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | от городской сети |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Центральные электросети |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | есть |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| - Крыльца | Деревянные |  |