Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, Карпогорская, 32

2. Год постройки  2017

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2017год 0 %

4. Год последнего капитального ремонта 	-

5. Количество этажей  9

6. Количество квартир 180

7. Строительный объем                    54494 м3

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 14160,0 м2.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 11223,7 м2.

9. Количество лестниц  5.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 2060,4м2
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 18776 м2

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи ж/б | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели с облицовкой кирпичом | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | ж/б панели | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  | удовлетворительное |  |
| подвальные |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  | удовлетворительное |  |
| 5. Крыша | Плоская с внутренним водостоком | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | Жилые помещения – линолеум; Нежилые помещения – кафельная плитка, ж/б | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | Деревянные стеклопакеты | удовлетворительное |  |
| двери | Деревянные | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Чистовая | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | металлические |  | удовлетворительное |
| электроплиты | установлены |  | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | нет |  | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | присутствует |  | удовлетворительное |
| сигнализация | Противопожарные извещатели |  | удовлетворительное |
| мусоропровод | - |  |  |
| лифт | присутствует |  | удовлетворительное |
| вентиляция | присутствует |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | присутствует |  | удовлетворительное |
| Печное отопление | - |  | - |
| Водопровод | присутствует |  | удовлетворительное |
| Электроосвещение | присутствует |  | удовлетворительное |
| Радио | присутствует |  | удовлетворительное |
| Телефон | - |  | - |
| Телевидение | присутствует |  | удовлетворительное |
| Канализация | присутствует |  | удовлетворительное |
| Ванны и души | присутствует |  | удовлетворительное |
| Вентиляция | присутствует |  | удовлетворительное |
| Газоснабжение | - |  | - |
| Горячее водоснабжение | присутствует |  | удовлетворительное |
| Электроплиты | присутствует |  | удовлетворительное |
| 11. Крыльца | ж/б |  | удовлетворительное |