Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск»

Акт

состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.57

2. Год постройки  2015

1

5. Количество этажей  9

6. Количество квартир 80

7. Строительный объем                    23126 м3

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4490,6 м2.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2505,5 м2.

9. Количество лестниц  2.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 1698,2м2
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 901,4м2

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи ж/б |  | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели с облицовкой кирпичом |  | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б панели |  | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты |  | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  | удовлетворительное |
| подвальные |  |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Плоская с внутренним водостоком |  | удовлетворительное |
| 6. Полы | Жилые помещения – линолеум; Нежилые помещения – кафельная плитка, ж/б |  | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | стеклопакеты |  | удовлетворительное |
| двери | Деревянные |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | металлические | удовлетворительное |  |
| электроплиты | установлены | удовлетворительное |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | присутствует | удовлетворительное |  |
| сигнализация | Противопожарные извещатели | удовлетворительное |  |
| мусоропровод | присутствует | удовлетворительное |  |
| лифт | присутствует | удовлетворительное |  |
| вентиляция | присутствует | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление | присутствует | удовлетворительное |  |
| Печное отопление | - | - |  |
| Водопровод | присутствует | удовлетворительное |  |
| Электроосвещение | присутствует | удовлетворительное |  |
| Радио | присутствует | удовлетворительное |  |
| Телефон | - | - |  |
| Телевидение | присутствует | удовлетворительное |  |
| Канализация | присутствует | удовлетворительное |  |
| Ванны и души | присутствует | удовлетворительное |  |
| Вентиляция | присутствует | удовлетворительное |  |
| Газоснабжение | - | - |  |
| Горячее водоснабжение | присутствует | удовлетворительное |  |
| Электроплиты | присутствует | удовлетворительное |  |
| 11. Крыльца | ж/б | удовлетворительное |  |