АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 11 по ул. Конзихинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конзихинская, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2259 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  636,6    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  580,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  417,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б ростверк по ж/б сваям | Состояние хорошее |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 5. крыша | Металлочерепица по деревянным фермам | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, керамическая плитка | Состояние хорошее |
| 7. Проемы | Деревянные, входные металлические. Окна- стеклопакеты | Состояние хорошее. |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оклейка обоями, облицовка плиткой Обшит сайдингом | Состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С центральным снабжением горячей водой имеются от городской сети от городской сети | Состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской сети центральное центральное центральное | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние хорошее |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13, корп. 1 по ул. Конзихинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конзихинская, д.13, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2259 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  635,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  579,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  417,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б ростверк по ж/б сваям | Состояние хорошее |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 5. крыша | Металлочерепица по деревянным фермам | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, керамическая плитка | Состояние хорошее |
| 7. Проемы | Деревянные, входные металлические. Окна- стеклопакеты | Состояние хорошее. |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оклейка обоями, облицовка плиткой Обшит сайдингом | Состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С центральным снабжением горячей водой имеются от городской сети от городской сети | Состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской сети центральное центральное центральное | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние хорошее |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13 по ул. Конзихинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конзихинская, д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2259 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  635,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  579,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  417,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б ростверк по ж/б сваям | Состояние хорошее |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 5. крыша | Металлочерепица по деревянным фермам | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, керамическая плитка | Состояние хорошее |
| 7. Проемы | Деревянные, входные металлические. Окна- стеклопакеты | Состояние хорошее. |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оклейка обоями, облицовка плиткой Обшит сайдингом | Состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С центральным снабжением горячей водой имеются от городской сети от городской сети | Состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской сети центральное центральное центральное | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние хорошее |