Утверждено

решением  Архангельского

городского   Совета депутатов

от 13.02.2008  № 607

Техническое задание

на разработку инвестиционной Программы ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» «Развитие тепловых сетей, присоединенных к Архангельской ТЭЦ, на 2008-2011 годы»

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» «Развитие тепловых сетей, присоединенных к Архангельской ТЭЦ, на 2008-2011 годы» (далее - Программа)

Целью Программы «Развитие тепловых сетей, присоединенных к Архангельской ТЭЦ, на 2008-2011 годы» является реорганизация системы теплоснабжения города от Архангельской ТЭЦ для обеспечения поставки прогнозируемых (заявленных) объемов тепловой энергии для жилищного и промышленного строительства.

Задачи Программы:

вынос магистральных тепловых сетей за пределы дорожного полотна улиц города;

увеличение пропускной способности трубопроводов в центральной части города;

снижение потерь тепловой энергии при транспортировке;

повышение надежности и качества теплоснабжения;

доступность тепловой энергии для новых потребностей.

2. Требования к Программе

В Программу включаются мероприятия по реконструкции конкретных участков трубопроводов существующей системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ и по строительству новых теплотрасс с учетом мощностей теплоисточника.

Целевые индикаторы Программы:

а) увеличение объема продажи тепловой энергии на 111,5 Гкал/час;

б) снижение потерь тепловой энергии при транспортировке с учетом применения современных теплоизоляционных материалов  на 4 %;

в) ограничение стоимости  тарифа на подключение к тепловым сетям до 2500 тыс.рублей за 1 Гкал/час;

г) сроки реализации мероприятий Программы – 4 года (2008-2011 гг.)

Проведение мероприятий Программы, как правило, координируется по времени с реализацией городской целевой Программы «Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007-2010 годы».

Программа должна обеспечить тепловой энергией строительство нового жилья в городе. В ней должны быть отражены следующие разделы:

1. Анализ существующего состояния трубопроводов системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ с выявлением основных причин, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества теплоснабжения с учетом развития центральной части города, на  ближайшие четыре года.

2. Разработка технических мероприятий по строительству и реконструкции конкретных участков тепловых сетей, в том числе вынос действующих магистральных сетей за пределы дорожного полотна улиц города.

3. Расчет финансовых потребностей на выполнение Программы на основании финансовых потребностей при реализации каждого из ее мероприятий.

4. Расчет тарифа на подключение к тепловым сетям.

5. Система управления и контроля  за реализацией Программы.

6. Оценка результатов реализации Программы.

3. Сроки разработки Программы

Срок разработки Программы – 1 квартал 2008 года.

_______