« IV.  План  мероприятий по реконструкции и строительству  системы водоснабжения и водоотведения

и объём финансовых потребностей на их выполнение

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности для выполнения мероприятия: всего, тыс. руб. (без НДС) | в т.ч. по годам: |  |  | Проектируемые объекты капитального строительства, для которых требуется строительство новых или реконструкция существующих сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Наименование застройщика и объекта капстроительства | Дата выдачи технических условий | Ожидае-мая дата ввода объекта | Нагрузка (м3/сут.) |
| 1. | Реконструкция ВНС № 67 в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка | Увеличение мощности ВНС | 2000,0 | - | 2000,0 | - | Администрация Архангельской области (многоквартирный дом) Администрация Архангельской области (многоквартирный дом) ОАО "Архгражданреконструкция" (многоквартирный дом) Пограничное управление (многоквартирный дом) Итого: | 2008 год 2008 год 2008 год 2008 год | 2013 год 2013 год 2013 год 2013 год | 100,0 100,0 200,0 144,0 544,0 |
| 2. | Реконструкция ВНС № 64 в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка | Увеличение мощности ВНС | 2000,0 | - | 2000,0 | - | Мэрия города Архангельска (многоквартирные дома в 6 микрорайоне округа Майская горка) Итого: | 2008 год | 2013 год | 348,0 348,0 |
| 3. | Проектирование и строительство нового водопровода Д-200мм по ул. Серафимовича взамен существующего водопровода Д-150 мм от просп. Обводный канал до д. № 69 | Увеличение пропускной способности водопровод- ной сети | 4398,0 | - | - | 4398,0 | ООО «Старый город» (многоквартирный дом) Итого: | 2009 год | 2013 год | 150,0 150,0 |
| 4. | Проектирование и строительство нового водопровода Д-150мм с закольцовкой по просп. Советских космонавтов от ул. Володарского до ул. Поморской | Увеличение пропускной способности водопровод- ной сети | 5373,0 | - | 5373,0 | - | ООО «Талион» (многоквартирный дом) ООО «Юность-плюс» (многоквартирный дом) Итого: | 2008 год 2008 год | 2014 год 2014 год | 84,0 20,0 104,0 |
| 5. | Проектирование и строительство нового водопровода Д-200мм с закольцовкой по ул. Поморской от просп. Ломоносова до д. № 43 | Увеличение пропускной способности водопровод- ной сети | 3300,7 | 306,0 (проект) | 2994,7 | - | Архангельская и Холмогорская епархия (многоквартирный дом) Архангельская региональная служба спасения (многоквартирный дом) ООО «Полар Стар» (многоквартирный дом) Итого: | 2008 год 2008 год 2008 год | 2014 год 2014 год 2014 год | 38,0 100,0 56,0 194,0 |
| Итого по водопроводу: |  |  | 17071,7 | 306,0 | 12367,7 | 4398,0 |  |  |  | 1340,0 |
| 1. | Реконструкция КНС №13 | Увеличение мощности КНС-13 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | Архангельская служба спасения (многоквартирный дом); ИСК «Рост Девелопмент» (комплекс с апрт-отелем) Мэрия города Архангельска (спортивно-оздоровительный комплекс) Итого: | 2008 год 2008 го 2008 год | 2013 год 2013 год 2013 год | 230,0 350,0 300,0 880,0 |
| 2. | Проектирование и строительство напор-ного коллектора Д-500мм от КНС №11 от ул. Русанова вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной | Увеличение пропускной способности и надежности канализаци- онной сети | 24406,2 | - | - | 24406,2 | Администрация Архангельской области (многоквартирный дом) Администрация Архангельской области (многоквартирный дом) ОАО «Лесозавод-2» (2-я очередь многоквартирного дома) Итого: | 2008 год 2008 год 2008 год | 2013 год 2013 год 2013 год | 100,0 100,0 110,0 310,0 |
| 3. | Реконструкция КНС №11 | Увеличение мощности | 1000,0 | - | - | 1000,0 |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство новой самотечной канализа-ции Д-300мм и протя-женностью 420 пм от д. № 45 по ул.Володар-ского до д.№ 90 по просп.Ломоносова | Развитие сети канализации района | 8152,6 | 690,0 | 7462,6 | - | Агентство недвижимости «XXI век» (гостиница) Итого: | 2008 год | 2013 год | 150,0 150,0 |
| Итого по канализации: |  |  | 34558,8 | 690,0 | 7462,6 | 26406,2 |  |  |  | 1340,0 |
| Всего: |  |  | 51630,5 | 996,0 | 19830,3 | 30804,2 |  |  |  |  |

Применяемые сокращения: ВНС – водопроводно-насосная станция, Д-200мм – диаметром 200 мм, КНС – канализационно-насосная станция.