1. Дополнить  пункт 1 «Октябрьский округ» подпунктом 1.16 следующего содержания:

| № | Объект приватизации | Адрес объекта | Предполагаемый срок приватизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Нежилое помещение | ул. Садовая, д. 9 | 4 квартал |

2. Подпункты 7.2 и 7.3 в пункте 7 «Маймаксанский округ» исключить.

3. В пункте 8 «Исакогорский и Цигломенский  округа»:

1) подпункты 8.1, 8.2 и 8.5 исключить;

2) подпункты 8.3 и 8.4  считать соответственно подпунктами 8.1 и 8.2;

3) подпункт 8.6  считать подпунктом 8.3.

4. Пункт 10 и Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

| 10 | Нефинансовые активы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Приложение № 2 | - | 2-4 квартал |

Архангельский городской Совет депутатов. 01. 08.11.2005

«Приложение № 2

к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 год, утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 02.12.2009 № 11 
(с дополнениями)

| № п/п | Инв. номер | Наименование | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840311 | Гардероб | 2 902,00 |
| 2 | 452-и | ИБП АРС Smart-UPS 2200 VA RM 2U Black SUA2200RMI2U | 27 932,20 |
| 3 | 8404 | Комплект офисной мебели ИВО | 32 706,77 |
| 4 | 600 | Кресло "Престиж new" С-11 | 1 376,00 |
| 5 | 625 | Кресло "Престиж new" С-11 | 1 376,00 |
| 6 | 626 | Кресло "Престиж new" С-11 | 1 376,00 |
| 7 | 627 | Кресло "Престиж new" С-11 | 1 376,00 |
| 8 | 628 | Кресло "Престиж new" С-11 | 1 376,00 |
| 9 | 629 | Кресло "Престиж new" С-11 | 1 376,00 |
| 10 | 144 | Кресло GTP С-11 | 1 208,34 |
| 11 | 84 | Кресло GTP С-11 | 1 208,34 |
| 12 | 840287 | Кресло руководителя | 5 470,00 |
| 13 | 840288 | Кресло руководителя | 2 889,00 |
| 14 | 077-5м | Монитор LG flatiron 17 | 3 800,00 |
| 15 | 140-иб | Системный блок core2duo e4300) | 23 153,33 |
| 16 | 221-м | Монитор ЖКИ Philips 170s | 12 573,32 |
| 17 | 233-м | Монитор 17" Acer AL | 11 440,67 |
| 18 | 337-м | Монитор ЖКИ 19" Philips | 8 568,64 |
| 19 | 344-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 8 406,78 |
| 20 | 375-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 21 | 421-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 22 | 425-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 23 | 427-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 24 | 429-м | Монитор ЖИК 19" LG | 7 533,90 |
| 25 | 450-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 26 | 549-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 6 355,93 |
| 27 | 138-ип | Принтер HP Laserjet 8150 DN | 108 500,00 |
| 28 | 195-П | Принтер лазерный Hewlett-Packard Laser Jet 8150DN | 91 177,12 |
| 29 | 382-п | Принтер HP LJ1015 | 8 416,00 |
| 30 | 553-п | Принтер лазерный HР LJ 9040DN | 84 152,54 |
| 31 | 541-и | Резак Steiger E-4345 | 81 338,98 |
| 32 | 212-и | Сервер Dell PE2600T | 106 186,44 |
| 33 | 041-иб | Системный блок Pentium | 29 680,00 |
| 34 | 107-40б | Системный блок Pentium 4 1800 | 18 868,00 |
| 35 | 182-3б | Системный блок Pentium 4 1800 | 10 793,94 |
| 36 | 197-б | Системный блок Intel Celeron 1700 | 8 168,64 |
| 37 | 198-б | Системный блок Intel Celeron 1800 | 8 168,64 |
| 38 | 199-б | Системный блок Intel Celeron 1700 | 8 168,64 |
| 39 | 326-б | Системный блок АК-Pentium - 4 Intel pentium 4 3 Ghz | 30 189,00 |
| 40 | 336-б | Системный блок Intel core 2 duo | 20 258,47 |
| 41 | 374-б | Системный блок Intel core 2 duo 6300 | 34 462,71 |
| 42 | 8403 | Стол с двумя тумбами | 11 737,29 |
| 43 | 680 | Тумба ДИ -4 | 3 060,00 |
| 44 | 401-ф | Факс Panasonic | 6 042,00 |
| 45 | 721 | Холодильник "Полюс" | 4 353,76 |
| 46 | 840312 | Шкаф | 4 665,00 |
| 47 | 205-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 48 | 230-м | Монитор 17" Acer AL | 11 440,68 |
| 49 | 376-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 50 | 406-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 51 | 407-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 52 | 423-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 53 | 445-м | Монитор ЖКИ 19" Acer | 7 533,90 |
| 54 | 615-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 6 355,93 |
| 55 | 272-п | Принтер лазерный Canon | 11 145,76 |
| 56 | 544-п | Принтер лазерный Canon i-SENSYS MF4018 | 6 525,42 |
| 57 | 154-иб | Системный блок Pentium 4 3Ghz | 18 699,99 |
| 58 | 333-б | Системный блок Celeron | 13 652,54 |
| 59 | 416-б | Системный блок Celeron D 331 | 22 033,90 |
| 60 | 422-б | Системный блок Celeron D 331 | 16 771,19 |
| 61 | 444-б | Системный блок Intel Celeron s775WinXpOEM | 16 771,19 |
| 62 | 457-б | Системный блок Intel Cereron s775/MinXpOEM | 16 771,19 |
| 63 | 840298-1 | Стул | 1 205,00 |
| 64 | 590-ф | Телефакс Panasonic | 12 655,73 |
| 65 | 369-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 66 | 447-п | Принтер лазерный Canon i-SENSYS MF4018 | 6 525,42 |
| 67 | 373-б | Системный блок Celeron 2000 | 22 033,90 |
| 68 | 077-5б | Системный блок Pentium III 667 FG-PGA OEM | 10 250,00 |
| 69 | 424-б | Системный блок Celeron D 331 | 16 771,19 |
| 70 | 269-м | Монитор 17" Samsung №269-М | 5 005,09 |
| 71 | 413-б | Системный блок Pentium 4 1800 | 4 237,29 |
| 72 | 327-м | Монитор Samsung 750 S №327-М | 10 000,00 |
| 73 | 160-1б | Системный блок CELERON 1700/256MB/40GB | 13 486,68 |
| 74 | 282-м | Монитор 17" Samsung | 5 005,08 |
| 75 | 8560 | Кресло "Престиж Самба" | 1 238,14 |
| 76 | 8561 | Кресло "Престиж Самба" | 1 238,14 |
| 77 | 323-м | Монитор ЖКИ 15" Acer | 5 414,41 |
| 78 | 251-п | Принтер лазерный Canon | 12 886,44 |
| 79 | 177-б | Системный блок Celeron 1700/256Mb/40Gb | 11 817,80 |
| 80 | 322-б | Системный блок CELERON 1700 | 11 111,02 |
| 81 | 158-14м | Монитор 15" LG | 4 750,00 |
| 82 | 234-п | Принтер HP LaserJet 1320 | 11 288,14 |
| 83 | 172-б | Системный блок Pentium2 333 | 4 375,00 |
| 84 | 216-б | Системный блок Celeron 2000 | 10 188,14 |
| 85 | 350-к | Кассовый аппарат "Прим - 07 К" | 30 423,73 |
| 86 | 351-к | Кассовый аппарат "Прим - 07 К" | 30 423,73 |
| 87 | 84; 244 | Комплект офисной мебели РП-3 (стол – 2 шт., тумба мобильная -1 шт., приставная тумба – 1 шт., шкаф-стеллаж-2 шт.) | 20 216,95 |
| 88 | 309 | Кресло "Тема" | 1 208,33 |
| 89 | 416 | Кресло "Тема" | 1 208,33 |
| 90 | 179-к | Копировальный аппарат XEROX WC Pro 415 | 50 762,71 |
| 91 | 186-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 92 | 192-м | LCD Монитор 15 "Philips | 8 400,00 |
| 93 | 193-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 94 | 194-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 95 | 202-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 96 | 203-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 97 | 209-м | LCD Монитор 15" Philips | 8 400,00 |
| 98 | 232-м | Монитор 17" Acer AL | 11 440,68 |
| 99 | 308-м | Монитор 17" LG | 5 005,08 |
| 100 | 341-м | Монитор 19" Samsung | 8 698,31 |
| 101 | 247-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 12 886,44 |
| 102 | 250-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 12 886,44 |
| 103 | 321-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 8 463,56 |
| 104 | 381-п | Принтер HP LJ1200 | 9 936,00 |
| 105 | 087-сб | Системный блок Celeron/64/1066 | 13 355,50 |
| 106 | 213-7Б | Системный блок Celeron 2000 | 10 188,14 |
| 107 | 245-б | Системный блок Celeron 2000 | 11 435,59 |
| 108 | 281-1б | Системный блок Celeron 1800 | 11 435,59 |
| 109 | 305-б | Системный блок Celeron 2133 | 11 435,59 |
| 110 | 307-б | Системный блок Celeron 2133 | 11 435,59 |
| 111 | 313-б | Системный блок Celeron 2133 | 11 435,59 |
| 112 | 324-б | Системный блок Intel Pentium 4 2400 | 24 764,00 |
| 113 | 428-б | Системный блок Celeron D 331 | 16 771,19 |
| 114 | 192 | Стол однотумбовый | 1 125,00 |
| 115 | 199 | Стол однотумбовый | 1 125,00 |
| 116 | 200 | Стол однотумбовый | 1 125,00 |
| 117 | 322 | Холодильник "Саратов" | 1 593,53 |
| 118 | 488 | Кресло "Тема" | 1 375,00 |
| 119 | 8578 | Кресло "Престиж Самба" | 1 238,14 |
| 120 | 8579 | Кресло "Престиж Самба" | 1 238,14 |
| 121 | 8580 | Кресло "Престиж Самба" | 1 238,14 |
| 122 | 184-м | Монитор 17" plus | 3 000,00 |
| 123 | 078-5п | Принтер HP LaserJet 1100 A 4 | 11 500,00 |
| 124 | 283-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 11 145,76 |
| 125 | 158-14б | Системный блок CELERON 1700/256MB/40GB | 13 486,68 |
| 126 | 201-14б | Системный блок Celeron 1700 | 7 188,14 |
| 127 | 292-б | Системный блок Celeron 2266 | 11 435,59 |
| 128 | 334-б | Системный блок Celeron 2000 | 13 652,54 |
| 129 | 498 | Холодильник "Полюс" | 4 353,75 |
| 130 | 242 | Кресло "Тема" | 1 208,33 |
| 131 | 261-6м | Монитор 17" LG | 5 005,08 |
| 132 | 330-м | Монитор ЖКИ 17" BenQ | 5 826,27 |
| 133 | 332-м | Монитор ЖКИ 17" Samsung | 5 826,27 |
| 134 | 551-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 6 355,93 |
| 135 | 178-п | Принтер Xerox Phaser 3130 | 9 491,53 |
| 136 | 238-6 | Принтер лазерный Canon | 15 762,71 |
| 137 | 144-сб | Системный блок P4 1.5Ghz /i845/40Gb/3.5/"Dimm256Mb | 16 538,00 |
| 138 | 242-6б | Системный блок Celeron 2000 | 11 435,59 |
| 139 | 343-б | Системный блок Celeron 3060 | 15 996,96 |
| 140 | 348-б | Системный блок Celeron 2533 | 15 762,71 |
| 141 | 56 | Стол 2-х тумбовый | 1 201,00 |
| 142 | 57 | Стол 2-х тумбовый | 1 201,00 |
| 143 | 58 | Стол 2-х тумбовый | 1 201,00 |
| 144 | 361 | Шкаф книжный | 1 550,00 |
| 145 | 364-1 | Шкаф книжный | 1 550,00 |
| 146 | 541 | Кресло "Тема" | 1 208,33 |
| 147 | 312-м | Монитор 17" LG | 5 005,08 |
| 148 | 347-м | Монитор 19" LG | 8 568,64 |
| 149 | 165-7п | Принтер XEROX PHASER LASER 3130 | 9 333,33 |
| 150 | 273-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 11 145,76 |
| 151 | 152-7б | Системный блок Celeron 1.7 Soket 478 BOX | 14 973,75 |
| 152 | 311-б | Системный блок Celeron 2133 | 11 435,59 |
| 153 | 414-б | Системный блок (amd 3000+) | 22 033,90 |
| 154 | 840280 | Стол компьютерный | 2 334,00 |
| 155 | 233 | Шкаф книжный | 1 550,00 |
| 156 | 379 | Шкаф книжный | 1 725,00 |
| 157 | 197 | Шкаф комбинированный | 1 872,00 |
| 158 | 162 | Кресло "Тема" | 1 375,00 |
| 159 | 231-м | Монитор 17" Acer AL | 11 440,68 |
| 160 | 262-8м | Монитор 17" Samsung | 3 548,31 |
| 161 | 741;742 | Набор мебели "Юрас" | 12 912,05 |
| 162 | 035-40 | Принтер HP 1100A | 9 533,33 |
| 163 | 049-И | Системный блок Celeron 1700 | 13 310,17 |
| 164 | 082-2сб | Системный блок Celeron 2400 | 13 355,50 |
| 165 | 142-40б | Системный блок Celeron 1000/i815/10 Gb/3.5/SVGAint Dimm 64M | 11 940,00 |
| 166 | 355-к | Кассовый аппарат "Прим - 07 К" | 30 423,73 |
| 167 | 8562 | Кресло "Престиж Самба" | 1 238,14 |
| 168 | 157-40м | Монитор 17" LG | 6 250,00 |
| 169 | 316-м | Монитор 17" LG | 5 005,08 |
| 170 | 286-м | Монитор 17" LG | 5 005,08 |
| 171 | 345-м | Монитор Samsung 19 | 8 568,64 |
| 172 | 137-9п | Принтер Xerox DocuPrint P 8 ex | 8 137,50 |
| 173 | 303-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 9 745,76 |
| 174 | 285-б | Системный блок Celeron 2000 | 11 435,59 |
| 175 | 552-б | Системный блок Intel Celeron s775 | 13 381,36 |
| 176 | 691-б | Системный блок SkyPC IP E5300 Intel e5300 | 14 560,04 |
| 177 | 151 | Стол 2-х тумбовый | 1 201,00 |
| 178 | 171 | Стол 2-х тумбовый | 1 201,00 |
| 179 | 302-С9 | Счетчик купюр Magner 35-2003 | 19 745,76 |
| 180 | 198 | Шкаф комбинированный | 1 872,00 |
| 181 | 206-м | LCD Монитор 15" Philihs | 8 400,00 |
| 182 | 288-м | Монитор 17" LG | 5 005,08 |
| 183 | 358-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 7 533,90 |
| 184 | 034-40п | Принтер HP LJ1100 | 11 940,00 |
| 185 | 260-п | Принтер лазерный Canon mf3110 | 11 145,76 |
| 186 | 149-6cб | Системный блок Studioworks 563N lntd Celeron 1.7 | 12 009,25 |
| 187 | 224-Б | Системный блок Celeron 1800 | 10 188,14 |
| 188 | 289-б | Системный блок Celeron 2266 | 11 435,59 |
| 189 | 418-б | Системный блок Celeron D 331 | 22 033,90 |
| 190 | 436-к | Кассовый аппарат "Прим - 07 К" | 30 338,98 |
| 191 | 84; 216 | Комплект офисной мебели (стол-2 шт, тумба-2 шт., шкаф-гардероб, шкаф для документов, подставка под системный блок – 4 шт.) | 15 007,62 |
| 192 | 84; 233 | Кондиционер Panasonic | 73 610,17 |
| 193 | 185-м | Монитор LCD 15" Philips | 8 400,00 |
| 194 | 277-м | Монитор 17" SAMSUNG | 5 005,09 |
| 195 | 279-м | Монитор 17" SAMSUNG | 5 005,08 |
| 196 | 295-м | Монитор 17" SAMSUNG | 5 005,08 |
| 197 | 318-м | Монитор 15" Philihs | 6 561,86 |
| 198 | 617-м | Монитор ЖКИ 19" LG | 6 355,93 |
| 199 | 235-п | Принтер Canon LBP -1120 Laser | 8 005,93 |
| 200 | 236-п | Принтер Canon LBP-1120 Laser | 8 005,93 |
| 201 | 320-п | Принтер лазерный CANON MF3110 | 8 463,56 |
| 202 | 161-2б | Системный блок CELERON 1700/256MB/40GB | 13 486,68 |
| 203 | 164-8б | Системный блок CELERON 1700/256MB/40GB | 13 486,68 |
| 204 | 226-б | Системный блок CELERON 1800 | 11 435,60 |
| 205 | 227-б | Системный блок CELERON 1800 | 11 435,60 |
| 206 | 228-б | Системный блок CELERON 1800 | 11 435,59 |
| 207 | 276-б | Системный блок CELERON 1800 | 11 435,59 |
| 208 | 278-б | Системный блок CELERON 1800 | 11 435,59 |
| 209 | 294-б | Системный блок CELERON 2266 | 11 435,59 |
| 210 | 618-б | Системный блок Intel Celeron s775 | 16 940,68 |
| 211 | 840301 | Телефон Panasonic | 1 944,00 |
| 212 | 44006 | Автомобиль УАЗ - 22069 - 04 | 180 025,59 |
| 213 | 44019 | Автомобиль УАЗ - 220694-04 | 248 703,39 |
| 214 | 757;758 | Шкаф ДV -14 с тумбой | 4 200,00 |
| 215 | 772;773 | Шкаф ДV -15 | 3 600,00 |
|  |  | ИТОГО | 2 978 894,08 |

5. В приложении № 1 к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 год, утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 02.12.2009 № 11:

1) в графе четвертой "Балансовая стоимость на 01.01.2010, руб." :

а) в подпункте 24 пункта 12  цифры "13 243,66"  заменить цифрами   
"54 040,00";

б) в подпункте 3 пункта 25  цифры "14 770,50"  заменить цифрами          
"14 427,00";

в) в подпункте 23 пункта 53  цифры "76 725,00"  заменить цифрами       
 "92 070,00";

г) в подпункте 5 пункта 75  цифры "56 961,61"  заменить цифрами          
 "26 847,73";

2) пункт 89 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:

| 89 | Оборудование в здании котельной и боксов для стоянки автомашин по ул. Лермонтова, д.2, стр.2, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1)-37) | … |  |  |
| 38) | Подземные емкости – 3 шт. |  | 93 735,00 |

3) пункт 99 изложить в следующей редакции:

| 99 | Оборудование в здании теплового пункта по ул. Маймаксанской, д.106, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Калач с СВП диаметром 114 |  | 1 353,60 |
| 2) | Водонагреватель |  | 12 384,00 |
| 3) | Пароподогреватели ПП 1-17-7-II (2 шт.); подогреватель ПП 1-24-7-II; насос К-160/30 (2 шт.); насос К-8/18(3 шт.); электрощит 220 В; электрощит 380 В |  | 213 043,68 |
| 4) | Калач с СВП диаметром 114 – 2 шт. |  | 2 706,00 |
| 5) | Водонагреватель ГВС № 2 – 4 шт. |  | 59 620,00 |
| 6) | Насос конденсатный марки К |  | 20 860,00 |

4) дополнить пунктом 269 и 270 следующего содержания:

| 269 | Система теплоснабжения домов № 387-391 по пр. Ленинградскому в городе Архангельске с переключением на Архангельскую ТЭЦ (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000705280) | 381,6 | 5 690 427,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 | Тепловая сеть по ул. Революции, д. 2, корп. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000705610) | 197,0 | 308 147,00 |

5) в строке "Итого здания, сооружения, оборудование" цифры                  "353 909 238,29"   заменить  цифрами  "354 028 657,2";

6) в строке "Итого тепловые сети"  цифры "101 505,82" и  "321 772 658,35" заменить соответственно цифрами "102 084,42" и  "327 771 232,40";

7) в строке  "ВСЕГО" цифры "675 681 896,64" заменить  цифрами "681 799 889,60".

6. Приложения № 3 и № 4 к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 год, утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 11, изложить в новой редакции:

«Приложение № 3

к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 год, утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 11

(с изменениями и дополнениями)

| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование |  |  | Про-тяжен-ность, м |  | Пло-щадь кв.м. |  |  |  | Балансовая стоимость на 01.01.2010, руб |
|  |  |  | Здания, оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исакогорский и Цигломенский территориальные округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Кирпичный завод, д.1, корп.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246440) с земельным участком площадью 455 кв.м (кадастровый номер 29:22:090101:2) |  |  |  |  | 128,1 |  |  |  | 29 058,18 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-777) по ул. Кирпичный завод, д.1, корп.1, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ 100 кВА, год выпуска - 1962, производитель - МЭЗ, СНХ БССР - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 495,69 |
| 3) |  |  | Автоматический выключатель на 250 А, год выпуска – 2005 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 268,00 |
| 4) |  |  | Выключатель нагрузки ВНР - 10/400-10з, ТУ16-520.120-81, год выпуска 1985 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 134,00 |
| 5) |  |  | Изолятор высоковольтный – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,00 |
| 6) |  |  | Предохранитель 40 А 6 кВ – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 608,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Кирпичный завод, д.24, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000175400) с земельным участком площадью 56 кв.м (кадастровый номер 29:22:090102:31) |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  | 297 208,72 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-779) по ул. Кирпичный завод, д.24, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт. (в том числе: вводной автомат на 1000 А 0,4 кВ – 1 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 8 шт.; выключатель нагрузки ВНР 6 кВ – 2 шт.; разъединитель 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,59 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор силовой тип- ТМ 630/10У1, № 73636, мощность - 630 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 357,53 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-770) по ул. Севстрой, д.2, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282680) с земельным участком площадью 138 кв.м (кадастровый номер 29:22:090111:68) |  |  |  |  | 41,1 |  |  |  | 7 783,92 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-770) по ул. Севстрой, д.2, корп.2, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт. (в том числе: разъединитель РЕ11 0,4 кВ – 2 шт.; автоматический выключатель ТИП А3726Ф УЗ, ТУ16-522.028-74, 250 А, 1985 г.в. – 1 шт.; автоматический выключатель ТИП А3726Б УЗ, 250 А, 1997 г.в., гост 9098-78 – 1 шт.; автоматический выключатель А3144 УХЛ4, 600 А, ТУ16.-526.010-73, 1988 г.в. – 2 шт.; выключатель нагрузки ТИП ВНР V-10/400-103УЗ, 10 кВ, №10598, номинальный ток 400А, ТУ16-520.120-81, 1984 г.в.– 2 шт.; предохранитель 80 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 2) |  |  | Соединительная шина – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор мощности, ТИП TTU-AI, №58298, номинальная мощность 250 кВА, 1978 г.в., производство FABRICA TRANSFORMATOARE Филиашль, Румыния – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Севстрой, д.33, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243880) с земельным участком площадью 30 кв.м (кадастровый номер 29:22:090111:51) |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 5 536,64 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-771) по ул. Севстрой, д.33, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор 630 кВА (производство Румыния) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,00 |
| 2) |  |  | Разъединитель 6 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 3) |  |  | Предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| 4) |  |  | Соединительная шина - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 5) |  |  | Силовая ячейка 0,4 кВ – 2 шт. (в том числе: автоматический выключатель АРU- 30A 1000 А – 1 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 6 шт.; автоматический выключатель А3334М 200 А – 1 шт.; автоматический выключатель А3726 250 А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Мира, д.1, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244380) с земельным участком площадью 42 кв.м (кадастровый номер 29:22:090109:63) |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  | 11 161,01 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-774) по ул. Мира, д.1, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 4 шт. (в том числе: выключатель нагрузки 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 12 шт.; автоматический выключатель А3144 УХЛ4, 600 А, ТУ16.-526.010-73, 1988 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор ТИП ТМ-400/6, №69196, 400 кВА, ГОСТ 1980, ГОСТ 12022-76 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 700,13 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Лочехина, д.11, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244360) с земельным участком площадью 87 кв.м (кадастровый номер 29:22:090109:65) |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  | 8 295,43 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-776) по ул. Лочехина, д.11, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 6 шт.: РУ-6 кВ – 2 шт.; РУ-0,4 кВ – 4 шт. (в том числе: силовой разъединитель 6 кВ типа РВ - 2 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 6 шт.; вводной разъединитель 0,4 кВ – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор 250 кВА ТСМ 320 № 626 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Лочехина, д.13, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244370) |  |  |  |  | 54,8 |  |  |  | 20 852,12 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции по ул. Лочехина, д.13, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт.: РУ-6 кВ – 2 шт.; РУ-0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНР – 2 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; предохранитель 630А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор TTU-AI 250 кВА №90712, 1980 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Цигломенской, д.12, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244390) с земельным участком площадью 86 кв.м (кадастровый номер 29:22:090103:37) |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  | 8 818,52 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-783) по ул. Цигломенской, д.12, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 2 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 11 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор 160 кВА, №707852, ГОСТ 12022-76, 1978 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, ЛЗМЗ, ЦЭ2727, ГОСТ 30207-94, №325531, год выпуска 2004 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 7) |  |  | Разъединительные ножи 6 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Стивидорской, д.11, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243890) с земельным участком площадью 93 кв.м (кадастровый номер 29:22:090109:67) |  |  |  |  | 38,1 |  |  |  | 23 528,23 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-788) по ул. Стивидорской, д.11, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 4 шт. (в том числе: предохранитель 31,5 А 6 кВ – 3 шт.; разъединитель 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 24 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор 315 КВА, ТИП TTU-AI, №67716, ELECTRO PUTERE, 1969 г.в., производство Румынии – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 604,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Лочехина, д.7, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244350) с земельным участком площадью 110 кв.м (кадастровый номер 29:22:090109:66) |  |  |  |  | 53,8 |  |  |  | 70 895,54 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-789) по ул. Лочехина, д.7, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 7 шт.: РУ-6 кВ – 2 шт.; РУ-0,4 кВ – 5 шт. (из них: секционная – 1 шт.) (в том числе: выключатель нагрузки, тип ВНР-10/400, №9599, ГОСТ 17717-79 – 1 шт.; выключатель нагрузки, тип ВНР-10/400, ГОСТ 17717-79, 1985 г.в. – 1 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 250А 0,4 кВ – 26 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 4) |  |  | Секционная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор ТМ 630кВА №49576, 1980 г.в – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
| 7) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СР4У – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Пустошного, д.66, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243870) с земельным участком площадью 96 кв.м (кадастровый номер 29:22:090109:62) |  |  |  |  | 55,2 |  |  |  | 15 264,82 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-791) по ул. Пустошного, д.66, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 11 шт. (в том числе: разъединитель ТИП РВЭ 10/630 II УХЛ2, ГОСТ 689-83 – 3 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; автоматический выключатель ТИП ВА-53-43, 1600 А – 2 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 15 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор 630 кВА, ТИП ТМ 630/10-75У1, №3838, 1987 г.в.– 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 075,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор 630 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 519,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Вторая линия, д.10, корп.1 стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246300) с земельным участком площадью 86 кв.м (кадастровый номер 29:22:081601:39) |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  | 26 236,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-722) по ул. Вторая линия, д.10, корп.1 стр.1 , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор № 2 - TTU-AI – 400 /10 № 105739 400 кВА/10, 1981 г.в. – 1 шт.; трансформатор № 1 ТМ-400/10-66 № 08УР, 1980 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 154,00 |
|  |  |  | Панель ЩО-70 – 1 шт. (в том числе: предохранитель 250 А – 30 шт.; предохранитель 100 А – 6 шт.; предохранитель 315 А – 3 шт.; разъединитель – 4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Камера КСО-366 – 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф учета на стороне 0,4 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Ячейка РУ-0,4 кВ – 9 шт. (в том числе: рубильники – 16 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 500,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Вычегодской, д.5, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243950) с земельным участком площадью 242 кв.м (кадастровый номер 29:22:081104:29) |  |  |  |  | 34,6 |  |  |  | 82 362,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-647) по ул. Вычегодской, д.5, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 8 шт.: РУ-6 кВ – 3 шт.; РУ-0,4 кВ – 5 шт. (в том числе: предохранитель силовой 6 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 2 шт.; автоматический выключатель АЕ2056 (РУ-0,4 кВ) – 1 шт.; автоматический пускатель, ТИП АВМ (РУ-0,4 кВ) – 2 шт.; предохранитель 400А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 000,00 |
| 2) |  |  | Силовой разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, Трио, №584828, 2004 г.в., ГОСТ30207-94 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 7) |  |  | Трансформатор 400 кВА № 2493, 1958 г.в.– 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 462,00 |
| 8) |  |  | Трансформатор 400кВА,№ 7246,1972 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 700,13 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Пограничной, д.39, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243910) с земельным участком площадью 71 кв.м (кадастровый номер 29:22:081104:30) |  |  |  |  | 23,8 |  |  |  | 48 500,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-645) по ул. Пограничной, д.39, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 273,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 6 шт.: РУ-0,4 кВ – 3 шт.; РУ-6 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 12 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; вводной автомат ВА88-43 на 1000 А – 1 шт.; предохранитель 50А 6 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 2 шт.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовой разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТИП ТАМ560/10, 560 кВА. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Пограничной, д.17, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243920) с земельным участком площадью 73 кв.м (кадастровый номер 29:22:081104:31) |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  | 35 800,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-646) по ул. Пограничной, д.17, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 673,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 5 шт.: РУ-0,4 кВ – 2 шт.; РУ-6 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 12 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии ТРИО – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор TZ0-200/10, 200 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовой разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Вычегодской, д.19, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243960) с земельным участком площадью 91 кв.м (кадастровый номер 29:22:081103:6) |  |  |  |  | 36,6 |  |  |  | 49 300,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-649) по Вычегодской, д.19, корп.1, стр.1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 884,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 6 шт.: РУ-0,4 кВ - 2 шт.; РУ-6 кВ - 4 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; предохранитель 400А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 100А 0,4 кВ– 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовой разъединитель – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор 250 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Вычегодской, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243800) с земельным участком площадью 83 кв.м (кадастровый номер 29:22:081105:10) |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  | 52 100,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-648) по ул. Вычегодской, д.9, стр.1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 623,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 8 шт.: РУ 0,4 кВ – 4 шт.; РУ-6 кВ – 4 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; вводной автомат 400А 0,4 кВ – 1 шт.; силовой разъединитель 6 кВ – 4 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТИП ТМ 320/6, 320 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-653) по ул. Дежневцев, д.14, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283620) с земельным участком площадью 54 кв.м (кадастровый номер 29:22:080505:95) |  |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 69 387,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-653) по ул. Дежневцев, д.14, стр.3 , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ-160 6/0,4 № 627268, 1976 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 227,00 |
| 2) |  |  | Разъединитель 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 6 кВ 80 А - 3 шт.; силовая ячейка (РУ-0,4 кВ) - 2 шт.; щит учета - 1 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ - 6 шт.; счетчик СА4У - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 227,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Рейдовой, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243810) с земельным участком площадью 93 кв.м (кадастровый номер 29:22:080505:0062) |  |  |  |  | 55,2 |  |  |  | 79 438,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-654) по ул. Рейдовой, д.9, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор 315 кВА TTU-AI , № 61169, 1968 г.в.- 1 шт.; трансформатор 315 кВА TTU-AI , № 50936, 1967 г.в.- 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 999,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка – 14 шт.: РУ 0,4 кВ – 6 шт.; РУ-6 кВ – 8 шт. (в том числе: предохранитель 250А 0,4 кВ – 25 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 3 шт.; автоматический выключатель ARU-30А 1000 А 0,4 кВ – 2 шт.; разъединитель 6 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНА 6 кВ – 4 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295 000,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 676,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Зеленец, д.25, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000224780) с земельным участком площадью 93 кв.м (кадастровый номер 29:22:090405:32) |  |  |  |  | 38,9 |  |  |  | 11 960,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции по ул. Зеленец, д.25, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор 400 кВА - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 321,5 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка – 9 шт.: РУ-0,4 кВ – 4 шт.; РУ-6 кВ – 5 шт. (в том числе: автоматический выключатель ВА 55-43 1600А – 1 шт.; автоматический выключатель ВА 88-35 125А – 1 шт.; автоматический выключатель ВА 57-39 320А – 1 шт.; автоматический выключатель ВА 88-33 40А – 1 шт.; автоматический выключатель ВА 55-39 400А – 1 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 5 шт.; разъединитель 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 31,5А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 500,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии «Меркурий» 230 ART-03 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 5) |  |  | Счетчик ТРИО – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 7) |  |  | Соединительная шина - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Магистральной, д.44, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244010) с земельным участком площадью 83 кв.м (кадастровый номер 29:22:081507:33) |  |  |  |  | 43,4 |  |  |  | 137 225,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-661) ул. Магистральной, д.44, стр.1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор № 1 ТМВМ-250/10-75 УА № 706612, 1978 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 175,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор № 2 ТМВМ-250/10-75У1 № 706620 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 577,00 |
| 3) |  |  | РУ-6/0,4 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 850,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 12 шт.: РУ-6 кВ – 6 шт.; РУ-0,4 кВ – 6 шт. (в том числе: предохранитель 20 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 5 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ - 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 18 шт.; вводной автомат АВМ 100 – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 7 (505) по ул. Зеньковича, д.24, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000199880) с земельным участком площадью 65 кв.м (кадастровый номер 29:22:080902:137) |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 115 390,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 7 (505) по ул. Зеньковича, д.24, стр.1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 6 шт.: РУ-6 кВ – 3 шт.; РУ-0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 31,5 А 6 кВ - 3 шт.; силовой разъединитель РВ6/400 – 4 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 15 шт.; вводной автомат АВМ 1000 А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000,00 |
| 2) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 3) |  |  | Силовой разъединитель 600 А – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 4) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор № 6843, ТИП ТМ630/10, ГОСТ 12022-66, 630 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 506 по ул. Дрейера, д.43, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000199900) с земельным участком площадью 124 кв.м (кадастровый номер 29:22:080203:41) |  |  |  |  | 25,1 |  |  |  | 134 291,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 506 по ул. Дрейера, д.43, стр.1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 6 шт.: РУ-6 кВ – 3 шт.; РУ-0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: силовой разъединитель 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 18 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000,00 |
| 2) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 048,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор 630 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Штурманской, д.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243990) с земельным участком площадью 94 кв.м (кадастровый номер 29:22:081101:37) |  |  |  |  | 52,8 |  |  |  | 239 781,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-650) по ул. Штурманской, д.2, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы ТМ-400/10 – 2 шт. (№ 832215; № 832221) |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 328,00 |
| 2) |  |  | РУ 6 кВ (в том числе: силовая ячейка – 8 шт.; выключатель нагрузки – 4 шт.; разъединитель – 4 шт.; предохранитель 6 кВ 80 А – 6 шт.). |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 800,00 |
| 3) |  |  | РУ 0,4 кВ (в том числе: силовая ячейка – 6 шт.; предохранитель 400 А – 21 шт.; предохранитель 630 А – 3 шт.; предохранитель 250 А – 6 шт.; щит учета – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 600,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Речников, д.56, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244000) с земельным участком площадью 103 кв.м (кадастровый номер 29:22:081101:35) |  |  |  |  | 40,7 |  |  |  | 277 934,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-651) по ул. Речников, д.56, корп.1, стр.1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ-630/10 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 328,00 |
| 2) |  |  | РУ-6-0,4 кВ (силовая ячейка РУ-0,4 кВ – 6 шт. в том числе: предохранитель 250 А – 30 шт.; силовая ячейка РУ-6 кВ – 5 шт., в том числе: выключатель нагрузки – 3 шт.; разъединитель – 3 шт.; предохранитель 6 кВ 50 А – 3 шт.; соединительная шина – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 650,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 6, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243970) с земельным участком площадью 35 кв.м (кадастровый номер 29:22:081101:38) |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  | 26 612,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-652) по ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 6, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка РУ-0,4 кВ – 2 шт.; сторона ВВ (в том числе: предохранитель 250А – 9 шт.; предохранитель 400А – 3 шт.; предохранитель 630А – 3 шт.; силовой разъединитель – 1 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
| 2) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор ТМ-400/6-70 № 29468, 400 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанция № 6 (504) по ул. Зеньковича, д.31, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000159310) с земельным участком площадью 109 кв.м (кадастровый номер 29:22:080903:46) |  |  |  |  | 47,6 |  |  |  | 327 951,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 6 (504) по ул. Зеньковича, д.31, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 14 шт.: РУ-6 кВ – 5 шт.; РУ-0,4 кВ – 9 шт. (в том числе: разъединитель РВ 6/400 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНП-16 6 кВ – 3 шт.; вводной автомат ВА53-41, 1000 А 0,4 кВ – 1 шт.; вводной автомат ВА88-40, 800 А 0,4 кВ – 1 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 30 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 12 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Счетчик учета электроэнергии Трио, 2004 г.в., ГОСТ30207-94 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии Меркурий 230 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 507,00 |
| 5) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 6) |  |  | Разъединитель секционный – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 7) |  |  | Трансформатор № 1 ТМ-400 № 682373, 1978 г. в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 075,00 |
| 8) |  |  | Трансформатор № 2 ТМ-400 № 44367, 1976 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 075,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-641 по ул. Пирсовой, д.33, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000286640) с земельным участком площадью 63 кв.м (кадастровый номер 29:22:080204:40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 011,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-641) по ул. Пирсовой, д.33, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТОЕ-250 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 551,00 |
| 2) |  |  | РУ-6/0,4 кВ (в том числе: автоматический выключатель А 31-44 300 А - 2 шт.; разъединитель 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 6 кВ 30 А – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 209,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Тяговой, д.18, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000244020) с земельным участком площадью 84 кв.м (кадастровый номер 29:22:081501:2) |  |  |  |  | 33,8 |  |  |  | 147 560,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-665) по ул. Тяговой, д.18, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 955,00 |
|  |  |  | Камера типа КСО - 2 шт. РУ-6 кВ (в том числе: предохранитель 50 А - 3 шт.; разъединитель РВ 6/400 – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки типа ЩО: вводная – 1 шт., линейная – 1 шт. РУ-0,4 кВ (в том числе: предохранитель 400 А – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТР-612-31-315 6/0,4 № 10800 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Клепача, д.5, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243930) с земельным участком площадью 82 кв.м (кадастровый номер 29:22:081507:27) |  |  |  |  | 43,7 |  |  |  | 101 145,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-658) по ул. Клепача, д.5, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор № 1 ТМ-400/6 № 1392 – 1 шт.; трансформатор № 2 ТМ-400/6 № 1392 – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 512,00 |
| 2) |  |  | РУ-6/0,4 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 250,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 13 шт.: РУ-6 кВ – 6 шт. РУ-0,4 кВ – 7 шт. (в том числе: предохранитель 600 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 18 шт.; автоматический выключатель А31 – 6 шт.; автоматический выключатель WIS-400М – 1 шт.; рубильник 0,4 кВ – 7 шт.; разъединитель 0,4 кВ – 2 шт.; предохранитель 30 А 6 кВ - 6 шт.; разъединитель 6 кВ – 4 шт.; выключатель нагрузки ВН(П)-16 – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционная шина- 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный разъединитель - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Локомотивной, д.24, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243980) с земельным участком площадью 108 кв.м (кадастровый номер 29:22:081503:24) |  |  |  |  | 54,9 |  |  |  | 230 450,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-660) по ул. Локомотивной, д.24, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор № 1 ТМ 320/6 № 8735, 1958 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 450,00 |
| 2) |  |  | РУ-6/0,4 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 250,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 9 шт.: РУ-0,4 кВ - 5 шт.; РУ-6 кВ – 4 шт. (в том числе: автоматический выключатель А3726 ФУЗ, 250 А – 2 шт.; автоматический выключатель А3716, 185 А – 1 шт.; автоматический выключатель А3722, 250 А- 2 шт.; автоматический выключатель А3144, 250 А – 2 шт.; выключатель нагрузки ВНР 10/400 – 5 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Локомотивной, д.41, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243820) с земельным участком площадью 87 кв.м (кадастровый номер 29:22:081507:30) |  |  |  |  | 39,1 |  |  |  | 142 725,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-662) по ул. Локомотивной, д.41, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 11 шт.: РУ-6 кВ – 5 шт.; РУ-0,4 кВ – 6 шт. (в том числе: выключатель нагрузки 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 30 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 600 А 0,4 кВ – 3 шт.; рубильник – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017 500,00 |
| 2) |  |  | Соединительная шина- 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 3) |  |  | Секционный разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 4) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор № 1 400 кВА, ТМ- 400/6, №3142 – 1 шт.; трансформатор № 2 400 кВА, ТМ 400/6, №10151, 1970 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 350,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Локомотивной, д.47, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243830) с земельным участком площадью 87 кв.м (кадастровый номер 29:22:081507:26) |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  | 142 725,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-663) по ул. Локомотивной, д.47, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 12 шт.: РУ-0,4 кВ – 7 шт.; РУ-6 кВ – 5 шт. (в том числе: предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 18 шт.; предохранитель 600 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 9 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 4 шт.; предохранитель 40 А 6 кВ – 6 шт.; разъединитель 6 кВ – 2 шт.; рубильник – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110 000,00 |
| 2) |  |  | Секционная шина - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 3) |  |  | Секционный разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор 320 кВА, ТСМА 320/6, № 39727, 1968 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 604,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор 320 кВА, ТСМА 320/6, № 40853, 1968 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 651,00 |
|  |  |  | Здание распределительного пункта по ул. Клепача, д.13, корп.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243940) с земельным участком площадью 49 кв.м (кадастровый номер 29:22:081507:28) |  |  |  |  | 22,7 |  |  |  | 71 915,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании распределительного пункта (РП-51) по ул. Клепача, д.13, корп.1, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 000,00 |
| 2) |  |  | Секционная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 3) |  |  | Выключатель нагрузки – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 670,00 |
| 4) |  |  | Предохранитель 50А – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 5) |  |  | Разъединитель – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 973,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция (ТП-803) по ул. Зеленец, д. 57, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000224810), в том числе: трансформатор 250 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель А37-26 250А - 1 шт.; автоматический выключатель А37-16 100А - 1 шт.; автоматический выключатель А31-44 400А - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии «Меркурий» 230 ART-03 - 1 шт. с земельным участком площадью 25 кв.м (кадастровый номер 29:22:090405:34) |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 7 274,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Речников, д.1, стр.8 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246000), в том числе: разъединитель 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; автоматический выключатель А3334 200 А, 1968 г.в. – 8 шт. |  |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 30 121,00 |
|  |  |  | Оборудование КТПН по ул. Речников, д.1, стр.8 (ТП-644), в том числе: трансформатор ТМ-160/6 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 024,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Адмирала Макарова, д.11, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000245970) с земельным участком площадью 37 кв.м (кадастровый номер 29:22:081004:56) |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  | 23 922,00 |
|  |  |  | Оборудование КТПН по ул. Адмирала Макарова, д.11, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 160/10-56У1 № 1133510, 1987 г.в – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 946,00 |
| 2) |  |  | РУ-6-0,4 кВ (в том числе: предохранитель 31,5 А - 3 шт.; предохранитель 250 А - 3 шт.; предохранитель 400 А – 3 шт.; рубильник РПС-4/1 ЛУЗ-400 А – 2 шт.; счетчик ЦЭ 6803А – 1 шт., 2004 г.в; автоматический выключатель ВА 57Ф35-34010-160 А – 1 шт.). |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 659,00 |
|  |  |  | КТП по ул. Зеленец, д.1, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000224800), в том числе: трансформатор ТМ-100/6/0,4 - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии «Меркурий» 230 ART-03 - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 51-33 100А - 1 шт.; предохранитель 20 А 6 кВ - 3 шт. с земельным участком площадью 12 кв.м (кадастровый номер 29:22:090405:33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 742,00 |
|  |  |  | КТП по ул. Зеленец, д.1, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000224790), в том числе: трансформатор 250 кВА - 1 шт.; разъединитель – 2 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ - 3 шт.; РУ-0,4 кВ - 1 шт. с земельным участком площадью 47 кв.м (кадастровый номер 29:22:090405:31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Зеньковича, д.22, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000245990), в том числе: трансформатор ТМ-400 кВА – 1 шт.; автоматический выключатель С 25 – 1 шт.; рубильник РПС-4/1 ПУЗ – 400 А – 2 шт.; рубильник ПЕ 19-41 1000 А – 1 шт.; предохранитель 400 А – 6 шт.; выключатель нагрузки – 3 шт.; предохранитель 31,5 А – 3 шт.; счетчик ЦЭ 6803 – 1 шт. с земельным участком площадью 56 кв.м (кадастровый номер 29:22:080902:123) |  |  |  |  | 54,9 |  |  |  | 45 851,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Пирсовой, д.81, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000245980), в том числе: трансформатор 180 кВА - 1 шт.; щит учета - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии «Меркурий» 230 ART-03 - 1 шт.; предохранитель 250А - 3 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ - 3 шт.; автоматический выключатель ВА 57-35 200 А - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 88-32 32 А - 1 шт. с земельным участком площадью 16 кв.м (кадастровый номер 29:16:203402:4) |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 56 345,00 |
|  |  |  | Нежилое помещение первого этажа № 13, 14, 34-52; второго этажа № 14-16 по ул. Севстрой, д.3, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000177110:0000: 20001) |  |  |  |  | 267,8 |  |  |  | 433 966,15 |
|  |  |  | Оборудование в нежилом помещении первого этажа № 13, 14, 34-52 (ТП-795); второго этажа № 14-16 (РУ-0,4 кВ ТП-795 и РУ-0,4 кВ ТП-797) по ул. Севстрой, д.3, корп.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка 6 кВ (ТП-795) – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 374,42 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ 630 кВА (ТП-795) - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 702,18 |
| 3) |  |  | Трансформатор ТМ 630 кВА (ТП-795) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 702,18 |
| 4) |  |  | Разъединитель нагрузки ВНР 6 кВ (ТП-795) – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 5) |  |  | Предохранитель – 6 кВ 50 А (ТП-795) – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 6) |  |  | РУ-0,4 кВ (комплектное) ТП-795 (в том числе: автоматический выключатель АВМ-20СВ, 1000 А– 2 шт.; автоматический выключатель АВМ-4СВ, 400 А – 6 шт.; автоматический выключатель АВМ-4НВ, 300 А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 114,00 |
| 7) |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-797 (в том числе: автоматический выключатель А-3144, 400 А – 1 шт.; Автоматический выключатель А-3144, 600 А – 6 шт.; автоматический выключатель А-3144, 300 А– 1 шт.; автоматический выключатель А-3144, 400 А – 1 шт.; автоматический выключатель USOL-500, 500 А – 5 шт.; автоматический выключатель APU-30A, 1000 А - 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 114,00 |
| 8) |  |  | Трансформатор ТМ-400 кВА (ТП-797 высокая сторона) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 750,72 |
| 9) |  |  | Трансформатор ТМ-400 кВА (ТП-797 высокая сторона) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 748,79 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Кирпичный завод, д.27, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000175390) с земельным участком площадью 98 кв.м (кадастровый номер 29:22:090102:33) |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  | 29 058,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-778) по ул. Кирпичный завод, д.27, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 10 шт. (в том числе: выключатель нагрузки 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 15 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Силовой разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор 250 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Мира, д.3, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000243900) с земельным участком площадью 73 кв.м (кадастровый номер 29:22:090109:64) |  |  |  |  | 32,6 |  |  |  | 17 411,96 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-775) по ул. Мира, д.3, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт. (в том числе: автоматический выключатель APU - 50AM, номинальный ток 1600 А №65237, 1986 г.в. – 1 шт.; предохранитель 400А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 250А 0,4 кВ – 36 шт.; разъединитель 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор мощности, ТИП TTU-AI, №67325, номинальная мощность 630 кВА, 1976 г.в., производство FABRICA TRANSFORMATOARE Филиашль, Румыния – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 351,74 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии Меркурий 230, №03372055-09 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Счетчик учета электроэнергии Меркурий 230, №02549826-08г – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Аллейной, д.20, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:019989/00) с земельным участком площадью 83 кв.м (кадастровый номер 29:22:081004:61) |  |  |  |  | 22,6 |  |  |  | 217 530,45 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-356) по ул. Аллейной, д.20, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ-400/10 № 976830, 1984 г.в.- 1 шт.; силовая ячейка РУ-0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 633 А – 3 шт.; предохранитель 250 А – 9 шт.; рубильник 630 А – 1 шт.; рубильник 250 А - 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 400,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У-И673М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Нежилое помещение первого этажа № 5-8 по ул. Лесозаводской, д.8, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000159160:0000: 20001) |  |  |  |  | 60,9 |  |  |  | 339 810,40 |
|  |  |  | Оборудование в нежилом помещении первого этажа № 5-8 по ул. Лесозаводской, д.8, стр.3 (ТП-690), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМГ-400/10-У1 № 1481799, 2003 г.в. |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 766,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка 6 кВ – 4 шт. (в том числе: силовой разъединитель РВЗ10/400 – 4 шт.; выключатель нагрузки ВНР 10/400-10 – 2 шт.; предохранитель 100 А – 3 шт.; предохранитель 50 А -3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка 0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: рубильник 250 А – 4 шт.; предохранитель 250 А – 3 шт.; силовой разъединитель 1000 А – 1 шт.; силовой разъединитель 60 А – 2 шт.; автоматический выключатель ВА 55-41, 100 А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144, 75А – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 500,00 |
| 4) |  |  | Щит ЩО-1 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
|  |  |  | КТПН № 689 по ул. Лесозаводской, д.4 стр.1, в том числе: РУ-6 кВ (в том числе: силовой разъединитель РВ 10-1/4/400 А - 1 шт.; предохранитель 50 А - 3 шт.); трансформатор ТАО 400/15 кВА № 274828, 1986 г.в. - 1 шт.; РУ-0,4 кВ (в том числе: автоматический выключатель 500 А - 1 шт.; автоматический выключатель 250 А - 2 шт.; автоматический выключатель 315А - 1 шт.; вводной автоматический выключатель до 630 А - 1 шт.); счетчик учета электроэнергии СА4У-И672М - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 669,00 |
|  |  |  | КТПН-747 по ул. Лодемской (рядом с домами № 37 и 39, стр.1), в том числе: трансформатор ТТU-AI 250 кВА № 51713 - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A - 3 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 20 А 10 кВ -3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 329,00 |
|  |  |  | Здание ПС-Турдеевская по ул. Центральной, д.5, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000285300) с земельным участком площадью 1231 кв.м (кадастровый номер 29:22:081304:12) |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  | 394 053,45 |
|  |  |  | Оборудование в здании ПС-Турдеевская по ул. Центральной, д.5, стр.1, в том числе: трансформатор ТМ 1600/35 на т/п 1 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 722,68 |
|  |  |  | Оборудование в здании ПС-Турдеевская по ул. Центральной, д.5, стр.1 (ПС-35), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Масляный выключатель ВМ-35 МКП-35 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 021,42 |
| 2) |  |  | Линейный разъединитель ВНП-16 - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 976,48 |
| 3) |  |  | Рубильник 250А, установленный в ВРУ жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 869,54 |
| 4) |  |  | Силовая ячейка РУ-6 кВ – 10 шт. (в том числе: трансформатор тока ВРТ – 7 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 232,32 |
| 5) |  |  | Линейный разъединитель РВ 6/400 - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 462,14 |
| 6) |  |  | Трансформатор напряжения НОМ-6 – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,02 |
| 7) |  |  | Трансформатор тока ТК-1000/5 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 678,34 |
| 8) |  |  | Разъединитель ВНП-16 – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 121,09 |
| 9) |  |  | Разрядник – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |
| 10) |  |  | Счетчик «Меркурий-230» - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-680) по ул. Заводской, д.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283360) с земельным участком площадью 69 кв.м (кадастровый номер 29:22:081304:13) |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  | 311 432,45 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-680) по ул. Заводской, д.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМЗ-630/10 № 321389, 1981 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 604,05 |
| 2) |  |  | Разъединитель РВ 6/400 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 495,65 |
| 3) |  |  | Разъединитель РВ 6/400 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,30 |
| 4) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт.: РУ-0,4 – 3 шт.; РУ-6 кВ – 2 шт. (в том числе: предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 21 шт.; рубильник РЕ 19-41-112000УХЛ3, 100 А – 1 шт.; рубильник РПС 4/1 ЛУ3, 400 А – 2 шт.; рубильник РПС 400 А – 2 шт.; рубильник РПС 2/1 ЛУ3 250 А – 2 шт.; рубильник РПС 200 А – 1 шт.; рубильник БП 200А – 1 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки БН(П)-16 – 1 шт.; разрядник 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 5) |  |  | Разъединитель РВ 6/400 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 6) |  |  | Щит учета - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 7) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-681 по ул. Таежной, д.24, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000285310) с земельным участком площадью 89 кв.м (кадастровый номер 29:22:081302:4) |  |  |  |  | 43,8 |  |  |  | 172 428,20 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции ТП-681 по ул. Таежной, д.24, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ -320/6 № 5201, 1949 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 074,96 |
| 2) |  |  | Высоковольтный шкаф ВВ-2 - 1 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНРП-10/400 – 1 шт.; предохранитель ПТ 1.2-10-50-12, 5У3, 50 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 875,80 |
| 3) |  |  | Низковольтный шкаф КН-2 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 241,47 |
| 4) |  |  | Низковольтный шкаф КН-4 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 527,97 |
| 5) |  |  | Низковольтный шкаф КН-4- 1 шт. (в том числе: автоматический выключатель АВМ-200В-1000А – 1 шт.; автоматический включатель АВМ-40В-400 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 407,94 |
| 6) |  |  | Щит учета - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 7) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У-И672М , 2004 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-667) по ул. Павла Орлова, д.6, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283330) с земельным участком площадью 83 кв.м (кадастровый номер 29:22:080505:93) |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  | 108 359,95 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-667) по ул. Павла Орлова, д.6, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТТU-AI 630 кВА, № 86866, 1980 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 233,58 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка 0,4 кВ – 2 шт. (в том числе: предохранитель 250 А – 6 шт.; предохранитель 100 А – 6 шт.; предохранитель 400 А – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 4) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 5) |  |  | Счетчик ТРИО – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | Разъединитель 6 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 7) |  |  | Предохранитель 6 кВ 50 А – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-655) по ул. Рейдовой, д.21, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283320) с земельным участком площадью 78 кв.м (кадастровый номер 29:22:080505:0094) |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  | 140 338,25 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-655) по ул. Рейдовой, д.21, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 640,87 |
| 1) |  |  | Трансформатор ТТU-AI 315 кВА, № 61161, 1950 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 320,43 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт.: РУ 0,4 кВ – 2 шт.; РУ-6 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 6 шт.; автоматический выключатель А31-44 400 А – 1 шт.; автоматический выключатель А31-44 600 А – 2 шт.; разъединитель 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 5) |  |  | Соединительная шина - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-719 (СТО), строение № 28 в промузле "Зеленоборский" поселения "Васьковское", Архангельской области (кадастровый номер 29:16:000000:0000:11:252:002:000283370) |  |  |  |  | 45,1 |  |  |  | 45 232,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции ТП-719 (СТО), строение № 28 в промузле "Зеленоборский" поселения "Васьковское" Архангельской области, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ—400/10-70У1 № 4953, 1978 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 491,00 |
|  |  |  | Трансформатор ТМ—400/10-70У1 № 4915, 1978 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Камера КСО-366 – 9 шт. (в том числе: ограничитель перенапряжения – 6 шт.; предохранитель 31,5 А – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНП 10 – 4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Камера ЩО-70 – 6 шт. (в том числе: предохранитель 250 А – 18 шт.; предохранитель 400 А – 9 шт.; предохранитель 100 А – 6 шт.; выключатель TYP APU 30 А 1000 А – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шинный мост ШМ 10Кв – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Секционный разъединитель - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 3) |  |  | Счетчик СР4У-И673М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
|  |  |  | КТПН «Водозабор», озеро Плотское (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246310), в том числе: автоматический выключатель ВА 88-85 - 1 шт.; автоматический выключатель С63 - 1 шт.; счетчик ЦЭ 272 - 1 шт.; трансформатор ТМ-100/10-66 № 52312, 1979 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  | 33 138,00 |
|  |  |  | КТПН Водозабор - озеро Коровье Приморского района Архангельской области (кадастровый номер 29:16:000000:0000:11:252:002:000246320) |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  | 10 754,00 |
|  |  |  | Оборудование КТПН Водозабор - озеро Коровье Приморского района Архангельской области, в том числе: трансформатор ТМ63/10-6,6У1 № 1147522, 1988 г.в. - 1 шт.; трансформатор ТМ63/10-6,6У1 № 1108660, 1987 г.в. - 1 шт.; счетчик СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 156,04 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 659 Архангельская область, р-н Приморский, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 15 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:252:002:000297720) |  |  |  |  | 110,8 |  |  |  | 46 200,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 659 Архангельская область, р-н Приморский, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 15, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 300,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 3 шт.: РУ-0,4 кВ – 2 шт.; РУ-6 кВ – 1 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 18 шт.; предохранитель 600 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 40 А 6 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рубильник – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии ЭНЕРГОМЕРА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ180/6 №27215, 1958 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание ТП № 769 по ул. Комбинатовской, д. 77, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297370) |  |  |  |  | 29,0 |  |  |  | 89 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании ТП № 769 по ул. Комбинатовской, д. 77, стр. 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт.: 6 кВ – 2 шт.; 0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 4 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 1 шт.; разъединитель 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор ТМ 630/10, 630 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 507,00 |
|  |  |  | КТПН-772 по ул. Первый рабочий квартал (в том числе: разъединитель 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 6 кВ 31,5 А – 3 шт.; автоматический выключатель А37, 630 А – 1 шт.; автоматический выключатель АЕ2066, 160 А – 1 шт.; автоматический выключатель А31, 120 А – 1 шт.; автоматический выключатель WIS 400M, 400 А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 250,00 |
|  |  |  | Оборудование КТПН-772 по ул. Первый рабочий квартал, в том числе: трансформатор 315 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 650,00 |
|  |  |  | Дизельная установка - 1 шт. (дизель-генератор 100 кВт ДГА-100-Т/400 в бытовом помещении котельной по Лахтинскому шоссе, д. 20, стр.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 979,94 |
|  |  |  | Дизельная установка - 1 шт. (дизель-генератор 60 кВт ЭД60-Т400-1РП ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 979,94 |
|  |  |  | Оборудование в помещении трансформаторной подстанции (ТП-796 КТПН) по ул. Севстрой, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовой разъединитель 6 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 2) |  |  | Предохранитель 100 А 6 кВ – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 216,00 |
| 3) |  |  | Автоматический выключатель 0,4 кВ USOL 500 А – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 536,00 |
| 4) |  |  | Автоматический выключатель 0,4 кВ А3144 400 А – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 134,00 |
| 5) |  |  | Автоматический выключатель 0,4 кВ WIS 100 А – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 268,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор 400 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 750,72 |
|  |  |  | Подстанция № 3 (ПС-3 35/6 кВ) по ул. Севстрой, д.3 корп.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000298080) |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 185 468,00 |
|  |  |  | Оборудование подстанции № 3 (ПС-3 35/6 кВ) по ул. Севстрой, д.3 корп.1, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Выключатель масляный ВМ-35 кВ – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 268,40 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ-5600/35/6 № 27377 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 243,28 |
| 3) |  |  | Трансформатор ТД-10000/35/6 № 0008 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 025,78 |
| 4) |  |  | Разъединитель 35 кВ – 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 955,00 |
| 5) |  |  | Разъединитель секционный 35 кВ – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 964,00 |
| 6) |  |  | Разрядник 35 кВ – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП № 666 в поселке Динамо (ТП-664), в том числе: трансформатор ТМ 250/10-66 № 933322, 2003 г.в. - 1 шт.; предохранитель 250 А - 6 шт.; предохранитель 400 А - 3 шт.; счетчик меркурий 230 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 000,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП № 323 в поселке Юрас, в том числе: трансформатор ТМ 63/10/0,4 № 22331 - 1 шт.; шкаф РУ-0,4 кВ (в том числе: счетчик учета электроэнергии ТРИО - 1 шт.; автоматический выключатель А 3171-6 - 2 шт.; автоматический выключатель ВА51-33 - 1 шт.; рубильник 250 А - 1 шт.); шкаф РУ-6 кВ (в том числе: предохранитель 20 А - 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 000,00 |
|  |  |  | Нежилое помещение № 1-Н, Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 8/1 (кадастровый номер 29:16:000000:0000:11:252:002:000297750:0000: 20001) |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 17 174,42 |
|  |  |  | Нежилое помещение № 2-Н, Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 8/1 (кадастровый номер 29:16:000000:0000:11:252:002:000297750:0000: 20002) |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  | 6 992,44 |
|  |  |  | Нежилое помещение № 3-Н, Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 8/1 (кадастровый номер 29:16:000000:0000:11:252:002:000297750:0000: 20003) |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  | 6 869,77 |
|  |  |  | Нежилое помещение № 4-Н, Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 8/1 (встроенное в котельную больницы) (кадастровый номер 29:16:000000:0000:11:252:002:000297750:0000: 20004) |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 11 163,37 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП № 657 Архангельская область, Приморский район, МО «Лисестровское», промузел «Тяговый», строение № 8/1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 800,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 9 шт.: ЩО-59 – 5 шт.; РУ-6 кВ – 4 шт. (в том числе: автоматический выключатель А31 – 1 шт.; автоматический выключатель А 312 – 1 шт.; предохранитель 400 А – 9 шт.; предохранитель 250 А – 15 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии ТРИО – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор 180 кВА - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии ЭНЕРГОМЕРА – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КТПН № 804 в поселке Боры, в том числе: трансформатор ТМ 250 кВА - 1 шт.; разъединитель 6 кВ - 1 шт.; щит учета - 1 шт.; соединительная шина - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии ТРИО - 1 шт.; предохранитель 250 А - 3 шт.; автоматический выключатель ВА 88-35 125А - 1 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000,00 |
|  |  |  | Оборудование РУ-0,4 кВ в ТП № 58 по ул. Дрейера (между домами № 2 и 2 корп.1 по ул. Дрейера), в том числе: силовая ячейка - 6 шт.; предохранитель 630 А - 6 шт.; предохранитель 250 А - 23 шт.; предохранитель 400 А - 6 шт.; предохранитель 100 А - 3 шт.; щит учета - 2 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 2 шт.; счетчик учета электроэнергии СР4У - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 000,00 |
|  |  |  | Оборудование РУ-0,4 кВ в ТП № 61 по ул. Дежневцев (Военный городок) в здании котельной по ул. Дрейера, д.1 корп.4 стр.2, в том числе: силовая ячейка - 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ - 12 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ - 12 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ - 12 шт.; автоматический выключатель АВМ 600 А - 2 шт.; щит учета - 2 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 2 шт.; счетчик учета электроэнергии СР4У - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП-РКНС «Левый берег» по ул. Дежневцев, д.13, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМФ 400 кВА- 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка 6 кВ – 2 шт. (в том числе: разъединитель 6 кВ – 2 шт.; предохранитель 6 кВ 80 А – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП-785 (КТПН) ТП-КОС (поселок Цигломень), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | КТПН-160 - 2 шт. (в том числе: щит учета – 1 шт.; счетчик ЦЭ6803В – 1 шт.; предохранитель 6 кВ 31,5 А – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ-160/6 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 600,00 |
| 3) |  |  | РУ-0,4 кВ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 900,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП № 786, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ-320/6 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 500,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка 6 кВ типа КСО – 2 шт. (в том числе: предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| 3) |  |  | РУ-0,4 кВ ЩО-70 - 5 шт. (в том числе: предохранитель 250 А – 9 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |
| 4) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 5) |  |  | Счетчик СА4У – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП № 781 (ТП-ФОС-2 поселок Цигломень), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор ТМ-400/6 № 1005969- 1 шт.; трансформатор TTU-AI-400 кВА № 154994 – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 000,00 |
| 2) |  |  | Разъединитель 6 кВ - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка – 7 шт. (в том числе: предохранитель 600 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 13 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 500,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 324,00 |
| 5) |  |  | Щит учета – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,00 |
| 6) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 7) |  |  | Разъединитель 6 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции ТП № 780 по ул. Кирпичного завода,22 корп.1 стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТАО 400 кВА - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 200,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор TTU – АI 400 кВА. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 000,00 |
| 3) |  |  | Предохранитель 6 кВ – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,00 |
| 4) |  |  | Разъединительные ножи 6 кВ - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
|  |  |  | ТП-773 (КТПН, расположенная рядом с домом № 106 по ул. Первый рабочий квартал), в том числе: трансформатор ТМ-400 кВа 6/0,4 – 1 шт.; разъединитель 6кВ с предохранителями – 1 шт.; вводной автоматический выключатель – 1 шт.; автоматический выключатель на отходящих фидерах – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 610,00 |
|  |  |  | ТП-782 (КТП, расположенная рядом с домом № 9 по Одиннадцатому переулку), в том числе: трансформатор АOb-400/15h 10/0,4, № 274835 – 1 шт.; разъединитель 6кВ с предохранителями – 1 шт.; вводной автоматический выключатель – 1 шт.; автоматический выключатель на отходящих фидерах – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 610,00 |
|  |  |  | ТП-784 (КТПН, расположенная рядом с домом № 53 ул. Второй рабочий квартал), в том числе: трансформатор ТМ-160 кВа 10/0,4 № 1461 – 1 шт.; предохранители - 3 шт.; вводной рубильник – 1 шт.; рубильник с предохранителями на отходящих фидерах – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 898,00 |
|  |  |  | ТП-790 (КТП, расположенная рядом с домом № 25 ул. Красина), в том числе: трансформатор ТМ-250 6/0,4 – 1 шт.; разъединитель 6кВ с предохранителями – 1 шт.; вводной автоматический выключатель – 1 шт.; автоматический выключатель на отходящих фидерах – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 984,00 |
|  |  |  | Территориальный округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание РП-25 по пр. Ленинградскому, д.358, корп.2, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283870) с земельным участком площадью 236 кв.м (кадастровый номер 29:22:071503:69) |  |  |  |  | 123,8 |  |  |  | 196 464,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании РП-25 по пр. Ленинградскому, д. 358, корп.2, стр.3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Камера КСО-285 - 14 шт. (в том числе: выключатель масляный ВПМП 10-30 630 А – 6 шт.; разъединитель – 14 шт.; предохранитель 80 А – 3 шт.; предохранитель 100 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 368,00 |
|  |  |  | Панель ЩО 70-1-03У3 – 9 шт. (силовая ячейка) (в том числе: предохранитель 400 А – 12 шт.; предохранитель 250 А – 6 шт.; предохранитель 100 А – 3 шт.; автоматический выключатель ВА 5541 – 2 шт.; трансформатор тока 1600 А – 6 шт.; разъединитель секционный – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМВ-630/10 № 812080, 1991 г.в.- 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП № 534 по пр. Ленинградскому, д.348, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297360), в том числе: трансформатор ТП 250/10 № 22650, 1988 г.в. - 1 шт.; шкаф РУ-6 кВ (в том числе: предохранитель 50 А - 3 шт.); шкаф РУ-0,4 кВ (в том числе: предохранитель 400 А - 3 шт.; автоматический выключатель ВА 62-39 250 А - 1 шт.; автоматический выключатель С400 NST, 400 А - 1 шт.; счетчик ЦЭ 6803 - 1 шт.) с земельным участком общей площадью 166 кв.м (кадастровый номер 29:22:071401:2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,00 |
|  |  |  | Здание ТП № 636 по ул. Силикатчиков, д. 9, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297360) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 200,00 |
|  |  |  | Оборудование трансформаторной подстанции (ТП-636) по ул. Силикатчиков, д.9, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 550,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 11 шт.: РУ-6 кВ – 4 шт.; РУ-0,4 кВ – 7 шт. (из них: линейные – 6 шт.; секционная – 1 шт.) (в том числе: выключатель нагрузки ВНР-10/400 – 1 шт.; выключатель нагрузки ВНП – 3 шт.; разъединитель РВ 6/400 – 2 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 30 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 3 шт.; автоматический выключатель АВМ-15Н – 2 шт.; трансформатор тока ТК-0,66 – 9 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии ЦЭ 6803 В - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор 400/6 № 2087, 1980 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 400/10 № 1103962, 1987 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование в помещении трансформаторной подстанции ТП-КНС-13 (ул. Русанова, д.8), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор TTU-AI № 40178, 1965 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 200,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ 320/6 № 44832, 1984 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в помещении трансформаторной подстанции ТП-КНС-11 по ул. Октябрьской, д.25, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы - 2 шт. (в том числе: трансформатор ТМ 400/6/0,4 № 8114, 1982 г.в. - 1 шт.; трансформатор ТМ 400/6/0,4 № 7810, 1982 г.в. - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 000,00 |
| 2) |  |  | РУ-6 кВ ячейка КСО - 1 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНР – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |
|  |  |  | Ломоносовский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 123 по пр. Обводный канал, д.15, корп.5, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:001248/00) с земельным участком площадью 48 кв.м (кадастровый номер 29:22:050503:0024) |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 42 349,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 123 по пр. Обводный канал, д.15, корп.5, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Разъединитель 6 кВ – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 739,00 |
|  |  |  | Панель ЩО-70 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор TTU-AI 630/6, №12560, 1974 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Предохранитель 80 А 6 кВ – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 608,00 |
| 3) |  |  | Предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 824,00 |
| 4) |  |  | Автомат ВА 5541 1000 А – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-416) по пр. Новгородскому, д.34, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283270) |  |  |  |  | 55,3 |  |  |  | 81 270,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-416) по пр. Новгородскому, д.34, корп.2, стр.1, в том числе:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Автоматический выключатель ВА5541, 1000А – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 030,00 |
|  |  |  | Трансформатор тока ТО66М – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шинный мост – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка силовая ЩО-70 - 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета (в том числе: счетчик учета электроэнергии Меркурий 230 АRТ-03 - 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Трансформатор силовой ТМГ630 кВА, № 05895 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 054,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор силовой ТМГ630 кВА, № 05894 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 306,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор тока ТО66М – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 984,00 |
| 5) |  |  | Ячейка секционная 0,4 кВ – 1 шт. (в том числе: разъединитель секционный РВ 2 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 14 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 15 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |
| 6) |  |  | Ячейка силовая 10 кВ – 6 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНР 10/400 – 6 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-145 по ул. Смольный Буян, д.14, стр.1 (кадастровый номер 29:22:050404:0077:019744/00) с земельным участком площадью 88 кв.м (кадастровый номер 29:22:050404:0108) |  |  |  |  | 45,9 |  |  |  | 37 117,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-145) по ул. Смольный Буян, д.14, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Разъединитель РВ 10/400 – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 154,00 |
|  |  |  | Панель ЩО-70 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор силовой ТМ-250 6/0,4, № 331016, 1980 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТР-612-315 6/0,4, № 12641, 1967 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Предохранитель 31,5 А 10 кВ – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 216,00 |
| 3) |  |  | Предохранитель 600 А – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 608,00 |
| 4) |  |  | Предохранитель 400 А – 11 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 996,00 |
| 5) |  |  | Панель ЩО-70 – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,00 |
| 6) |  |  | Предохранитель 250 А – 25 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 400,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-400) по пр. Новгородскому, д.32, корп.3, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283380) |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 326 486,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-400) по пр. Новгородскому, д.32, корп.3, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 010,00 |
|  |  |  | Камеры типа КСО – 6 шт. (в том числе: выключатель нагрузки 10 кВ ВНА 630 А – 2 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ ВНР 400 А – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный шинный мост (РУ-10 кВ) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка типа ЩО-70: ячейка вводная – 2 шт.; ячейка линейная – 4 шт.; ячейка учета – 1 шт.; ячейка секционная – 1 шт. (в том числе: автомат APU-50М 1600А – 2 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 12 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 5 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор № 1 ТМГ-400 10/0,4 № 1227591, 1989 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор № 2 ТМГ-400 10/0,4 № 1442096, 2000 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель 10 кВ – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель 31,5 А 10 кВ – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии СР4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный округ Майская горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-631) по ул. Чкалова, д.7, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283310) с земельным участком площадью 66 кв.м (кадастровый номер 29:22:060416:35) |  |  |  |  | 29,2 |  |  |  | 24 564,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-631) по ул. Чкалова, д.7, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 8 шт. (в том числе: предохранитель 250А 0,4 кВ – 21 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ – 4 шт.; предохранитель 80А 10 кВ – 3 шт.; предохранитель 100А 0,4 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор ТМ400/6, № 459244, 1973 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 604,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-433) по ул. Прокопия Галушина, д.19, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283590) с земельным участком площадью 95 кв.м (кадастровый номер 29:22:060403:101) |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  | 199 898,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-433) по ул. Прокопия Галушина, д.19, корп.2, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 595,00 |
|  |  |  | Трансформатор ТМ-630 кВА/10, 1987 г.в.-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовая ячейка – 10 шт.: 0,4 кВ – 5 шт.; 10 кВ – 5 шт. (в том числе: предохранитель 250 А – 6 шт.; предохранитель 200 А – 7 шт.; предохранитель 160 А – 9 шт.; предохранитель 400 А – 6 шт.; предохранитель 350 А – 3 шт.; вводной автоматический выключатель – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рубильник РПС – 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель ПЕ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматический выключатель ВНП 630-20 – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-632) по ул. Почтовой, д.11, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283200) с земельным участком площадью 109 кв.м (кадастровый номер 29:22:060406:220) |  |  |  |  | 55,2 |  |  |  | 156 100,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-632) по ул. Почтовой, д.11, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 938,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 15 шт.: РУ-6 кВ – 7 шт.; РУ-0,4 кВ – 8 шт. (в том числе: предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНР 6 кВ – 2 шт.; выключатель нагрузки ВНП – 3 шт.; масляный выключатель SCI-1-10/630 – 2 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 8 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 8 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ - 3 шт.; автоматический выключатель APU50, 1600 А, 1986 г.в. – 2 шт.; автоматический выключатель А 3144 600 А – 3 шт.; автоматический выключатель А 3144 250 А – 1 шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель секционный 6 кВ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТАО -400/6 № 268958, 1984 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-630) по пр. Ленинградскому, д.169, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283260) с земельным участком площадью 84 кв.м (кадастровый номер 29:22:060417:81) |  |  |  |  | 41,4 |  |  |  | 43 400,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-630) по пр. Ленинградскому, д.169, стр.1 , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 431,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 9 шт.: РУ-0,4 кВ – 5 шт.; РУ-6 кВ – 4 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 16 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 600 А 0,4 кВ - 3 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 2 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 4 шт.; предохранитель 50А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М - - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный разъединитель – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ-400/6 № 25277, 1972 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ-400/6 № 25227, 1972 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-634) по ул. Почтовой, д.5, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283190) с земельным участком площадью 135 кв.м (кадастровый номер 29:22:060406:93) |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  | 162 300,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-634) по ул. Почтовой, д.5, корп.1, стр.1 , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 537,00 |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор № 1 ТМ-400/10 № 2289, 1967 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор № 2 ТМГ- 400/10 (6 кВ) № 1305596, 2003 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-634) по ул. Почтовой, д.5, корп.1, стр.1 , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 749,69 |
|  |  |  | Силовая ячейка - 13 шт.: КСО-366 – 5 шт.; КСО-285 – 1 шт.; РУ-0,4 кВ - 6 шт.; секционная – 1 шт. (в том числе: выключатель нагрузки 6 кВ – 4 шт.; предохранитель 20 А 6 кВ – 3 шт.; предохранитель 40 А 6 кВ – 4 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 1 шт.; силовой разъединитель 6 кВ – 3 шт.; трансформатор напряжения НТМК-6 – 1 шт.; автоматический выключатель АВМ 1000 А – 1 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 24 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-635) по ул. Калинина, д.21, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283650) с земельным участком площадью 108 кв.м (кадастровый номер 29:22:060417:97) |  |  |  |  | 46,1 |  |  |  | 357 038,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-635) по ул. Калинина, д.21, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 10 шт.: РУ-0,4 кВ – 6 шт. ; РУ 6 кВ – 4 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 33 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.; силовой разъединитель 0,4 кВ – 2 шт.; выключатель нагрузки, тип LHTCI 4 - 12/400, производство Германия – 3 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 1 шт.; предохранитель 63 А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 000,00 |
| 2) |  |  | Разъединитель секционный – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор ТМ 400/6 № 848, 1977 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 604,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор ТМ 400/6 № 47614, 1976 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 146,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-633) по пр. Ленинградскому, д.167, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283250) с земельным участком площадью 78 кв.м (кадастровый номер 29:22:060416:34) |  |  |  |  | 36,2 |  |  |  | 117 300,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-633) по пр. Ленинградскому, д.167, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 936,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 12 шт.: РУ-0,4 кВ - 7 шт. (из них: линейные – 6 шт.; секционная – 1 шт.); РУ-6 кВ – 5 шт. (в том числе: автоматический выключатель А 3134 120А – 2 шт.; автоматический выключатель А 3134 170А – 3 шт.; автоматический выключатель А 3134 140А – 2 шт.; автоматический выключатель А 3134 150А – 1 шт. предохранитель 250 А 0,4 кВ – 12 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки ВНП 6 кВ – 5 шт.; предохранитель 31,5 А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТР 7246 400 КВа № 24932, 1972 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТР 7246 400 КВа № 24930, 1972 г.в.- 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нежилое помещение по ул. Лермонтова, д.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000176880:0000:20002) |  |  |  |  | 72,2 |  |  |  | 13 675,10 |
|  |  |  | Оборудование в нежилом помещении по ул. Лермонтова, д.2, стр.1 (КТПН-693), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка 10 кВ – 1 шт. (в том числе: выключатель нагрузки типа ВН11 10 кВ – 1 шт.; предохранитель 10 кВ 40 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |
| 2) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор ТМ 400/1076У1, 400 кВА, №1043641, 1985 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 320,44 |
| 4) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета ЦЭ6803В, Энергомера ГОСТ 30207-94 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 6) |  |  | РУ-0,4 кВ – 1 шт. (в том числе: автоматический выключатель А 3742, 630А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3742, 100А – 2 шт.; автоматический выключатель А 3712, 160А - 1 шт.; автоматический выключатель А 3722, 250А – 2 шт.; автоматический выключатель TYPWIS-400M, 400А (Польша) – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-694) по ул. Дружбы, д.43, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000176420) с земельным участком площадью 154 кв.м (кадастровый номер 29:22:060703:0009) |  |  |  |  | 54,7 |  |  |  | 96 738,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-694) по ул. Дружбы, д.43, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 400/10-75У1 № 33132, 1987 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,49 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМГ 400/10-70У1 № 1116126, 1987 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 134,49 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка – 11 шт.: РУ-0,4 кВ – 5 шт.; РУ-10 кВ – 6 шт. (в том числе: ячейка РУ-0,4 кВ – 1 шт.; автомат APU 50А 1600А – 1 шт.; автомат АВМ 10С-У3 – 1 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 21 шт.; предохранитель 63А – 3 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНП 16 – 4 шт.; разъединитель РВ6 – 4 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017 500,00 |
| 4) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 5) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 6) |  |  | Счетчик учета СА4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция (ТП-691 КТП) по ул. Лермонтова, д.2, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283240) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 083,33 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-145) ТП-КНС-7 по пр. Московскому, д.31, в том числе: трансформатор ТМФ-400/10 № 49023, 1977 г.в.- 1 шт.; трансформатор ТМФ-400/10 № 20994, 1973 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-525) ТП-КНС-10 по ул. Чкалова, д. 25, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы - 2 шт. (в том числе: трансформатор ТМ-400/6 № 68420, 1980 г.в. – 1 шт.; трансформатор ТМ-400/6 № 761394, 1979 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 500,00 |
| 2) |  |  | Разъединитель - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 3) |  |  | Предохранитель 50А – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 216,00 |
| 4) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
|  |  |  | Маймаксанский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.152, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246210), в том числе: силовая ячейка 0,4 кВ – 1 шт. (в том числе: предохранитель 0,4 кВ 250А – 9 шт.; выключатель нагрузки ВНР – 1 шт.; предохранитель 10 кВ 31,5А – 3 шт.) с земельным участком площадью 36 кв.м (кадастровый номер 29:22:011306:5) |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 25 119,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-614) по ул. Победы, д.152, корп.1, стр.1, в том числе: трансформатор NT 400 № 41475, 1976 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 965,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Родионова, д.3, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246070), в том числе: трансформатор NT 400/10, 400 кВА – 1 шт.; автоматический выключатель А 3120 100А- 1 шт.; автоматический выключатель А 3124 125А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144 250А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144 600А – 2 шт.; автоматический выключатель А 3144 500А – 1 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ – 1 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ – 3 шт.; соединительная шина – 1 шт. с земельным участком площадью 32 кв.м (кадастровый номер 29:22:011202:22) |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 25 119,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.55, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246130) с земельным участком площадью 50 кв.м (кадастровый номер 29:22:011310:23) |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  | 26 678,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.55, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 630 кВА № 1466284 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 073,00 |
| 2) |  |  | Ячейка силовая 10 кВ – 1 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНР 10 кВ – 1 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ – 3 шт.; разъединитель 10 кВ – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |
| 3) |  |  | Ячейка силовая 0,4 кВ – 2 шт. (в том числе: предохранитель 400 А – 10 шт.; предохранитель 250 А – 2 шт.; предохранитель 630 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Сибирской, 3-й проезд, д.7, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246010) с земельным участком площадью 92 кв.м (кадастровый номер 29:22:012101:120) |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  | 216 675,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-618) по ул. Сибирской, 3-й проезд, д.7, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 250/10 № 566738, 1975 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 636,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка: КСО-366 – 2 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНП 16 – 1 шт.; выключатель нагрузки ВН – 1 шт.; предохранитель 20 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЩО-70 – 3 шт. (в том числе: предохранитель 100А – 3 шт.; предохранитель 400А – 3 шт.; предохранитель 250А – 3 шт.; предохранитель 600 А – 3 шт.; секционный разъединитель – 1 шт.; автомат 160А ВА 57-35 – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Шкаф учета - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Счетчик ТРИО – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 4) |  |  | Счетчик Меркурий 230 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 118,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор тока ТК 0,66 – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 624,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.112, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246200) с земельным участком площадью 170 кв.м (кадастровый номер 29:22:011308:94) |  |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 216 675,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-619) по ул. Победы, д.112, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор TTU-AI 400 кВА № 51934 – 1 шт.; № 51930 – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 604,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка – 9 шт.: РУ-10 кВ – 3 шт.; РУ-0,4 кВ – 6 шт. (в том числе: силовой разъединитель 10 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки ВН (П)-16УЗ № 29085 – 1 шт.; выключатель нагрузки ВН (П)-16УЗ № 29669 – 1 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ – 6 шт.; предохранитель 630А – 3 шт.; предохранитель 250А – 36 шт.; предохранитель 400 А – 6 шт.; предохранитель 100 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 500,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.128, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246140) с земельным участком площадью 134 кв.м (кадастровый номер 29:22:011309:27) |  |  |  |  | 54,5 |  |  |  | 947 463,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-620) по ул. Победы, д.128, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор TTU-AI 630 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 075,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ 250 кВА № 833405 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 258,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка 10 кВ – 6 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНР 10 кВ – 4 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ – 6 шт.; разъединитель 10 кВ – 4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000,00 |
| 4) |  |  | Силовая ячейка 0,4 кВ ЩО 70 – 6 шт. (в том числе: предохранитель 250 А – 6 шт.; автоматический выключатель ВА 5543 1600 А – 2 шт.; автоматический выключатель А 3144 600 А – 4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000,00 |
| 5) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 6) |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 7) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 8) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СР4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.69, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246190) с земельным участком площадью 100 кв.м (кадастровый номер 29:22:011310:24) |  |  |  |  | 40,9 |  |  |  | 216 675,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-622) по ул. Победы, д.69, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор TTU-AI 250 кВА № 51814 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка – 5 шт.: РУ-0,4 кВ – 2 шт.; РУ-10 кВ – 3 шт. (в том числе: выключатель нагрузки 10 кВ – 3 шт.; предохранитель 100 А 10 кВ – 3 шт.; предохранитель 630 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.116, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000198490) с земельным участком площадью 102 кв.м (кадастровый номер 29:22:011308:99) |  |  |  |  | 54,8 |  |  |  | 293 329,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-621) по ул. Победы, д.116, корп.2, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 630 кВА № 1466288 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка - 6 шт.: РУ-0,4 кВ – 2 шт.; РУ-10 кВ – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 142,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка – 2 шт.: РУ-0,4 кВ – 1 шт.; РУ-10 кВ – 1 шт. (в том числе: автомат APU-50А 1000 А – 1 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ – 3 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; выключатель нагрузки ВНР 10 кВ – 4 шт.; разъединитель 10 кВ – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
| 4) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета СА4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 616 по ул. Победы, д.124, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282130) с земельным участком площадью 38 кв.м (кадастровый номер 29:22:011309:33) |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  | 26 678,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-616) по ул. Победы, д.124, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 068,00 |
|  |  |  | Трансформатор ТМВМ 630 кВА № 806454, 1988 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединитель 10 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель 10 кВ 50А – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка типа КСО с выключателем нагрузки – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка типа ЩО 70 – 2 шт.: вводная – 1 шт.; линейная – 1 шт. (в том числе: предохранитель 250А – 6 шт.; предохранитель 100А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144, 500А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144, 600А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-602) по ул. Гидролизной, д.12, корп.1, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282140) с земельным участком площадью 63 кв.м (кадастровый номер 29:22:012011:38) |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 84 211,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-602) по ул. Гидролизной, д.12, корп.1, стр.3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка РУ-0,4 кВ – 2 шт. (в том числе: соединительная шина – 1 шт.; предохранитель 250 А – 3 шт.; предохранитель 600 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000,00 |
| 2) |  |  | Рубильник - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 896,00 |
| 3) |  |  | Вводной рубильник – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 860,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор ТИП ТМ320/6, № 16575, 320 КВА, 1960 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП "Южная Маймакса" по Маймаксанскому шоссе, д.22, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000285290) с земельным участком площадью 11 кв.м (кадастровый номер 29:22:020501:13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 000,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-745 (КТП) по ул. Карской, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000284680), в том числе: трансформатор ТТU-AI 250 кВа № 51792 - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250A - 4 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 20 А - 3 шт. с земельным участком площадью 19 кв.м (кадастровый номер 29:22:010504:20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 439,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-746 (КТП) по ул. Мудьюгской, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000284670), в том числе: трансформатор ТТU-AI 250 кВА № 51798 - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250A - 3 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 20 А - 3 шт. с земельным участком площадью 29 кв.м (кадастровый номер 29:22:010504:21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 439,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Лодемской, д.55, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246370), в том числе: трансформатор ТТU-AI 250 кВА № 51848 - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250A - 4 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 20 А - 3 шт. с земельным участком площадью 19 кв.м (кадастровый номер 29:22:010507:66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 439,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Мудьюгской, д.37, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246380), в том числе: трансформатор ТТU-AI 250 кВА № 51849 - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A - 5 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 20 А - 3 шт.; ячейка силовая 0,4 кВ - 1 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ - 11 шт. с земельным участком площадью 216 кв.м (кадастровый номер 29:22:010506:6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 439,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция (ТП-742) по ул. Соловецкой, переулок 3-й, д.23, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282670), в том числе: трансформатор ТМ 160 кВА - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 31,5 А - 3 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 1 шт.; автоматический выключатель А 3716 (160А, 100А, 60А) - 3 шт. с земельным участком площадью 93 кв.м (кадастровый номер 29:22:012503:12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 765,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-743Н (КТП) по ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.39, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282650) с земельным участком площадью 59 кв.м (кадастровый номер 29:22:012601:29), в том числе: трансформатор ТМ 400 № 616644 - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 51-35 250 А -5 шт.; автоматический выключатель А 3794 630 А - 1 шт.; щит учета - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии ЦЭ2727М № 083188 - 1 шт.; выключатель нагрузки ВНА 10-630 - 1 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ - 3 шт. с земельным участком площадью 59 кв.м (кадастровый номер 29:22:012601:29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 765,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция (ТП-737) по ул. Фрунзе, д.6, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282660), в том числе: трансформатор ТСМАНФ 320 кВА – 1 шт. с земельным участком площадью 53 кв.м (кадастровый номер 29:22:012601:31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 028,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции по ул. Фрунзе, д.6, стр.1 (ТП-737), в том числе: счетчик учета электроэнергии СА4У И672М - 2 шт.; РУ-0,4 кВ - 1 шт.; РУ-6 кВ - 1 шт.; предохранитель 40 А 10 кВ - 3 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 792,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-730 (КТП "Гараж") по ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.9, корп.1, стр.4 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282630), в том числе: трансформатор ТМ 400 кВА № 5054 - 1 шт.; щит учета - 1 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ - 3 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ - 3 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ - 1 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт. с земельным участком площадью 20 кв.м (кадастровый номер 29:22:012601:30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Буденного, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246060) с земельным участком площадью 87 кв.м (кадастровый номер 29:22:012010:22) |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 87 944,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-604) по ул. Буденного, д.9, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 12 шт.: РУ-6 кВ – 4 шт.; РУ-0,4 кВ – 8 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВН(П)-16УЗ – 2 шт.; силовой разъединитель – 2 шт.; секционная шина – 1 шт.; предохранитель 50 А – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 15 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 9 шт.; секционный разъединитель 0,4 кВ – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110 000,00 |
| 2) |  |  | Счетчик учета электроэнергии Трио, ГОСТ30207-94 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор тока ТК 1000/5 – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 416,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор тока Т-0,66 – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 624,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор № 1 ТМГ 400/10 № 1136763, 1987 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 604,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор № 2 ТМГ 400/10 № 1137370, 1987 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 604,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-603) по ул. Буденного, д.12, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282300) с земельным участком площадью 110 кв.м (кадастровый номер 29:22:012010:25) |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  | 161 923,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-603) по ул. Буденного, д.12, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 15 шт.: РУ-0,4 кВ – 7 шт.; РУ-6 кВ – 8 шт. (в том числе: предохранитель 250 А 0,4 кВ – 30 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 15 шт.; вводной автомат АВМ5Н 1500А – 2 шт.; выключатель нагрузки 6 кВ – 5 шт. (из них 1 шт. - ВНР-10/400); силовой разъединитель 6 кВ – 4 шт.; соединительная шина – 1 шт.; предохранитель 50 А 6 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387 500,00 |
| 2) |  |  | Секционный разъединитель 6 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор № 2 ТМ 630/10 № 338557, 1985 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 200,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор №1 ТМ 630/10 № 338560, 1985 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 200,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция (ТП-735) по ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.12, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282640), в том числе: счетчик учета электроэнергии ЦЭ 2727 № 015297 - 1 шт.; щит учета - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 55-41 1000 А - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 51-35 250 А -4 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 80 А - 6 шт. с земельным участком площадью 67 кв.м (кадастровый номер 29:22:012601:28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 805,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-735) по ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.12, стр.1, в том числе: трансформатор ТМ 630 № 49140 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 656,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-732 по ул. Луганской, д.18, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000162310) с земельным участком площадью 62 кв.м (кадастровый номер 29:22:012510:5) |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 131 927,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-732) по ул. Луганской, д.18, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМГ 400 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 992,00 |
| 2) |  |  | Автомат А 3144 500А – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 |
| 3) |  |  | Ячейка силовая – 7 шт.: 10 кВ – 4 шт., 0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: разъединитель 10 кВ – 4 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ – 6 шт.; предохранитель 100 А 0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 12 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 500,00 |
| 4) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 5) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | КТПН-400 "Водонасосная" по Маймаксанскому шоссе, д.22, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000284660), в том числе: счетчик учета электроэнергии СА4У – 1 шт.; автоматический выключатель А37-16 100А – 1 шт.; автоматический выключатель ВА 88-35 160А – 1 шт.; автоматический выключатель ВА 88-33 50А – 1 шт.; предохранитель 31,5А – 3 шт. с земельным участком площадью 38 кв.м (кадастровый номер 29:22:020501:12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 800,00 |
|  |  |  | Оборудование КТПН-400 "Водонасосная" по Маймаксанскому шоссе, д.22, стр.3, в том числе: трансформатор ТСМА 60 кВА № 173212, 1966 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 470,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-736 по ул. Производственной, д.3, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000292080), в том числе: предохранитель 50 А 10 кВ - 3 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 8833 160 А - 1 шт.; автоматический выключатель ВА 8833 125 А - 1 шт.; автоматический выключатель А 3716 160 А - 1 шт. с земельным участком площадью 40 кв.м (кадастровый номер 29:22:012401:10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 359,00 |
|  |  |  | Оборудование трансформаторной подстанции (ТП-736) по ул. Производственной, д.3, корп.1, стр.1, в том числе: трансформатор ТМФ 250 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 015,00 |
|  |  |  | Здание РП-2 по ул. Соловецкой, д.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000292030) с земельным участком площадью 117 кв.м (кадастровый номер 29:22:012401:10) |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  | 5 546,00 |
|  |  |  | КТП 400/10 по ул. Моряка, д.11, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000292070), в том числе: трансформатор ТМ 400 № 5395 – 1 шт.; автоматический выключатель А 3716 160 А - 1 шт.; щит учета - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У (№ 019599, № 298118) - 2 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ - 3 шт.; выключатель нагрузки - 1 шт. с земельным участком площадью 295 кв.м (кадастровый номер 29:22:012601:32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 803,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанции (ТП-607) по ул. Театральной, д. 54, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283450), в том числе: автоматический выключатель ВА5543 1600 А – 1 шт.; щит учета – 2 шт.; счетчик учета электроэнергии ТРИО – 1 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 6 шт.; рубильник РПС-4 – 6 шт.; трансформатор ТМ 630/10 № 37250, 2007 г.в. – 1 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНА 10/630 – 1 шт. с земельным участком площадью 30 кв.м (кадастровый номер 29:22:012101:131) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 429,25 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-605) по ул. Торговой, д.108, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282170) с земельным участком площадью 59 кв.м (кадастровый номер 29:22:012001:39) |  |  |  |  | 22,6 |  |  |  | 430 797,90 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-605) по ул. Торговой, д.108, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 4 шт.: РУ-0,4 кВ – 1 шт.; РУ-10 кВ – 3 шт. (в том числе: автоматический выключатель вводной марка АВ4У – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144 375А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144 600А – 1 шт.; автоматический выключатель А 3144 315А – 1 шт.; силовой ящик ЯБПВ-4У3 с группой предохранителей (400 А – 6 шт.) – 2 шт.; силовой ящик ЯБПВУ-400/31У3 с группой предохранителей (250А – 1 шт.) – 1 шт.; предохранитель 50А – 3 шт.; выключатель нагрузки ВНР 10/630-10 У3 – 1 шт.; выключатель нагрузки ВНП-16 – 1 шт.; выключатель нагрузки ВНП-17 – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМ 630/10 №10876, 2008 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 075,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанции ТП-725 по ул. Емецкой, д.4, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000286330), в том числе: трансформатор ТАО 400 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 500 A - 4 шт.; автоматический выключатель АРU 30 А 100 А - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии MOD C 52 - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии ТРИО - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 1 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 60 А 10 кВ - 3 шт. с земельным участком площадью 35 кв.м (кадастровый номер 29:22:012302:20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 468,05 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-726 по ул. Лесоэкспортной, д.6, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000286350), в том числе: трансформатор ТАО 400 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель АРU-30А 1000 А - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 500 A - 3 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии MOD C 52 - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии ЦЭ 6803 В - 1 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 80 А 10 кВ - 3 шт. с земельным участком площадью 41 кв.м (кадастровый номер 29:22:012305:21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 468,05 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-741 по ул. Транспортной, д.4, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000286320), в том числе: трансформатор 400 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 500 A - 2 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A - 1 шт.; автоматический выключатель 1000 А - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 1 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 50 А 10 кВ - 2 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ - 1 шт. с земельным участком площадью 25 кв.м (кадастровый номер 29:22:011103:11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 318,95 |
|  |  |  | КТПН по ул. Победы, д.10, корп.4, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246180), в том числе: предохранитель 250А – 14 шт.; предохранитель 400А - 4 шт.; выключатель нагрузки ВНА 10/630 – 1 шт.; предохранитель 50А 10кВ – 3 шт.; вводной автомат ВА55-43 1600А - 1 шт.; счетчик ЦЭ2727, 2004 г.в. – 4 шт.; трансформатор ТМ 630/10 №10848, 2008 г.в. – 1 шт. с земельным участком площадью 91 кв.м (кадастровый номер 29:22:012009:11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 300,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Победы, д.46, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246120) с земельным участком площадью 94 кв.м (кадастровый номер 29:22:012003:23) |  |  |  |  | 42,6 |  |  |  | 603 117,35 |
|  |  |  | Оборудование в здание трансформаторной подстанции (ТП-608) по ул. Победы, д.46, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор 250 кВА № 559977 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор TBN 250 кВА №452841 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка – 10 шт.: РУ-0,4 кВ – 5 шт.; РУ-10 кВ – 5 шт. (в том числе: силовой разъединитель 10 кВ – 3 шт.; предохранитель 40 А 10 кВ – 3 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ – 3 шт.; счетчик учета СА4У-И672М – 2 шт.; предохранитель 250А 0,4 кВ – 21 шт.; предохранитель 400А 0,4 кВ – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 000,00 |
| 4) |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,00 |
| 5) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-613) по ул. Школьной, д.84, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283390) с земельным участком площадью 94 кв.м (кадастровый номер 29:22:012003:24) |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 861 598,70 |
|  |  |  | Оборудование в здание трансформаторной подстанции (ТП-613) по ул. Школьной, д.84, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 15 шт.: РУ-0,4 кВ – 7 шт. (из них: линейные – 6 шт.; секционная – 1 шт.); РУ-10 кВ – 8 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНРП-10/400 - 3 шт.; выключатель нагрузки ВНР-10/400 – 3 шт.; силовой ящик ЯБПВ 4У3 – 1 шт.; предохранитель 31,5А - 6 шт.; вводной автомат Apena APU-50A, 1600 A – 2 шт.; предохранитель 250 А – 30 шт.; разъединитель РВ 6/400 – 4 шт.; предохранитель 400А – 12 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387 500,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии, СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
| 5) |  |  | Трансформатор № 1 ТМГ 400/10 №1311083, 1991 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 085,00 |
| 6) |  |  | Трансформатор № 2 ТМ 400/10-У1 №488003, 2003 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 076,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-727 по ул. Колхозной, д.27, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000286470), в том числе: трансформатор ТАО 400 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 500 A - 2 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A - 2 шт.; предохранитель 10 кВ 60 А - 3 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии ЦЭ 6803В - 1 шт. с земельным участком площадью 37 кв.м (кадастровый номер 29:22:012306:8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 468,05 |
|  |  |  | Нежилое помещение первого этажа № 1 по ул. Портовой, д.19, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283340:0000: 20001) |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  | 185 468,05 |
|  |  |  | Оборудование в нежилом помещение первого этажа № 1 по ул. Портовой, д.19, корп.1, стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 400 кВА – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 571,00 |
| 2) |  |  | Разъединитель 10 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 991,00 |
| 3) |  |  | Предохранитель 50 А 10 кВ – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-740 по ул. Рыбацкой, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000286340), в том числе: трансформатор TTU-AI 160 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель АЕ 2066 100 А - 2 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У - 1 шт.; предохранитель 20 А 10 кВ - 3 шт. с земельным участком площадью 29 кв.м (кадастровый номер 29:22:011105:6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 100,55 |
|  |  |  | Здание ГРУ (распределительная установка) по ул. Мудьюгской, д.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000179760) с земельным участком площадью 170 кв.м (кадастровый номер 29:22:010504:22) |  |  |  |  | 77,8 |  |  |  | 1 501 990,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании ГРУ (распределительная установка) по ул. Мудьюгской, д.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Ячейка КСО-366 - 19 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 616 615,00 |
| 2) |  |  | Выключатель ВМГ-10 - 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 410,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор НТМИ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 160,00 |
| 4) |  |  | Разъединитель РВ - 30 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 200,00 |
|  |  |  | КТПН-728 по ул. Емецкой, д. 16, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297390), в том числе: трансформатор TTU-AI 250 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель 1000 А - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 500 A - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A – 1 шт.; ВА 8837 400 А - 1 шт.; счетчик учета электроэнергии ЦЭ 6803В - 1 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ - 3 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 000,00 |
|  |  |  | КТПН-751 по ул. Морской, д. 7, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297400), в том числе: выключатель нагрузки ВНА 10 кВ – 1 шт.; предохранитель 10 кВ 50 А – 3 шт.; РУ 0,4 кВ; щит учета – 1 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в КТПН-751 по ул. Морской, д. 7, стр. 1, в том числе: трансформатор ТМФ 400 КВа - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 600,00 |
|  |  |  | ПС 35/10 "Бревенник" (ПС-74) между поселками МЛП и лесозаводом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 733 382,00 |
|  |  |  | Оборудование ПС 35/10 "Бревенник" (ПС-74), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 63 кВА 10/0,4 кВ – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 463,00 |
| 2) |  |  | Выключатель силовой масляный С 35 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 954,00 |
| 3) |  |  | Релейный шкаф РШ – 4 Б ПС – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 862,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор ТМН 6300/35/10 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 527,33 |
| 5) |  |  | Разъединитель 35 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 6) |  |  | Разъединитель 10 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 7) |  |  | Отделитель 35 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |
| 8) |  |  | Короткозамыкатель 35 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция КТПН-750, Лесозавод № 29 (насосная 1-го подъема), в том числе: трансформатор ТТU-AI 250 кВА - 1 шт.; автоматический выключатель USOL 250 A - 1 шт.; разъединитель 10 кВ - 1 шт.; предохранитель 10 кВ 20 А - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 000,00 |
|  |  |  | Оборудование ТП-916 по ул. Капитана Хромцова, д.10, корп.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Кабель н/в (котельная по ул. Капитана Хромцова, д.10, корп.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 600,00 |
| 2) |  |  | Кабель н/в (котельная по ул. Капитана Хромцова, д.10, корп.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 800,00 |
| 3) |  |  | Трансформатор ТМ 400/10 №1104; 1971 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 190,00 |
| 4) |  |  | Трансформатор TTU-AI 630/10 № 72402,1979 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 070,00 |
| 5) |  |  | Разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 6) |  |  | Секционная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-672) ТП-ВНС III подъема «Экономия» (ул. Капитана Хромцова, д.1, корп.1, стр.1), в том числе: разрядник РВП-10 - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 100,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-669) ТП-КНС «АГЗ», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы - 2 шт. (в том числе: трансформатор № 1 - 630 кВА - 1 шт.; трансформатор № 2 - ТМ 630/10 № 320130, 1981 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 000,00 |
| 2) |  |  | РУ-6 кВ ячейка КСО-366 - 2 шт. (в том числе: предохранитель 50 А – 3 шт.; выключатель нагрузки – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП-ВНС III подъема «Маймакса», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы - 2 шт. (в том числе: трансформатор № 2 ТМГ-250/6 №1557706; 2006 г.в. – 1 шт.; трансформатор № 1 ТМГ-250/6 №1555190; 2006 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 200,00 |
| 2) |  |  | РУ-6 кВ - 2 шт. (в том числе: разъединитель РВ-6/400 – 2 – 2 шт.; предохранитель 31,5 А – 3 шт.; предохранитель 50 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 500,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-671) ТП-РКНС «Маймакса», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы - 2 шт. (в том числе: трансформатор № 2 ТМ-250/6-66 № 627477, 1976 г.в. – 1 шт.; трансформатор № 1 ТМ-250/6 № 646234, 1977 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 600,00 |
| 2) |  |  | РУ-6 кВ (в том числе: выключатель нагрузки ВН – 2 шт.; предохранитель 31,5 А – 3 шт.; предохранитель 50 А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 |
|  |  |  | ТП-600 (КТП, расположенная рядом с котельной по ул. Гидролизной, д.12), в том числе: трансформатор ТМ-400 6/0,4 № 1802 – 1 шт.; разъединитель 6кВ с предохранителями – 1 шт.; вводной автоматический выключатель – 1 шт.; автоматический выключатель на отходящих фидерах – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 970,00 |
|  |  |  | ТП-600А (КТП, расположенная рядом с котельной по ул. Гидролизной, д.12), в том числе: трансформатор TTU-A1 315кВа 6/0,4 № 1802 – 1 шт.; разъединитель 6кВ с предохранителями - 1 шт.; вводной автоматический выключатель – 1 шт.; автоматический выключатель на отходящих фидерах – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 164,00 |
|  |  |  | Соломбальский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-298) по ул. Полярной, д.25, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283600) с земельным участком площадью 98 кв.м (кадастровый номер 29:22:022510:3) |  |  |  |  | 54,2 |  |  |  | 30 430,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-298) по ул. Полярной, д.25, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Ячейка КСО-392-10/630 с выключателями нагрузки ВНП-10/630 - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 667,00 |
|  |  |  | Панель ЩО-70 – 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционная ячейка – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор №1 ТМ 250/6, № 334099, 1970 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовой трансформатор, №2 ТМ 250/6, № 436816, 1972 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Щит учета - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Автомат ВА 5541 1000А - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |
| 4) |  |  | Предохранитель 250А 0,4 кВ – 12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 432,00 |
| 5) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 6) |  |  | Разъединитель РВ 6/400 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Адмирала Кузнецова, д.15, корп.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246560) с земельным участком площадью 133 кв.м (кадастровый номер 29:22:022520:15) |  |  |  |  | 54,4 |  |  |  | 474 964,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-290) по ул. Адмирала Кузнецова, д.15, корп.1, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы - 2 шт. (в том числе: трансформатор ТМГ 400/10 № 1126298, 1987 г.в. – 1 шт.; трансформатор TTU-AI 400 кВА № 155092, 1986 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 563,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка – 14 шт. (в том числе: разъединитель 10 кВ – 4 шт.; автомат APU 50A 0,4 кВ – 2 шт.; предохранитель 250А 0,4 кВ – 27 шт.; предохранитель 400А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 40А 10 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295 000,00 |
| 3) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета «Энергомера» ЦЭ6803В – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 5) |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Приморской, д.13, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246590) с земельным участком площадью 90 кв.м (кадастровый номер 29:22:022225:17) |  |  |  |  | 38,3 |  |  |  | 21 748,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-755) по ул. Приморской, д.13, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор № 1 TTU-AI 250 кВА, № 51850, 1977 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 807,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор № 2 TTU-AI 250 кВА, № 51821, 1977 г.в. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 328,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка 0,4 кВ – 7 шт. (в том числе: рубильник – 16 шт.; предохранитель 250 А – 24 шт.; предохранитель 400 А – 3 шт.; предохранитель 100 А – 6 шт.; предохранитель 600 А – 3 шт.; секционный рубильник – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 500,00 |
| 4) |  |  | Силовая ячейка 10 кВ – 5 шт. (в том числе: предохранитель 31,5 А – 8 шт.; выключатель нагрузки – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 500,00 |
| 5) |  |  | Секционная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
| 6) |  |  | Разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция (ТП - "очистные") по ул. Приморской, д.6 стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283460), в том числе: трансформатор TTU-AI 250/10 кВА, № 51840, 1977 г.в. - 1 шт.; РУ-0,4 кВ; РУ-10 кВ с земельным участком площадью 38 кв.м (кадастровый номер 29:22:022301:10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 203,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по ул. Ярославской, д.48, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246600) с земельным участком площадью 74 кв.м (кадастровый номер 29:22:022511:10) |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 302 946,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-274) по ул. Ярославской, д.48, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор ТМ 630/10 №734701 1979 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 146,00 |
| 2) |  |  | Силовая ячейка РУ-0,4 кВ – 3 шт. (в том числе: предохранитель 250А – 15 шт.; предохранитель 400А – 6 шт.; щит учета – 1 шт.; счетчик ЦЭ6803В – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 500,00 |
| 3) |  |  | Силовая ячейка РУ-6 кВ – 4 шт. (в том числе: разъединитель РВ 4/400 – 4 шт.; предохранитель 50А – 3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Восьмое марта, д.2, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246580), в том числе: трансформатор TTU-AI, № 51731, 1977 г.в. - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: (автоматический выключатель USОL 250 А - 3 шт.; рубильник 1000 А - 1 шт.); РУ-10 кВ: (предохранитель 31,5 А - 3 шт.); разрядник - 2 шт.; разъединитель - 1 шт. с земельным участком площадью 21 кв.м (кадастровый номер 29:22:022215:14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 347,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Расчалка, 3-я линия, д.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000246570), в том числе: РУ-0,4 кВ (счетчик ТРИО - 1 шт.; рубильник - 3 шт.; предохранитель 250 А - 6 шт.; РУ-10 кВ (в том числе: предохранители 31,5 А – 3 шт.) с земельным участком площадью 30 кв.м (кадастровый номер 29:22:022211:9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 401,00 |
|  |  |  | Оборудование КТПН по ул. Расчалка, 3-я линия, д.1, стр.1, в том числе: трансформатор ТМ-100/10-0,4 кВА № 30724 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 603,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции (ТП-626) по ул. Гвардейской, д.7, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282120) с земельным участком площадью 60 кв.м (кадастровый номер 29:22:021008:2) |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  | 50 984,90 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции (ТП-626) по ул. Гвардейской, д.7, корп.1, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 857,94 |
|  |  |  | Камера типа КСО-366 – 2 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНП-16 – 1 шт.; выключатель нагрузки ВНП-17 – 1 шт.; предохранитель 100А – 2 шт.; предохранитель 50А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка типа ЩО-70 – 5 шт. (из них: вводная – 1 шт., линейная – 4 шт.) (в том числе: автомат А3134 У4 250А – 1 шт.; автомат А3736 У3 630А – 1 шт.; автомат АВМ 15Н 1200А - 1 шт.; автомат WIS-400М 400А - 1 шт.; автомат АВМ 4Н У3 500А - 1 шт.; рубильник РПС–4/1ПУ3 – 1 шт.; предохранитель 250А – 3 шт.; счетчик учета электроэнергии СА4У – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ400/10-Т5 У1 №45172, 2004 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КТПН № 492 по ул. Депутатской, д. 19, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297760), в том числе: рубильник – 1 шт.; автомат ВА57Ф35 160 А – 3 шт.; автомат А3163 20 А – 1 шт.; счетчик учета ЦЭ6804 – 1 шт.; трансформаторы тока (400/5) ТО66 – 3 шт.; предохранитель 10 кВ 40 А – 3 шт.; трансформатор ТАО 400/5 № 268970, 1984 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 100,00 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП № 2 по ул. Мезенской, д.13 в поселке лесозавода № 21, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 297,32 |
|  |  |  | Ячейка РУ-6 кВ – 5 шт. (в том числе: предохранитель 31,5А – 3 шт.; разрядник – 3 шт.; разъединитель РВ6/400 – 5 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка РУ-0,4 кВ – 2 шт. (в том числе: предохранитель 250А – 13 шт.; предохранитель 630А – 6 шт.; предохранитель 400А – 4 шт.; предохранитель 100А – 1 шт.; щит учета – 2 шт.; счетчик ЦЭ6803В – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор № 2 TONB 200/100 №15224, 1965 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор № 1 ТМ400/6 №20301, 1971 г.в. – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформаторная подстанция ТП-263 по ул. Речной, д.22, корп.1, стр.1, в том числе: линейный разъединитель РВ6/400 – 3 шт.; трансформатор ТР612-315, 315кВА №10791, 1966 г.в. – 1 шт.; щит учета – 1 шт.; счетчик ЦЭ6803 - 1 шт.; рубильник ЯБПВ (в комплекте с предохранителями 250А - 6 шт., предохранителями 400А – 3 шт.) – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 000,00 |
|  |  |  | Оборудовании в трансформаторной подстанции ТП-РКНС «Соломбала» по ул. Усть-Двинской, д.9, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформатор TTU-AI 400 кВА - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00 |
| 2) |  |  | Трансформатор ТМГ-400/6 № 8452 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | Октябрьский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 163 по ул. Авиационной, д.27, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010356050) |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  | 98 400,00 |
|  |  |  | Оборудование в здание трансформаторной подстанции № 163 (ТП-825) по ул. Авиационной, д.27, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 446,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 8 шт. (в том числе: силовой разъединитель 10 кВ – 1 шт.; предохранитель 40А 10 кВ – 2 шт.; предохранитель 250А 0,4 кВ – 21 шт.; предохранитель 600А 0,4 кВ - 3 шт.; предохранитель 100А 0,4 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель нагрузки – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 400 кВА 10 № 16132, 1971 г.в. - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии СР4У-И 672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 162 по ул. Авиационной, д.32, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010356080) в том числе: предохранитель 250А – 9 шт.; трансформатор ТМ 400/10 № 5549, 1969 г.в. – 1 шт.; силовой разъединитель РВФ – 3 шт.; предохранитель 40 А 10 кВ – 3 шт. |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 109 375,00 |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 166 по ул. Авиационной, д.8, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010356040) |  |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 178 200,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 166 (ТП-826) по ул. Авиационной, д.8, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 022,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 14 шт. (в том числе: предохранитель 250А 0,4 кВ – 18 шт.; предохранитель 600А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 40А 10 кВ – 6 шт.; предохранитель 100А 0,4 кВ – 3 шт.; разъединитель 10 кВ – 2 шт.; выключатель нагрузки ВНР-10/400 – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета СА4У-И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 250/10 № 976646 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 250/10 № 977648 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 135 по ул. Авиационной, д.26, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010356070) |  |  |  |  | 36,3 |  |  |  | 175 400,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 135 (ТП-823) по ул. Авиационной, д.26, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 744,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 12 шт. (в том числе: предохранитель 250А 0,4 кВ – 18 шт.; предохранитель 100А 0,4 кВ – 6 шт.; предохранитель 600А 0,4 кВ – 6 шт.; выключатель нагрузки ВНР 16 10 кВ – 4 шт.; предохранитель 31,5А 10 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 250/10 № 784153, 1980 г.в.-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 250/10 № 801961, 1980 г.в- 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета СА4У-И672М – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета СР4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный разъединитель – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции № 148 по ул. Авиационной, д.5, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010356060) |  |  |  |  | 22,7 |  |  |  | 82 100,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции № 148 (ТП-826) по ул. Авиационной, д.5, стр.1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 963,00 |
|  |  |  | Силовая ячейка – 8 шт. (в том числе: предохранитель 600А0,4 кВ – 3 шт.; предохранитель 250А 0,4 кВ – 12 шт.; предохранитель 40А 10 кВ – 2 шт.; предохранитель 50А 10 кВ – 1 шт.; выключатель нагрузки 10 кВ – 2 шт.; силовой разъединитель10 кВ – 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА4У И672М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трансформатор ТМ 400/10 № 21430, 1972 г.в.- 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединительная шина – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание трансформаторной подстанции по пр. Дзержинского, д.14, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000239110) с земельным участком площадью 100 кв.м (кадастровый номер 29:22:040211:127) |  |  |  |  | 54,9 |  |  |  | 1 102 217,00 |
|  | Оборудование в здании трансформаторной подстанции по пр. Дзержинского, д.14, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор ТМГ-250/10/0,4, № 1541508, 2005 г.в. – 1 шт.; трансформатор ТМГ-250/10/0,4, № 1541507, 2005 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 001,00 |
| 2) |  |  | Ячейка КСО 386 – 6 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНА 10/630 6 шт.; предохранитель 31,5 А 10 кВ – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 500,00 |
|  |  |  | Разъединитель 10 кВ – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка силовая ЩО-70 – 8 шт. (в том числе: автомат ВА 5541 1000 А - 3 шт.; предохранитель 100 А – 11 шт.; предохранитель 250 А – 15 шт.; предохранитель 400 А – 6 шт.; панель АВР-0,4 кВ – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит учета – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета СР4У – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Счетчик учета ЦЭ6803В – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование в трансформаторной подстанции (ТП-186) по пр. Троицкому, д.141, стр.2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы – 2 шт. (в том числе: трансформатор ТМГ-1000/10-У1, № 1489142, 2003 г.в. – 1 шт.; трансформатор ТМГ-1000/10-У1, № 1525606, 2004 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978 152,19 |
|  |  |  | Панель распределительного щита: ЩО-70 – 11 шт. (в том числе: автоматический выключатель ВА5739 500 А – 6 шт.; автоматический выключатель ВА5739 630 А – 6 шт.; предохранитель 250 А 0,4 кВ – 9 шт.; предохранитель 400 А 0,4 кВ – 12 шт.; автоматический выключатель ВА5543 2000 А – 2 шт.; автоматический выключатель ВА5543 1600 А – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Счетчик учета электроэнергии ЦЭ6803В – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,00 |
|  |  |  | Здание РУ-6кВ по ул. Кегостров, д. 87, стр. 3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297790) |  |  |  |  | 96,2 |  |  |  | 69 000,00 |
|  |  |  | Оборудование в здании РУ-6кВ по ул. Кегостров, д. 87, стр. 3 , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Силовая ячейка – 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |
| 2) |  |  | Щит учета – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,00 |
| 3) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СР4У-И673М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
| 4) |  |  | Счетчик учета электроэнергии СА3У-И670М – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |
|  |  |  | КТПН по ул. Кегостровской, д.53, стр.1, в том числе: ТП-704 (КТПН-320 кВА) по ул. Кегостровской, д.53, стр.1 (в том числе: трансформатор ТСМАНФ-320/6-10,4 № 386, 1970 г.в. – 1 шт.); ТП-704 А (КТПН-400 кВА) по ул. Кегостровской, д.53, стр.1 ( в том числе: трансформатор ТМГ-400/6 № 334131, 1992 г.в. – 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 446,08 |
|  |  |  | Оборудование в трансформаторной подстанции ТП-ВНС № 91 по Талажскому шоссе (ТП-479), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Трансформаторы ТТО-АЛ-6/0,4 100 кВА- 2 шт. (№ 129075, № 129127) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 900,00 |
| 2) |  |  | РУ-6 кВ КСО - 4 шт. (в том числе: выключатель нагрузки ВНП-10 – 4 шт.; предохранитель 31,5А – 6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| 3) |  |  | Секционный разъединитель РП-18-2 – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 982,00 |
| 4) |  |  | Секционная шина – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |
|  |  |  | Трансформатор связи 10/6 кВ (ТМ-2500 кВА) на о. Кего в Октябрьском территориальном округе – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 200,00 |
|  |  |  | Трансформатор ТМФ-400/10 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 000,00 |
|  |  |  | Трансформатор ТТИ-А1-315/6 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 650,00 |
|  |  |  | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исакогорский и Цигломенский территориальные округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабельная линия 0,4 кВ L=125 м по ул. Пустошного, д.68 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000451410) |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  | 534 745,50 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-646 между ул. Вычегодской и ул. 100-й Дивизии (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506320) |  |  | 1475,6 |  |  |  |  |  | 244 731,67 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 352 по пр. Северному, д.38, стр.1 к домам по ул. Первой, Второй, Третьей, Четвертой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507780) |  |  | 3456,0 |  |  |  |  |  | 252891,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ от здания общежития по ул. Доковской, д.4 до опоры 1 и 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050215/00) |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 28 595,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ТП-367 до жилого дома № 8 по ул. Дрейера (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000500060) |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 63 639,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Клепача, д.15 (кадастровый номер 29:22:081507:0002:100204/00) |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  | 85 961,00 |
|  |  |  | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП–661 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455110) |  |  | 570 |  |  |  |  |  | 192 806,00 |
|  |  |  | Воздушные электросети по ул. Онежской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010001775) |  |  | 982,0 |  |  |  |  |  | 70 000,00 |
|  |  |  | Воздушные электросети L=102,5 м по ул. Пирсовой, д.33, д.76, по ул. Сурповской, д.34 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:006899250) |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | Кабельные сети по ул. Пирсовой, д.71, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010001776) |  |  | 118,0 |  |  |  |  |  | 45 000,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Дорожников (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000503380) |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  | 40 774,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Второй линии, д.46 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454700) |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  | 1 985 091,19 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ТП-356 до ВРУ по ул. Аллейной, д.20, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453570) |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 19 360,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ в поселке Турдеево (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453920) |  |  | 4 039,0 |  |  |  |  |  | 202 844,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 503 до д. 34 по ул. Адмирала Макарова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505010) |  |  | 550,2 |  |  |  |  |  | 701 332,6 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 641 по ул. Пирсовая, д. 33, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506290) |  |  | 4220,5 |  |  |  |  |  | 56 198,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от РП-19 до РНС по ул. Дежневцев, д.13, стр.1 (ТП-РКНС «Левый берег») (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453470) |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 15 104,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП 38 и ТП 41 по Лахтинскому шоссе в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507390) |  |  | 4368,0 |  |  |  |  |  | 524 025,65 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 6 до домов по Лахтинскому шоссе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456710) |  |  | 737 |  |  |  |  |  | 214 121,90 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-356 до домов по ул. Аллейной и по ул. Адмирала Макарова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000500180) |  |  | 1894,0 |  |  |  |  |  | 88 376,05 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 719, 720 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456510) |  |  | 529 |  |  |  |  |  | 160 034,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 до домов по ул. Кочуринская (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506920) |  |  | 2599,0 |  |  |  |  |  | 236 450,99 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4кВ от ТП-504 до домов по ул. Адмирала Макарова и до д. 23 по ул. Зеньковича (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507050) |  |  | 1529,7 |  |  |  |  |  | 409 982,00 |
|  |  |  | ВЛ-6 кВ от ПС "Турдеевская" до ТП № 680, ТП № 681 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507100) |  |  | 1680,8 |  |  |  |  |  | 198 170,05 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-СРЗ до котельной по ул. Центральной, д. 2, стр. 1 и до жилых домов 3 корп. 1 – 3 корп. 5 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456490) |  |  | 282,1 |  |  |  |  |  | 29 500,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от дома № 7 по пр. Новому до дома № 9 по пр. Новому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456500) |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 4 130,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 58 до жилых домов № 1, 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1 по ул. Дрейера (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456720) |  |  | 610 |  |  |  |  |  | 38 114,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 656 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507830) |  |  | 1951 |  |  |  |  |  | 267 860,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТЭСУ до жилых домов по ул. Речников, д. 27-д.33, корп.4 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507040) |  |  | 649,2 |  |  |  |  |  | 60 180,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-779 по ул. Кирпичного завода (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506120) |  |  | 1254 |  |  |  |  |  | 122 834,83 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 353 до ТП № 653 и домов по ул. Дежневцев (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506410) |  |  | 1323,4 |  |  |  |  |  | 187 713,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-782 в Цигломенском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505930) |  |  | 1404,0 |  |  |  |  |  | 7 421,72 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Павла Орлова, 5 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453540) |  |  | 291 |  |  |  |  |  | 1879730,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-665 по ул. Тяговой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505830) |  |  | 1129,6 |  |  |  |  |  | 9964,00 |
|  |  |  | Электрические сети 6 кВ от ПС-8 до ТП-645, ТП-646, ТП-647, ТП-648, ТП-649 в районе ул. Пограничной и Вычегодской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506150) |  |  | 2387,6 |  |  |  |  |  | 173887,00 |
|  |  |  | КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-647, ТП-658, ТП-660 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455470) |  |  | 3313 |  |  |  |  |  | 429883,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-783 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506170) |  |  | 538 |  |  |  |  |  | 32685,09 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-350 по ул. Дрейера (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506300) |  |  | 1091,1 |  |  |  |  |  | 34169,05 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 до ж/д 71-74 по ул. Пирсовой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506280) |  |  | 232 |  |  |  |  |  | 21287,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-648 до д.11 по ул. Вычегодской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455220) |  |  | 346,4 |  |  |  |  |  | 29600,00 |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ от ТП-716 до ТП-761 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506430) |  |  | 564 |  |  |  |  |  | 3443,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП «Поморский Дом» к жилым домам по ул. Зеньковича (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506420) |  |  | 770 |  |  |  |  |  | 84186,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-769 по ул. Комбинатовской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506380) |  |  | 1798,2 |  |  |  |  |  | 192290,76 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-772 по ул. Севстрой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506000) |  |  | 1896 |  |  |  |  |  | 25169,12 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-789 по ул. Лочехина в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454880) |  |  | 766 |  |  |  |  |  | 49437,9 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ к домам 1, 2, 3, 4 по ул. Доковской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505800) |  |  | 235,4 |  |  |  |  |  | 2136,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-771 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506210) |  |  | 2787 |  |  |  |  |  | 37 682,37 |
|  |  |  | Электрическая сеть 6 кВ от ПС-3 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506090) |  |  | 14070 |  |  |  |  |  | 785 405,24 |
|  |  |  | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-773 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505910) |  |  | 2929 |  |  |  |  |  | 32 954,65 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-774 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506200) |  |  | 2140 |  |  |  |  |  | 36 536,15 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-787 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505750) |  |  | 984 |  |  |  |  |  | 405 112,64 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-784 по ул. Второй рабочий квартал (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506010) |  |  | 1217,0 |  |  |  |  |  | 9 237,68 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-790 по ул. Красина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505790) |  |  | 203 |  |  |  |  |  | 6 213,60 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-791 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506360) |  |  | 2430 |  |  |  |  |  | 53 816,28 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-770 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505940) |  |  | 1026,0 |  |  |  |  |  | 138 747,28 |
|  |  |  | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-776 по ул. Лочехина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454920) |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 5 128,64 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-788 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506160) |  |  | 1503,0 |  |  |  |  |  | 61 859,11 |
|  |  |  | Электрические сети от ПС – 8, ТП № 650, ТП № 652 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454990) |  |  | 2918,1 |  |  |  |  |  | 148 218,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 651 и ТП № 644 по ул. Речников, д. 1, стр. 8 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455010) |  |  | 2526,2 |  |  |  |  |  | 317 025,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-506 по ул. Дрейера, д. 43, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506310) |  |  | 3266,2 |  |  |  |  |  | 293 319,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-643 к д. 19, д. 15, корп. 1 по ул. Адмирала Макарова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505960) |  |  | 570,4 |  |  |  |  |  | 3 148,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-505 по ул. Зеньковича, д. 24, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506100) |  |  | 2250,6 |  |  |  |  |  | 142 458,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-659 по ул. Тяговой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505820) |  |  | 697,5 |  |  |  |  |  | 23 915,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-658 по ул. Клепача (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455090) |  |  | 1179,0 |  |  |  |  |  | 97 583,00 |
|  |  |  | КЛ-6кВ от РП-6 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:100455480) |  |  | 1494,0 |  |  |  |  |  | 195 801,22 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-662 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506400) |  |  | 3114,0 |  |  |  |  |  | 153 479,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП - 663 по ул. Локомотивная, д.47, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506060) |  |  | 1554,0 |  |  |  |  |  | 116 627,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 654 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:200455450) |  |  | 2271,4 |  |  |  |  |  | 66 099,00 |
|  |  |  | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-738 до водонасосной в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456140) |  |  | 126,0 |  |  |  |  |  | 4 332,00 |
|  |  |  | Электрические сети 6 кВ от ТП-657 до ТП-660 по ул. Локомотивной, д. 24, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507140) |  |  | 863,0 |  |  |  |  |  | 54 987,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 657 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507110) |  |  | 1478,0 |  |  |  |  |  | 152 480,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть 6 кВ от ЦРП до ТП-659 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507120) |  |  | 846,0 |  |  |  |  |  | 50 990,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП № 659 до жилых домов по ул. Тяговая (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507150) |  |  | 1633,1 |  |  |  |  |  | 156 829,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 660 по ул. Локомотивной, д. 24, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507130) |  |  | 1802,0 |  |  |  |  |  | 123 352,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 722 по ул. Вторая линия, д. 10, корп. 1, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455320) |  |  | 648,0 |  |  |  |  |  | 82 572,00 |
|  |  |  | Электрические сети 10 кВ от ТП № 719, 720, 721, 722 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456380) |  |  | 1116,0 |  |  |  |  |  | 464 413,00 |
|  |  |  | Электрические сети от КТП до ТП № 716 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507840) |  |  | 8568 |  |  |  |  |  | 1 130 358,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-778 до домов № 26-28 по ул. Кирпичного завода (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456440) |  |  | 227,5 |  |  |  |  |  | 24948,70 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-775 к домам по ул. Красина, ул. Мира, ул. Лочехина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454970) |  |  | 1608,1 |  |  |  |  |  | 145 185,02 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 655 до домов по ул. Рейдовой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506880) |  |  | 563,5 |  |  |  |  |  | 16657,90 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 667 по ул. Павла Орлова, д.6, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506890) |  |  | 2182,5 |  |  |  |  |  | 120 651,98 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 358 по ул. Адмирала Макарова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506870) |  |  | 1720,5 |  |  |  |  |  | 267 464,00 |
|  |  |  | ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ТП № 664 к жилым домам по ул. Динамо, ул. Закрытой, ул. Кирпичной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506930) |  |  | 3676 |  |  |  |  |  | 224 853,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 668 до жилых домов 6, 7, 8, 31, 33-36 по ул. Доковской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506860) |  |  | 995,2 |  |  |  |  |  | 111 156,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4кВ от ТП №654 до д.14 стр.1 по ул. Рейдовой в Исакогорском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456430) |  |  | 175,5 |  |  |  |  |  | 19 706,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-804 по ул. Боры в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506180) |  |  | 663,0 |  |  |  |  |  | 240 148,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть 6 кВ от ТП-358 по ул. Адмирала Макарова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506390) |  |  | 82,3 |  |  |  |  |  | 3 498,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ по ул. Караванной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505860) |  |  | 639,5 |  |  |  |  |  | 65504,00 |
|  |  |  | Электрические сети 6 кВ от ПС № 3 в пос. Цигломень до ТП № 769 в деревне Цигломень (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456730) |  |  | 1074,8 |  |  |  |  |  | 139240,00 |
|  |  |  | Отпайка ВЛ-10кВ ф.18-01 до РУ-10кВ ТП № 804 в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507790) |  |  | 1168 |  |  |  |  |  | 147 500,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-780 по ул. Кирпичного завода (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506110) |  |  | 1 112,0 |  |  |  |  |  | 73 187,69 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-647 между ул. Вычегодской и ул. Пограничной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506330) |  |  | 1 188,0 |  |  |  |  |  | 34 427,86 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-504 до д. 38 по ул. Зеньковича и до д. 23 по ул. Лесозаводской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505810) |  |  | 1441,0 |  |  |  |  |  | 355 418,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 к домам по ул. Вычегодской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506140) |  |  | 1392,00 |  |  |  |  |  | 40339,71 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-645 между ул. Вычегодской и ул. Пограничной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506190) |  |  | 2678,80 |  |  |  |  |  | 77630,76 |
|  |  | Территориальный округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 332 до жилых домов 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2 по ул. Почтовый тракт (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455520) |  |  | 271,8 |  |  |  |  |  | 58 652,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод к жилому дому по ул. Кононова, д. 10 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506590) |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 506,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Мостостроителей, д.10 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010168490) |  |  | 491,0 |  |  |  |  |  | 66 400,00 |
|  |  |  | Кабельная электролиния по ул. Мостостроителей, д.5 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454640) |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 44 895,00 |
|  |  |  | Кабельная линия по ул. Квартальной, д.7 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454180) |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  | 429 590,73 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП №332 по Почтовому тракту, д. 30, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504560) |  |  | 854,4 |  |  |  |  |  | 108 212,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 69 по ул. Воронина, д.17, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452960) |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 37 808,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 77 по пр. Ленинградскому, д.358, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452970) |  |  | 37,0 |  |  |  |  |  | 23 630,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Октябрьской, д.25, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453190) |  |  | 656,0 |  |  |  |  |  | 310 025,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-320 в округе Варавино-Фактория (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455510) |  |  | 764,0 |  |  |  |  |  | 185 770,00 |
|  |  |  | Электрические сети по пр. Ленинградскому, д.265, корп.3, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453210) |  |  | 415,0 |  |  |  |  |  | 98 063,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по пр. Ленинградскому, д.354, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453180) |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  | 18 431,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 305, ТП № 309 по ул. Воронина, д. 15, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453200) |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  | 161 164,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-340 к домам по ул. Папанина и ул. Холмогорская (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505260) |  |  | 923,5 |  |  |  |  |  | 192 920,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 к д. 371-379 по пр. Ленинградскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505240) |  |  | 668,3 |  |  |  |  |  | 66 810,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП № 533 по ул. Октябрьской, д. 7, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504860) |  |  | 6247,9 |  |  |  |  |  | 418 037,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП № 532 к домам по ул. Капитальной, Красносельской, Октябрьской, Складской, Дорожной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504950) |  |  | 2242,1 |  |  |  |  |  | 85 077,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ к д. 8, 14, 16 по ул. Почтовый тракт (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504980) |  |  | 219,9 |  |  |  |  |  | 3 298,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 до д. 321 по пр. Ленинградскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505000) |  |  | 479,7 |  |  |  |  |  | 25 062,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 в округе Варавино-Фактория (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504990) |  |  | 1417,0 |  |  |  |  |  | 42 034,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ- 0,4 кВ к д. 4, д. 6, д. 8 по ул. Кононова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505250) |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  | 2 543,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Силикатчиков (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454850) |  |  | 2563 |  |  |  |  |  | 82 934,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-636 к домам по ул. Силикатчиков (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504680) |  |  | 1 592,0 |  |  |  |  |  | 323 490,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-10кВ от ТП "Промузловая" до РП-25 округ Варавино-Фактория (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454320) |  |  | 1 819,0 |  |  |  |  |  | 6 773 259,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП № 328 в округе Варавино-Фактория (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455570) |  |  | 249 |  |  |  |  |  | 45 824,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 302 до жилого дома 33 по ул. Воронина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455560) |  |  | 64,8 |  |  |  |  |  | 7 670,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 308 до жилых домов 269; 271; 273; 271, корп.1, 273, корп.1; 273, корп.2 по пр. Ленинградскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455580) |  |  | 741,9 |  |  |  |  |  | 69 974,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 307 до жилых домов 275-277, корп.1 по пр. Ленинградскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455590) |  |  | 430,7 |  |  |  |  |  | 27 730,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 306 до жилого дома 279 по пр. Ленинградскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455600) |  |  | 111,1 |  |  |  |  |  | 3 540,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ до ВРУ жилых домов по пр.Ленинградский, д.384, кор.1; д.384, кор.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506570) |  |  | 140,4 |  |  |  |  |  | 10 620,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4кВ от ТП – 331 до жилых домов № 391, 389, 387, 385, 383 по пр. Ленинградскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506580) |  |  | 374,5 |  |  |  |  |  | 51 920,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до жилого дома 1, корп.1 по ул. Красной Звезды (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455540) |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 22 448,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 343 до жилых домов 17, 19 по ул. Почтовый тракт (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455530) |  |  | 346,9 |  |  |  |  |  | 28 320,00 |
|  |  | Ломоносовский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от РП № 20 до жилых домов по ул. Володарского, д. 11 пр. Ч.Лучинского, д. 22, ул. Серафимовича, д. 9 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456160) |  |  | 761,6 |  |  |  |  |  | 239 580,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Красноармейской, д. 21, корп. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507430) |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  | 6 790,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Урицкого, д.40 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507400) |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 3 394,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом № 27 по пр. Обводный канал (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507810) |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 11 342,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Выучейского, д.35 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507470) |  |  | 46,1 |  |  |  |  |  | 2 835,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Выучейского, д.37 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507480) |  |  | 28,6 |  |  |  |  |  | 2 835,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Выучейского, д.39 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507490) |  |  | 57,2 |  |  |  |  |  | 4 253,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Выучейского, д.78, (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507160) |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  | 5 617,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Выучейского, д.80 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507170) |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507190) |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  | 7 561,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507200) |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  | 3 544,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.2, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507210) |  |  | 20,7 |  |  |  |  |  | 9 452,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507220) |  |  | 27,7 |  |  |  |  |  | 11 342,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.4 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507230) |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.5 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507240) |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  | 6 616,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.7 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507250) |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.9 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507260) |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.11 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507270) |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.13 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507280) |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ вводы в жилые дома по ул. Суфтина, д.13, корп.1 и д.15, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507290) |  |  | 33,8 |  |  |  |  |  | 13 232,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, д.15 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507300) |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Володарского, д.77 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507420) |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Серафимовича, д. 52 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507500) |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  | 9 452,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Серафимовича, д. 71 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507520) |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 9 452,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Серафимовича, д. 73 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507530) |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  | 1 417,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Шабалина, д.23, (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507350) |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 2 363,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Шабалина, д. 23, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507360) |  |  | 17,8 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Шабалина, д.23, корп.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507370) |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  | 4 726,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Шабалина, д.25, (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507380) |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 541,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ вводы в жилые дома по ул. Шабалина, 27 и ул. Суфтина, 1 проезд, д.12 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507340) |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  | 24 575,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, 1 проезд, д.6 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507310) |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, 1 проезд, д.6, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507320) |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  | 11 342,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Суфтина, 1 проезд, д.8 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507330) |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 13 232,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ вводы в жилые дома по пр. Новгородскому, д.78, 80 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507450) |  |  | 71,1 |  |  |  |  |  | 18 003,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ ввод в жилой дом по пр. Новгородскому, д. 84 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507460) |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  | 4 017,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 от ТП № 145 до жилых домов по пр. Ленинградскому, д. 3, по ул. Коммунальной, д. 9 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456530) |  |  | 638,6 |  |  |  |  |  | 102 969,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Розы Люксембург, д.44 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507410) |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Розы Люксембург, д.73, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507180) |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | Кабельная электролиния L=36 м по ул. Серафимовича, д.11 (условный номер 29-29-01/083/2006-157) |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  | 26 352,20 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 229 до ж.д. № 63 по ул. Выучейского (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000450260) |  |  | 175 |  |  |  |  |  | 5 838,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 143 по ул. Выучейского, д.88, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100507020) |  |  | 2182,9 |  |  |  |  |  | 128 683,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 63 по ул. Карла Либхнехта, д. 2, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100450270) |  |  | 420 |  |  |  |  |  | 44 215,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-387 по ул. Павла Усова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504780) |  |  | 1059,0 |  |  |  |  |  | 53 023,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 145 по ул. Смольный Буян, д. 14, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504790) |  |  | 907,9 |  |  |  |  |  | 86 281,00 |
|  |  |  | Кабельная линия от ТП-130 до ул. Поморская, д.14 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:045006/00) |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  | 43 306,00 |
|  |  |  | КЛ-10 кВ от ТП № 426, КЛ-0,4 кВ от ТП № 125 до ВНС № 72 и до ж/д № 23 по ул. Р.Люксембург (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455910) |  |  | 347,5 |  |  |  |  |  | 56 656,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 6 до жилых домов № 111 и 113 по пр. Новгородскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000450200) |  |  | 462,5 |  |  |  |  |  | 119 820,00 |
|  |  |  | КЛ-10 кВ от ТП № 416 до ТП № 400 и ТП № 407 по пр. Новгородскому, д. 34, стр. 2 и КЛ-0,4 кВ от ТП № 407 до ж.д. № 46 по ул. Розы Люксембург (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456020) |  |  | 783,4 |  |  |  |  |  | 285 609,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ к домам № 42, 50, 52 по пр. Ч.Лучинского (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000450230) |  |  | 242 |  |  |  |  |  | 13 582,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 20 до д. 1, корп. 1 по ул. Урицкого и до д/с по ул. Романа Куликова, д. 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100450180) |  |  | 636 |  |  |  |  |  | 17 870,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 122 до домов № 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1 по наб. Северной Двины (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000450050) |  |  | 526,0 |  |  |  |  |  | 97016,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 31 по пр. Обводному каналу, д.22, корп.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000450140) |  |  | 935,0 |  |  |  |  |  | 47 985,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по пр. Ломоносова, д.16 корп.1, д.18 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453600) |  |  | 252,0 |  |  |  |  |  | 19 032,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Серафимовича, д.20, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504250) |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 428,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ по ул. Розы Люксембург, д.34 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504820) |  |  | 43,4 |  |  |  |  |  | 518,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 40 по ул. Северодвинской, д. 14, стр. 1 и ТП № 68 по пр. Ломоносова, д. 32, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452670) |  |  | 477,7 |  |  |  |  |  | 111 027,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Урицкого, д.68, корп.1; д.68, корп.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453620) |  |  | 188,0 |  |  |  |  |  | 297 966,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ к жилым домам № 13; 31; 31, корп.1; 35, 37 по ул. Павла Усова до опор № 1-6, к жилым домам № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по пр. Московскому до опор № 1-9 (7 опор) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050003/00) |  |  | 321,0 |  |  |  |  |  | 257 116,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ низкого напряжения к жилому дому № 15 по ул. Стрелковой, 8-й проезд до опоры № 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050012/00) |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 11 914,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ низкого напряжения к жилым домам № 28; 46, корп.2; 53; 55 по ул. Розы Люксембург до опор № 1-4 (1 опора) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050002/00) |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  | 117 511,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ низкого напряжения к жилым домам № 32; 33, корп.1 по пр. Советских космонавтов до опоры № 1-5 (5 опор) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050007/00) |  |  | 118,0 |  |  |  |  |  | 62 601,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ (низкого напряжения) к жилым домам № 32, корп.2; 32, корп.З, корп.4, корп.5, корп.6, корп. 7, корп.8, корп.10, корп.11 по наб. Северной Двины до опор № 1-10 (10 опор) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050001/00) |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  | 239 247,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ к жилым домам № 66; 68; 70; 72 по ул. Выучейского до опор № 1-5 (5 опор) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050015/00) |  |  | 206,0 |  |  |  |  |  | 128 992,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до жилого дома № 90 по пр. Новгородскому, от опоры № 2 до жилого дома № 90, корп.1 по пр. Новгородскому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050013/00) |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 51 987,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ к жилому дому № 41 по ул. Урицкого до опор № 1-2, (1 опора) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050004/00) |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  | 10 831,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ низкого напряжения к жилому дому № 16 по ул. Шабалина до опоры № 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050005/00) |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 10 614,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ к жилому дому № 5 по переулку Водников до опор № 1-2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050014/00) |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  | 14 080,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 70 до ж/дома 8 по ул. Розы Люксембург и ж/домов 3, 5, 7, 7 корп. 1, 3 и 9 корп. 1 по ул. Северодвинской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456320) |  |  | 596,5 |  |  |  |  |  | 50 392,00 |
|  |  |  | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ по ул. Учительской, д.65 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000503440) |  |  | 93,0 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 61 до жилых домов № 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2 по наб. Северной Двины (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455940) |  |  | 280,6 |  |  |  |  |  | 56 064,00 |
|  |  |  | Кабельная линия СПУ ж.д. по ул. Серафимовича, д.64 до СПУ ж.д. по ул. Серафимовича, д.58 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:045010/00) |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 14 589,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть в округе Ломоносовском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504240) |  |  | 451,0 |  |  |  |  |  | 71 128,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-218 и ТП-219 до ВРУ по пр. Дзержинского, д.9 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453560) |  |  | 335,0 |  |  |  |  |  | 131 140,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 7 по ул. Воскресенской, д.116 стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452770) |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 7 561,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 8 по ул. Тимме, д.9, корп.3, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452780) |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  | 40 171,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 18 по пр. Ломоносова, д.90, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452790) |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  | 59 075,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 20 по ул. Смольный буян, д.24, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452800) |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  | 15 123,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 22 по пр. Обводный канал, д.4, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452660) |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 47 260,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 24 по пр. Дзержинского, д.3, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452810) |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  | 59 075,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 26 по ул. Урицкого, д.49, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452820) |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  | 73 253,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 31 по ул. Воскресенской, д.112, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452720) |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 7 089,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 32 ул. Тимме, д.4, стр.5 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452730) |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 61 438,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 36 по пр. Советских космонавтов, д.35, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452740) |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 35 445,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 173 по пр. Обводный канал, д. 9, стр. 1 до ВНС № 40 и ВНС № 71 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452750) |  |  | 381,2 |  |  |  |  |  | 169 177,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 375 по пр. Ленинградскому, д. 23, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452760) |  |  | 184,4 |  |  |  |  |  | 59 297,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 55 по ул. Урицкого, д.54, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452690) |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 16 541,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 61 по ул. Выучейского, д.28, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452700) |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от жилого дома по ул. Парижской Коммуны, д. 8, корп. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453060) |  |  | 123,5 |  |  |  |  |  | 20 553,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по наб. Северной Двины, д.61, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453070) |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  | 118 859,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 от ТП № 76 по ул. Розы Шаниной, д.6, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455970) |  |  | 317,1 |  |  |  |  |  | 64 255,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по пр. Троицкому, д.52, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453080) |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  | 54 349,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Романа Куликова, д.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453090) |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 16 541,00 |
|  |  |  | Электрические сети от № 33 до жилого дома 66 по ул. Серафимовича (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506600) |  |  | 700,29 |  |  |  |  |  | 84590,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 198 до жилых домов 74, 76 по ул. Володарского, 36, 36 корп.1 по пр.Обводный канал, 55, 55 корп.1, 57 по ул. Выучейского (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456010) |  |  | 637,7 |  |  |  |  |  | 138 746,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 168 до жилых домов 57 корп.1, 59 по ул. Выучейского (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456000) |  |  | 213,3 |  |  |  |  |  | 41 300,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 139 до жилого дома 26 по ул. Володарского (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455950) |  |  | 143,3 |  |  |  |  |  | 3 540,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 232 до жилого дома 32 по ул. Шабалина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455930) |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  | 5 664,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от СПУ-71/1 до ШВ жилого дома по пр.Новгородскому, д.46 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455960) |  |  | 51,8 |  |  |  |  |  | 7 080,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4кВ от СПУ до ШВ-2 жилого дома по ул. Розы Люксембург, д. 12 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456200) |  |  | 74,1 |  |  |  |  |  | 4 130,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 до жилых домов 61; 63; 63, корп.1; 65; 65, корп.1 по ул. Розы Люксембург; д.26, корп.2; д.26, корп.3 по пр. Обводному каналу (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507030) |  |  | 412,3 |  |  |  |  |  | 17 116,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП №50 до жилого дома по ул. Свободы д. 16 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456280) |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  | 21 240,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 до первой опоры ВЛ-0,4 кВ у дома по пер. Водников, д.10 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455860) |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 4 130,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 420 до ВНС № 59 по ул. Северодвинской, д.84, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455900) |  |  | 85,7 |  |  |  |  |  | 21 712,00 |
|  |  | Территориальный округ Майская горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрические сети от РП-31 "Береговое", ТП № 694 в округе Майская Горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456330) |  |  | 1528,7 |  |  |  |  |  | 314 255,15 |
|  |  |  | КЛ-10 кВ от ТП-434 до ТП-435 в территориальном округе Майская горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455310) |  |  | 226 |  |  |  |  |  | 1333,58 |
|  |  |  | Электрические сети от КТП 63 кВА (ТП 323), ул. Пинежская, ул. Приречная (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505610) |  |  | 1672 |  |  |  |  |  | 62535,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-633 (14) по ул. Чкалова в округе Майская Горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505650) |  |  | 216 |  |  |  |  |  | 3902,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-630 (ТП-7) в территориальном округе Майская горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505620) |  |  | 740 |  |  |  |  |  | 20981,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Первомайской, д. 25, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506720) |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 344 до жилого дома № 3 по ул. Прокопия Галушина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456360) |  |  | 139,7 |  |  |  |  |  | 37 760,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Октябрят, д. 20 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506560) |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  | 5 671,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 345 до ВНС № 56 по пр. Ленинградский, д. 109, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456370) |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 8 260,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-634 (ТП-15) в округе Майская Горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505660) |  |  | 3141 |  |  |  |  |  | 64 732,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-631 (ТП-10) в округе Майская Горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505630) |  |  | 872,5 |  |  |  |  |  | 26 461,00 |
|  |  |  | Воздушные электролинии 0,4 кВ L=181,0 м по ул. Первомайской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000502500) |  |  | 181,0 |  |  |  |  |  | 5 330,00 |
|  |  |  | Электрические сети L=228,4 м от ТП-434 (у дома по пр. Московскому, д.41, корп. 1) до ТП-435 (у дома по ул. Стрелковой, д.26) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010308960) |  |  | 228,4 |  |  |  |  |  | 27 409,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Стрелковой, д.26; д. 26, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453580) |  |  | 144,0 |  |  |  |  |  | 1 382,97 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-632 в округе Майская Горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505640) |  |  | 2030,0 |  |  |  |  |  | 124 730,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-630, ТП-631, ТП-632, ТП-633, ТП-634, ТП-635 в округе Майская горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454470) |  |  | 6 958 |  |  |  |  |  | 760 060,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП №433 по ул. Прокопия Галушина, д. 19, корп. 2, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454860) |  |  | 1005,8 |  |  |  |  |  | 145 354,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП 635 к домам по ул. Холмогорской и ул. Почтовой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454520) |  |  | 1 609,6 |  |  |  |  |  | 114 928,00 |
|  |  |  | Воздушная электролиния ВЛ-0,4 кВ низкого напряжения к жилому дому № 10, корп.1 по ул. Пугачева до опоры № 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050009/00) |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 6 048,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-433 до д.26 и 28 по ул. Энтузиастов (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505100) |  |  | 77,2 |  |  |  |  |  | 19 238,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ по ул. Октябрят, д.38 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452150) |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 99 402,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП №377 к дому № 53 по ул. Дачной, к ВНС № 44 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453280) |  |  | 184,0 |  |  |  |  |  | 62 381,00 |
|  |  |  | Реконструкция внешнего электроснабжения поселка на о. Краснофлотский L=3600 м (кадастровый номер 29:22:000000:0000:045056/00) |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  | 6 773 259,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 347 в округе Майская Горка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452880) |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 407 007,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 38 по ул. Октябрят, д.4 стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452860) |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 56 712,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 39 по ул. Полины Осипенко, д.3, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452870) |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 74 520,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 43 по ул. Федора Абрамова, д.11, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452890) |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 61 438,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 46 по ул. Почтовой, д.23, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452910) |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 9 452,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 63 по ул. Некрасова, д.2, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452830) |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  | 14 650,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ТП-377 до КНС по ул. Чкалова, д.25, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453490) |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  | 368 160,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ТП-634 до КНС по ул. Чкалова, д.25, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453480) |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  | 21 240,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по пр. Московскому, д.31 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453230) |  |  | 472,0 |  |  |  |  |  | 223 067,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Полины Осипенко, д.20, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453220) |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 6 616,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ на о. Краснофлотском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506850) |  |  | 6 002,7 |  |  |  |  |  | 1 670 058,19 |
|  |  |  | КЛ-6кВ от ТП №692 до ТП № 691 по ул. Лермонтова, 2 стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456310) |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  | 9 135,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 696 по ул. Лермонтова, д. 23, стр.21 до КНС-1 (БИО) (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456150) |  |  | 315,3 |  |  |  |  |  | 35 400,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4кВ от жилого дома по ул. Дачной, д.40 до жилого дома по ул. Дачной, д.38 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456180) |  |  | 73,4 |  |  |  |  |  | 18 880,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 346 до жилых домов № 4, № 6 по ул. Первомайской и до ВНС № 62 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456400) |  |  | 150,2 |  |  |  |  |  | 66 624,00 |
|  |  | Маймаксанский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 620 по ул. Победы, д. 128, корп. 1, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505670) |  |  | 2137 |  |  |  |  |  | 530 770,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-616 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100505590) |  |  | 6246 |  |  |  |  |  | 314 021,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506530) |  |  | 4628,0 |  |  |  |  |  | 490 319,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-745 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506650) |  |  | 568 |  |  |  |  |  | 112 150,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-746 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506640) |  |  | 1398 |  |  |  |  |  | 145 206,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-747 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506460) |  |  | 748 |  |  |  |  |  | 169 998,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-749 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506480) |  |  | 1220 |  |  |  |  |  | 201 871,00 |
|  |  |  | Электрические сети 10 кВ от ГРУ в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506670) |  |  | 4880 |  |  |  |  |  | 469 089,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-748 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506470) |  |  | 1973 |  |  |  |  |  | 205 913,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-МЗЛМ в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506780) |  |  | 3550,0 |  |  |  |  |  | 295 701,65 |
|  |  |  | Электрические сети к жилым домам по ул. Родионова, ул. Победы (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505690) |  |  | 2255 |  |  |  |  |  | 72804,00 |
|  |  |  | Кабельная линия 10кВ от ТП-733 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456270) |  |  | 281,0 |  |  |  |  |  | 180 844,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-731 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506990) |  |  | 1699,0 |  |  |  |  |  | 202 296,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-742 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506950) |  |  | 2829,0 |  |  |  |  |  | 59 542,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-737 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506960) |  |  | 2385,0 |  |  |  |  |  | 391 284,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-730 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506770) |  |  | 328,0 |  |  |  |  |  | 20 488,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-735 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506760) |  |  | 2874,0 |  |  |  |  |  | 196 878,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-736 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506970) |  |  | 1338,0 |  |  |  |  |  | 152 544,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-732 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506980) |  |  | 2659,0 |  |  |  |  |  | 92 207,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТПН-725 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507090) |  |  | 3099 |  |  |  |  |  | 179 839,15 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТПН-726 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507550) |  |  | 3270 |  |  |  |  |  | 162 827,75 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТПН-727 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507540) |  |  | 1584 |  |  |  |  |  | 48 982,45 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТПН-741 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507060) |  |  | 2322 |  |  |  |  |  | 72 937,90 |
|  |  |  | Электрические сети 6 кВ от ПС-9 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506610) |  |  | 5311 |  |  |  |  |  | 947 650,40 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-608 по ул. Школьной, Пионерской, Байкальской, Лесотехнической в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506800) |  |  | 2956,0 |  |  |  |  |  | 534 632,40 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-610 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506830) |  |  | 1838,0 |  |  |  |  |  | 873 857,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-611 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506820) |  |  | 1449 |  |  |  |  |  | 493 197,20 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП №624 и от ТП № 626 по ул. Гвардейской, д. 7, корп. 1, стр. 1 кадастровый номер29:22:000000:0000:11:401:002:000506730 |  |  | 6435,3 |  |  |  |  |  | 1 725 333,25 |
|  |  |  | КЛ-6кВ от ТП № 624 до ТП № 626 по ул. Гвардейской, д. 7, корп. 1, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456170) |  |  | 335 |  |  |  |  |  | 51 825,90 |
|  |  |  | Электрические сети 10 кВ от ПС-61 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507640) |  |  | 2102 |  |  |  |  |  | 108 491,9 |
|  |  |  | Отпайка ВЛ-10 кВ до КТПН-741 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507630) |  |  | 676 |  |  |  |  |  | 45 670,65 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТПН № 740 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507070) |  |  | 1597 |  |  |  |  |  | 47 496,20 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от КТПН № 728 фидер "ул. Емецкая"в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507080) |  |  | 1028 |  |  |  |  |  | 99 710,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 по ул. М.Новова и ул. Кольцевой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506810) |  |  | 1186,0 |  |  |  |  |  | 88 500,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-614 по ул. М. Новова и ул. Междуречье (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506710) |  |  | 2894,0 |  |  |  |  |  | 188 800,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-674 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506900) |  |  | 2139,0 |  |  |  |  |  | 55 224,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-673 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506910) |  |  | 1021,0 |  |  |  |  |  | 218 772,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-675 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506840) |  |  | 2923,0 |  |  |  |  |  | 379 606,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-750 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506660) |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 9 440,00 |
|  |  |  | Кабельная линия 10 кВ от концевой опоры до ТП-752 по ул. Ивана Рябова, д. 17, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456460) |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 5 900,00 |
|  |  |  | Кабельная линия 10 кВ от концевой опоры до КТПН-751 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456470) |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 4 720,00 |
|  |  |  | Воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ от ТП № 1 ЗАО "Лесозавод № 25" до фидера "Торговый центр" по ул. Победы, д. 35 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:050219/00) |  |  | 932,0 |  |  |  |  |  | 28 574,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП № 272 по ул. Капитана Хромцова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453500) |  |  | 403,0 |  |  |  |  |  | 136 211,40 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Проезжей, д.6 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000502770) |  |  | 100,1 |  |  |  |  |  | 10 431,30 |
|  |  |  | Кабельная электролиния 0,4 кВ по ул. Гидролизной, д.10 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000502560) |  |  | 15,53 |  |  |  |  |  | 1 483,35 |
|  |  |  | КЛ-6 кВ от ПС-АГЗ в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456230) |  |  | 2364,0 |  |  |  |  |  | 633 730,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по Маймаксанскому шоссе, д.53 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453160) |  |  | 568,0 |  |  |  |  |  | 268 436,00 |
|  |  |  | Электролиния ЛЭП в округе Маймаксанском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000503040) |  |  | 6 736,0 |  |  |  |  |  | 4 709 897,00 |
|  |  |  | Сети электроснабжения 0,4 кВ в округе Маймаксанском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:006902920) |  |  | 2 604,27 |  |  |  |  |  | 7 200,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-672 по ул. Капитана Хромцова, д.1, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100506490) |  |  | 2858,0 |  |  |  |  |  | 255 256,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-272 по ул. Шмидта, д.9 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455980) |  |  | 82,0 |  |  |  |  |  | 27 401,00 |
|  |  |  | ВЛ 0,4 кВ по ул. Стахановская и ул. Большая Двинка в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506550) |  |  | 2 725,0 |  |  |  |  |  | 76 589,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506510) |  |  | 1 454,0 |  |  |  |  |  | 22 437,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4кВ от ТП-622 по ул. Сибирской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506520) |  |  | 652,0 |  |  |  |  |  | 22 608,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ТП-619 по ул. Победы (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506540) |  |  | 2 564,0 |  |  |  |  |  | 202 779,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-604 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506680) |  |  | 895,0 |  |  |  |  |  | 49 473,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-603 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506690) |  |  | 5 328,0 |  |  |  |  |  | 310 897,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-602 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506700) |  |  | 174,0 |  |  |  |  |  | 21 239,00 |
|  |  |  | Электрические сети 10кВ от ПС-74 до ТП-742 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507010) |  |  | 774,0 |  |  |  |  |  | 52 356,00 |
|  |  |  | Электрические сети 10 кВ от ПС-74 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506790) |  |  | 4102,0 |  |  |  |  |  | 126 369,00 |
|  |  |  | Воздушная линия 10 кВ от ТП-734 до ТП-736 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507000) |  |  | 619,0 |  |  |  |  |  | 21 818,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 607 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506620) |  |  | 1666 |  |  |  |  |  | 353 486,80 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП № 605 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506630) |  |  | 3733 |  |  |  |  |  | 766 651,25 |
|  |  |  | КЛ 10 кВ от ПС-9 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456080) |  |  | 1078,0 |  |  |  |  |  | 829 546,45 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-613 по ул. Школьной, д. 84, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456350) |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  | 196 206,00 |
|  |  |  | ВЛ-6 кВ от ПС-4 в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507650) |  |  | 1980 |  |  |  |  |  | 1 216 360,05 |
|  |  | Соломбальский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 253 до жилых домов по ул. Красных Партизан, д. 12, 14 корп. 1; от СПУ до щитовых жилого дома по ул. Красных Партизан, д. 12 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456450) |  |  | 283,7 |  |  |  |  |  | 39 208,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ до жилых домов по ул. Мещерского, д. 30, 32 и дома № 23 по ул. Адмирала Кузнецова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507800) |  |  | 158 |  |  |  |  |  | 322,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-625 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507560) |  |  | 2931 |  |  |  |  |  | 45 856,25 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Терехина, д. 52 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507510) |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  | 14 178,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по наб. Георгия Седова, д. 9 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507590) |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  | 28 356,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по наб. Георгия Седова, д. 12 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507600) |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 15 123,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ участок по ул. Катарина, вводы в жилые дома по ул. Катарина, д. 3-7,9, ул. Маяковского, 56,58, ул. Терехина,71 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507610) |  |  | 403,1 |  |  |  |  |  | 79 604,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ввод в жилой дом по ул. Маяковского, д. 11 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507440) |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3 780,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ вводы к жилым домам по ул. Адмирала Кузнецова, д. 3, ул. Маяковского, 60 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507620) |  |  | 82,3 |  |  |  |  |  | 9 686,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ по ул. Гуляева (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507690) |  |  | 1098 |  |  |  |  |  | 84 960,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-263 до жилых домов по ул. Речной, Конечной, Заречной, Сокольской, Полярной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506740) |  |  | 4029 |  |  |  |  |  | 507 636,00 |
|  |  |  | КЛ-6кВ от РП № 10 до ТП № 263, от ТП № 263 до ТП № 275 по ул. Полярной, д. 17, стр. 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456750) |  |  | 1085 |  |  |  |  |  | 327 190,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-6 кВ от ТП-267 до ТП 492 в Соломбальском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507680) |  |  | 808 |  |  |  |  |  | 128590,40 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 276 до ВНС № 65 по ул. Беломорской флотилии, д. 8, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456070) |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  | 44 840,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4кВ от ТП № 277 по ул. Советской, д. 7, стр. 3 до ВНС № 58 по ул. Советской, д. 7, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456090) |  |  | 154,0 |  |  |  |  |  | 37 760,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 14 по ул. Советской, д.39, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452950) |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  | 44 897,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 28 по ул. Советской, д. 34, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452930) |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 9 452,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 66 по ул. Полярной, д.17, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452920) |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  | 66 164,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 45 по ул. Советской, д.19, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452940) |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 21 267,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Гуляева, д.55, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453140) |  |  | 505,0 |  |  |  |  |  | 119 330,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Красных партизан, д.19, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453110) |  |  | 153,0 |  |  |  |  |  | 72 307,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Мещерского, д.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453120) |  |  | 92,0 |  |  |  |  |  | 43 479,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Усть-Двинской, д.9, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453130) |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  | 16 068,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Кемской, д.7, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453150) |  |  | 322,0 |  |  |  |  |  | 152 177,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Советской, д.7, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453100) |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 51 040,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ТП-262 по ул. Беломорской флотилии, д.1, стр.1 до насосной станции III подъема по ул. Беломорской флотилии (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453460) |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  | 27 784,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ВРУ родильного отделения по ул. Ярославской, д.42 до КНС по ул. Ярославской, д.42, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453450) |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  | 66 440,00 |
|  |  |  | Воздушные электрические сети, L=884 м по ул. Большеземельской, Арктической, Столбовой (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:100721910) |  |  | 884,0 |  |  |  |  |  | 29 525,00 |
|  |  |  | Воздушные электролинии 0,4 кВ L=205,0 м по ул. Соломбальской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010003557) |  |  | 205,0 |  |  |  |  |  | 7 500,00 |
|  |  |  | Наружные сети электроснабжения по ул. Беломорской, д.38 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:100960840) |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 25 800,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ к д.20, д.22, д.24 по ул. Адмирала Кузнецова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504580) |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  | 1 458,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ к д.26, д.29, д.31 по ул. Закемовского (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504590) |  |  | 44,4 |  |  |  |  |  | 1 875,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ к д.21 и д.23 по ул. Полярной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504600) |  |  | 33,8 |  |  |  |  |  | 1 354,00 |
|  |  |  | КЛ-6 кВ от ПС "Соломбальская" до ТП-298 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454360) |  |  | 980,0 |  |  |  |  |  | 90 234,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть в округе Соломбальском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453670) |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 20 900,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ к д.44, корп.2; д.50; д.44; д.46 по ул. Советской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504610) |  |  | 53,3 |  |  |  |  |  | 900,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 в Соломбальском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504710) |  |  | 1410,0 |  |  |  |  |  | 67 491,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ -0,4 кВ к д.103 и д.105 по ул. Гуляева (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504620) |  |  | 45,6 |  |  |  |  |  | 442,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковского, д.54, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504630) |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  | 1 041,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-269 в Соломбальском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504730) |  |  | 295 |  |  |  |  |  | 66 866,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ по ул. Конечной, д.5, корп.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504650) |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  | 208,00 |
|  |  |  | КЛ 6 кВ, 10 кВ (ТП-261, ТП-290, ТП-274, ТП-269) в Соломбальском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453640) |  |  | 1028,0 |  |  |  |  |  | 653 189,00 |
|  |  |  | Электрические сети в округе Соломбальском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453660) |  |  | 618,0 |  |  |  |  |  | 801 947,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 до д.121 по ул. Гуляева (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504720) |  |  | 264,1 |  |  |  |  |  | 9 119,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 в Соломбальском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504740) |  |  | 2480,0 |  |  |  |  |  | 79 136,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 до д.59 по ул. Ярославской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504760) |  |  | 638,3 |  |  |  |  |  | 61 548,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ по ул. Терехина, д.6 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454330) |  |  | 163,0 |  |  |  |  |  | 8 306,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ по ул. Адмиралтейской, д.7 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454340) |  |  | 136,5 |  |  |  |  |  | 4 156,00 |
|  |  |  | Электрические сети 10 кВ и 0,4 кВ на о. Хабарка (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504660) |  |  | 9 867,9 |  |  |  |  |  | 5 183 442,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-623 в Соломбальском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507570) |  |  | 8256 |  |  |  |  |  | 618 203,15 |
|  |  |  | Кабельная электролиния по ул. Маяковского, д.41 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454630) |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 113 420,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-271 в Соломбальском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507580) |  |  | 1289 |  |  |  |  |  | 133 930,00 |
|  |  |  | Электрические сети (Южная Маймакса) в Соломбальском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000505600) |  |  | 1346 |  |  |  |  |  | 149150,0 |
|  |  | Октябрьский территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-160 до ВРУ жилого дома по пр. Троицкому, д. 138 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456300) |  |  | 52,6 |  |  |  |  |  | 18 880,00 |
|  |  |  | Кабельная линия 6 кВ по Талажскому шоссе, д. 26 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000451270) |  |  | 330 |  |  |  |  |  | 74 340,00 |
|  |  |  | Электрические сети от ГТП-35/10 в Октябрьском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000450790) |  |  | 7613,0 |  |  |  |  |  | 1 496 819,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-555 по пр. Дзержинского, д. 14 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100451200) |  |  | 407,0 |  |  |  |  |  | 383 238,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ-10 кВ L=700 по пр. Дзержинского, д.14 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000451190) |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | 679 801,00 |
|  |  |  | Электрические сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ на о. Кегостров (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504690) |  |  | 26 092,0 |  |  |  |  |  | 2 981 131,49 |
|  |  |  | Электроснабжение городской клинической больницы № 1 по наб. Северной Двины, д. 125 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100451140) |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  | 556 822,00 |
|  |  |  | Сети электроснабжения по ул. Теснанова, д.5 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454380) |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 224 250,00 |
|  |  |  | Электрические сети по ул. Комсомольской, д.59 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452180) |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 6 485,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 1 по ул. Тимме, д.19, корп.4, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452540) |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 60 256,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 214 по пр. Дзержинского, д.17, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453700) |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  | 48 632,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-215 в Октябрьском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452570) |  |  | 390,0 |  |  |  |  |  | 92 246,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 213 по ул. Тимме, д. 22, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452580) |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  | 138 235,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС №15 по проезду Приорова, д.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452420) |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 51 991,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 9 по ул. Воскресенской, д.89, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452600) |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  | 21 267,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 402 по пр. Советских Космонавтов, д.153, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100452610) |  |  | 435,0 |  |  |  |  |  | 88 208,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 181 по ул. Гагарина, д. 8, стр. 1 и ТП № 557 по ул. Гагарина, д. 10, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453420) |  |  | 635,9 |  |  |  |  |  | 109 090,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 18 по ул. Свободы, д.3, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456420) |  |  | 136,1 |  |  |  |  |  | 38 946,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 16 по пр. Ломоносова, д.202, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452630) |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  | 55 530,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 19 по пр. Дзержинского, д.23, стр.3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452640) |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 18 904,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 21 по пр. Обводный канал, д.69, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452650) |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 28 356,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 29 по пр. Ломоносова, д.222, корп.1, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452480) |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 42 534,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 30 по ул. Воскресенской, д.97, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452490) |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 42 534,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 34 по ул. Тимме, д.27, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452510) |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  | 17 013,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 49 по ул. Попова, д.25, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452430) |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 7 089,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 48 по ул. Вологодской, д.41, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452530) |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 28 356,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-415 в Октябрьском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455730) |  |  | 323,0 |  |  |  |  |  | 98 039,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 54 (89) по наб. Северной Двины, д.100, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452450) |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 18 904,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 60 по ул. Садовой, д.50, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452460) |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 70 890,00 |
|  |  |  | Электрические сети к ВНС № 74 по ул. Воскресенской, д.75, корп.1, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000452470) |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 23 630,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от РП-11 по пр. Новгородскому, д.158, стр.1 до ВНС-47 по пр. Новгородскому, д.158, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453440) |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  | 25 972,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть от ТП-14 до ЦНКС по ул. Нагорной, д.11 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453430) |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  | 129 800,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по пр. Троицкому, д.115, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453020) |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 28 356,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 36 по пр. Троицкому, д.63, стр.2 и ТП № 36А по пр. Троицкому, д.63, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100456410) |  |  | 454,4 |  |  |  |  |  | 95 069,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по проезду Бадигина, д.19, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453040) |  |  | 47,0 |  |  |  |  |  | 22 684,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по проезду Сибиряковцев, д.17 стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453030) |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  | 30 246,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-183 по ул. Суворова, д. 11, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507870) |  |  | 63,8 |  |  |  |  |  | 2058,00 |
|  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-103 по наб. Северной Двины, д. 139, стр. 3 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454310) |  |  | 694 |  |  |  |  |  | 43156,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 74 по ул. Гагарина, д. 14, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100454300) |  |  | 371,7 |  |  |  |  |  | 352 880,00 |
|  |  |  | Кабельные линии КЛ 0,4 кВ по пр. Троицкому, 140 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000454290) |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  | 37 000,00 |
|  |  |  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ по ул. Воскресенской, д.61 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000504570) |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  | 2 369,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 99 по ул. Самойло, д.10, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453680) |  |  | 179,0 |  |  |  |  |  | 57 650,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Логинова, д.31 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453710) |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  | 10 373,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 165 по ул. Садовой, д. 38, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100453720) |  |  | 185 |  |  |  |  |  | 18 491,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть в округе Октябрьском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453740) |  |  | 460,0 |  |  |  |  |  | 18 220,00 |
|  |  |  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-91 в Октябрьском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455630) |  |  | 303,0 |  |  |  |  |  | 34 017,00 |
|  |  |  | Электрические сети в округе Октябрьском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453770) |  |  | 382,0 |  |  |  |  |  | 23 611,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-175 по ул. Гагарина, д. 2, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100455700) |  |  | 204,5 |  |  |  |  |  | 25 164,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть в округе Октябрьском (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453790) |  |  | 189,0 |  |  |  |  |  | 11 806,00 |
|  |  |  | Электрическая сеть по ул. Воскресенской, д.105 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000453260) |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 35 444,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 127 до д.200, 202 по пр. Ломоносова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455760) |  |  | 96,2 |  |  |  |  |  | 29 945,00 |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ к д.46, д.48, д.50 по ул. Комсомольской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506450) |  |  | 104,7 |  |  |  |  |  | 15 115,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 403 до дома по ул. Гайдара,д.19 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455840) |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  | 27 722,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 72 до ВРУ-1 и ВРУ-2 дома по ул. Гайдара, д.27 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455770) |  |  | 93,1 |  |  |  |  |  | 39 075,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 22 до ВРУ домов по наб. Северной Двины, д.98 и д.98, корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455850) |  |  | 406,2 |  |  |  |  |  | 55 460,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 51 до д.112, корп.1 и д.114 по наб. Северной Двины и от д.112, корп.1 до д.114 по наб. Северной Двины (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455780) |  |  | 310 |  |  |  |  |  | 37 760,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от РП № 21 до ВРУ дома по пр. Ломоносова, д.177 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456060) |  |  | 154,8 |  |  |  |  |  | 11 800,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 32 до ВРУ дома по пр. Ломоносова, д.199 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455790) |  |  | 94,2 |  |  |  |  |  | 27 140,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 406 до ВНС-78 по пр. Ломоносова, д.219, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455740) |  |  | 169,6 |  |  |  |  |  | 68 440,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 19 до д. 102 по пр. Троицкому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455750) |  |  | 117,6 |  |  |  |  |  | 23 600,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4кВ от ТП № 121 до жилого дома по пр. Троицкому, д.104 и жилого дома по ул. Карла Маркса, д.12 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455800) |  |  | 267 |  |  |  |  |  | 80 240,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-161 до д. 121, корп. 1, 2, 3 по пр. Троицкому (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455640) |  |  | 219,2 |  |  |  |  |  | 42 480,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 23 до ВРУ домов по ул. Логинова, д.3; 5 и от ВРУ дома по ул. Логинова, д.5 до ВРУ дома по ул. Логинова, д.7 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455810) |  |  | 367,9 |  |  |  |  |  | 54 280,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 41 до ВРУ домов по ул. Садовой, д.2, корп.1 и д.4 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455820) |  |  | 106,9 |  |  |  |  |  | 20 650,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП №37 до жилых домов по ул. Садовая, д. 14, д. 14 корп.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456260) |  |  | 162,5 |  |  |  |  |  | 49 560,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-84 до дома по Комсомольской, д.49 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455650) |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 5 900,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4кВ от ТП-102А до дома по пр. Ломоносова д.278, до домов №41, 43, 45, 45 корп. 1 по ул. Комсомольской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455720) |  |  | 765,9 |  |  |  |  |  | 80 730,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП до жилых домов в Аэропорту Архангельск, д.1, д.7, д.9 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455670) |  |  | 335,9 |  |  |  |  |  | 46 610,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП до жилых домов в Аэропорту Архангельск, д.2, д.4 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456100) |  |  | 207,9 |  |  |  |  |  | 11 800,00 |
|  |  |  | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП-124 (ул. Попова) до жилых домов ул. Попова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506750) |  |  | 1339,6 |  |  |  |  |  | 88 500,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-189 до д. 24 по проезду Бадигина (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455660) |  |  | 218,3 |  |  |  |  |  | 59 000,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП № 165 до ВНС-52 по ул. Логинова, д.23, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455830) |  |  | 63,3 |  |  |  |  |  | 16 520,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от жилого дома по пр. Новгородский, д.166 до ВНС-75 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456390) |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  | 15 340,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-417 по ул. Вологодской, д.43, стр.1 до ВНС-80 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455690) |  |  | 131,7 |  |  |  |  |  | 40 120,00 |
|  |  |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-106 до КНС «Областная больница» по пр. Ломоносова, д.292, стр.2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455680) |  |  | 158,8 |  |  |  |  |  | 37 760,00 |
|  |  |  |  | Северный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрические сети L=185,0 от ТП № 29 до здания городской бани № 6 по ул. Кировской, д.17 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:006904110) |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  | 116 474,00 |

«Приложение № 4

к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 год, утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 02.12.2009 № 11

(с дополнениями)

| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Протя- жен- ность, м | Балансовая стоимость на 01.01.2010, руб |
|  | Электрические сети |  |  |  |
|  | Исакогорский и Цигломенский территориальные округа |  |  |  |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 3 до опоры с наружным освещением в поселке Цигломень |  | 100 | 3 739,55 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 3 до опоры наружного освещения в поселке Цигломень |  | 120 | 4 487,75 |
|  | Кабельные линии от ОРУ до ГРУ в поселке Цигломень – нет сетей |  |  | 11 830,00 |
|  | Электрические сети от опоры 3 до гаражей |  | 120 | 471,25 |
|  | Электрические сети от опоры 1 до опоры 5 (баня - станция перекачки) |  | 150 | 627,85 |
|  | Электрические сети от опоры 24 до опоры 26 (территория лазарета) |  | 90 | 392,95 |
|  | Электрические сети от ТП № 6 до лазарета |  | 140 | 11 200,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ от бани до станции перекачки |  | 150 | 627,85 |
|  | Кабельные сети 0,4 кВ от ТП № 2 до РП-2 (ЖКО) (4*50 АВВГ) |  | 30 | 1 210,75 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП № 1 до магазина № 16, столовой, больницы (70 А на деревянных опорах) |  | 305 | 7 135,19 |
|  | Электрические сети от ТП № 2 до ТП № 457 по ул. Рейдовой, д. 3 (электрические сети от ТП № 665) |  | 155 | 9 005,95 |
|  | Электрические сети от ТП № 2 до радиоузла по ул. Рейдовой, д.5 4*35 АПВГ (электрические сети от ТП № 665) |  | 130 | 3 726,50 |
|  | Воздушные линии 35 кВ в поселке Турдеево |  | 460 | 144 889,80 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП № 667 (ул. Павла Орлова, д.16) до АТС |  | 310 | 36 580,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 654 до КНС по ул. Рейдовой, д.14 кабель № 1, кабель № 2 |  | 360 | 42 480,00 |
|  | СПУ на стене жилого дома 23 по ул. Кирпичный завод |  |  | 17 500,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ на стене жилого дома 23 по ул. Кирпичный завод, до ВРУ № 1 жилого дома 23 по ул. Кирпичный завод |  | 50 | 5 900,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ на стене жилого дома 23 по ул. Кирпичный завод, до ВРУ № 2 жилого дома 23 по ул. Кирпичный завод |  | 50 | 5 900,00 |
|  | Воздушные линии 6 кВ поселка Зеленец (от ТП № 800 по ул. Зеленец, д.1, корп.1, стр.1; от ТП № 801 по ул. Зеленец, д.1, к.2, стр.1; от ТП № 802 по ул. Зеленец, д.25, стр.1; от ТП № 803 по ул. Зеленец, д.57, стр.1); электрические сети от опоры № 1 до опоры № 19 . |  | 990,0 | 38 566,00 |
|  | Электрические сети ВПЧ-10, ЖКО, СМУ, по ул. Пустошного, по ул. Ленинской, д.4/6 в поселке Цигломень |  | 8 000,0 | 19 740,64 |
|  | Электрические сети от КНС до гаражей в поселке Цигломень (КНС – ул. Цигломенская, д.12 стр.1) |  | 25,0 | 315,39 |
|  | Электрические сети к гаражам по ул. Цигломенской в поселке Цигломень |  | 25,0 | 427,65 |
|  | Электрические сети от КТПН-7 до ул. Мира в поселке Цигломень |  |  | 18 507,00 |
|  | Электрические сети от КТПН-7 до опоры 1 в поселке Цигломень |  |  | 5 212,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ от ул. Второй рабочий квартал до гаража в поселке Цигломень |  |  | 12 411,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ЦСУ-1 до гаража (ранее - пожарное депо) (от ТП № 1 до канализационной станции поселка Лесная речка) |  | 330,0 | 6 742,00 |
|  | Электрические сети РЭБ (воздушные линии от ТП № 4 подземные, кабельные линии) до опоры ЦААБЛУ 3х120 (кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 651 до опоры) |  | 30,0 | 2 099,00 |
|  | Кабельные линии по ул. Речников до СПТУ, подземные АВВГ 3х150+1х25 (кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 652 до ул. Речников, д.39) |  | 210,0 | 2 278,00 |
|  | Электрические сети 4-х проводные А25 (по ул. Штурманской) |  | 900,0 | 4 177,00 |
|  | Электрические сети 3-х проводные А25 (по ул. Штурманской) |  | 370,0 | 1 288,00 |
|  | Электрические сети 2-х проводные А25 (по ул. Штурманской) |  | 800,0 | 1 866,00 |
|  | Электрические сети от ТП "Котельная" до поселка Бакарица (кабельные линии 6кВ АСБ 3х70) |  | 70,0 | 2 968,00 |
|  | Кабельные линии от насосной станции подкачки ЛДК № 4 до ул. Дежневцев, д. 13 (КГ 4х75) |  | 60,0 | 4 110,00 |
|  | Электрические сети от ТП (воздушные линии 0,4 кВ) по ул. Лесозаводской, д.13 А-35 (от ТП № 504 до фидера «Ул. Зеньковича», «Ул. Лесозаводская») |  | 140,0 | 2 258,74 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 208 до дома 14 по ул. Дежневцев, кабель 3х35 АВВТ (кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 353 до дома 14 по ул. Дежневцев) |  | 61,0 | 4 388,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ от ТП № 208 до опоры, кабель 3х150 ААБ-10 (кабельные линии 6 кВ от ТП № 653) |  | 493,0 | 35 496,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ в поселке Зеленый Бор |  | 577,0 | 120 113,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ в поселке Зеленый Бор (А-50, А-70, А-25) |  | 6 780,0 | 201 338,00 |
|  | КТП-10/04 СОТ "Родник" (ТП "Родник") |  |  | 22 034,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ от ТП № 68 до опоры |  |  | 7 925,00 |
|  | Территориальный округ Варавино-Фактория |  |  |  |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-305/1, СПУ-305/2 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 23 по ул. Воронина |  | 16 | 3 780,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-304/2 до ВРУ дома 25 по ул. Воронина |  | 15 | 3 544,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-304/1 до щитовой дома 25, корп.1 по ул. Воронина |  | 50 | 5 900,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-305/5, СПУ-305/6 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 25, корп. 2 по ул. Воронина |  | 33 | 7 798,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-305/3, СПУ-305/4 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 25, корп. 3 по ул. Воронина |  | 24 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ -303/1 и СПУ-303/2 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 29 по ул. Воронина |  | 16 | 3 780,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-303/5 до щитовой дома 29, корп.1 по ул. Воронина |  | 50 | 5 900,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-302/3 и СПУ-302/4 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 31 по ул. Воронина |  | 16 | 1 890,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ -302/5 до щитовой дома 31, корп.1 по ул. Воронина |  | 35 | 4 130,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-303/6 и СПУ-303/7 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 31, корп.3 по ул. Воронина |  | 16 | 1 890,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-302/6 до ВРУ дома 33, корп.2 по ул. Воронина |  | 8 | 1 890,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-301/4 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 35 по ул. Воронина |  | 14 | 3 308,00 |
|  | Кабель 0,4 кВ от СПУ-313/5 до дома 35, корп.1 по ул. Воронина |  | 26 | 3 068,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-301/2 и СПУ-301/3 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 37 по ул. Воронина |  | 18 | 4 253,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ- 301/5 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 37, корп.1 по ул. Воронина |  | 28 | 6 616,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ -313/3 и СПУ-313/4 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома по ул. Воронина, д.37, корп.2 |  | 16 | 3 780,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-301/1 до ВРУ дома 39 по ул. Воронина |  | 50 | 5 900,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 265 по пр. Ленинградскому |  | 17 | 4 017,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 265 корп.1 по пр. Ленинградскому |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 265, корп.2 по пр. Ленинградскому |  | 38 | 4 484,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 265, корп.3 по пр. Ленинградскому |  | 41 | 4 838,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 265, корп.4 по пр. Ленинградскому |  | 35 | 4 130,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 267 по пр. Ленинградскому |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 341, корп. 1 по пр. Ленинградскому |  | 3 | 708,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ341/2 до щитовой дома 352 по пр. Ленинградскому |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-341/1 до ВРУ дома 354, корп. 1 по пр. Ленинградскому |  | 18 | 4 253,00 |
|  | Кабель от СПУ до щитовой дома 6 по ул. Никитова |  | 40 | 4 720,00 |
|  | Кабель от СПУ до щитовой дома 8 по ул. Никитова |  | 46 | 5 428,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-312/1 до ВРУ дома 14 по ул. Никитова |  | 13 | 3 071,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-313/1 и СПУ-313/2 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 18 по ул. Никитова |  | 14 | 3 308,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ от ПС-341 к ТП "Школа" - ЦААБ-(3х120) |  | 500,0 | 16 203,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ от ПС 341 к ТП "Школа" - АСБ-(3х120) |  | 496,0 | 17 056,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ ввод в ТП "Подсобное хозяйство" АСБ-10-3х120 (от ТП № 532) |  | 25,0 | 972,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ от опоры № 24 до ввода в ТП "Подсобное хозяйство" (3А-50) |  | 50,0 | 904,00 |
|  | Ломоносовский территориальный округ |  |  |  |
|  | Кабельная линия по ул. Урицкого, д.51, корп.1 |  | 168 | 184 812,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ по ул. Выучейского, д.74 (АПВ4х25) |  | 27 | 455,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ по ул. Водников, д.6 (АПВ4х25) |  | 21 | 589,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ по ул. Серафимовича, д.64 (АПВ4х16) |  | 30 | 521,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ по ул. Розы Люксембург, д.66 (АПВ4х16) |  | 17 | 441,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-148/1 до щитовой дома 3 по пр. Чумбарова-Лучинского |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-148/2 до щитовой дома 5 по пр. Чумбарова-Лучинского |  | 25 | 2 950,00 |
|  | Ввод в дом 10 по пр. Чумбарова-Лучинского |  | 5 | 590,00 |
|  | Ввод в дом 14 по пр. Чумбарова-Лучинского |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Ввод в дом 16 по пр.Чумбарова-Лучинского |  | 3 | 2 835,00 |
|  | СПУ дома 23 по пр.Чумбарова-Лучинского |  |  | 17 900,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 11, корп.1 по пр. Обводный канал до ВРУ дома |  | 23 | 2 714,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 13, корп.2 по пр. Обводный канал до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 15, корп.1 по пр. Обводный канал до ВРУ дома |  | 19 | 2 242,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 15, корп.3 по пр. Обводный канал до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 15, корп.5 по пр. Обводный канал до ВРУ дома |  | 17 | 2 006,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-238/4 до ВРУ дома 16 по пр. Обводный канал |  | 9 | 2 126,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 24 по пр. Обводный канал до ВРУ дома |  | 19 | 2 242,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ -198/2 до щитовой дома 32 по пр. Обводный канал |  | 40 | 4 720,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-198/1 до ВРУ дома 34 по пр. Обводный канал |  | 6 | 1 417,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 54 по ул. Выучейского до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 56 по ул. Выучейского до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Вводы в дом 61 по ул. Выучейского |  | 12 | 11 342,00 |
|  | Вводы в дом 63, корп.1 по ул. Выучейского |  | 10 | 9 452,00 |
|  | Вводы в дом 64 по ул. Выучейского |  | 12 | 8 506,00 |
|  | Вводы в дом 66 по ул. Выучейского |  | 12 | 8 506,00 |
|  | Вводы в дом 68 по ул. Выучейского |  | 12 | 8 506,00 |
|  | Вводы в дом 70 по ул. Выучейского |  | 6 | 8 506,00 |
|  | Ввод в дом 72 ул. по Выучейского |  | 12 | 8 506,00 |
|  | Пролет воздушной линии от линейной до подставной опоры у дома 74 по ул. Выучейского и ответвление от воздушной линии к вводу в дом |  | 27 | 25 520,00 |
|  | Ввод в дом 76 по ул. Выучейского |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Ввод в дом 6 по ул. Суфтина |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Вводы в дом 21 по ул. Суфтина |  | 30 | 18 904,00 |
|  | Ввод в дом 36 по ул. Володарского |  | 17 | 16 068,00 |
|  | Ввод в дом 38 по ул. Володарского |  | 3 | 2 835,00 |
|  | Ввод в дом 40 по ул. Володарского |  | 15 | 14 178,00 |
|  | Ввод в дом 52, корп.1 по ул. Володарского |  | 3 | 708,00 |
|  | Ввод в дом 54 по ул. Володарского |  | 10 | 9 452,00 |
|  | Ввод в дом 66, корп.1 по ул. Володарского |  | 9 | 6 380,00 |
|  | Вводы в дом 80 по ул. Володарского |  | 40 | 37 808,00 |
|  | Вводы в дом 80, корп.1 по ул. Володарского |  | 20 | 9 452,00 |
|  | Вводы в дом 82 по ул. Володарского |  | 20 | 9 452,00 |
|  | Ввод в дом 12 по ул. Серафимовича |  | 7 | 6 616,00 |
|  | Ввод в дом 27 по ул. Серафимовича |  | 3 | 2 126,00 |
|  | Ввод в дом 33 по ул. Серафимовича |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Вводы в дом 35 по ул. Серафимовича |  | 16 | 15 123,00 |
|  | Ввод в дом 39, корп.1 по ул. Серафимовича |  | 3 | 2 126,00 |
|  | Ответвления от опоры воздушной линии 0,4 кВ до ввода в дом 56 по ул. Серафимовича |  | 25 | 23 630,00 |
|  | Ответвления от воздушной лини к вводу в дом 56 по ул. Серафимовича |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабель 0,4 кВ от СПУ-11/1 до дома 58 по ул. Серафимовича |  | 200 | 23 600,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-11/1 до щитовой дома 64 по ул. Серафимовича |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 7 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 8 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 17 | 2 006,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 9 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 10 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 11 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 12 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 13 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 14 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 15 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 16 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Ответвления от воздушной линии к вводу в дом 18 по ул. Шабалина |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 19 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Ответвления от воздушной линии к вводу в дом 20 по ул. Шабалина |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 21 по ул. Шабалина до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Ввод в дом 2 по ул. Суфтина, 1-й проезд |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Ввод в дом 4 по ул. Суфтина, 1-й проезд |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Ввод проводом марки 4xАПВ-10 в дом 10 по ул. Суфтина, 1-й проезд (от ТП № 554) |  | 6 | 708,00 |
|  | Ввод в дом 3 по ул. Иоанна Кронштадтского |  | 5 | 4 726,00 |
|  | Ввод в дом 7 по ул. Иоанна Кронштадтского |  | 8 | 7 561,00 |
|  | Вводы в дом 23 по ул. Иоанна Кронштадтского |  | 16 | 11 342,00 |
|  | Кабель от СПУ-26/4 до щитовой дома 7, корп.1 по пр. Ломоносова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабель от СПУ-26/2 до щитовой дома 9, корп.2 по пр. Ломоносова |  | 35 | 4 130,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 55 по пр. Ломоносова до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 57 по пр. Ломоносова до ВРУ |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 59, корп.1 по пр. Ломоносова до ВРУ дома |  | 21 | 2 478,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 65 по пр. Ломоносова до ВРУ дома |  | 23 | 2 714,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 65, корп.1 по пр. Ломоносова до ВРУ дома |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 67 корп.1 по пр. Ломоносова до ВРУ дома |  | 21 | 2 478,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 73 по пр. Ломоносова до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Ввод в дом 91 по пр. Ломоносова |  | 3 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ до ВУ домов 107, 109 по пр. Ломоносова |  | 60 | 7 080,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 10 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 12, корп.1 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 17 | 2 006,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 12, корп.2 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 12, корп.3 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 17 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 19 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 23 | 2 714,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 53 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 54 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 56 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 19 | 2 242,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 56, корп.1 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 58 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 21 | 2 478,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 58, корп.1 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 60 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 19 | 2 242,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 70, корп.3 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 71 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 25 | 2 950,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 73 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 74 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 74, корп.1 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 76 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 7, корп.2 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 23 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 19 | 2 242,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 67 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 69 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 73 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 74 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 74, корп.1 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 75 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 76 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 78 по ул. Северодвинской до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабель от СПУ до щитовой дома 1, корп.2 по пр. Дзержинского |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабель от СПУ до щитовой дома 6, корп.1 по ул. 23-й Гвардейской дивизии |  | 35 | 4 130,00 |
|  | Ввод в дом 5, корп.1 по ул. Иоанна Кронштадтского |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабель от СПУ до щитовой дома 9 по ул. Тимме |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабель 0,4 кВ от ТП № 202 до общежития по ул. Урицкого, д.68, корп.1 |  | 100 | 11 800,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 33, корп.1 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 33, корп.2 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 19 | 2 242,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 34 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 37, корп.1 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 37, корп.2 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 23 | 2 714,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 37, корп.3 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 37, корп.4 по пр. Советских космонавтов до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.2 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.3 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.5 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 17 | 2 006,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.6 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 23 | 2 714,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.7 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 22 | 2 596,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.8 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 32, корп.10 по наб. Северной Двины до ВРУ дома |  | 23 | 2 714,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 1 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 2 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 4 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 6 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Магистральная воздушная линия 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 в сторону домов 7 по ул. Котласской и 67, 69 по ул. Розы Люксембург |  | 100 | 11 800,00 |
|  | Ввод № 1 проводом марки 3xАПВ-25 в дом 7 по ул. Котласской (электрические сети от ТП № 132) |  | 6 | 708,00 |
|  | Ввод № 2 проводом марки 3xАПВ-25 в дом 7 по ул. Котласской (электрические сети от ТП № 132) |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабель от СПУ до щитовой жилого дома по ул. Котласской, д.11. |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 12 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 16 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 18 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 22 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 24 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 24, корп.1 по ул. Котласской до ВРУ дома |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 8 по ул. Стрелковой, 8-й проезд до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 14 по ул. Стрелковой, 8-й проезд до ВРУ дома |  | 18 | 2 124,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 15 по ул. Стрелковой, 8-й проезд до ВРУ дома |  | 21 | 2 478,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 34 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 42 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 46, корп.1 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 48 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 50 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 68 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от первых изоляторов на стене дома 70 по ул. Розы Люксембург до ВРУ дома |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Ввод № 1 проводом марки 4xАПВ-16 в дом 69 по ул. Розы Люксембург (электрические от ТП № 132) |  | 6 | 708,00 |
|  | Ввод № 2 проводом марки 4xАПВ-16 в дом 69 по ул. Розы Люксембург (электрические от ТП № 132) |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Ввод № 1 проводом марки 4xАПВ-25 в дом 67 по ул. Розы Люксембург (электрические от ТП № 132) |  | 6 | 708,00 |
|  | Ввод № 2 проводом марки 4xАПВ-25 в дом 69 по ул. Розы Люксембург (электрические от ТП № 132) |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Магистральная воздушная линия 0,4 кВ от опоры № 6 воздушные линии 0,4 кВ от ТП № 132 (у дома 71 по ул. Розы Люксембург), в сторону домов 1, 3 по ул. Суфтина и 73, 75 по ул. Розы Люксембург |  | 140 | 16 520,00 |
|  | Отпайка № 1 от изоляторов опоры № 7 воздушной линии 0,4 кВ от ТП № 132 до изоляторов на стене дома 73 по ул. Розы Люксембург |  | 6 | 708,00 |
|  | Отпайка № 2 от изоляторов опоры № 7 воздушной линии 0,4кВ от ТП № 132 до изоляторов на стене дома 73 по ул. Розы Люксембург |  | 6 | 708,00 |
|  | Ввод № 1 проводом марки 3xАПВ-25 в дом 75 по ул. Розы Люксембург (электрические сети от ТП № 132) |  | 12 | 708,00 |
|  | Ввод № 2 проводом марки 3xАПВ-25 в дом 75 по ул. Розы Люксембург (электрические сети от ТП № 132) |  | 13 | 708,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 153 (пр. Ломоносова, д.88) до ВНС № 18 у дома 90 по пр. Ломоносова |  | 240 | 28 320,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 418 (ул. Поморская, д.13) до ВНС № 51 у дома 13 по ул. Поморской |  | 42 | 4 956,00 |
|  | Кабель ТП на ул. Касаткиной, д.11 (АПВГ-(3х50+1х35) 125 м. АПВГ-1 (3х95+1х70) 125 м) |  | 125,0 | 5 186,00 |
|  | Территориальный округ Майская горка |  |  |  |
|  | Кабельные линии от ул. Лермонтова до Мостового перехода – сети отсутствуют |  | 113 | 18 362,80 |
|  | Кабельные линии от ул. Лермонтова до Мостового перехода - сети отсутствуют |  | 113 | 11 200,00 |
|  | Кабельные линии от ТП № 2 до очистных сооружений – не нашли сетей |  | 225 | 36 725,60 |
|  | Кабельные линии от ТП № 2 до очистных сооружений - не нашли сетей |  | 225 | 36 725,60 |
|  | Ввод в дом 33 по ул. Лермонтова – МУП «Горсвет» |  | 10 | 1 570,35 |
|  | Ввод в дом 25 по ул. Дружбы – нет дома |  | 15 | 3 140,70 |
|  | Кабельные линии 6 кВ фидер 79-24 ячейка 1а ПС-79 - повтор |  | 2530 | 9 821 225,55 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 4 по ул. Чкалова |  | 5 | 2 363,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 5 по ул. Чкалова |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ №1.2 до ВРУ № 1.2. дома 6 по ул. Чкалова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 7 по ул. Чкалова |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 7 корп.1 по ул. Чкалова |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 15 по ул. Чкалова |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ № 1.2 до ВРУ № 1.2. дома 8 по ул. Чкалова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 9 по ул. Чкалова |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ № 1.2 до ВРУ № 1.2. дома 10 по Чкалова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов № 1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1.2 дома 11 по ул. Чкалова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ № 1.2 до ВРУ № 1.2. дома 12 по ул. Чкалова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов №1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ№1.2 дома 13 по ул. Чкалова |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 14 по ул.Чкалова |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 16 по ул. Чкалова |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 16 корп.1 по ул. Чкалова |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 18 по ул. Чкалова |  | 6 | 5 671,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 18 корп.1 по ул. Чкалова |  | 6 | 5 317,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 18 корп.2 по ул. Чкалова |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 23 по ул. Чкалова |  | 26 | 6 143,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ. ВРУ дома 25 по ул. Чкалова |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 1 по ул. Почтовой |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 3 по ул. Почтовой |  | 12 | 11 342,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 4 по ул. Почтовой |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 дома 5 по ул. Почтовой |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 6 по ул. Почтовой |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 7 по ул. Почтовой |  | 5 | 4 135,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 7 корп.1 по ул. Почтовой |  | 5 | 4 135,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 8 по ул. Почтовой |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 15 по ул. Почтовой с пристройкой |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 17 по ул. Почтовой с пристройкой |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 19 по ул. Почтовой |  | 10 | 1 180,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 19, корп.1 по ул. Почтовой |  | 15 | 1 770,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 4 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 5 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 6 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 7 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 8 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов №1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1.2. дома 11 по ул. Калинина |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 12 по ул. Калинина |  | 5 | 2 363,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов №1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1.2. дома 13 по ул. Калинина |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 14 по ул. Калинина |  | 5 | 4 726,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 14, корп.1 по ул. Калинина |  | 5 | 2 363,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов № 1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1.2 и ВРУ № 1.2 дома 15 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1и ВРУ № 2 дома 16 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 16, корп.1 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 17 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 18 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 18, корп.1 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 20 по ул. Калинина |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 22 по ул. Калинина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 22, корп.1 по ул. Калинина |  | 20 | 2 360,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 29, корп.1 по ул. Калинина |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 1, корп.1 по ул. Молодежной |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 1 по ул. Полюсной |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 4 по ул. Республиканской |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 12 по ул. Республиканской |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 16 по ул. Республиканской |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 16 корп.1 по ул. Республиканской |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 18 по ул. Республиканской |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 19 по ул. Республиканской |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 6 по ул. Ленина |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 6, корп.1 по ул. Ленина |  | 5 | 2 363,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 8 по ул. Ленина |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 8, корп.1 по ул. Ленина |  | 6 | 2 834,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов № 1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1.2 дома 10 по ул. Ленина |  | 30 | 3 540,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов № 1.2 воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1.2 дома 12 по ул. Ленина |  | 40 | 4 720,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1, ВРУ № 2 и ВРУ № 3 дома 14 по ул. Ленина |  | 9 | 4 253,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 16 по ул. Ленина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 дома 18 по ул. Ленина |  | 6 | 2 835,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 20 по ул. Ленина |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 22 по ул. Ленина |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 22 корп.1 по ул. Ленина |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ дома 24 по ул. Ленина |  | 6 | 5 617,00 |
|  | Участок воздушной линии 0.4 кВ от ответвительной опоры по ул. Первомайской до дома 25 по ул. Первомайской |  | 10 | 9 452,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 113 по пр. Ленинградскому |  | 40 | 4 720,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 115 по пр. Ленинградскому |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от воздушной линии 0,4 кВ ТП № 632 (пр. Ленинградский, д.165 корп.2) к административному зданию «Космос» АВББшв-1-3х120+1х50 |  | 108 | 12 744,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 2 на о. Краснофлотский до КНС-2 – нет КНС |  | 150 | 17 700,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 389 (ул. Прокопия Галушина, д.30, корп.1) до ВНС № 64 у дома 28 по ул. Прокопия Галушина |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 432 (ул. Прокопия Галушина, д.23) до ВНС № 67 у дома 23 по ул. Прокопия Галушина |  | 36 | 4 248,00 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ от дома 20 по ул. Чкалова до ВНС № 70 у дома 20 по ул. Чкалова |  | 100 | 11 800,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ кабель № 1, кабель № 2 марки АСБ-10-3 х 95 - 2 шт. (ТП-КНС-7 пр. Московский, д.31) |  | 505 | 119 180,00 |
|  | Воздушные линии по ул. Дачной, д. 50, корп.1, (провод А16 4х35=140 п.м.) |  | 140,0 | 54 986,00 |
|  | Маймаксанский территориальный округ |  |  |  |
|  | Кабельные линии от КНС № 2 дренажная насосная станция (ул. Ладожская, д.36, стр.2) |  | 90,0 | 19 904,00 |
|  | Воздушные линии 10 кВ фидер 5 (Лесозавод № 26) |  | 1 080,0 | 27 631,00 |
|  | Электрические сети Архангельского гидролизного завода (воздушные линии 3140 п.м. вводы воздушные линии 646 п.м. кабельные линии 0,4 кВ 2958п.м. кабельные линии 6 кВ 1806 п.м. Лесной порт кабельные линии 1345 п.м. воздушные линии 2090 п.м.) |  | 15 727,0 | 1 133 250,00 |
|  | Электрические сети 10 кВ АСБ-10 (3х120) 2х300=600 м |  | 600,0 | 32 472,00 |
|  | Электрические сети овощехранилища подсобного хозяйства, провод 4хА-70, 7 деревянных опор |  | 135,0 | 6 790,00 |
|  | Высоковольтная кабельная линия КОС |  |  | 76 229,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ А-70 |  | 1 300,0 | 45 211,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ А-25 |  | 1 000,0 | 35 621,00 |
|  | Кабель силовой АСБ-3х95 |  | 285,0 | 8 220,00 |
|  | Электрические сети КТПН № 5 до насосной станции ААВБ-3х95+1х50, |  | 80,0 | 4 332,00 |
|  | Кабельные линии 6 кВ АСБ-3х120 (с КТПН-160, подземные) |  | 577,0 | 120 113,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ А-50 |  | 2 240,0 | 57 721,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ А-50 |  | 2 240,0 | 62 785,00 |
|  | Кабельные линии 0,6 кВ от РП 1 до РП 2 подводный кабельный переход через реку Маймакса |  | 440,0 | 597 227,00 |
|  | Кабельные линии 10 кВ (ячейка № 2 опора 1) |  | 80,0 | 6 663,00 |
|  | Кабельные линии 10 кВ (ячейка № 14 опора 1) |  | 65,0 | 13 125,00 |
|  | Кабельные линии 0,4кВ (ячейка № 7 опора 1) |  | 95,0 | 6 663,00 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП № 8 до водонасосной станции |  | 760,0 | 15 805,00 |
|  | Воздушные линии 10 кВ от подсобного хозяйства до ТП № 12 |  | 950,0 | 191 343,00 |
|  | Воздушные линии 10 кВ (поселок МЛП-2) |  | 950,0 | 19 805,00 |
|  | Воздушные линии 6 кВ от ПС 4 до РП 1 |  | 810,0 | 23 236,00 |
|  | Кабельные линии ТП "Туббольница" по ул. Победы, д.6 (АСБ 3х70) |  | 230 | 13 348,70 |
|  | Воздушные линии 0,6 кВ РТП 9 «Туббольница» |  | 2500 | 45 472,00 |
|  | Электрические сети от ТП № 8 |  | 3128 | 57 282,00 |
|  | Высоковольтные кабельные линии от ТП № 3 № 1 |  | 15 | 1 066,00 |
|  | Высоковольтные кабельные линии от ТП № 13 № 2 |  | 15 | 1 066,00 |
|  | Отпайка воздушные линии 6 кВ фидер № 4 от ТП № 601 до ТП № 607 |  | 270 | 428 614,20 |
|  | Электрические сети от ТП № 609 до фидера "Поселок" |  | 1220 | 208 659,35 |
|  | Отпайка воздушной линии 6 кВ фидер № 4 от ТП № 601 до ТП № 610 |  | 230 | 337 502,00 |
|  | Воздушные линии 10 кВ от ул. Пионерской до ул. Сольвычегодской А 90 (электрические сети от ТП № 611) |  | 1500 | 156 573,90 |
|  | Электрические сети от ТП № 625 до фидера "Поселок" |  | 4562 | 537 223,55 |
|  | Электрические сети от ТП № 725 до фидера № 1 |  | 1230 | 21 297,60 |
|  | Воздушная линия 10 кВ; АС-70 фидер 61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП – поселок Конвейер |  | 8 000 | 944 000,00 |
|  | Соломбальский территориальный округ |  |  |  |
|  | Электрические сети от ТП № 2 (МЖКП) до здания мастерских Архангельской гидробазы |  | 120 | 9 204,60 |
|  | Электрические сети от опоры Архангельской базы тралового флота до бани |  | 30 | 3 046,45 |
|  | Электрические сети от Архангельской базы тралового флота до здания насосной станции |  | 60 | 5 411,40 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ до ВРУ здания по ул. Советской, д.46 | 6 | 1 417,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-257/1 до щитовой дома 15 по ул. Красных партизан | 30 | 3 540,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 13 по ул. Адмирала Кузнецова | 40 | 4 720,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 25 по ул. Адмирала Кузнецова | 45 | 5 310,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 27 по ул. Адмирала Кузнецова, | 47 | 5 546,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 5 по ул. Мещерского | 35 | 4 130,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 7 по ул. Мещерского | 39 | 4 602,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 9 по ул. Мещерского | 50 | 11 815,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 11 по ул. Мещерского | 18 | 4 253,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 17 по ул. Мещерского | 42 | 4 956,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 19 по ул. Мещерского | 49 | 5 782,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 92 по пр. Никольскому | 45 | 5 310,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой дома 94 по пр. Никольскому | 48 | 5 664,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой общежития по ул. Корпусной, д.10, корп.1 | 40 | 4 720,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой общежития по ул. Литейной, д.10 корп.1 | 32 | 3 776,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 287 (пр. Никольский, д.148) до ВНС № 57 у дома 148 по пр. Никольскому | 32 | 3 776,00 |
|  |  | Октябрьский территориальный округ |  |  |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 2 корп.1 по ул. Гайдара | 30 | 3 540,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 4 по ул. Гайдара | 15 | 1 770,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 23 по ул. Гайдара | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от изоляторов воздушной линии 0,4 кВ до щитовой дома 29, корп.1 по ул. Гайдара | 30 | 3 540,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 1 по ул. Вологодской | 20 | 4 726,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 1 корп.1 по ул. Вологодской | 85 | 10 030,00 |
|  |  | Кабель от СПУ до щитовой общежития по ул. Вологодской, д.10 | 45 | 5 310,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 26 по ул. Вологодской | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 181 по пр. Новгородскому | 35 | 8 270,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ ответвление от опоры воздушной линии 0.4 кВ до ввода. Кабельная линия 0,4 кВ ввод в здание по ул. Карла Маркса, д. 39 | 60 | 7 080,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 194 по пр. Ломоносова | 34 | 4 012,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 202, корп.1 по пр. Ломоносова | 32 | 3 776,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 213 по пр. Ломоносова | 25 | 2 950,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 214, корп.1 по пр. Ломоносова | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабель от СПУ-409/2 до щитовой дома 220 по пр. Ломоносова | 32 | 3 776,00 |
|  |  | Кабель от СПУ-409/3 до щитовой дома 222 по пр. Ломоносова | 29 | 3 422,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 250 по пр. Ломоносова | 40 | 4 720,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 250 корп.1 по пр. Ломоносова | 50 | 5 900,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 259 по пр. Ломоносова | 10 | 1 180,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от вводного устройства до щитовой дома 260, корп.1 по пр. Ломоносова | 40 | 4 720,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от вводного устройства до щитовой дома 260, корп.2 по пр. Ломоносова | 35 | 4 130,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 265, корп.1 по пр. Ломоносова | 15 | 1 770,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ - 74/1 и кабельные линии 0,4 кВ от СПУ - 74/3 до СПУ - 74/2, кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-74/1 и от СПУ - 74/2 до щитовых домов 284, д.286 по пр. Ломоносова | 227 | 57 893,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 291 по пр. Ломоносова | 45 | 5 310,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-14/1 до ШВ-2 дома 20 по ул. Шубина | 55 | 6 490,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 34 по ул. Шубина | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 11 по ул. Суворова, | 38 | 4 484,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 14 по ул. Суворова | 30 | 3 540,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 16 по ул. Суворова | 32 | 3 776,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ВРУ дома 123 по пр. Троицкому | 30 | 7 089,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 161 по пр. Троицкому | 48 | 5 664,00 |
|  |  | Кабель 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 192 по пр. Троицкому | 43 | 5 074,00 |
|  |  | Кабель 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 194 по пр. Троицкому | 46 | 5 428,00 |
|  |  | Кабель 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 196 по пр. Троицкому | 45 | 5 310,00 |
|  |  | Кабель 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 198 по пр. Троицкому | 37 | 4 366,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 15, корп.1 по ул. Логинова | 10 | 1 180,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 16 по ул. Логинова | 32 | 3 776,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 5 по ул. Садовой | 39 | 4 602,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 7 по ул. Садовой | 37 | 4 366,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 9 по ул. Садовой | 36 | 4 248,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 12 по ул. Садовой | 10 | 1 180,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 19 по ул. Садовой | 10 | 1 180,00 |
|  |  | Кабель от СПУ-409/1 до щитовой дома 25 по ул. Садовой | 30 | 3 540,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-37 до дома 14 по ул. Свободы | 270 | 31 860,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 21 по ул. Свободы | 50 | 5 900,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 23, корп.1 по ул. Свободы | 40 | 4 720,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 25 по ул. Свободы | 36 | 4 248,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 27 по ул. Свободы | 35 | 4 130,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 31 по ул. Свободы | 41 | 4 838,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 9 по ул. Комсомольской | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 9, корп.1 по ул. Комсомольской | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 9, корп.2 по ул. Комсомольской | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до ШВ-2 дома 12 по ул. Комсомольской | 46 | 5 428,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 36 по ул. Комсомольской | 35 | 4 130,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 181, корп.1 по пр. Советских космонавтов | 30 | 3 540,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 26 по ул. Самойло | 31 | 3 658,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 2 по ул. Гагарина | 20 | 2 360,00 |
|  |  | Ответвления от воздушной линии к вводу в дом 25 по ул. Гагарина | 6 | 5 671,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ-79/1 до щитовой административного здания по ул. Попова.18. | 35 | 4 130,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от СПУ до щитовой дома 21 по ул. Попова | 43 | 5 074,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 159 (ул. Вологодская, д.41) до ВНС № 48 у дома 41 по ул. Вологодской | 170 | 20 060,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от электрощитовой "Областной больницы" до ВНС № 25 (Областная больница) | 150 | 17 700,00 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 178 (ул. Тыко Вылки) до ВНС № 83 у дома 11 по ул. Тыко Вылки | 60 | 7 080,00 |